Техническое  задание

на выполнение  работ по устройству приточно-вытяжной вентиляции в офисе на 12 этаже

Основание для проведения работ:

Санитарные требования к нежилым помещениям.

Цель работ:

Обеспечение санитарных условий для работников.

Справочно:   Площади помещений указаны в приложении: «План размещения

рабочих мест 12 эт.»

Требования:

- Забор воздуха для приточной вентиляции должен производиться снаружи здания на 12 этаже.

- Выброс воздуха вытяжной  вентиляции должен производиться в транзитные воздуховоды общедомовой вытяжной вентиляции на 12 этаже, показанные в приложении знаком «В».

Приложение: «План размещения рабочих мест на 12 эт.», на одном листе.