ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического оборудования

Предмет закупки: манометров

ОКВЭД: 33.20.4     ОКДП: 3313010
СОДЕРЖАНИЕ

2РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


40РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ


40РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ


40РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ


40РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ


41РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ


41РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ


41РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ


41РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ


41РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


41РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ


41РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.


41РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ


42РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ


42РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ




РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1 
	Дифманометр ДМ-3583М 16кПа

 или «аналог» или «эквивалент»


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

Дифманометр (преобразователь) предназначен для преобразования разности давлений в выходной унифицированный сигнал взаимной индуктивности с линейной зависимостью.

- Диапазон изменения взаимной индуктивности, 0-10 мГн.

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 У3 

- По защите  от проникновения воды,   пыли и других  частиц преобразователи ДМ-3583М соответствуют степени защиты  IP20 

- Верхние пределы измерений разности давлений 0… 16 кПа

- Пределы  допустимой    приведенной основной   погрешности преобразования, % при изменении разности давлений в пределах: 0-100%  ±1,0

- Диапазон   рабочих температур от -30 до +50°С

- частота 50±1 Гц

- Потребляемая мощность,  не  более, 2ВА

- Габаритные размеры 180х192х302мм

- Масса: не более 10 кг 

В комплект поставки преобразователя ДМ-3583М входит: преобразователь ДМ-3583М, паспорт, руководство по эксплуатации, монтажные принадлежности.

Поверка
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	2 
	Дифманометр ДМ-3583М 40кПа

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

Дифманометр (преобразователь) предназначен для преобразования разности давлений в выходной унифицированный сигнал взаимной индуктивности с линейной зависимостью.

- Диапазон изменения взаимной индуктивности, 0-10 мГн.

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 У3 

- По защите  от проникновения воды,   пыли и других  частиц преобразователи ДМ-3583М соответствуют степени защиты  IP20 

- Верхние пределы измерений разности давлений, 0… 40 кПа

- Пределы  допустимой    приведенной основной   погрешности преобразования, % при изменении разности давлений в пределах: 0-100%    ±1,0

- Диапазон   рабочих температур от -30 до +50°С

- частота 50±1 Гц

- Потребляемая мощность,  не  более, 2ВА

- Габаритные размеры 180х192х302мм

- Масса: не более 10 кг 

В комплект поставки преобразователя ДМ-3583М входит: преобразователь ДМ-3583М, паспорт, руководство по эксплуатации, монтажные принадлежности.

Поверка
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	3 
	Дифманометр ДМ-3583М 25кПа

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

Дифманометр (преобразователь) предназначен для преобразования разности давлений в выходной унифицированный сигнал взаимной индуктивности с линейной зависимостью.

- Диапазон изменения взаимной индуктивности, 0-10 мГн.

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 У3 

- По защите  от проникновения воды,   пыли и других  частиц преобразователи ДМ-3583М соответствуют степени защиты  IP20 

- Верхние пределы измерений разности давлений, 0… 25 кПа

- Пределы  допустимой    приведенной основной   погрешности преобразования, % при изменении разности давлений в пределах: 0-100%    ±1,0

- Диапазон   рабочих температур от -30 до +50°С

- частота 50±1 Гц

- Потребляемая мощность,  не  более, 2ВА

- Габаритные размеры 180х192х302мм

- Масса: не более 10 кг 

В комплект поставки преобразователя ДМ-3583М входит: преобразователь ДМ-3583М, паспорт, руководство по эксплуатации, монтажные принадлежности.

Поверка
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	4 
	Дифманометр ДМ-3583М 63кПа

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

Дифманометр (преобразователь) предназначен для преобразования разности давлений в выходной унифицированный сигнал взаимной индуктивности с линейной зависимостью.

- Диапазон изменения взаимной индуктивности, 0-10 мГн.

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-96 У3 

- По защите  от проникновения воды,   пыли и других  частиц преобразователи ДМ-3583М соответствуют степени защиты  IP20 

- Верхние пределы измерений разности давлений, 0… 63 кПа

- Пределы  допустимой    приведенной основной   погрешности преобразования, % при изменении разности давлений в пределах: 0-100%    ±1,0

- Диапазон   рабочих температур от -30 до +50°С

- частота 50±1 Гц

- Потребляемая мощность,  не  более, 2ВА

- Габаритные размеры 180х192х302мм

- Масса: не более 10 кг 

В комплект поставки преобразователя ДМ-3583М входит: преобразователь ДМ-3583М, паспорт, руководство по эксплуатации, монтажные принадлежности.

Поверка
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	5 
	Дифманометр ДМ-3583М 160кПа

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

Дифманометр (преобразователь) предназначен для преобразования разности давлений в выходной унифицированный сигнал взаимной индуктивности с линейной зависимостью.

- Диапазон изменения взаимной индуктивности, 0-10 мГн.

- Климатическоеисполнение по ГОСТ 15150-96 У3 

- По защите  от проникновения воды,   пыли и других  частиц преобразователи ДМ-3583М соответствуют степени защиты  IP20 

- Верхние пределы измерений разности давлений, 0… 160 кПа

- Пределы  допустимой    приведенной основной   погрешности преобразования, % при изменении разности давлений в пределах: 0-100%    ±1,0

- Диапазон   рабочих температур от -30 до +50°С

- частота 50±1 Гц

- Потребляемая мощность,  не  более, 2ВА

- Габаритные размеры 180х192х302мм

- Масса: не более 10 кг 

В комплект поставки преобразователя ДМ-3583М входит: преобразователь ДМ-3583М, паспорт, руководство по эксплуатации, монтажные принадлежности.

Поверка
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	6 
	Мановакуумметр МВП4-УУ2 -1-0-3кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от -1 до 3 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	6
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 3 лет с момента приемки оборудования

	7 
	Мановакуумметр МВП3-УУ2 -1-0-9кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от -1 до 9 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	20
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	8 
	Мановакуумметр МВП3-УУ2 -1-0-3кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от -1 до 3 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	9 
	Мановакуумметр МВП3-УУ2 -1-0-5кгс/см2 Кис.
 «или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от -1 до 5 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Среда – кислород.

6. Масса не более 0,7 кг.

7. Материалы деталей:

7.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

7.2. Стекло: силикатное.

7.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

7.4. Держатель: медный сплав, сталь.

7.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

8. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

9. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

10. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

11. Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	10 
	Мановакуумметр МВП4-УУ2 -1-0-1,5кгс/см2 

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от -1 до 1,5 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	27
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	11 
	Мановакуумметр МВП4-УУ2 -1-0-3кгс/см2 Кис
«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от -1 до 5 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Среда – кислород.

6. Степень защиты IP 40.

7. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

8. Масса не более 1,2 кг.

9. Материалы деталей:

9.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

9.2. Стекло: оконное.

9.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

9.4. Держатель: медный сплав, сталь.

9.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

10. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

11. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

12. Поверка.
	шт.
	40
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	12 
	Манометр МО-11203 250кгс/см2 

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

Манометры, образцовые МО 11203 - приборы, которые предназначены для проверки и калибровки рабочих манометров, датчиков давления, преобразовтелей давления, вакуумметров.

- класс точности 0,4

- диаметр корпуса 160мм

- диапазон давления 250кгс/см2

- резьба присоединения М20х1,5

- штуцер радиальный

- без фланцев

- Поверка
	шт.
	40
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	13 
	Манометр МП3-УУ2 10кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)
	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 10 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	35
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	14 
	Манометр МП4-УУ2 4кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 4 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	20
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	15 
	Манометр МТП-160 16кгс/см2, Кис.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

- диапазон измерения давления 16кгс/см2

- среда - кислород

- корпус – сталь

- стекло – литое

- трубчатая пружина – медный сплав, железоникелевый сплав

- держатель – медный сплав

- механизм – медный сплав, нержавеющая сталь

- диаметр корпуса: 160 мм.

- резьба штуцера: М20х1,5.

- класс точности: 1,5.

- температура применения: -50° до +60°С.

- степень защиты манометра от воздействия твердых частиц, пыли и воды IP40

- масса манометра не более

1,2 кг

- поверка
	шт.
	15
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	16 
	Манометр ДМ2005Сг 10кгс/см2, исп.4
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

- Диапазон измерения давления 10кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5

- Степень защиты — IP40 

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: бронза, нержавеющая сталь.

- У3 (диапазон рабочих температур -50 до +60°С).

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

- Исполнение IV
Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	17 
	Манометр МП3-Уф 4кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

- Диапазон измерения давления 4кгс/см2

- Температура окружающего воздуха

от -50 до +60 оС

- Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15150-69

- Диаметр корпуса 100мм

- Резьба штуцера М20х1,5

- Виброзащищенность группа L3 по ГОСТ 12997-84

- Класс точности 1,5

- Степень защиты приборов IP40

- Средний срок службы 10лет

- Масса не более 0,5кг.

- Материал корпуса – сталь.

- Стекло – техническое

- Штуцер, трубчатая пружина – латунь, бронза

- Трибко-секторный механизм – бронза, латунь, нержавеющая сталь

- Циферблат – алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

-Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	18 
	Манометр МП3-Уф 6кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

- Диапазон измерения давления 6кгс/см2

- Температура окружающего воздуха

от -50 до +60 оС

- Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15150-69

- Диаметр корпуса 100мм

- Резьба штуцера М20х1,5

- Виброзащищенность группа L3 по ГОСТ 12997-84

- Класс точности 1,5

- Степень защиты приборов IP40

- Средний срок службы 10лет

- Масса не более 0,5кг.

- Материал корпуса – сталь.

- Стекло – техническое

- Штуцер, трубчатая пружина – латунь, бронза

- Трибко-секторный механизм – бронза, латунь, нержавеющая сталь

- Циферблат – алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

- Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	19 
	Манометр МП3-Уф 10кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

- Диапазон измерения давления 10кгс/см2

- Температура окружающего воздуха

от -50 до +60 оС

- Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15150-69

- Диаметр корпуса 100мм

- Резьба штуцера М20х1,5

- Виброзащищенность группа L3 по ГОСТ 12997-84

- Класс точности 1,5

- Степень защиты приборов IP40

- Средний срок службы 10лет

- Масса не более 0,5кг.

- Материал корпуса – сталь.

- Стекло – техническое

- Штуцер, трубчатая пружина – латунь, бронза

- Трибко-секторный механизм – бронза, латунь, нержавеющая сталь

- Циферблат – алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

- Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	20 
	Манометр МП3-Уф 16кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

- Диапазон измерения давления 16кгс/см2

- Температура окружающего воздуха

от -50 до +60 оС

- Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение У2 по ГОСТ 15150-69

- Диаметр корпуса 100мм

- Резьба штуцера М20х1,5

- Виброзащищенность группа L3 по ГОСТ 12997-84

- Класс точности 1,5

- Степень защиты приборов IP40

- Средний срок службы 10лет

- Масса не более 0,5кг.

- Материал корпуса – сталь.

- Стекло – техническое

- Штуцер, трубчатая пружина – латунь, бронза

- Трибко-секторный механизм – бронза, латунь, нержавеющая сталь

- Циферблат – алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет

- Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	21 
	Манометр МП3-УУ2 4кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 4 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	50
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	22 
	Манометр МП4-УУ2 1кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 1 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	17
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	23 
	Манометр МП4-УУ2 1,6кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 1,6 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	9
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	24 
	Манометр МП4-УУ2 2,5кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 2,5 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	4
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	25 
	Манометр МП4-УУ2  100кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 100 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	1
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	26 
	Манометр МП4-УУ2  250кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 250 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	1
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	27 
	Манометр МП4-УУ2  400кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 400 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	28 
	Манометр МП4-УУ2  16кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 16 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	35
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	29 
	Манометр МП4-УУ2  6кгс/см2, Кис.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 6кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Среда - кислород

9. Материалы деталей:

9.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

9.2. Стекло: оконное.

9.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

9.4. Держатель: медный сплав, сталь.

9.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

10. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

11. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

12. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	30 
	Манометр МП2-УУ2  250кгс/см2.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

- Диапазон измерения 0-150кгс/см2

- Диаметр корпуса — 60 мм

- Класс точности приборов — 2,5 

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,15 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 5150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера М12х1,5-8g.

-Поверка
	шт.
	102
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	31 
	Манометр МП3-УУ2  4кгс/см2.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:

1. Диапазон измерения давления от 0 до 4кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	32 
	Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ 250кгс/см2.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения давления 10кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм
- ЭКМ
- Класс точности приборов –1,5

- Степень защиты — IP40 

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: бронза, нержавеющая сталь.

- У3 (диапазон рабочих температур -50 до +60°С).

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

- Исполнение IV

Поверка
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	33 
	Манометр МП4-УУ2  25кгс/см2.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 25 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	35
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	34 
	Манометр МО-11201 0-1кгс/см2.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения 1кгс/см2

- Класс точности 0,4

- Диаметр 160мм

- Шкала приборов:

250 условных единиц - для класса точности 0,4;

- Цена деления - 1 условная единица.

- Температура окружающего воздуха - от 5 до 40 °С, относительная влажность 80% при t = 25 °С
- Приборы выпускаются по ТУ 25-05-1664-74

- Штуцер: М20х1,5

- Масса приборов не более 1,8 кг

Поверка
	шт.
	1
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	35 
	Манометр ДМ2010СгУ2- 1,6кгс/см2 исп.VI
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 1,6 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение VI 
12. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	36 
	Манометр ДМ2005СгEх АЭС, 4Н, 6кгс/см2, исп.5
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Приборы являются взрывозащищенными с видом взрывозащиты "Взрывонепроницаемая оболочка" и имеют маркировку взрывозащиты - 1ЕхdIIВТ4.
- Диапазон измерения давления 6кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5

- Степень защиты — IP40 
- АЭС

- Класс безопасности - 4Н
- Масса приборов — не более 5,5 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: алюминиевый сплав

Стекло: органическое
Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, нержавеющая сталь

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав
- У3 (диапазон рабочих температур -50 до +60°С).

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

- Исполнение V

Поверка
	шт.
	4
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	37 
	Манометр ДМ2010Сг- 4кгс/см2 исп. V
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 4 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение V 

12. Поверка.
	шт.
	4
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	38 
	Манометр ДМ2010Сг- 10кгс/см2 исп. IV
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 10 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение IV 

12. Поверка.
	шт.
	8
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	39 
	Манометр ДМ2010Сг- 6кгс/см2 исп. IV
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 6 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение IV 

12. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	40 
	Манометр ДМ2005Сг- 1,6кгс/см2 исп. IV
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения давления 1,6кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5

- Степень защиты — IP40 

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: бронза, нержавеющая сталь.

- У3 (диапазон рабочих температур -50 до +60°С).

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

- Исполнение IV

Поверка
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	41 
	Манометр ДМ2010Сг- 2,5кгс/см2 исп. IV
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 2,5 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение IV 

12. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	42 
	Манометр МП4А-УУ2- 250кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Манометры предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака.
- Диаметр корпуса - 160 мм

- Класс точности приборов - 1,5 (по заказу - 1,0)

- Степень защиты приборов - IP40 (по заказу - IP53) 

- Масса приборов - не более 1,2 кг 

- Гарантийный срок эксплуатации - 3 года (со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации) 

- Средний срок службы - 10 лет 

- Материалы деталей: 

- корпус - сталь, алюминиевый сплав

- стекло - оконное 

- трубчатая пружина - железо-никелевый сплав

- держатель - сталь 

- механизм - нержавеющая сталь, алюминиевый сплав

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997-84) 

- Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5
поверка
	шт.
	11
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	43 
	Манометр МП4-УУ2- 600кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 600 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	44 
	Манометр МП4-УУ2- 10кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 10 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	40
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	45 
	Манометр МП4-УУ2- 0,6кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 0,6 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	46 
	Манометр ДМ2010Сг- 1кгс/см2 исп. V
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 1 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение V
12. Поверка.
	шт.
	18
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	47 
	Манометр ДМ2010Сг- 1кгс/см2 исп. IV
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 1 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение IV 

12. Поверка.
	шт.
	4
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	48 
	Манометр МП2-УУ2-2,5 кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения 0-2,5кгс/см2

- Диаметр корпуса — 60 мм

- Класс точности приборов — 2,5 

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,15 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 5150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера М12х1,5-8g.

-Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	49 
	Манометр МТ3-общ.назн. 16 кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения от 0 до 16 кгс/см2

- Диаметр корпуса 100мм

- Резьба штуцера: М20х1,5 (радиальный)

- Класс точности 1,5
- Металлический корпус с техническим защитным стеклом.
- Поверка
	шт.
	4
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	50 
	Манометр МП4-Уф-4 кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения от 0 до 4кгс/см2

Температура окружающего воздуха: от -50 до +60 оС

Устойчивость к климатическим воздействиям: исполнение У2 по ГОСТ 15150-69

Диаметр корпуса: 150 мм

Резьба штуцера: М20х1,5

Виброзащищенность: группа L3 по ГОСТ 12997-84

Класс точности: 1,5 
Степень защиты приборов: IP40 

Средний срок службы: 10 лет

Масса не более: 0,9 кг

Материал корпуса: сталь

Стекло: техническое
Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	51 
	Манометр МП4-УУ2-6 кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 6 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	55
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	52 
	Манометр МП4-УУ2-10 кгс/см2, Кис
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 10 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.
5. Среда - кислород
6. Степень защиты IP 40.

7. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

8. Масса не более 1,2 кг.

9. Материалы деталей:

9.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

9.2. Стекло: оконное.

9.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

9.4. Держатель: медный сплав, сталь.

9.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

10. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

11. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

12. Поверка.
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	53 
	Манометр МТИ-1216-10 кгс/см2, 1,0
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от 0 до 10 кгс/см2

Класс точности   1

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77
Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40
Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5
Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка


	шт.
	20
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	54 
	Манометр МТИ-1217-1000 кгс/см2, 1,0
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от 0 до 1000 кгс/см2

Класс точности   1

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	55 
	Манометр МТИ-1217-1600 кгс/см2, 1,0
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от 0 до 1700 кгс/см2

Класс точности   1

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	56 
	Манометр МТИ-1232-250 кгс/см2, 1,0
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от 0 до 250 кгс/см2

Класс точности   1

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	20
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	57 
	Манометр МТИ-1218-4 кгс/см2, 1,0
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от 0 до 4 кгс/см2

Класс точности   1

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	40
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	58 
	Манометр МО-160-11203-600 кгс/см2, 0,4

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения 600кгс/см2

- Класс точности 0,4

- Диаметр 160мм

- Шкала приборов:

250 условных единиц - для кл асса точности 0,4;

- Цена деления - 1 условная единица.

- Температура окружающего воздуха - от 5 до 40 °С, относительная влажность 80% при t = 25 °С

- Приборы выпускаются по ТУ 25-05-1664-74

- Штуцер: М20х1,5

- Масса приборов не более 1,8 кг

Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	59 
	Мановакуумметр МТИ-1218-(-1…0,6 кгс/см2), 1,0, Кис

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от -1 до 0,6 кгс/см2

Класс точности   1
Среда кислород
Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	20
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	60 
	Манометр МП4-Уф-2,5 кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения от 0 до 2,5кгс/см2

Температура окружающего воздуха: от -50 до +60 оС

Устойчивость к климатическим воздействиям: исполнение У2 по ГОСТ 15150-69

Диаметр корпуса: 150 мм

Резьба штуцера: М20х1,5

Виброзащищенность: группа L3 по ГОСТ 12997-84

Класс точности: 1,5 

Степень защиты приборов: IP40 

Средний срок службы: 10 лет

Масса не более: 0,9 кг

Материал корпуса: сталь

Стекло: техническое

Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	61 
	Мановакуумметр МТИ-1218-(-1…1,5 кгс/см2), 1,0, Кис
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от -1 до 1,5 кгс/см2

Класс точности   1

Среда кислород

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	40
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	62 
	Мановакуумметр МТИ-1218-(-1…3 кгс/см2), 1,0, Кис
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от -1 до 3 кгс/см2

Класс точности   1

Среда кислород

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	40
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	63 
	Мановакуумметр МТИ-1216-(-1…5 кгс/см2), 1,0, Кис
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от -1 до 5 кгс/см2

Класс точности   1

Среда кислород

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	50
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	64 
	Манометр ДМ2010Сг - 6кгс/см2 исп.IV
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 6 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение IV 

12. Поверка.
	шт.
	15
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	65 
	Манометр ДМ2005СгУ3 – 2.5кгс/см2 исп.V
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения давления 2,5кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5

- Степень защиты — IP40 

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: бронза, нержавеющая сталь.

- У3 (диапазон рабочих температур -50 до +60°С).

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

- Исполнение V

Поверка
	шт.
	15
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	66 
	Манометр ДМ2005СгУ3 – 6кгс/см2 исп.IV
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения давления 6кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5

- Степень защиты — IP40 

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: бронза, нержавеющая сталь.

- У3 (диапазон рабочих температур -50 до +60°С).

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

- Исполнение IV

Поверка
	шт.
	15
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	67 
	Манометр ДМ2010СгУ2 -25кгс/см2 исп.VI
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 25 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение VI 

12. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	68 
	Манометр ДМ2029У2 –(50)-10кгс/см2 

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения от 0 до 10 кгс/см2

- Диаметр корпуса - 50 мм

- Класс точности приборов - 2,5

- Степень защиты - IP40

- Масса приборов - не более 0,1 кг

- Средний срок службы - 10 лет

- Материалы деталей:

- корпус - сталь

- стекло - литое

- трубчатая пружина - медный сплав, железо-никелевый сплав*

- держатель - медный сплав

- механизм - медный сплав

*детали прибора производятся из разных материалов

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) по ГОСТ 15150-69

- выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ 12997-84)

- Резьба присоединительного штуцера метрическая резьба М12х1,5-8g

- Поверка
	шт.
	14
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	69 
	Манометр МП3-УУ2-1кгс/см2 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 1кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	11
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	70 
	Манометр МП3-УУ2-16кгс/см2 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 16кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	7
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	71 
	Манометр МП3-УУ2-25кгс/см2 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 25кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	8
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	72 
	Манометр ДМ2010СгУ2 -1,6кгс/см2 исп.V
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 1,6 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение V 

12. Поверка.
	шт.
	1
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	73 
	Манометр ДМ2010Сг -25кгс/см2 исп.VI
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 25 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение VI 

12. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	74 
	Манометр МП2-УУ2-10кгс/см2 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения 0-10кгс/см2

- Диаметр корпуса — 60 мм

- Класс точности приборов — 2,5 

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,15 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 5150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера М12х1,5-8g.

-Поверка
	шт.
	50
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	75 
	Манометр МП2-УУ2-25кгс/см2 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения 0-25кгс/см2

- Диаметр корпуса — 60 мм

- Класс точности приборов — 2,5 

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,15 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 5150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера М12х1,5-8g.

-Поверка
	шт.
	100
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	76 
	Манометр МП2-УУ2-40кгс/см2 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения 0-40кгс/см2

- Диаметр корпуса — 60 мм

- Класс точности приборов — 2,5 

- Степень защиты — IP40

- Масса приборов — не более 0,15 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав

Механизм: медный сплав, нержавеющая сталь

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 5150-69 (но для работы при температуре от минус 50 до плюс 60 °С)

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы могут быть изготовлены с резьбой присоединительного штуцера М12х1,5-8g.

-Поверка
	шт.
	50
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	77 
	Манометр МП4-УУ2-1000кгс/см2, 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 1000 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.
5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	78 
	Манометр МП4-УУ2-25кгс/см2, Кис. 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от 0 до 25 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.
5. Среда - кислород
6. Степень защиты IP 40.

7. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

8. Масса не более 1,2 кг.

9. Материалы деталей:

9.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

9.2. Стекло: оконное.

9.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

9.4. Держатель: медный сплав, сталь.

9.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

10. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

11. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

12. Поверка.
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	79 
	Манометр ДМ2029У2-6кгс/см2 

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения от 0 до 6 кгс/см2

- Диаметр корпуса - 50 мм

- Класс точности приборов - 2,5

- Степень защиты - IP40

- Масса приборов - не более 0,1 кг

- Средний срок службы - 10 лет

- Материалы деталей:

- корпус - сталь

- стекло - литое

- трубчатая пружина - медный сплав, железо-никелевый сплав*

- держатель - медный сплав

- механизм - медный сплав

*детали прибора производятся из разных материалов

- По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С) по ГОСТ 15150-69

- выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ 12997-84)

- Резьба присоединительного штуцера метрическая резьба М12х1,5-8g
- Поверка
	шт.
	20
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	80 
	Манометр ДМ02-160-1-М-25кгс/см2 

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Прибор для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
- Диапазон измерения давления 25кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5

- Устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха до +160°С.
- Штуцер радиальный  М20х1,5  
- Материалы деталей:

- Корпус: стальной
- Механизм: Латунь 

- Поверка
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	81 
	Манометр ДМ2005Сг-2,5кгс/см2 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения давления 2,5кгс/см2

- Диаметр корпуса — 160 мм

- Класс точности приборов –1,5

- Степень защиты — IP40 

- Масса приборов — не более 1,6 кг

- Средний срок службы — 10 лет

- Материалы деталей:

Корпус: сталь, алюминиевый сплав

Стекло: литое

Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

Держатель: медный сплав, сталь

Механизм: бронза, нержавеющая сталь.

- У3 (диапазон рабочих температур -50 до +60°С).

- Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35 мм (группа L1 по ГОСТ Р 52931-2008)

- Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера

М20х1,5-8g

- Исполнение V

Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	82 
	Вакуумметр ВТИ-1218- (-1…0)кгс/см2, 1,0 
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
Диапазон измерения давления от -1 до 0 кгс/см2

Класс точности   1

Предельные рабочие температуры, (°С) -50…+60

Относительная влажность окружающего воздуха, (% при 35 °С)   95%

Технические условия, (ТУ) 25.05.1481-77

Диаметр корпуса  160мм

Степень защиты от проникновения посторонних тел и воды IP40

Сейсмостойкость (по РД 25818-87 и МУ 7.4-01) В

Виброустойчивость при амплитуде 0,1 мм, (Гц)  5…25

Механическое подсоединение М20х1,5

Масса, (не более кг.) 1,8

Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	83 
	Вакуумметр ВП4-УУ2- (-1…0)кгс/см2
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от -1 до 0 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 160мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 40.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,2 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

8.2. Стекло: оконное.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

11. Поверка.
	шт.
	8
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	84 
	Вакуумметр ВП3-УУ2- (-1…0)кгс/см2

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от -1 до 0 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

3. Класс точности - 1,5.

4. Степень защиты IP 40.

5. Масса не более 0,7 кг.

6. Материалы деталей:

6.1. Корпус: сталь, алюминиевый сплав, ударопрочный полистирол.

6.2. Стекло: силикатное.

6.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

6.4. Держатель: медный сплав, сталь.

6.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

7. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой до 0,1мм.

8. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5

9. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2 по ГОСТ 15150

10. Поверка
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	85 
	Вакуумметр ВПТИ-У2- (-1…0)кгс/см2, 1,0, Кис.

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения от -1 до 0

- Диаметр корпуса - 160 мм 

- Класс точности приборов - 1,0

- Среда - кислород
- Степень защиты - IP53 

- Масса приборов - не более 1,5 кг 

- Гарантийный срок эксплуатации - 3 года (со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации)  

- Средний срок службы - 10 лет 

- Материалы деталей: 

- корпус - алюминиевый сплав

- стекло - оконное

- трубчатая пружина - медный сплав, железо-никелевый сплав* 

- держатель - медный сплав, нержавеющая сталь* 

- механизм - медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08 кп*
*детали прибора производятся из разных материалов
- исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С)
приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5
- поверка
	шт.
	20
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	86 
	Вакуумметр ВО-1227 (-1…0)кгс/см2, 0,25
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения -1…0 кгс/см2

- Класс точности 0,25
- Шкала приборов:

400 условных единиц - для класса точности 0,25 
- Цена деления - 1 условная единица.

- Температура окружающего воздуха - от 5 до 40 °С, относительная влажность 80% при t = 25 °С

- Приборы выпускаются по ТУ 25-05-1664-74

- Штуцер: М20х1,5

- Масса приборов не более 1,8 кг

Поверка
	шт.
	3
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	87 
	Вакуумметр ДВ-2010Сг (-1…0) кгс/см2 исп.VI
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
1. Диапазон измерения давления от -1 до 0 кгс/см2.

2. Диаметр корпуса – 100мм.

4. Класс точности - 1,5.

5. Степень защиты IP 53.

6. По устойчивости к климатическим воздействиям приборы имеют исполнение У2по ГОСТ 15150-69 от -50ºС до +60ºС.  

7. Масса не более 1,0 кг.

8. Материалы деталей:

8.1. Корпус: алюминиевый сплав.

8.2. Стекло: литое.

8.3. Трубчатая пружина: медный сплав, железоникелевый сплав

8.4. Держатель: медный сплав, сталь.

8.5. Механизм: бронза, нержавеющая сталь, сталь 08кп.

9. Приборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 35 Гц с амплитудой 0,35мм.

10. Приборы изготавливаются с резьбой присоединительного штуцера М20х1,5.  

11. Исполнение VI 

12. Поверка.
	шт.
	2
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	88 
	Вакуумметр ВО-11201 (-1…0)кгс/см2, 0,4
«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Диапазон измерения -1…0 кгс/см2

- Класс точности 0,4

- Шкала приборов:

250 условных единиц - для класса точности 0,4;

- Цена деления - 1 условная единица.

- Температура окружающего воздуха - от 5 до 40 °С, относительная влажность 80% при t = 25 °С

- Приборы выпускаются по ТУ 25-05-1664-74

- Штуцер: М20х1,5

- Масса приборов не более 1,8 кг

Поверка
	шт.
	30
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	89 
	Манометр ТМ-610Р.00  10кгс/см2, М20х1,5, 150С 1,5

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- Используется для измерения избыточного давления неагресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °C.
- Диапазон измерения от 0 до 10 кгс/см2

- Диаметр корпуса 150 мм.

- Класс точности  1,5

- Штуцер манометра M20×1,5 (только радиальный).

- Межповерочный интервал: 2 года
- Корпус: IP40, сталь, цвет черный
- Чувствительный элемент и штуцер - медный сплав 
- Стекло-инструментальное
- Поверка
	шт.
	10
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования

	90 
	Дифманометр ДСП-УС-М1-25кгс/см2, 1,5 400см

«или аналог» («или эквивалент»)


	Критерии определения аналога (эквивалента):

Технические характеристики:
- дифференциальный манометр-уровнемер (дифманометр-уровнемер) сильфонный, показывающий, без дополнительных устройств.

- класса точности 1,5

- верхний предел измерения 400 см

- рабочее избыточное давление 25 кгс/см2
- степень защиты от воздействия влаги и пыли: IP55
- присоединительная резьба М22×1,5
- температура окружающей среды -50…+70 0С

- относительная влажность до 80%

- изготовляется по ТУ 25-7310 .0063-87

- габаритные размеры 195х153х136мм

- вес не более 16кг.

- поверка.
	шт.
	5
	90 дней с момента заключения договора с возможностью досрочной поставки
	не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь производственную маркировку, обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование (серийные номера на упаковке, устройстве и гарантийном талоне должны быть идентичными).


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения или упаковка должна соответствовать типу тары для промышленного оборудования и соответствовать тестовым стандартам, установленных авторизированной организацией в стране производителя и транспортироваться при отсутствии прямого воздействия влаги.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода;


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку в сухом отапливаемом помещении, без попадания прямого солнечного света.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация на русском языке.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 
Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



