22

	
	УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

С.В. Алексеев

«27» июля 2012  года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
открытый запрос цен в электронной форме на право заключения  договора
на выполнение проектно-сметных работ по созданию автоматизированных систем управления освещением на энергосберегающих источниках света

для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЧАСТИ»
СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
В.Е. Эрнст
«26» июля 2012 г.

Помощник генерального директора 

по закупкам

А.Г. Новиков

«27» июля 2012 г.

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» zakupki.rosatom.ru
Извещение размещено на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
Подольск, 2012 г.
СОДЕРЖАНИЕ
	Документация по запросу цен
	1

	Содержание
	2

	Извещение о проведении запроса цен
	3

	ТОМ 1 «ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ ЧАСТИ»
	6

	ЧАСТЬ 1
	6

	1. Термины и определения
	6

	Сокращения
	7

	2. Общие положения
	8

	3. Порядок проведения запроса цен
	9

	4. Информационная карта запроса цен
	15

	5. Образцы форм основных документов, включаемых в заявку на участие в запросе цен
	24

	ЧАСТЬ 2
	37

	Проект договора
	37

	ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	41


ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1.Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»)
Место нахождения: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
Почтовый адрес: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
3. Организатор запроса цен: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»)
Место нахождения: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
Почтовый адрес: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
Контактное лицо: Новиков Андрей Геннадьевич
Тел.: 8(495) 510-57-88, 8(4967) 63-66-02 (доб. 30-86, 21-02) 
Адрес электронной почты: agnovikov@luch.podolsk.ru 
4. Предмет договора: выполнение проектно-сметных работ по созданию автоматизированных систем управления освещением на энергосберегающих источниках света
Состав и объем товара: указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» 
Срок действия заявки: не менее 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки.
5. Срок поставки / выполнения работ: не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.
6. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24. 
Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки, Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

7. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:

Запрос цен проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурсный дом»  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru  в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.

8. Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000,00 руб., включая НДС. 
В цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Транспортировка, медицинские услуги и проживание сотрудников подрядной организации, выполняющей работы, финансируется за счет подрядной организации.

Условия оплаты: - оплата работ (в размере 100 %) производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного счёта.
9. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен: 
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке ООО «Аукционный конкурсный дом»  http://www.a-k-d.ru определяется правилами данной электронной торговой площадки.

10. Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке на участие в запросе цен цены:  возможна.
11. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:

Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку http://www.a-k-d.ru, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 10-00 (время московское) «08» августа 2012 года. 
12. Место и дата проведения отборочной стадии: «10» августа 2012 года, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24

13. Место и дата подведения итогов запроса цен: «10» августа 2012 года, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24

14. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен: договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 15 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

15. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора предусмотрены в составе: 

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора) (п.п. 12.9.1.б. ЕОСЗ ГК «Росатом»), форма обеспечения договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику (п. 12.9.14 ЕОСЗ ГК «Росатом»), размер обеспечения договора: 10% цены договора, заключаемого по результатам закупки (п.п. 12.9.8. ЕОСЗ ГК «Росатом») Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней (п.12.9.9 ЕОСЗ ГК «Росатом»).
Обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор (п. 12.9.16 ЕОСЗ ГК «Росатом»).

16. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

17. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками процедуры или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.
том 1 «общая и коммерческая части»

ЧАСТЬ 1
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик – организация атомной отрасли, указанная в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», являющаяся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которой выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры).

Лот – часть закупаемых товаров, работ, услуг, явно обособленная в документации по запросу цен, на которую в рамках запроса цен подается отдельное предложение.

Начальная (максимальная) цена договора – указанная в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», предельно допустимая цена договора, определяемая заказчиком в документации по запросу цен и рассчитываемая в порядке, установленном в Едином отраслевом стандарте закупок (Положении о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Оператор электронной торговой площадки – лицо, которое на законных основаниях осуществляет предпринимательскую деятельность по обеспечению проведения запроса цен в электронной форме на электронной торговой площадке.

Организатор запроса цен – организация, указанная в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», непосредственно выполняющая действия по проведению запроса цен.
Официальный сайт – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий адрес www.zakupki.rosatom.ru, предназначенный для публикации информации о закупках атомной отрасли.
Переторжка – дополнительный элемент запроса цен, заключающийся в добровольном повышении предпочтительности заявок на участие в запросе цен в рамках специально организованной для этого процедуры путем снижения участниками цены своих первоначально поданных заявок на участие в запросе цен в случаях и порядке, определенном документацией по запросу цен.

Победитель запроса цен – участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации по запросу цен.

Поставщик товара /подрядчик /исполнитель – любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, способное на законных основаниях осуществить поставку товаров /работ /услуг, иных объектов гражданских прав, приобретаемых заказчиком на возмездной основе.

Продукция – товары, работы, услуги, иные объекты гражданских прав, приобретаемые заказчиком на возмездной основе.

Участник запроса цен – поставщик товара /подрядчик /исполнитель или несколько поставщиков товара /подрядчиков /исполнителей, выступающих на стороне одного поставщика товара /подрядчика /исполнителя в рамках участия в запросе цен, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, официально запросивший документацию по запросу цен или запросивший разъяснения документации по запросу цен в срок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, либо своевременно подавший заявку на участие в запросе цен. Участник запроса цен утрачивает свой статус  после истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен, если такой участник своевременно не подал свою заявку на участие в запросе цен.

Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями в областях, относящихся к предмету запроса цен, и привлекаемое для их использования в рамках данного запроса цен.
Электронная торговая площадка (ЭТП) – программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение запроса цен в электронной форме, т.е. с обменом электронными документами или иными сведениями в электронно-цифровой форме, с использованием сети Интернет.

Электронная форма проведения запроса цен – проведение запроса цен с использованием электронной торговой площадки и обменом электронными документами.

Электронный документ – электронное сообщение, подписанное электронной цифровой подписью, созданное и оформленное в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63–ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ним иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

СОКРАЩЕНИЯ

АЭС — атомная электростанция.

ДЗО — дочерние либо зависимые общества.

ЕОСЗ — Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37).

НДС — налог на добавленную стоимость.

ЦАК — Центральный арбитражный комитет Корпорации.

ЭТП — электронная торговая площадка.

ЭЦП — электронная цифровая подпись.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

2.2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика указаны в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». Проект договора, который будет заключен по результатам запроса цен, приведен в Части 2 Тома 1.

2.3. Для участия в процедуре запроса цен участник запроса цен должен быть зарегистрированным на ЭТП, в том числе, получить аккредитацию участника ЭТП в соответствии с правилами, условиями и порядком регистрации, аттестации, установленными данной ЭТП.

2.4. Участник запроса цен несет все расходы, связанные с участием в запросе цен, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в запросе цен, иной документации, а организатор запроса цен не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов запроса цен, а также оснований их завершения.

2.5. В любой момент вплоть до подписания договора закупочная комиссия вправе отстранить участника запроса цен, в том числе допущенного до участия в запросе цен, в случаях: 

1) обнаружения недостоверных сведений в заявке на участие в запросе цен и (или) ее уточнениях согласно пункту 3.10, существенных для допуска данного участника к запросу цен и (или) установления его места в ранжировке;

2) получения заключения ЦАК об отмене процедуры запроса цен, принятого в порядке рассмотрения жалоб;

3) подкрепленного документами факта давления таким участником запроса цен на члена закупочной комиссии, эксперта, руководителя организатора запроса цен или заказчика.

2.6. Организатор запроса цен, по решению заказчика или закупочной комиссии, разместивший на официальном сайте и на ЭТП, извещение о проведении запроса цен и документацию по запросу цен, вправе отказаться от проведения запроса цен  не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки

Извещение об отказе от проведения запроса цен размещается организатором запроса цен не позднее 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса цен, в порядке, установленном для размещения извещения о проведении запроса цен.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
3.1. Для целей настоящей документации по запросу цен под заявкой на участие в запросе цен понимается предоставляемое участником запроса цен с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в запросе цен, сделанное в электронной форме с приложением полного комплекта электронных документов согласно перечню, определенному пунктом 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», оформленных в соответствии с положениями настоящего подраздела, содержание которых соответствует требованиям настоящей документации по запросу цен.

3.2. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на участие в запросе цен, внесение изменений в которую не допускается.

3.3. Заявки на участие в запросе цен должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении запроса цен и в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». У участника запроса цен отсутствует возможность подать заявку на участие в запросе цен на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.
3.4. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника запроса цен без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается к заявке на участие в запросе цен.

3.5. Каждый документ, входящий в заявку на участие в запросе цен, должен быть скреплен печатью участника запроса цен.

3.6. Предоставляемые в составе заявки на участие в запросе цен документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки, исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника запроса цен.

3.7. Все без исключения страницы заявки на участие в запросе цен должны быть пронумерованы.

3.8. Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей документации по запросу цен, а также иные данные и сведения, предусмотренные документацией по запросу цен, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в запросе цен должны быть предоставлены участником запроса цен через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, формат: один файл – один документ). Все файлы заявки на участие в запросе цен, размещенные участником запроса цен на ЭТП, должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки на участие в запросе цен, с указанием наименования документа, представленного данным файлом. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 3.4– 3.7. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.
3.9. В срок, установленный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» автоматически с помощью программно-аппаратных средств ЭТП производится открытие доступа организатору запроса цен ко всем поданным заявкам на участие в запросе цен и содержащимся в них документам и сведениям.

3.10. В ходе рассмотрения заявок на участие в запросе цен, организатор запроса цен, по решению закупочной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в запросе цен в следующем порядке:

1) затребовать у участника запроса цен отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен, документы, подтверждающие обладание участником запроса цен необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника запроса цен предлагать этот товар;

2) направить участникам запроса цен запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в запросе цен и направлении организатору запроса цен исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в запросе цен применяются следующие правила:

· при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; 

· при наличии разночтений между ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен, и ценой, получаемой путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке на участие в запросе цен;

· при несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке на участие в запросе цен.

Исправление иных ошибок не допускается.

3) направить участникам запроса цен запросы по разъяснению положений заявок на участие в запросе цен, не изменяющие существо заявки, включая изменение условий заявки (цены, валюты, сроков и условий поставки продукции, графика поставки продукции или платежа, иных условий). Данные запросы могут направляться, в том числе, по техническим условиям заявки (уточнение перечня предлагаемых товаров, работ, услуг, их технических характеристик, иных технических условий), при этом данные уточнения не должны изменять предмет проводимой процедуры запроса цен и объем, номенклатуру и цену предлагаемых участником товаров, работ, услуг. 
При уточнении заявок на участие в запросе цен организатором не должны создаваться преимущественные условия участнику или нескольким участникам конкурса.

Допускается не направлять участнику запросы согласно п.3.10а и 3.10б, если в соответствии с п.3.11 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника. 

Решение комиссии об уточнении заявок на участие в запросе цен отражается в протоколе заседания комиссии, который размещается на официальном сайте о закупках атомной отрасли в течение 1 дня после подписания указанного протокола.

Запросы об уточнении заявок на участие в запросе цен направляются участникам после размещения на официальном сайте протокола, указанного в п.3.13. Все направленные участникам запросы и полученные от них ответы регистрируются организатором в журнале запросов-ответов.

Срок уточнения участниками своих заявок на участие в запросе цен устанавливается одинаковый для всех участников и не может превышать 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов и (или) разъяснений в рамках отборочного этапа рассмотрения заявок в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен по причине несоответствия заявки по своему составу и (или) оформлению требованиям документации о закупке по существу.

3.11. Закупочная комиссия  на своем заседании в отношении каждого участника запроса цен  принимает решение о допуске к дальнейшему участию в запросе цен, либо об отказе в допуске, по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки по составу (за исключением случаев непредставления документов и (или) сведений, необходимых исключительно для целей оценки и сопоставления заявок, если это было предусмотрено документацией по запросу цен), содержанию и оформлению, в том числе представленного технического предложения, наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги, работы, срока поставки товара, выполнения работ или оказания услуг. Если в заявке на участие в запросе цен указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении запроса цен и пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в запросе цен требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой подведения итогов запроса цен, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» и датой заключения договора, указанной в извещении о проведении запроса цен и пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»;

2) предоставление участником запроса цен в составе заявки на участие в запросе цен недостоверных сведений;

3) несоответствие участника запроса цен требованиям документации по запросу цен;

4) несоответствие поставщиков / субподрядчиков / соисполнителей требованиям документации по запросу цен, если они были установлены;

5) несоответствие товара, работ, услуг и (или) договорных условий, указанных в заявке на участие в запросе цен, требованиям документации по запросу цен.
3.12. По итогам отборочной стадии закупочной комиссией принимаются решения в отношении каждого участника запроса цен о допуске к участию в запросе цен или об отказе в допуске к участию в запросе цен. Также принимается решение о проведении или не проведении переторжки, о чем указывается в протоколе заседания закупочной комиссии по рассмотрению заявок на отборочной стадии. Если принято решение о не проведении переторжки, закупочная комиссия в том же протоколе определяет итоги запроса цен. 
3.13. Протокол заседания закупочной комиссии размещается на официальном сайте и на ЭТП в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня подписания указанного  протокола.
3.14. Переторжка

3.14.1. Если в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки закупочная комиссия вправе принять решение о проведении процедуры переторжки, т.е. предоставление участникам запроса цен возможности добровольно повысить предпочтительность их заявок на участие в запросе цен путем снижения первоначально указанной в заявке цены. Снижение цены не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки на участие в запросе цен.

3.14.2. Форма и порядок проведения переторжки с использованием функционала ЭТП, определенные закупочной комиссией, сроки и порядок подачи новых ценовых предложений, указываются в письмах, приглашающих участников запроса цен на процедуру переторжки, и направленных одновременно всем участникам, допущенным до участия в запросе цен.

3.14.3. Участник запроса цен, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней тогда его предложение, остается действующим с ранее объявленной ценой, указанной в заявке на участие в запросе цен.

3.14.4. Предложения участника по увеличению цены, указанной в заявке на участие в запросе цен  не рассматриваются, данный участник считается не участвовавшим в процедуре переторжки остается действующим с ранее объявленной ценой.
3.14.5. Переторжка может проводиться в режиме реального времени или иметь заочную форму.

3.14.6. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном для данного запроса цен в соответствии с критериями оценки, указанными в документации по запросу цен.

3.15. В рамках оценочной стадии, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен и в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», закупочная комиссия ранжирует заявки по цене (с учетом результатов переторжки, если проводилась) начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.

3.16. Запрос цен признается несостоявшимся, если по окончании срока подачи заявок:

1) подана только одна заявка от одного участника (с учетом отозванных участником заявок);

2) не подана ни одна заявка (с учетом отозванных участником заявок).

3) принято решение об отказе в допуске всем участникам запроса цен, подавшим заявки;

4) принято решение о допуске только одного участника запроса цен.

3.17. Если предусмотрено два и более лота, запрос цен признается несостоявшимся только по тому лоту, в отношении которого выполняются положения пункта 3.16.

3.18. В случае, указанном в подпункте а) пункта 3.16, закупочная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает единственную заявку в порядке, установленном пунктами 3.10 - 3.12. Если данная заявка и подавший ее участник закупки отвечают всем требованиям, установленным в извещении и документации по запросу предложений, а также в случае признания запроса цен несостоявшимся по основанию, указанному в подпункте г) пункта 3.16, закупочная комиссия вправе дать одну из двух рекомендаций:

1) рекомендовать заказчику заключить договор с таким единственным участником запроса цен, 

2) рекомендовать заказчику не заключать договор.

Рекомендация закупочной комиссии с обоснованием приводится в соответствующем протоколе ее заседания.

3.19. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии о заключении договора вправе принять решение о заключении договора с единственным участником запроса цен в течение 20 дней после размещения соответствующего протокола заседания закупочной комиссии на официальном сайте и на ЭТП. Заказчик при наличии рекомендации закупочной комиссии по заключению договора с единственным участником запроса цен вправе не заключать договор с единственным участником запроса цен, либо принять решение о проведении повторной закупки.

3.20. В случае принятия решения о заключении договора, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола заседания закупочной комиссии по подведению итогов запроса цен передает победителю запроса цен проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем запроса цен в заявке на участие в запросе цен, в проект договора, прилагаемый к документации по запросу цен. Победитель запроса цен обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя запроса цен договор в течение 10 (десяти) дней со дня направления указанного договора.

3.21.  Перед подписанием договора между заказчиком и победителем запроса цен или участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктом 3.19 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в документации по запросу цен или заявке победителя запроса цен или участника, с которым принято решение заключить договор.

3.22. В случае отказа победителя запроса цен от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника запроса цен, занявшего второе место, затем — третье место и так далее.

3.23. Победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктом 3.19 и (или) участник запроса цен, занявший второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении запроса цен и в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен»:

1) прямой письменный отказ от подписания договора;

2) не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с пунктом 3.20;

3) не предоставление обеспечения договора в случае, если в документации по запросу цен было установлено требование обеспечения договора;

4) предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие, ранее установленным в документации по запросу цен и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров.

3.24. В случаях, когда победитель запроса цен уклоняется от заключения договора на условиях настоящей документации по запросу цен, заказчик вправе по своему усмотрению:

1) заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

2) провести повторную процедуру закупки;

3) отказаться от заключения договора и прекратить процедуру запроса цен.

3.25. В случае уклонения победителя запроса цен или участника, с которым заключается договора в соответствии с пунктом 3.19, и (или) участника запроса цен, занявшего второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

1) обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

2) удержать обеспечение заявки такого участника запроса цен;

3) направить предложение о включении сведений о таком участнике запроса цен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

3.26. Сведения об участнике запроса цен, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

1) если такой участник запроса цен:

· будучи признанным победителем запроса цен,  уклонился от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.19 и 3.24, и (или) участником запроса цен, занявшим второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее для участников, занявших третье и следующие места (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонился от заключения договора;

· будучи участником запроса цен, с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с участником запроса цен по результатам запроса цен, будет, расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

3.27. В случае если указано в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», победитель запроса цен или участник, с которым заключается договор в соответствии с пунктами 3.19 и 3.24, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.27.1. Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (часть 2 «Проект договора»).

3.27.2. Если в заявке участника запроса цен содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем запроса цен или с участником запроса цен, с которым принято решение заключить договор в соответствии с пунктами 3.19 и 3.24, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя запроса цен или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ЦЕН
Следующие условия проведения запроса цен являются неотъемлемой частью настоящей документации по запросу цен, уточняют и дополняют положения разделов 1…3 документации по запросу цен

	№ п/п
	Наименование п/п
	Содержание

	1.
	Предмет запроса цен 
Состав и объем товара:
	открытый запрос цен в электронной форме на право заключения  договора на выполнение проектно-сметных работ по созданию автоматизированных систем управления освещением на энергосберегающих источниках света
Указан в Томе 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


	2.
	Нормативный документ, в соответствии с которым проводится запрос цен
	Единый отраслевой стандарт закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37)

	3.
	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг
Условия оплаты 


	Сроки поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг: 

не позднее 60 календарных дней с момента заключения договора.
Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:

 142100, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24. Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.
оплата работ (в размере 100 %) производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ на основании выставленного счёта.

	4.
	Количество лотов 
	1

	5.
	Заказчик
	Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»)

Место нахождения: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
Почтовый адрес: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24

	6.
	Организатор запроса цен
	Организатор запроса цен:  Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»)

Место нахождения: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24

Почтовый адрес: 142100, Россия, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24

Контактное лицо: Новиков Андрей Геннадьевич

Тел.: 8(495) 510-57-88, 8(4967) 63-66-02 (доб. 30-86, 21-02) 

Адрес электронной почты: agnovikov@luch.podolsk.ru 

	7.
	Информационное обеспечение проведения запроса цен 
	Официальный сайт по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru).

Настоящий запрос цен проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом»  в сети «Интернет» по адресу: http://www.a-k-d.ru.

	8.
	Начальная (максимальная) цена договора 
	Начальная (максимальная) цена договора: 2 000 000,00 руб., включая НДС. 

В цену контракта включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

Транспортировка, медицинские услуги и проживание сотрудников подрядной организации, выполняющей работы, финансируется за счет подрядной организации.
 

	9.
	Официальный язык запроса цен
	русский

	10.
	Валюта запроса цен
	российский рубль

	11.
	Требования, предъявляемые к участникам запроса цен 
поставщикам / субподрядчикам / соисполнителям в объеме поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых услуг
	11.1. должен быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

11.2. должен быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников);

11.3. должен раскрыть в составе заявки на участие в запросе цен информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

В отношении участников запроса цен, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация.

В отношении участников запроса цен, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров.

11.4. не  находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

11.5. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

11.6. отсутствие сведений об участнике запроса цен в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
11.7. Если участник не является изготовителем оборудования, в составе Предложения должно быть приложено подтверждение необходимых полномочий на предложение, поставку, распространения фирменных гарантийных обязательств от изготовителей оборудования, предлагаемого в рамках настоящего запроса предложений. В частности, изготовитель должен гарантировать проведение шеф-монтажа и / или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование в течение гарантийного срока, оговоренного в документации по проведению открытого запроса цен.

11.8. Должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, в объеме выполняемых работ, в том числе:



- в случае выполнения работ собственными силами участник должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного  кодекса Российской Федерации (объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты  хранения радиоактивных  отходов),  при 
подготовке проектной документации, с полным перечнем требуемых работ, а именно:

· п. 3 «Работы по подготовке конструктивных решений»;

· п. 4.3 «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»;

· п. 4.4 «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

· п. 4.5 «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

 - в случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков, соисполнитель должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов), при подготовке проектной документации, выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличием допуска к работам по организации подготовки проектной документации (генеральный проектировщик).
11.9. Наличие опыта выполнения работ (также учитывается соответствующий опыт субподрядчиков, пропорционально выполняемому ими объему работ согласно плану распределения работ):

- должен иметь в рамках заключенных договоров завершенные работы по проектированию систем освещения за период 2010-2012гг. на общую сумму не менее 5 млн. руб. с НДС.

11.9.1. Должен иметь достаточное для исполнения договора количество кадровых ресурсов (с учетом привлекаемых субподрядчиков в случае их привлечения) соответствующей квалификации, в том числе:

- не менее 3-х инженеров-электриков;

-  не менее 3-х инженеров-светотехников.

Должен иметь достаточное для исполнения договора количество собственных или арендованных материально-технических ресурсов (машин и механизмов, специальных приспособлений и инструментов, с учетом привлекаемых субподрядчиков, в случае их привлечения) для выполнения работ, в том числе:
- не менее 3-х люксометров;
- не менее 3-х лазерных рулеток.

11.10. Наличие действующей системы менеджмента качества (управления, обеспечения и контроля качества), соответствующей ИСО 9001:2008 или аналог;

	12.
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам 
	Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в Томе 2 «Техническая часть».

12.1. Срок службы системы должен составлять не менее 10 лет с учетом замены выработавших свой ресурс компонентов;

Среднее время восстановления системы не должно превышать 10 часов;

Устанавливаемое оборудование должно быть безопасно при обслуживании лицами, соблюдающими инструкции по эксплуатации технических средств, правила техники безопасности и прочих нормативных актов;

Технические средства, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья человека;

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2006-7.

12.2. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

	13.
	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам запроса цен и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен 
поставщикам / субподрядчикам / соисполнителям в объеме поставляемого товара / выполняемых работ / оказываемых услуг
и включаемые участником в состав заявки на участие в запросе цен
	13.1. отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.2. отсканированный оригинал документа, подтверждающего полномочия лица на подписание заявки от имени участника запроса цен (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, отсканированный оригинал доверенности, если заявка подписывается по доверенности);

13.3. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является крупной; 

13.4. отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса цен выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса цен о том, что данная сделка для такого участника запроса цен не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 13.3 и 13.4, до истечения срока подачи заявок на участие в запросе цен для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник запроса цен обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем запроса цен представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

13.5. отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником запроса цен упрощенной системы налогообложения (для участников запроса цен, применяющих ее).

13.6. документы, подтверждающие сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

13.7. отсканированный оригинал полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения — то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

13.8. отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц);

13.9. подтверждение в форме 1 «Заявка на участие в запросе предложений» о не нахождении участника запроса цен в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника запроса цен решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника запроса цен, наложенного по решению суда, административного органа, о не приостановлении экономической деятельности участника запроса цен.
13.10. отсканированные оригиналы соответствующих разрешающих документов на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, в объеме выполняемых работ, в том числе:



- в случае выполнения работ собственными силами участник должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного  кодекса Российской Федерации (объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты  хранения радиоактивных  отходов),  при 
подготовке проектной документации, с полным перечнем требуемых работ, а именно:

· п. 3 «Работы по подготовке конструктивных решений»;

· п. 4.3 «Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения»;

· п. 4.4 «Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем»;

· п. 4.5 «Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами»;

 - в случае выполнения работ с привлечением субподрядчиков, соисполнитель свидетельство СРО о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты использования атомной энергии (в том числе ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пункты хранения радиоактивных отходов), при подготовке проектной документации, выполняемые собственными силами согласно плана распределения объемов работ и наличием допуска к работам по организации подготовки проектной документации (генеральный проектировщик).
13.11.Участник запроса цен вправе приложить к заявке на участие в запросе цен иные документы, которые, по мнению участника запроса цен, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
13.12. В случае поставки товаров импортного производства и/или применения импортного оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов в составе поставляемого товара – письмо в адрес заказчика о выполнении требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия Оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии» с  учетом требований РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

В случае отсутствия поставки товаров импортного производства и/или применения импортных оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов – письмо с информацией об отсутствии оборудования, изделий, материалов и комплектующих импортного производства в составе поставляемой продукции. Все указанные документы прилагаются участником к заявке на участие в запросе цен.

	14.
	Состав заявки на участие в запросе цен и порядок размещения документов в составе заявки на участие в запросе цен
	14. заявка на участие в запросе цен по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 1) (Срок действия заявки должен быть не менее 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки);
15. анкета (раздел 5, Форма 2). Таблица 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен. Все сведения и документы обязательны к предоставлению;

16. документы, указанные в пункте 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен», подтверждающие соответствие участника запроса цен установленным требованиям;

17. техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по запросу цен (раздел 5, Форма 3), в том числе содержащее:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения.
18. Справка об опыте выполнения договоров (раздел 5, форма №4);
19. План распределения объемов (раздел 5, форма №5).

	15.
	Привлечение поставщиков / субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от общего объема поставок, работ / услуг по договору, выше которого требуется представление документов на поставщиков / субподрядчиков / соисполнителей
	Допускается 5% 



	
	
	

	16.
	Возможность проведения процедуры переторжки по снижению первоначально указанной в заявке цены договора
	возможна 



	17.
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен)
	Место и срок окончания подачи заявок на участие в запросе цен (открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен):

ЭТП  ООО «Аукционный конкурсный дом» 

срок в формате: 10-00 (время московское) 

«08» августа 2012  года



	18.
	Срок проведения отборочной и оценочной стадии рассмотрения заявок
	Адрес: 142100, Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24
Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен: не позднее «10» августа 2012 г.
Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в запросе цен и подведение итогов запроса цен: не позднее «10» августа 2012 г.

	19.
	Срок заключения договора


	в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен

	20.
	Обеспечение исполнения договора 
	Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора предусмотрены в составе: 

- исполнение обязательств по договору, кроме гарантийных обязательств (обеспечение договора) (п.п. 12.9.1.б. ЕОСЗ ГК «Росатом»), форма обеспечения договора: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику (п. 12.9.14 ЕОСЗ ГК «Росатом»), размер обеспечения договора: 10% цены договора, заключаемого по результатам закупки (п.п. 12.9.8. ЕОСЗ ГК «Росатом») Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней (п.12.9.9 ЕОСЗ ГК «Росатом»).

Обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор (п. 12.9.16 ЕОСЗ ГК «Росатом»).

	21.
	[В случае выбора способа предоставления обеспечения исполнения договора и/или возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств в виде передачи заказчику денежных средств] Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса и/или обеспечения гарантийных обязательств
	Получатель: ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

Банковские реквизиты: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24

ИНН/КПП 5036005308/503601001

р/с 40502810840330100037 

в  ОАО « Сбербанк России» г. Москва 

Подольское ОСБ №2573

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225      



	22.
	Порядок обжалования действий заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии
	Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора запроса цен, закупочной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) arbitration@rosatom.ru.

Направление жалоб допускается в любое время проведения запроса цен, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов запроса цен, протокола о признании запроса цен не состоявшимся или принятия заказчиком решения об отказе от проведения запроса цен.

Условия и положения документации по запросу цен могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен.

На сайте http://zakupki.rosatom.ru / (раздел Контроль и арбитраж / Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. 

Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки.

	23.
	Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении запроса цен
	О фактах злоупотреблений участник запроса цен может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 

1.
Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны);

2.
Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru;

3.
Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом».


5. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН

Форма 1.

Фирменный бланк участника запроса цен

«___» __________ 20___ года №______

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ЦЕН (Форма 1)

Изучив извещение о проведении запроса цен на право заключения договора на ________________________, опубликованное на официальном сайте и на ЭТП ООО «Аукционный конкурсный дом» на сайте www.a-k-d.ru , запрос цен № ___ [указывается номер запроса цен на ЭТП], документацию по запросу цен, __________________________________________________________________________________, 

(полное наименование участника запроса цен с указанием организационно-правовой формы) 

ИНН ________________________________________________________,

(ИНН участника запроса цен)

зарегистрированное по адресу ________________________________________________________,

(юридический адрес участника запроса цен)

фактический адрес _____________________________________________________,

(фактический адрес участника запроса цен)

выражает согласие исполнить условия, указанные в извещении о проведении запроса цен и документации по запросу цен, условия договора, предусмотренные Частью 0 «Проект договора» Тома 1 документации по запросу цен, и предлагаем товар (работы, услуги) согласно Приложению к заявке «Техническое предложение».

	№

п/п
	Наименование

товара
	Количество товара
	Ед. изм.
	Цена за единицу, руб. без НДС
	Цена всего, руб. без НДС
	Цена всего, руб. с НДС

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	


ИТОГО цена договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора) составляет: _________ (____________) руб. ___ коп., в том числе НДС ______________ (__________________) руб. ___ коп., включая (перечисляются расходы, связанные с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, включаемые в цену товара, работ, услуг)

Данное предложение действительно до «___» __________ 20___ года.*
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: ________________________;
Начало поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ___________________;

Окончание поставки товара, выполнения работ или оказания услуг ________________.

Сроки и условия оплаты: ___________________________.

Настоящим подтверждаем, что против ________________________________ (наименование участника запроса цен) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _______________________ (наименование участника запроса цен) банкротом, деятельность ______________________ (наименование участника запроса цен) не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

Настоящим даем свое согласие и подтверждаем получение нами всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий всех упомянутых в Таблице 2 «Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» формы 2 «Анкета участника запроса цен», заинтересованных или причастных к данным сведениям лиц на обработку предоставленных сведений заказчиком (организатором запроса цен), а также на раскрытие заказчиком сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку данных сведений такими органами.

В случае признания нас победителем запроса цен, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен.
В случае, если нашей заявке на участие в запросе цен будет присвоено второе место, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями документации по запросу цен и условиями нашей заявки на участие в запросе цен.
Мы, _______________________________________ согласны с условием, что

 
(наименование организации или Ф.И.О. участника запроса цен)

сведения о нас будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года в следующих случаях:

1) если мы:

· будучи признанным победителем запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, занявшим второе место, если победитель запроса цен уклонился от заключения договора, и так далее при занятии третьего и следующего мест (если соответствующая ранжировка проводилась), уклонимся от заключения договора;

· будучи единственным участником запроса цен, подавшим заявку на участие в запросе цен, либо участником запроса цен, признанным единственным участником запроса цен, уклонимся от заключения договора;

· будучи участником, с которым заключается договор, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации по запросу цен;

2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего открытого запроса цен, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации по запросу цен, информация по сути наших предложений в данном запросе цен представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в запросе цен:

Опись документов заявки в соответствии с требованиями пункта 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен» в формате. 

	№

п/п
	Наименование документа 
	Число

страниц

	1. 
	Анкета (форма 2)
	

	2. 
	Отсканированный оригинал свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
	

	3. 
	…
	

	4. 
	…
	

	…
	
	

	…
	
	

	
	
	

	…
	
	


___________________________________
__

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.
*Примечание: срок действия заявки должен быть не менее 45 календарных дней с даты окончания подачи заявок на участие в процедуре закупки
ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Заявку на участие в запросе цен следует оформить на официальном бланке участника запроса цен. 

3. Участник запроса цен присваивает заявке на участие в запросе цен дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

4. Участник запроса цен должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

5. Участник запроса цен должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в запросе цен документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника запроса цен, согласно требованиям пункта 0 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Заявка на участие в запросе цен должна быть подписана и скреплена печатью в соответствии с требованиями пунктов 3.4, 3.5.

Форма 2.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________
АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ЦЕН (Форма 2)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Таблица 1. Сведения об участнике запроса цен.
	№
	Наименование
	Сведения об участнике запроса цен

	1.
	Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника запроса цен – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)
	

	2.
	Организационно - правовая форма
	

	3.
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей)
	

	4.
	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника запроса цен – физического лица
	

	5.
	Виды деятельности
	

	6.
	Срок деятельности (с учетом правопреемственности)
	

	7.
	ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
	

	8.
	Юридический адрес (страна, адрес)
	

	9.
	Почтовый адрес (страна, адрес)
	

	10.
	Фактическое местоположение
	

	11.
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	12.
	Факс (с указанием кода города)
	

	13.
	Адрес электронной почты
	

	14.
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса
	

	15.
	Размер уставного капитала
	

	16.
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	17.
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника запроса цен в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	18.
	Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника запроса цен, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона
	

	19.
	Орган управления участника запроса цен – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего запроса цен и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	20.
	Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника запроса цен с указанием должности, контактного телефона, эл. почты
	


_________________________________


___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная анкета участника запроса цен.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника запроса цен для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором запроса цен.

5. Заполненная участником запроса цен анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Таблица 2. Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Участник запроса цен: ________________________________________________________ 

                                                                                наименование организации участника запроса цен

	№ п/п
	Информация об участнике запроса цен
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	Фамилия, Имя, Отчество руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. 

3. В столбце 15 участнику запроса цен необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников.

Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 

1) в отношении акционерных обществ:

- если доля участия в уставном капитале составляет 100 % - выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу;

- если доля участия в уставном капитале составляет менее 100 % - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

2) в отношении остальных лиц-резидентов - выписка из единого государственного реестра юридических лиц;

3) в отношении лиц-нерезидентов – соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица.

Форма 3.

Приложение к заявке на участие в запросе цен

от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на ______________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 3)

Участник запроса цен: ________________________________ 

Суть технического предложения

_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данное техническое предложение.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5. Техническое предложение участника запроса цен, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

· описание предлагаемых функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

· указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать предлагаемый товар;

· указание производителя и страны происхождения предлагаемого товара;

· описание комплектации предлагаемого товара;

· описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

· указание количества предлагаемого товара, объема работ или услуг или порядка его определения;

Форма 4.

Приложение к заявке на участие в запросе цен
от «___» __________ 20___ г. № ______

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на __________________
Лот __

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ (Форма __)

Участник запроса цен: ________________________________
	№ п/п
	Сроки выполнения        (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения)
	Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Описание договора (объем и состав поставок, работ и услуг, описание основных условий договора)
	Сумма договора, рублей
	Сведения о рекламациях по перечисленным договорам, процент завершенности выполнения

	1.
	Договор 1
	
	

	
	
	
	Общестроитель-ные работы
	
	

	
	
	
	Работы по ….
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	Проектные работы
	
	

	
	
	
	Поставка продукции
	
	

	2.
	Договор 2
	
	

	
	
	
	…
	
	

	
	
	
	…
	
	

	…
	Договор …
	
	
	
	

	
	
	
	….
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО за полный год 
	
	Х

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО 
	
	Х


_________________________________
___

___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная справка.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

4. В этой форме участник запроса цен указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимого характера и объема с предметом запроса предложений.

5. Участник запроса цен может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт. 

6. Участникам запроса цен рекомендуется приложить первый и последний листы указанных договоров, оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 5.

Приложение к заявке на участие в запросе цен
от «___» __________ 20___ г. № ______
Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора/ов на _______________________

Лот __

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ поставки товаров/ выполнения работ/ оказания услуг МЕЖДУ УЧАСТНИКОМ ЗАПРОСА ЦЕН И поставщиками/ субподрядчиками/ соисполнителями (Форма __)

Участник запроса цен (генподрядчик): ______________________________ 
Поставщики/ субподрядчики/соисполнители 

1. ________________________________________________________

2. ________________________________________________________

…

	№ п/п
	Наименование товара/ работ/ услуг
	Наименование организации, выполняющей/оказывающей данный объем поставок, работ и услуг
	Стоимость поставок, работ, услуг
	Сроки выполнения/ оказания (начало и окончание)

	
	
	
	в денежном выражении, руб. 

(без НДС)
	в % от общей стоимости поставок, работ и услуг
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	100%
	Х


_________________________________
_____

_____________________________

(Подпись уполномоченного представителя)

(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником запроса цен.

2. Участник запроса цен приводит номер и дату заявки на участие в запросе цен, приложением к которой является данная справка.

3. Участник запроса цен указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму), наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей.
4. В данной форме участник запроса цен указывает:

· перечень выполняемых/оказываемых участником (генподрядчиком) и каждым поставщиком/ субподрядчиком/соисполнителем поставок, работ и услуг. В данной форме указываются все поставщики / субподрядчики/соисполнители, привлекаемые для выполнения/оказания поставок / работ / услуг по договору, независимо от объема выполняемых/оказываемых поставок / работ / услуг данными поставщиками/ субподрядчиками/соисполнителями. [В случае наличия работ и услуг, которые выполняются изготовителями товаров, указывается – Работы и услуги, выполняемые изготовителями товаров (например, конструирование, изготовление товаров и т.п.) должны быть включены в стоимость поставляемого товара, отнесены на счет поставщика и отдельно не выделены];
5. К данной форме участник запроса цен должен приложить:

· подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, с указанием перечня, объема и сроков поставки товара / выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на поставщика/ субподрядчика/соисполнителя.

· документы на поставщиков/ субподрядчиков/соисполнителей согласно пункту 13 раздела 4 «Информационная карта запроса цен».

6. Данная форма заполняется как в случае привлечения участником запроса цен  поставщиков / субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их не привлечения; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Поставщики / субподрядчики /соисполнители не планируются к привлечению».

ЧАСТЬ 2. «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»
ДОГОВОР №

г. Подольск
«    »_________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице генерального директора Алексеева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице __________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется на основании настоящего договора, в сроки, обусловленные календарным планом работ (Приложение № 2), произвести предпроектное обследование существующей системы освещения и разработать проектно-сметную документацию по созданию автоматизированной системы освещения на энергосберегающих источниках света для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» (далее Работа).

1.2 ЗАКАЗЧИК обязуется на условиях настоящего договора принять работы и оплатить их.

1.3 Календарный план работы (Приложение № 2) является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4 ЗАКАЗЧИК представляет ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые для выполнения работ исходные данные, в течение 10 (Десяти) календарных дней после подписания сторонами настоящего договора.

В случае непредставления ЗАКАЗЧИКОМ исходных данных в срок, дата начала выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по настоящему Договору сдвигается на время задержки их представления.

ЗАКАЗЧИК несет ответственность за достоверность и полноту представляемой информации по объекту.

1.5 ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к работе после подписания настоящего Договора и выполнения ЗАКАЗЧИКОМ п. 1.4 настоящего Договора.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 За выполненную работу согласно настоящему договору ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ__________________________, в том числе НДС 18% -____________________ в соответствии со сметой , определяющей стоимость проектных работ (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2 ЗАКАЗЧИК производит расчет за выполненную работу в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки выполненных работ, согласно предъявленным ИСПОЛНИТЕЛЕМ счету и оригиналу счета-фактуры, составленному в соответствии со ст. 169 НК РФ.

2.3 Обязательства ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных работ считаются исполненными в полном объеме с момента списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1
ЗАКАЗЧИК обязуется: 

3.1.1
Обеспечить доступ представителей (работников) ИСПОЛНИТЕЛЯ на охраняемую территорию предприятия с 8-00 до 17-00 час.

3.2
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.2.1
Приступить к работе не позднее двух дней после подписания данного Договора и завершить весь объём работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней  с момента заключения договора.

3.2.2
Обязуется соблюдать режимные требования, установленные на предприятии ЗАКАЗЧИКА.

4 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Перечень отчетных материалов, подлежащий оформлению и сдаче ИСПОЛНИТЕЛЕМ, определяется календарным планом работы (Приложение № 2).

4.2 ЗАКАЗЧИК обязуется принять работу в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.1, настоящего договора, и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки работы или мотивированный отказ от приемки работ.
5  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

5.2 За нарушение определенных настоящим договором сроков выполнения работ ЗАКАЗЧИК вправе взыскать с ИСПОЛНИТЕЛЯ пени в размере 0,05% (Пять сотых процента) от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от стоимости просроченных работ.

5.3 За нарушение сроков оплаты выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА пени в размере 0,05% (Пять сотых процента) от суммы долга за каждый день про​срочки платежа, но не более 10% (Десяти процентов) от суммы долга.

5.4 Если в процессе выполнения работы ЗАКАЗЧИК изменяет исходные данные, влекущие за собой изменение объема работ, то эти работы производятся по дополнительному соглашению СТОРОН.
5.5 При невозможности выполнения условий договора из-за форс-мажорных обстоятельств, действие Договора приостанавливается на время действия этих обстоятельств.

Форс-мажорными обстоятельствами считаются обстоятельства непреодолимой силы, независящие от участника договора, а именно стихийные явления (землетрясение, наводнение и др.), действие внешних факторов (введение чрезвычайного положения, военные действия, эпидемия и др.), принятие государственных актов и иные действия государственных органов, делающие невозможным выполнение условий настоящего Договора.

   Если какая-либо из СТОРОН не имеет возможности исполнять свои обязательства по настоящему договору полностью или частично по причине форс-мажорных обстоятельств, то такая СТОРОНА должна в течение 3 дней с момента их наступления направить другой стороне письменное уведомление с описанием характера таких обстоятельств и с указанием обязательств, выполнение которых приостанавливается на время действия этих обстоятельств. СТОРОНА, не уведомившая в установленном настоящим договором порядке другую сторону о на​ступлении форс-мажорных обстоятельств не вправе ссылаться на них.

Наличие форс-мажорных обстоятельств подтверждается документами соответствующих госу​дарственных органов.

Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более шести месяцев, то необходимость продолжения работ или прекращения их, после окончания таких обстоятельств, подтверждается двусторонним соглашением СТОРОН с урегулированием взаимных расчетов.

5.6 Все споры и разногласия, возникшие между СТОРОНАМИ в связи с заключением и исполне​нием настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. По настоящему договору уста​навливается обязательный претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии - 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии. В случае, если после истечения вышеуказанного срока другой СТОРОНОЙ не получен ответ на выставлен​ную претензию, она вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области.

6 Обеспечение Договора

6.1  Договором требуется обеспечение обязательств по договору в размере 10% цены договора, заключаемого по результатам закупки. Форма обеспечения обязательств по договору: безотзывная банковская гарантия, выданная банком или в форме денежных средств путем их перечисления заказчику предоставляется до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте подведения итогов запроса цен. Срок действия обеспечения договора должен составлять срок исполнения обязательств по договору плюс 60 дней.

7 .2  В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 10 (Десяти) банковских дней предоставить ЗАКАЗЧИКУ иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Договору на тех же условиях и в том же размере.

6.3 Обеспечения исполнения договора должно быть предоставлено лицом, с которым заключается договор, до заключения договора, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола, на основании которого заключается такой договор.

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1 СТОРОНЫ обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора и ходу его исполнения. Указанные сведения предназначены исключительно для СТОРОН и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия СТОРОН.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из СТОРОН.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным для СТОРОН с момента его подписания полномочными представителями СТОРОН.
7.4. Настоящий Договор прекращает свое действие после выполнения СТОРОНАМИ принятых на себя обязательств в полном объеме.

7.5. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, являющимся предметов настоящего Договора, теряют силу.

7.6. При исполнении настоящего Договора СТОРОНЫ вправе использовать и ссылаться на документы, полученные по факсимильной и электронной связи.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются двусторонним соглашением СТОРОН.
7.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.9. В случае изменения наименования организации, адреса, платежных и других реквизитов СТОРОНЫ обязаны уведомить друг друга о вышеуказанных изменениях в 10-дневный срок.

7.10. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.11. ИСПОЛНИТЕЛЬ  представляет ЗАКАЗЧИКУ сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) ИСПОЛНИТЕЛЯ  по установленной форме (Приложение№2), а так же направляет их с адреса электронной почты ИСПОЛНИТЕЛЯ ____________________ на адрес электронной почты ЗАКАЗЧИКА, npo@sialuch.ru (далее – Сведения), ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что они являются полными, точными и достоверными.

            При изменении Сведений ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить ЗАКАЗЧИКУ соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом ИСПОЛНИТЕЛЯ.

           «Исполнитель» настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений ЗАКАЗЧИКОМ, а также на раскрытие ЗАКАЗЧИКОМ Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, понесенные в связи с предъявлением «Заказчику» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

             ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

            Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ЗАКАЗЧИКА от исполнения Договора и предъявления ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующего письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

К настоящему договору прилагается:

Приложение № 1 Смета на проектные работы.

Приложение № 2 Календарный план работ.

Приложение № 3 Техническое задание.

Приложение № 4 Информация о собственниках.
8 АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно- исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» (ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»)

Адрес местонахождения:

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 24,

ИНН/КПП 5036005308/503601001, ОГРН 1035007203549 

Расчетный счет 40502810840330100037 в ОАО «Сбербанк России» г. Москва Подольское ОСБ 2573,  к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

ЗАКАЗЧИК








ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»



__________________С.В.Алексеев

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ.

	№
	Наименование работ по договору основных этапов его выполнения
	Сроки выполнения
	Результат выполненных работ
	Стоимость работы в руб.,

в том числе НДС 18%

	1
	Предпроектное обследование и разработка проектно-сметной документации по созданию автоматизированной системы освещения на энергосберегаю-щих источниках света для нужд ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
	60 календарных дней с момента выполнения п.1.4 настоящего Договора
	1. Заключение по результатам предпроект-ного обследования.

2. Рабочая документация в 2экз. на бумажном носителе и в 1экз. в электронном виде.

3. Техническое задание на выполнение строительно-монтажных, электро-монтажных и пуско-наладочных работ в 2экз.
	


Приложение№2

К договору №____ от _________
ЗАКАЗЧИК:                                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Генеральный директор 

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»



__________________С.В.Алексеев

ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Наименование и количество закупаемых услуг:
1.
Предпроектное обследование существующей системы освещения на объектах Заказчика. Разработка уточнённого задания на проектирование.

2.
Разработка проектно-сметной документации по созданию системы
автоматизированного управления освещением на энергосберегающих источниках света на объектах Заказчика.
Работы проводятся в помещениях трёх корпусов:
1. Административный, этажей - 12, производственные площади – 3 493 м2, вспомогательные площади - 4 167 м2.
2. Административный, этажей - 6, производственные площади - 3 810 м2, вспомогательные площади - 1 780 м2.
3. Административный, этажей - 4, производственные площади - 1 330 м2, вспомогательные плошали - 730 м2.

4. Целесообразность разработки проекта по созданию САУО на других объектах Заказчика определяется на стадии предпроектного обследования и необходимость их разработки согласовывается с Заказчиком.
При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать «Методические указания по применению базовых цен на проектные работы в строительстве», утв. Приказом Минрегионразвития РФ от 29.12.2009 № 620.

После утверждения обшей стоимости Заказчиком величина затрат Исполнителя на выполнение проектно-сметной работы в объеме настоящего ТЗ становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что Исполнитель (Подрядчик) учел не все свои затраты, которые он фактически понес при выполнении данной работы.

Договор па выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения общей стоимости Заказчиком. При этом цена договора не может быть выше цены конкурсной заявки Исполнителя, указанной в Письме о подаче оферты.

В случае если в процессе выполнения проектных работ возникает необходимость уточнения, в пределах общей стоимости работ, перечня и объемов работ, выполняемых в соответствии с ранее утвержденной сметой, оформляются следующие документы:

· приказ об утверждении проекта;

· протокол технического совещания (по необходимости);

· ведомость дополнительных работ по форме приложения 13 СО 34.04.181 -2003 и Протоколы исключаемых работ из смет по форме приложения 14 СО 34.04.181-2003;

· дополнительные сметы в пределах суммы договора, на основании подтвержденных ведомостей выполняемых и дополнительных работ и с учетом протоколов исключаемых работ.

1.
Требования к документации:

Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
1.1. Выполнить рабочую документацию по созданию искусственного освещения в соответствии с действующими нормативными документами, в которой предусмотреть:

1.1.1. Выполнение расчета освещенности.
1.1.2.
 Нормы освещенности, ограничения слепящего действия светильников, пульсаций освещенности и другие качественные показатели осветительных установок, виды и системы освещения принять согласно требованиям СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» и другим нормативным документам, утвержденным или согласованным Госстроем (Минстроем) РФ и министерствами и ведомствами Российской Федерации в установленном порядке.

1.1.3.
Выбор типа и количества светильников всех систем освещения на основании расчета освещенности, СП52.13330.2011 и иной НТД с учетом категории помещения. Выбор источников света сделать в пользу энергосбережения.
1.1.4. Расчет осветительной сети согласно НТД на основании расчетов выбрать характеристики коммутационной аппаратуры, проводов и кабелей.
1.1.5. Демонтаж существующих систем освещения (светильников, кабелей, щитков освещения, групповых щитков). Исключением являются энергосберегающие и светодиодные светильники, кабельные сети и щитовое оборудование, установленное ранее и находящееся в исправном рабочем состоянии.
1.1.6.
Наличие резервных автоматов в каждом щитке, при выборе групповых щитов и щитков освещения.
1.1.7.
Прокладку кабелей по существующим кабельным трассам (предусмотреть восстановление огнестойким раствором кабельных проходов через перегородки и перекрытие после демонтажа и прокладки кабелей). Выполнить восстановление огнезащитных перегородок. При необходимости предусмотреть разработку документации на новые кабельные трассы.
1.1.8.
Заземление согласно требованиям ПУЭ.
1.1.9.
Проектные решения, обеспечивающие надежность и безопасность с учетом минимизации эксплуатационных и ремонтных затрат.
1.2. Требования автоматизации системы освещения:

1.2.1.
В системе освещения предусмотреть возможность централизованного
управления работой осветительных приборов на основе Программно-аппаратного 9комплекса управления и диагностики сетей освещения АСУО.

1.2.2.
 При проектировании ЦЩУ, БЩУ и щитов управления отдаленных объектов предусмотреть управление аварийной системой освещения с возможностью автоматического перевода на аварийный режим,

1.2.3.
Схему управления освещением определить проектом и согласовать
Заказчиком.
1.3.
Выделение пусковых комплексов:

1.3.1.
Предусмотреть проектом организации строительства минимальные сроки отключения. Разбить на автономные этапы по объектам.
1.4.
Требования к выдаваемой документации:

1.4.1. Рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ПТБ, ППБ, ПУЭ. правилами промышленной безопасности, охраны окружающей среды, действующих в РФ нормативных документов, в формате AutoCad.
1.4.2. Предусмотреть использование сертификационного и разрешенного к применению на территории РФ оборудования и материалов.
1.4.3.
Рабочая документация должна включать в себя следующие разделы:

· пояснительная записка;
· комплект рабочих чертежей, конструкторская документация на оборудование индивидуального изготовления;

· спецификация на оборудование. Задание заводу на изготовление нестандартного оборудования (при необходимости);

· сметная документация на выполнение СМР и ЭМР, выполненная в базовых ценах и текущих ценах;

· перечень пусконаладочных работ;

· техническое задание на выполнение СМР, ЭМР и ПНР;

· иная документация в случаях, предусмотренных  нормативными документами.

1.4.4.
Основные проектные решения, в т.ч. принципиальные схемы освещения, тип светильников, тип основного оборудовании, план прокладки кабелей в привязке к существующей схеме размещения оборудования должны быть согласованы с Заказчиком до разработки рабочей документации.

1.4.5.
До начала производства работ рабочая документация должна быть согласована с заказчиком и утверждена в производство.
1.4.6. Проектная документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТов, предоставляется Заказчику на бумажном носителе (в 4-х экземплярах) и электронном виде (в т.ч. в формате AutoCad).
Выполняемые работы должны сопровождаться полным комплексом эксплуатационной документации.
2.
Требования к осветительным приборам, выполненным на основе полупроводниковых источников света и АСУО: 

2.1. Общие технические характеристики ОП:

2.1.1. КЦТ излучаемого света должна быть в диапазоне 3700 – 4700К для осветительных приборов внутреннего освещения, для осветительных приборов наружного освещения - 3200-5300К;

2.1.2. Осветительные приборы должны комплектоваться отдельным съемным блоком подавления пульсаций, закрепляемым внутри корпусной арматуры. Уровень пульсаций освещенности, создаваемой такими осветительными приборами должен быть менее 5%;

2.1.3 Наработка на отказ для полупроводниковых источников света, входящих в состав ОП, должна быть не менее 50 000 часов. Данный факт должен быть подтвержден официальным письмом завода-изготовителя светодиодов (предоставляется оригинал письма) и должно быть документально подтверждено, что все поставляемые светильники произведены на основе данных полупроводниковых источников света;

2.1.4 Фактический световой поток светильников в установившемся режиме должен быть не менее 90% от номинального светового потока указанного в сопроводительной документации на ОП;

2.1.5 Напряжение на выходе источника питания осветительного прибора не должно превышать 100В постоянного тока;

2.1.6 Система питания осветительного прибора должна иметь гальваническую развязку между цепями питания полупроводниковых источников света и входными цепями питания;

2.1.7 Осветительные приборы должны допускать питание от источника постоянного тока.

4.1.8 Осветительные приборы и источники света в них не должны требовать специальных условий при утилизации.

2.1.9 При выборе оборудования предусмотреть возможность расширения температурных диапазонов ОП выше +40 гр. (до +45…+50 гр.) для отдельных помещений (в т.ч. машзалы), определённых на этапе проектирования.

2.1.10 При необходимости совмещения ОП с АСУО, ОП должны комплектоваться электронным блоком сопряжения цифровых интерфейсов, который обеспечивает согласование уровней входных и выходных сигналов между ОП и устройством управления. Электронный блок должен состоять из отдельного корпуса, обеспечивающего защиту от электромагнитных помех, коммутационного кабеля для подключения внутри светильника и интерфейсного кабеля.

2.1.11 При необходимости управление ЛАСУО должно осуществляться по цифровому сигналу в соответствии со следующим алгоритмом: к интерфейсному разъему ОП подключается устройство управления, от которого к ОП поступает цифровой сигнал, соответствующий необходимому уровню светового потока, излучаемого ОП. Входной цифровой сигнал должен быть дифференциальным по уровню и иметь тактовую частоту в диапазоне от 25 Гц до 3.3 кГц. Электронный блок обеспечивает формирование необходимого управляющего сигнала для изменения уровня светового потока ОП. Электронный блок должен осуществлять питание устройства управления током до 100 мА. Конструктивно информационный порт в ОП должен быть оформлен в виде разъема USB.

2.1.12 АСУО должна допускать и иметь возможность реализации следующих принципов построения:

- проводная система управления освещением;

- система управления освещением на базе радиоканальной системы передачи данных;

- локальная микропроцессорная система поддержания заданной освещенности;

- сетевая микропроцессорная система управления уровнем искусственного освещения.

3.
Технические характеристики осветительных приборов и АСУО.
	№
пп
	Наименование
	Технические характеристики

	1.
	ОП типа «А»
	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 110 В до 260 В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет.

3.Требования к безопасности:

Светильник должен соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 598-2-1 и ГОСТ Р МЭК 60598-1.

4.Требования к составу конструкции:

· корпусная арматура – 1шт; 

· комплект из полупроводниковых источников света (не менее 40 точек излучения, равномерно распределенных по рабочей поверхности) – 1 к-т.;

· рассеиватель (защитный плафон)  – 1 шт.;

· блок питания – 1шт.;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций светового потока, закрепленный на внутренней поверхности корпусной арматуры – 1 шт.;

· отдельный съемный электронный блок сопряжения цифровых интерфейсов, обеспечивающий управление ОП, в том числе диммирование – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть выполнена из тонкой листовой стали толщиной не более 0.8 мм. Корпусная арматура должна быть жесткой и обеспечивать удобную  установку её в ячеистые подвесные потолки со стандартной  ячейкой с размерами 595*595мм.

6.Требования к конструктивным элементам 

Коммутационная плата с установленными на ней источниками света должна быть жестко зафиксирована на нижнем уровне внутренней полости корпуса, которая служит радиатором для источников света, либо обеспечивать более эффективный теплоотвод с помощью другого конструктивного решения.

7.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен быть матрированным, иметь высокий коэффициент пропускания и обеспечивать отсутствие слепящего эффекта ОП.

8.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника – не более 4 кг.

Габариты светильника, не более: длина 620мм, ширина 620мм, высота 100мм.

9.Требования к электрическим параметрам:

· потребляемая мощность не должна превышать 55Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильника должен быть не ниже IР20 по ГОСТ 14254;

· светильник должен сохранять свою работоспособность и сохранять световые характеристики при изменении питающего напряжения в диапазоне 110-260В;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I  класс защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие ОП (время включения/выключения) должно быть не более 0,5 сек.

10.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне 3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип КСС – «Д» по ГОСТ 17677;

· в ОП не должно создаваться зеркальное отражение светящего тела в пределах защитных углов;

· излучаемый поток должен быть не менее 3000 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

11.Требования к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен  соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

12.Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

ОП должен быть механически  прочным и оставаться безопасным  после внешних воздействий, возможных при его нормальной эксплуатации, и соответствовать пунктам 4.13.1 и  4.13.2 ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другую маркировку по ГОСТ 18620.

	2.
	ОП типа «Б»
	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5% и напряжением от 110В до 264В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода  в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

· корпусная арматура совмещенная с теплоотводом – 1шт; 

· комплект источников света (источники света должны быть  равномерны распределены по рабочей поверхности светильника)– 1к-т;

· рассеиватель (защитный плафон) – 1шт.;

· крышки – 2шт.;

· блок-питания – 1 шт.;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций светового потока, закрепленный на внутренней поверхности основания-теплоотвода – 1 шт.;

· отдельный съемный электронный блок сопряжения цифровых интерфейсов, обеспечивающий управление ОП, в том числе диммирование – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, достаточно жесткой для обеспечения удобного монтажа на потолки.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен иметь высокий коэффициент пропускания, быть огнестойким и обеспечивать отсутствие слепящего эффекта ОП.

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника  должна быть не более 6 кг.

Длина  должна быть не более 600 мм, ширина должна быть не более 210 мм, высота должна быть не более 120 мм.

8.Требования к электрическим параметрам:  

· потребляемая мощность не должна превышать 65Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильника должен быть не ниже IР54 по ГОСТ 14254;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I  класс защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек;

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне  3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света– «Д»  по ГОСТ 17677;

· излучаемый поток должен быть не менее 4000 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен  соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12.Светильник должен являться пожаробезопасным и допускать установку в помещениях категорий П-I, П-II, П-IIа, П-III.

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другую маркировку по ГОСТ 18620.

	3.
	ОП типа «В»
	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 110В до 264В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1.

4.Требования к составу конструкции:

· корпусная арматура совмещенная с теплоотводом – 1шт; 

· комплект источников света (источники света должны быть  равномерны распределены по рабочей поверхности светильника)– 1к-т;

· рассеиватель (защитный плафон)  – 1шт.;

· крышки – 2шт.;

· блок-питания – 1 шт.;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций светового потока, закрепленный на внутренней поверхности основания-теплоотвода – 1 шт.;

· отдельный съемный электронный блок сопряжения цифровых интерфейсов, обеспечивающий управление ОП, в том числе диммирование – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, достаточно жесткой для обеспечения удобного монтажа на потолки.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен иметь высокий коэффициент пропускания, быть огнестойким и обеспечивать отсутствие слепящего эффекта ОП. 

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника  должна быть не более 7 кг.

Длина  должна быть не более 650 мм, ширина должна быть не более 210 мм, высота должна быть не более 130 мм.

8.Требования к электрическим параметрам: 

· потребляемая мощность не должна превышать 130Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильник должен быть не ниже IР54 по ГОСТ 14254;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть не более 0,5 сек;

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне 3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света– «Д» по ГОСТ 17677;

· излучаемый поток должен быть не менее 8000 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен  соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12.Светильник должен являться пожаробезопасным и допускать установку в помещениях категорий П-I, П-II, П-IIа, П-III.

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другую маркировку по ГОСТ 18620.

	4.
	ОП типа «Г»


	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 110В до 264В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

· корпусная арматура совмещенная с теплоотводом – 1шт; 

· комплект источников света (источники света должны быть  равномерны распределены по рабочей поверхности светильника)– 1к-т;

· рассеиватель (защитный плафон)  – 1шт.;

· крышки – 2шт.;

· блок-питания – 1 шт.;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций светового потока, закрепленный на внутренней поверхности основания-теплоотвода – 1 шт.;

· отдельный съемный электронный блок сопряжения цифровых интерфейсов, обеспечивающий управление ОП, в том числе диммирование – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, достаточно жесткой для обеспечения удобного монтажа на стены, потолки или подвесы.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен иметь высокий коэффициент пропускания, быть огнестойким и обеспечивать отсутствие слепящего эффекта ОП.

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника  должна быть не более 4,5 кг.

Длина  должна быть не более 1000 мм, ширина должна быть не более 150 мм, высота должна быть не более 90 мм (без учета узла крепления).

8.Требования к электрическим параметрам:  

· потребляемая мощность не должна превышать 65Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильник должен быть не ниже IР65 по ГОСТ 14254;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I  класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть не более 0,5 сек;

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне  3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света– «Д» по ГОСТ 17677;

· излучаемый поток должен быть не менее 4000 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен  соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12. Светильник должен являться пожаробезопасным и допускать установку в помещениях категорий П-I, П-II, П-IIа, П-III. 

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другая  маркировка по ГОСТ 18620

	5.
	ОП типа «Д»


	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 110В до 264В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

· составная корпусная арматура совмещенная с теплоотводом, допускающая изменение взаимного расположения ее элементов (модулей) – 2шт; 

· комплект источников света (источники света должны быть  равномерны распределены по рабочей поверхности модуля)– 2 к-та;

· рассеиватель (защитный плафон) – 2шт.;

· крышки – 4шт.;

· система питания – 1 шт;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций светового потока, закрепленный на внутренней поверхности основания-теплоотвода – 1 шт.;

· отдельный съемный электронный блок сопряжения цифровых интерфейсов, обеспечивающий управление ОП, в том числе диммирование – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, достаточно жесткой для обеспечения удобного монтажа на стены, потолки, подвесы или консоли.

6.Требования к рассеивателю:

Рассеиватель должен иметь высокий коэффициент пропускания, быть огнестойким и обеспечивать отсутствие слепящего эффекта ОП.

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника должна быть не более 8 кг.

Длина  должна быть не более 1000 мм, ширина должна быть не более 300 мм, высота должна быть не более 300 мм (без учета узла крепления).

8.Требования к электрическим параметрам:  

· потребляемая мощность не должна превышать 130Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильник должен быть не ниже IР65 по ГОСТ 14254;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I  класс защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек;

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне 3200-5300К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света по ГОСТ 17677:

в поперечной плоскости (плоскость С90-270) – типа «Ш»;

в продольной плоскости (плоскость С0-180) – типа «Д»;

· излучаемый поток должен быть не менее 8000 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен  соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12. Светильник должен являться пожаробезопасным и допускать установку в помещениях категорий П-I, П-II, П-IIа, П-III. 

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другая  маркировка по ГОСТ 18620

	6.
	ОП типа «Е»


	1.Требования по электрическому питанию:

Светильники должны функционировать при подключении к сети переменного  тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 198В до 242В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода  в эксплуатацию, а срок службы  составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

корпусная арматура – 1шт; 

комплект источников света (источники света должны быть  равномерно распределены по рабочей поверхности светильника) – 1к-т.;

рассеиватель (защитный плафон)  – 1шт.;

блок питания – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, с закругленными гранями и достаточно жесткой для обеспечения удобного монтажа на дюбель-гвозди на бетонные потолки или оштукатуренные поверхности.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен быть с высоким коэффициентом пропускания и отсутствием слепящего эффекта, должен обеспечивать затрудненный доступ к излучающим элементам после монтажа без специального инструмента. 

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника должна быть не более 0,6кг.

Длина и ширина должны быть не  более 220 мм  и не менее 190 мм, высота должна быть не более 35 мм.

8.Требования к электрическим параметрам: 

потребляемая мощность не должна превышать 16Вт;

уровень защиты светильника должен быть не ниже IР40 по ГОСТ 14254;

сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

конструкция светильника должна обеспечивать II  класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;

быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек.

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в  диапазоне 3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света должен соответствовать – «Д»  по ГОСТ 17677;

· отражатели не должны создавать зеркального отражения  светящего тела  в пределах защитных углов;

· излучаемый поток должен быть не менее 700 лм;

· коэффициент пульсации светового потока менее 5%.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник  должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры  в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

13.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другая  маркировка по ГОСТ 18620

	7.
	ОП типа «Ж»


	1.Требования по электрическому питанию:

Светильники должны функционировать при подключении к сети переменного  тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 198В до 242В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода  в эксплуатацию, а срок службы  составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

корпусная арматура – 1шт; 

комплект источников света (источники света должны быть  равномерно распределены по рабочей поверхности светильника) – 1к-т.;

рассеиватель (защитный плафон)  – 1шт.;

блок питания – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, с закругленными гранями и достаточно жесткой для обеспечения удобного монтажа на дюбель-гвозди на бетонные потолки или оштукатуренные поверхности.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен быть с высоким коэффициентом пропускания и отсутствием слепящего эффекта, должен обеспечивать затрудненный доступ к излучающим элементам после монтажа без специального инструмента. 

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника должна быть не более 0,6 кг.

Длина и ширина должны быть не  более 220 мм и не менее 190 мм, высота должна быть не более 35 мм.

8.Требования к электрическим параметрам:  

потребляемая мощность не должна превышать 16Вт;

уровень защиты светильника должен быть не ниже IР40 по ГОСТ 14254;

сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

конструкция светильника должна обеспечивать II  класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;

быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек.

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне 3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света должен соответствовать – «Д»  по ГОСТ 17677;

· отражатели не должны создавать зеркального отражения  светящего тела  в пределах защитных углов;

· излучаемый поток должен быть не менее 450 лм;

· коэффициент пульсации светового потока менее 5%.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник  должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры  в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

13.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другая  маркировка по ГОСТ 18620

	8.
	ОП типа «З»
	1.Требования по электрическому питанию:

Светильники должны функционировать при подключении к сети переменного  тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 198В до 242В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода  в эксплуатацию, а срок службы  составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

корпусная арматура – 1шт; 

комплект источников света (источники света должны быть  равномерно распределены по рабочей поверхности светильника) – 1к-т.;

рассеиватель (защитный плафон)  – 1шт.;

блок питания – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, с закругленными гранями и достаточно жесткой для обеспечения удобного монтажа на дюбель-гвозди на бетонные потолки или оштукатуренные поверхности.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен быть с высоким коэффициентом пропускания и отсутствием слепящего эффекта, должен обеспечивать затрудненный доступ к излучающим элементам после монтажа без специального инструмента. 

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника должна быть не более 0,6кг.

Длина и ширина должны быть не  более 220 мм и не менее 190 мм, высота должна быть не более 35 мм.

8.Требования к электрическим параметрам:  

потребляемая мощность не должна превышать 16Вт;

уровень защиты светильника должен быть не ниже IР40 по ГОСТ 14254;

сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

конструкция светильника должна обеспечивать II класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;

быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек.

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне 3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света должен соответствовать – «Д»  по ГОСТ 17677;

· отражатели не должны создавать зеркального отражения  светящего тела в пределах защитных углов;

· излучаемый поток должен быть не менее 950 лм;

· Коэффициент пульсации светового потока менее 5%.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник  должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11.Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры  в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

13.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другая  маркировка по ГОСТ 18620

	9.
	ОП типа «И».
	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 110В до 260В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода  в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

· корпусная арматура совмещенная с цилиндрическим радиатором – 1шт; 

· комплект источников света (многокристальная полупроводниковая излучательная матрица с равномерным распределением источников излучения по рабочей поверхности) со вторичным оптическим элементом – 1 к-т;

· защитный колпак – 1шт.;

· блок-питания – 1 шт.;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций светового потока, закрепленный на внутренней поверхности корпуса – 1 шт.;

· отдельный съемный электронный блок сопряжения цифровых интерфейсов, обеспечивающий управление ОП, в том числе диммирование – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной, жесткой, обеспечивающей удобство для подвесного монтажа.

6.Требования к защитному колпаку: 

Защитный колпак должен обеспечивать необходимый защитный угол.

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника  должна быть не более 6 кг.

Длина  должна быть не более 600 мм, ширина должна быть не более 600 мм, высота должна быть не более 500 мм.

8.Требования к электрическим параметрам:  

· потребляемая мощность не должна превышать 150Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильник должен быть не ниже IР65 по ГОСТ 14254;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I  класс защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек;

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне  3700-4700К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света– «Г»  по ГОСТ 17677;

· класс светораспределенияП по ГОСТ 17677;

· излучаемый поток должен быть не менее 9000 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен  соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12. Светильник должен являться пожаробезопасным и допускать установку в помещениях категорий П-I, П-II, П-IIа, П-III. 

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1.

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другая  маркировка по ГОСТ 18620

	10.
	ОП типа «К»
	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 198В до 242В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода  в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1. 

4.Требования к составу конструкции:

· корпусная арматура совмещенная с теплоотводом – 1шт;

· основание с системой универсального крепления – 1шт; 

· комплект источников света (источники света должны быть  равномерны распределены по рабочей поверхности светильника)– 1к-т;

· рассеиватель (защитный плафон)  – 1шт.;

· блок-питания – 1 шт.;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций светового потока, закрепленный во внутреннем объеме основания – 1 шт.;

· отдельный съемный электронный блок сопряжения цифровых интерфейсов, обеспечивающий управление ОП, в том числе диммирование – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура с основанием должны быть ударопрочными, обеспечивающими достаточную жесткость для обеспечения удобного монтажа на стены и потолки.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен быть с высоким коэффициентом пропускания и отсутствием слепящего эффекта. 

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника  должна быть не более 3 кг.

Длина  должна быть не более 300 мм, ширина должна быть не более 300 мм, высота должна быть не более 100 мм.

8.Требования к электрическим параметрам:  

· потребляемая мощность не должна превышать 30Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильник должен быть не ниже IР65 по ГОСТ 14254;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I  класс защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек;

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне  3200-5300;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света– «Д»;

· класс светораспределения «П» по ГОСТ 17677;

· излучаемый поток должен быть не менее 1500 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен  соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12. Светильник должен являться пожаробезопасным и допускать установку в помещениях категорий П-I, П-II, П-IIа, П-III. 

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М13 по ГОСТ 17516.1.

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другая  маркировка по ГОСТ 18620

	11.
	ОП типа «Л»
	1.Требования по электрическому питанию:

Светильник должен функционировать при подключении к сети переменного тока с частотой 50Гц(5%  и напряжением от 110В до 264В. 

2.Требования к надежности работы:

Наработка на отказ светильников с вероятностью 95% должна превышать 50000 часов непрерывной работы с момента ввода  в эксплуатацию, а срок службы составлять 10 лет. 

3.Требования к безопасности:

Светильники должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1; ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004) и ГОСТ Р 52350.1-2005 (МЭК 60079-1:2003).

4.Требования к составу конструкции:

· взрывозащищенная корпусная арматура совмещённая с теплоотводом – 1шт; 

· комплект источников света (источники света должны быть  равномерно распределены по рабочей поверхности светильника)– 1к-т;

· защитный плафон – 1шт.;

· блок-питания – 1 шт.;

· отдельный съемный блок подавления пульсаций, закрепленный во внутреннем объеме корпуса – 1 шт.

5.Требования к корпусной арматуре:

Корпусная арматура должна быть ударопрочной и обеспечивать класс взрывозащиты 1ЕхdIIBT4.

6.Требования к рассеивателю: 

Рассеиватель должен быть с высоким коэффициентом пропускания и отвечать требованиям пожаробезопасности. 

7.Требования к габаритам и массе:

Масса светильника  должна быть не более 7 кг.

Габариты, не более чем - Ø230 мм, высота 500 мм.

8.Требования к электрическим параметрам:  

· потребляемая мощность не должна превышать 45Вт при PF не менее 0.9;

· уровень защиты светильник должен быть не ниже IР65 по ГОСТ 14254;

· сопротивление изоляции при нормальных условиях должно быть не менее 2Мом, в соответствии с ГОСТ 17677;

· электрическая прочность изоляции должна быть не менее 1,5кВ, в соответствии с ГОСТ 17677;

· конструкция светильника должна обеспечивать I  класс защиты от поражения электрическим током  по ГОСТ 12.2.007.0;

· быстродействие светильника (время включения/выключения) должно быть  не более 0,5 сек;

9.Требования к фотометрическим и колориметрическим характеристикам:

· излучение должно характеризоваться КЦТ в диапазоне  3200-5300К;

· индекс цветопередачи должен быть не менее 75;

· тип кривой силы света– «Д» по ГОСТ 17677;

· излучаемый поток должен быть не менее 2200 лм;

· должна быть обеспечена возможность плавной регулировки излучаемого светового потока от внешнего управляющего устройства в диапазоне 20-100% от номинального светового потока при условии соблюдения требований к коэффициенту пульсации  светового потока в соответствии с требованиями п. 4.1.3.

10.Требования  к электромагнитной совместимости:

· по гармоническим составляющим и коэффициенту мощности светильник должен соответствовать классу С по ГОСТ Р 51317.3.2;

· по уровню напряжения индустриальных радиопомех на сетевых зажимах светильник должен соответствовать ГОСТ Р 51318.15;

· по уровню колебания напряжения и дозы фликера светильник должен  соответствовать нормам, определенным в ГОСТ Р 51317.3.3.

11. Требования к устойчивости при воздействии климатических факторов устанавливаются при разработке рабочей документации.

12.Светильник должен соответствовать маркировке по вызрывозащищенности 1ЕхdIIBT4 по ГОСТ Р 52350.0-2005 (МЭК 60079-0:2004) для объектов категорий В-I и В-II.

13.Требования по устойчивости при воздействии механических факторов:

Светильник должен быть механически прочным и сохранять свои параметры в процессе и после воздействия внешних воздействующих механических факторов, соответствующих группе механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1.

14.Требования к маркировке светильника:

Маркировка должна содержать следующую информацию:

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· наименование (обозначение) светильника;

· дату изготовления (номер партии);

· порядковый номер и другую маркировку по ГОСТ 18620.

	12.
	АСУО


	Требования к функциям, выполняемым АСУО.

· Включение и отключение аппаратуры наружного и внутреннего освещения по команде диспетчера;

· Включение и отключение аппаратуры наружного и внутреннего освещения вручную коммутационной аппаратурой объекта;

· Включение и отключение аппаратуры наружного и внутреннего освещения автоматически в соответствии с запрограммированным графиком освещения;

· Перевод системы из автоматического в ручной режим переключателем на ЩУО;

· Возможность синхронизации внутренних часов системы по внешним источникам точного времени;

· При программировании системы должна быть заложена возможность контроля наличия выходных и праздничных дней;

· Автоматическое локальное регулирование и поддержание заданного уровня освещенности для каждого помещения или группы помещений;

· Возможность работы системы как в рамках одного объекта, так и в рамках  группы объектов.

Требования к структуре АСУО.

· Система должна состоять из программной части, установленной на сервере и  аппаратной части, установленной в ЩУО;

· Программное обеспечение, установленное на сервере, должно иметь возможность оперативного изменения для целей расширения системы;

· Доступ к программному обеспечению, установленному на сервере, должен обеспечиваться с клиентских мест посредством стандартных программ, входящих в поставку операционной системы MS Windows;

· Система должна иметь возможность сбора и передачи информации на сервер и с сервера на ЦДП посредством проводных и безпроводных каналов передачи данных.

Требования к ЛАСУО

· ЛАСУО должна состоять из контроллера, способного управлять блоками диммирования светильников-, фотодатчика и органов управления (поворотный выключатель с кнопкой, светодиод).

ЛАСУО должна обеспечивать следующие режимы работы:

·  все выключено – управление светильниками отключено, освещение выключено;

· автоматический – автоматическое поддержание заданной освещенности объекта или помещения;

· ручной – управление яркостью светильников (уровнем испускаемого светового потока) осуществляется вручную при помощи поворотного выключателя.

Требования к комплектности ЩУО.

ЩУО должен состоять из:

· PC – совместимого промышленного компьютера, работающего под  управлением ОС типа QNX, Linux, MiniOS и т.п.;

· блока контроля параметров электрической сети, в том числе и величины потребляемой энергии и мощности;

· блоков, обеспечивающих коммуникацию с устройствами верхнего уровня;

· исполнительных устройств, обеспечивающих включение и выключение нагрузки;

· системы гарантированного электроснабжения, обеспечивающего работоспособность системы в течение 24 часов при отключенных внешних источниках электропитания;

· элементов обеспечивающих защиту от внешних воздействий.

Требования к программной и аппаратной части АСУО.

Программное обеспечение должно обеспечивать:

· Сбор и отображение состояния системы;

· Сбор и отображение информации об энергии и мощности потребляемой  системой, напряжениях и токах на центрах питания;

· Контроль состояния переключателей (выключателей) ручного управления  системы;

· Контроль несанкционированного доступа в ЩУО;

· Расчет затрат на освещение;

· Создание графика управления освещением;

· Выполнение функций, описанных в требованиях к функциям, выполняемым АСУО;

· Диагностику, как системы, так и отдельных модулей системы с отображением неисправных элементов системы;

· Оперативное информирование на ЦДП данных об отклонениях параметров питающей сети;

· Определение неисправных светильников;

· Хранение протоколов работы системы и действий операторов ЦДП;

· Срок хранения информации должен составлять не менее 5 лет.

Аппаратные средства должны обеспечивать:

· Измерение значений энергии, мощности, токов и напряжений на центрах питания;

· Гарантированное электропитание системы в течение 24 часов;

· Выполнение требований к функциям, выполняемым АСУО;

· Коммуникацию отдельных блоков системы для обеспечения бесперебойного функционирования всей системы;

· Возможность установки и поддержания уровня освещенности на объектах в ручном и автоматическом режимах с учетом естественного освещения;

· Защиту от несанкционированного доступа.


4.
Требования к надежности и безопасности автоматизированной системы:

· Срок службы системы должен составлять не менее 10 лет с учетом замены выработавших свой ресурс компонентов;

· Среднее время восстановления системы не должно превышать 10 часов;

· Устанавливаемое оборудование должно быть безопасно при обслуживании лицами, соблюдающими инструкции по эксплуатации технических средств, правила техники безопасности и прочих нормативных актов;

· Технические средства, устанавливаемые на объекте, должны быть безвредны для здоровья человека;

· Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2006-7.

ЗАКАЗЧИКА:









