## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДКСиРЗС
_________________В.В. Смыков
"____" ______________2013 г.
ГМЗ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 540-11.
(локальная смета)
|  | на | КР Зд.604. КР гардеробных помещ. в/о 1-10/ А-Г. Ремонт сетей канализации
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________149,603 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________35,422 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________282,27 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __4кв_____2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 0.21 | 3458.33 | 853.16 | 2605.17 | 204.47 | 726 | 179 | 547 | 43 | 111.2 | 23.35 | 21 | 4.41
2 | ТЕРр51-01-01 | Разработка грунта внутри здания в: котлованах глубиной до 3 м площадью до 10 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м3 | 0.216 | 6063.67 | 4667.93 | 7.7 | 2 | 1310 | 1008 | 2 |  | 667 | 144.07 | 0.1 | 0.02
3 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.21 | 667.52 | 648.56 | 18.96 | 4.06 | 140 | 136 | 4 | 1 | 85.3 | 17.91 | 0.32 | 0.07
4 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.08 | 532.58 | 523.1 | 9.48 | 2.03 | 43 | 42 | 1 |  | 68.8 | 5.5 | 0.16 | 0.01
5 | ТЕР17-01-001-23 | Демонтаж трапов диаметром 100 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10компл. | 0.4 | 1903.38 | 53.04 | 11.45 | 0.79 | 761 | 21 | 5 |  | 6.14 | 2.46 | 0.2 | 0.08
6 | ТЕР23-01-001-01 | Устройство основания песчаного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10м3 | 0.105 | 1865.68 | 74.82 | 35.15 | 3.31 | 196 | 8 | 4 |  | 10.2 | 1.07 | 0.35 | 0.04
7 | ТЕР01-02-007-01 | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 1.05 | 79.91 |  | 79.91 | 8.83 | 84 |  | 84 | 9 |  |  | 0.81 | 0.85
8 | ТЕР16-01-004-01 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.08 | 6381.76 | 609.8 | 40.58 | 1.4 | 511 | 49 | 3 |  | 73.03 | 5.84 | 0.46 | 0.04
9 | ТЕР16-01-004-02 | Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.21 | 8775.23 | 629.48 | 114.25 | 2.79 | 1843 | 132 | 24 | 1 | 76.3 | 16.02 | 1.35 | 0.28
10 | ТЕР16-01-005-02 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.05 | 12137.08 | 738.46 | 110.41 | 4.57 | 607 | 37 | 6 |  | 85.47 | 4.27 | 1.36 | 0.07
11 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.08 | 11118.34 | 548.24 | 23.13 | 0.76 | 889 | 44 | 2 |  | 61.6 | 4.93 | 0.28 | 0.02
12 | ТЕР17-01-001-23 | Установка трапов диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10компл. | 0.6 | 1931.02 | 75.77 | 16.36 | 1.13 | 1159 | 45 | 10 | 1 | 8.77 | 5.26 | 0.29 | 0.17
13 | ТЕР01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м3 | 0.206 | 653.18 | 653.18 |  |  | 135 | 135 |  |  | 97.2 | 20.02
14 | ТЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 0.2 | 967.57 | 545.45 | 13.85 |  | 194 | 109 | 3 |  | 70.2 | 14.04 | 0.18 | 0.04
15 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10компл. | 0.4 | 1674.43 | 187.06 | 19.73 | 1.46 | 670 | 75 | 8 | 1 | 21.65 | 8.66 | 0.35 | 0.14
16 | ТЕР17-01-003-03 | Установка унитазов с краном смывным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 Индекс пересчета в текущие цены 4 кв. 2011 г. ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10компл. | 0.4 | 7622.99 | 189.42 | 25.07 | 3.6 | 3049 | 76 | 10 | 1 | 22.18 | 8.87 | 0.57 | 0.23
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 12317 | 2096 | 713 | 57 |  | 282.27 |  | 6.47
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 12462 | 2202 | 752 | 60 |  | 282.27 |  | 6.47
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 84995 | 34483 | 2972 | 939 |  | 282.27 |  | 6.47
Накладные расходы | [8 empty] | 26303
Сметная прибыль | [8 empty] | 15484
Итоги по смете:
Полы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 9205 |  |  |  |  | 23.35 |  | 4.41
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 33078 |  |  |  |  | 144.07 |  | 0.02
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5694 |  |  |  |  | 23.41 |  | 0.08
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 66961 |  |  |  |  | 56.31 |  | 1.03
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 1324 |  |  |  |  | 1.07 |  | 0.04
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [8 empty] | 599 | [6 empty] | 0.85
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [8 empty] | 4659 |  |  |  |  | 20.02
Конструкции из кирпича и блоков | [8 empty] | 5262 |  |  |  |  | 14.04 |  | 0.04
Итого | [8 empty] | 126782 |  |  |  |  | 282.27 |  | 6.47
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 47540
Машины и механизмы | [8 empty] | 2972
ФОТ | [8 empty] | 35422
Накладные расходы | [8 empty] | 26303
Сметная прибыль | [8 empty] | 15484
НДС 18% | [8 empty] | 22820.76
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 149602.76 |  |  |  |  | 282.27 |  | 6.47
Составил: Ведущий инженер _________________ Навоев А.К.