## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДКСиРЗС
_________________В.В. Смыков
"____" ______________2013 г.
ГМЗ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 545-11.
(локальная смета)
|  | на | КР. Зд.604. Ремонт гардеробных помещ. в/о 1-10/ А- Г. Дополнительные работы.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________544,390 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________458,670 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________2,677 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________119,567 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________819,78 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв____2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕР08-02-002-03 | Кладка перегородок из кирпича керамического одинарного М100 армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 0.69 | 12893.93 | 1305.2 | 390.41 | 52.16 | 8897 | 901 | 269 | 36 | 170.17 | 117.42 | 4.22 | 2.91
2 | ТЕР46-02-007-01 | Заделка подоконных ниш керамическим кирпичом М 100 на цементно-песчаном растворе М 75 987,06 = 981,54 + 0,24 x (463,18 - 440,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м3 | 0.7 | 987.06 | 107.38 | 2.2 |  | 691 | 75 | 2 |  | 14.63 | 10.24
3 | ТЕР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м3 | 0.0223 | 55169.04 | 4588.65 | 1900.13 | 235.42 | 1230 | 102 | 42 | 5 | 598.26 | 13.34 | 19.7 | 0.44
4 | ФЕРм38-01-002-01 | Изготовление балок металлических №24 9 050,15 = 5 567,83 + 1,02 x (8 265,34 - 4 851,30) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,9; ЭМ=1,11; ЗПМ=0,9; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,9 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 1 т конструкций | 0.045 | 10769.8 | 201.74 | 285.3 | 12.15 | 485 | 9 | 13 | 1 | 20.97 | 0.94 | 1.35 | 0.06
5 | ТЕР09-03-003-01 прим. | Монтаж балок металлических №24 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | т | 0.045 | 717.09 | 132.17 | 460.1 | 42.69 | 32 | 6 | 21 | 2 | 16.02 | 0.72 | 3.59 | 0.16
6 | ТЕР07-01-021-01 | Укладка перемычек ж/б 2ПБ-13-1, 2ПБ-19-1 при наибольшей массе монтажных элементов до 0,7 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100шт. | 0.08 | 4170.38 | 760.46 | 3330.61 | 454.81 | 334 | 61 | 266 | 36 | 96.75 | 7.74 | 35.84 | 2.87
7 | СЦМ-442-5000 | Перемычки железобетонные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м3 | 0.152 | 3636.63 |  |  |  | 553
8 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича т. 250 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м3 | 0.52 | 507.54 | 99.14 | 408.4 | 24.03 | 264 | 52 | 212 | 12 | 12.3 | 6.4 | 2.54 | 1.32
9 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 3.88 | 1375.72 | 284.55 | 24.56 | 14.02 | 5338 | 1104 | 95 | 54 | 40.65 | 157.72 | 1.27 | 4.93
10 | ТЕР11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м3 | 18.7 | 547.74 | 13.21 | 0.25 |  | 10243 | 247 | 5 |  | 1.8 | 33.66
11 | ТЕР10-01-028-01 | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных ОК-3 разм. 1200*1000 мм. 6 340,22 = 42 691,22 - 100 x 363,51 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 0.048 | 6340.22 | 1084.64 | 797.76 | 64.59 | 304 | 52 | 38 | 3 | 145.2 | 6.97 | 7.3 | 0.35
12 | СЦМ-203-0126 прим. | Блоки оконные с двойным остекле-нием с раздельными створками ОК-3 РОЗ-018.000.00 разм. 1200*1000 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | м2 | 4.8 | 594.92 |  |  |  | 2856
13 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 1.81 | 1835.85 | 725.35 | 97.98 | 60.83 | 3323 | 1313 | 177 | 110 | 85.84 | 155.37 | 6.29 | 11.38
14 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 0.23 | 5109.3 | 3087.89 | 68.74 | 14.72 | 1175 | 710 | 16 | 3 | 383.06 | 88.1 | 1.16 | 0.27
15 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м2 | 0.97 | 10041.1 | 1881 | 19.1 | 9.42 | 9740 | 1825 | 19 | 9 | 228 | 221.16 | 0.86 | 0.83
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 45465 | 6457 | 1175 | 271 |  | 819.78 |  | 25.52
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 46541 | 7299 | 1409 | 336 |  | 819.78 |  | 25.52
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 309034 | 114304 | 5565 | 5263 |  | 819.78 |  | 25.52
Накладные расходы | [8 empty] | 100434
Сметная прибыль | [8 empty] | 51879
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 458670 |  |  |  |  | 818.84 |  | 25.46
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 2677 |  |  |  |  | 0.94 |  | 0.06
Итого | [8 empty] | 461347 |  |  |  |  | 819.78 |  | 25.52
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 189165
Машины и механизмы | [8 empty] | 5565
ФОТ | [8 empty] | 119567
Накладные расходы | [8 empty] | 100434
Сметная прибыль | [8 empty] | 51879
НДС 18% | [8 empty] | 83042.46
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 544389.46 |  |  |  |  | 819.78 |  | 25.52
Составил: Гл специалист отдела ЗиС ДАПФ _________________ Соловьева Л.С.