## Локальная смета
УТВЕРЖДАЮ:
Директор ДКСиРЗС
_________________В.В. Смыков
"____" ______________2013 г.
ГМЗ.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 560-11
(локальная смета)
|  | на | КР. Зд. 604. КР гардеробных помещений в /о 1-10 / А-Г. Отопление.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________224,724 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________30,490 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________202,36 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ___4кв____2011 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ТЕРр65-19-02 | Демонтаж радиаторов весом до: 160 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100шт | 0.05 | 1343.04 | 1116.67 | 226.37 | 48.48 | 67 | 56 | 11 | 2 | 158 | 7.9 | 3.82 | 0.19
2 | ТЕРр65-14-03 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.25 | 353.67 | 334.51 | 6.54 |  | 88 | 84 | 2 |  | 43.6 | 10.9
3 | ТЕР16-02-001-02 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.25 | 2608.26 | 284.86 | 44.43 | 1.9 | 652 | 71 | 11 |  | 32.97 | 8.24 | 0.5 | 0.13
5 | ТЕР16-02-001-01 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.03 | 2350.35 | 284.86 | 44.43 | 1.9 | 71 | 9 | 1 |  | 32.97 | 0.99 | 0.5 | 0.02
7 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных 2 079,80 = 34 645,80 - 100 x 325,66 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100кВт | 0.06 | 2079.8 | 610.23 | 319.82 | 30.83 | 125 | 37 | 19 | 2 | 75.7 | 4.54 | 6.06 | 0.36
8 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | врезка | 5 | 76.61 | 39.69 | 5.2 |  | 383 | 198 | 26 |  | 4.46 | 22.3 | 0.01 | 0.05
9 | ТЕР16-07-003-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | врезка | 4 | 70.52 | 39.69 | 5.2 |  | 282 | 159 | 21 |  | 4.46 | 17.84 | 0.01 | 0.04
10 | ТЕР24-01-033-01 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт. | 5 | 33.2 | 6.85 |  |  | 166 | 34 |  |  | 0.84 | 4.2
10.1 | ТЕРр65-16-01 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100шт | 0.1 | 1706.67 | 245.24 | 1.19 | 0.25 | 171 | 25 |  |  | 28.7 | 2.87 | 0.02
11 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.28 | 103.53 | 52.25 | 44.76 |  | 29 | 15 | 13 |  | 5.01 | 1.4
12 | ТЕРр69-01-03 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в: 1,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100шт | 0.04 | 837.71 | 837.71 |  |  | 34 | 34 |  |  | 119.7 | 4.79
13 | ТЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.015 | 3108.5 | 320.28 | 51.65 | 1.9 | 47 | 5 | 1 |  | 37.07 | 0.56 | 0.59 | 0.01
14 | ТЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.24 | 3575.41 | 320.28 | 51.65 | 1.9 | 858 | 77 | 12 |  | 37.07 | 8.9 | 0.59 | 0.14
15 | ТЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.63 | 6313.77 | 411.52 | 91.01 | 2.66 | 3978 | 259 | 57 | 2 | 47.63 | 30.01 | 1.08 | 0.68
16 | ТЕР16-05-001-01 | Установка кранов шаровых трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт | 14 | 125.29 | 12 | 3.9 |  | 1754 | 168 | 55 |  | 1.47 | 20.58 | 0.01 | 0.14
17 | ТЕР16-05-001-02 | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт | 2 | 320.69 | 12 | 4.67 |  | 641 | 24 | 9 |  | 1.47 | 2.94 | 0.02 | 0.04
18 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | врезка | 2 | 76.61 | 39.69 | 5.2 |  | 153 | 79 | 10 |  | 4.46 | 8.92 | 0.01 | 0.02
19 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | врезка | 2 | 343.79 | 55.56 | 7.44 | 0.13 | 688 | 111 | 15 |  | 6.43 | 12.86 | 0.02 | 0.04
20 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100м | 0.885 | 103.53 | 52.25 | 44.76 |  | 92 | 46 | 40 |  | 5.01 | 4.43
21 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей типа " Елочка" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10шт | 0.4 | 1573.24 | 60.48 | 0.27 |  | 629 | 24 |  |  | 7 | 2.8
22 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей с душевой сеткой на гибком шланге. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 10шт | 2 | 1573.24 | 60.48 | 0.27 |  | 3146 | 121 | 1 |  | 7 | 14
23 | ТЕРр65-19-07 | Демонтаж калориферов массой до: 250 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | 100шт | 0.01 | 2570.08 | 2094.81 | 475.27 | 101.77 | 26 | 21 | 5 | 1 | 296.4 | 2.96 | 8.02 | 0.08
24 | ТЕР20-04-002-03 | Установка калориферов массой до 0,3 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4-2011 ОЗП=15,66; ЭМ=3,95; ЗПМ=15,66; МАТ=5 | шт | 1 | 10575.32 | 56.99 | 33.17 | 1.14 | 10575 | 57 | 33 | 1 | 7.43 | 7.43 | 0.24 | 0.24
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 24655 | 1714 | 342 | 8 |  | 202.36 |  | 2.18
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 24960 | 1938 | 423 | 9 |  | 202.36 |  | 2.18
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 145015 | 30349 | 1671 | 141 |  | 202.36 |  | 2.18
Накладные расходы | [8 empty] | 28851
Сметная прибыль | [8 empty] | 16578
Итоги по смете:
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 5247 |  |  |  |  | 21.76 |  | 0.27
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [8 empty] | 180124 |  |  |  |  | 168.74 |  | 1.91
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 2322 |  |  |  |  | 4.2
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | [8 empty] | 1655 |  |  |  |  | 2.87
Прочие ремонтно-строительные работы | [8 empty] | 1096 |  |  |  |  | 4.79
Итого | [8 empty] | 190444 |  |  |  |  | 202.36 |  | 2.18
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 112995
Машины и механизмы | [8 empty] | 1671
ФОТ | [8 empty] | 30490
Накладные расходы | [8 empty] | 28851
Сметная прибыль | [8 empty] | 16578
НДС 18% | [8 empty] | 34279.92
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 224723.92 |  |  |  |  | 202.36 |  | 2.18
Составил: Ведущий инженер отдела ЗиС ДАПФ _________________ Навоев А.К.