Приложение №__

к договору №100-10-05/________

от «_____»_________201__г

Техническое задание №______
на проведение капитального ремонта ГМЗ «Здание 604. АБК. Капитальный ремонт гардеробных помещений: 1) ремонт сетей канализации; 2)общестроительные работы (дополнит. работы); 3) ремонт отопления.

1. Наименование поставляемого товара, услуг, работ

1.1. ГМЗ. Здание 604. АБК. Капитальный ремонт гардеробных помещений: 1) ремонт сетей канализации; 2)общестроительные работы (дополнительные работы);    3) ремонт отопления.

2. Описание товара, выполняемых работ, оказываемых услуг                      (функциональные характеристики и потребительские свойства).

2.1. Ремонтно-строительные работы.

3. Требования к выполняемым работам и оказанию услуг

3.1.  Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной             ведомости;

3.2.  Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической      документации;

3.3.   Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной   безопасности, техники безопасности;

3.4.  Обеспечить выполнение работ необходимым количеством техники,          инструмента, оснастки, приспособлений, приборов измерения и контроля, а также квалифицированным персоналом;

3.5. Иметь опыт выполнения подобного рода работ.

4. Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг

4.1.  Начало работ:   с момента подписания договора.

Окончание работ:  30. 09.2013года.

4.2. Сроки выполнения отдельных видов работ определяются календарным планом работ.

5. Требования к качеству выполняемых работ, оказываемых услуг

5.1. Объем выполняемых работ, принимается на основании дефектной           ведомости;

5.2. Подрядчик обязан выполнять требования нормативной и технической    документации;

6. Требования к безопасности выполняемых работ, оказываемых услуг

6.1.  Соблюдать требования норм промышленной безопасности, пожарной безопасности, техники безопасности, правил по охране окружающей среды.

6.2. Обеспечение исполнения договора (контракта) и реализации проектов при условии обеспечения  охраны здоровья и безопасности персонала заказчика,       подрядных, субподрядных организаций и третьих лиц;

6.3. Обеспечение принятия всех необходимых мер, направленных на           предотвращение несчастных случаев на производстве, возгораний, аварий, пожаров, инцидентов, профессиональных заболеваний (далее – происшествий), а также на поддержание безопасных  условий труда на промышленной площадке (территории) и объектах ОАО «ППГХО».

7. Требования к результатам работ

7.1. Обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию объекта.

7.2.Соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным

расчетам и договорным ценам, строительным нормам на производство и приемку этих работ.

8. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ,     услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы      результата работы, выполненной подрядчиком.

8.2.  Гарантийный срок на конечный результат работы и входящих в него      инженерных систем, оборудования и материалов регламентируется разделом 6  «Договором подряда» и составляет 12 месяцев с момента подписания сторонами  соответствующего Акта приемки работ.

9. Организация и порядок проведения работ

9.1. Производство работ в соответствии с «Договором подряда», техническим заданием, сметой на выполняемые работы, а также действующими нормами и      техническими условиями.

9.2. Доставку материалов и запасных частей на объект  осуществляет           Подрядчик.

10. Требования к потенциальному участнику

10.1.Опыт выполнения подобного рода работ требуется и наличие СРО на допуск к работам по ГМЗ – 2.1. Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей и иных конструкций и связанных с ними элементов или их частей; 6.3. Устройство монолитных бетонных и ж/б конструкций; 9.1. Устройство конструкций зданий и сооружений из природных и искусственных камней, в том числе с облицовкой; 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации; 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления.

10.2. Наличие людских ресурсов: персонал линейные  ИТР – 2 чел.,

высококвалифицированные рабочие основной специальности : монтажники сантехнических систем и оборудования – 2чел. разряд 5, 2чел. разряд 4,  каменщики – 2чел. разряд 5, 2чел. разряд 4, бетонщики – 2чел. разряд 5, 2чел. разряд 4, штукатуры – 2чел. разряд 5, 2чел. разряд 4,облицовщики – 2чел. разряд 5, 2чел. разряд 4.

Рабочие строительных специальностей: монтажники сантехнических систем и оборудования – 2чел. разряд 3, бетонщики – 2чел. разряд 3, штукатуры – 2чел. разряд 3, облицовщики – 2чел. разряд 3.

| От «Подрядчика»: ____________________ /______________/ М.п. | От «Заказчика»: Директор ДКСиРЗС ОАО «ППГХО» ____________________ /В.В.Смыков/ (по доверенности №100-25/ДОВ-60 от 26.02.2013г.) М.п. |
| --- | --- |