
Техническое задание

Предмет закупки: поставка измерителя расхода газа

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.2. Требования к комплектности

Подраздел 3.3. Требования к маркировке

Подраздел 3.4. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Измеритель расхода газа MASS-VIEW MV-106 или эквивалент.

Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании техническим требованиям, изложенным в раздел 3 подраздела 3.1.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Закупаемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	42 1300 1


РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	В сухом помещении при температуре +10…+45ºС


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 3.1. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Измеритель массового расхода газа MASS-VIEW MV-106 или эквивалент:
- измеряемая среда – воздух (предустановленные газы Ar, N2, O2, CO2, CH4, C3H8, CO и C4H10);

- массовый расход среды 0,4…200 л/мин (при нормальных условиях);

- рабочее давление среды до 1,0 МПа;

- диапазон рабочих температур среды 0…50ºС;

- погрешность измерений: ± 2% от показаний для расхода > 50% от макс., ± (1% от показаний+0,5% от полной шкалы) для других расходов.

Независимость измерений расхода от положения при монтаже, а также температуры и давления газа.

Экран для отображения текущего расхода, единицы измерения и типа газа.

Подключение к процессу – G 1/4” BSPP.  

Класс защиты корпуса IP50.

Кабельные вводы: 8-ми пиновый модульный разъем RJ-45.

Напряжение питания: 15…24 В.

Выходные сигналы: аналоговый (0…5 В), цифровой (RS232 / RS485 (Modbus ASCII/RTU)).

Измеритель комплектуется:

- кабелем с разветвителем питание/сигнал длиной 30 см;

- компактным блоком питания PiPS, универсальный вх.100-240 В (перем.), выход 15 В/1 A,

в комплекте с 2-х метровым кабелем;

- RS232 кабель, RJ-45 - 9-ти пиновый разъем Sub-D, длиной 3 м;

- переходником RS232 в USB2.0.

	Подраздел 3.2 Требования к комплектности

	В комплект поставки должны входить:
 измеритель массового расхода газа MASS-VIEW MV-106 или эквивалент;
в комплекте с 2-х метровым кабелем;

- RS232 кабель, RJ-45 - 9-ти пиновый разъем Sub-D, длиной 3 м;

- переходником RS232 в USB2.0.

- компактный блок питания PiPS, универсальный вх.100-240 В (перем.), выход 15 В/1 A,

-паспорт, руководство по эксплуатации;

-свидетельство о  калибровке;

-свидетельство об утверждении типа средств измерений.

	Подраздел 3.3 Требования к маркировке 

	Маркировка завода изготовителя

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Упаковка завода изготовителя


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме до 28 февраля 2015 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя.

Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1.

Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске. 

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке закупаемого товара комплект документации на русском языке должен включать в себя: паспорт, руководство по эксплуатации, свидетельство о калибровке, свидетельство об утверждении типа средств измерений.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	При транспортировке и хранении товар в упаковке должен быть надежно защищен от намокания, грязи, сильных толчков, ударов тяжелыми предметами, а также недопустимо падение с любой высоты. Транспортировать товар в закрытом транспорте. Коробки должны быть жёстко закреплены.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Закупаемый товар должен храниться на складе, в упаковке предприятия-изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 до 40 ˚С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 ˚С,  на стеллажах. 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок закупаемого товара 12 месяцев.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В комплект поставки должны входить:
 измеритель массового расхода газа MASS-VIEW MV-106 или эквивалент;
в комплекте с 2-х метровым кабелем;

- RS232 кабель, RJ-45 - 9-ти пиновый разъем Sub-D, длиной 3 м;

- переходником RS232 в USB2.0.
-паспорт, руководство по эксплуатации;

-свидетельство о  калибровке;

-свидетельство об утверждении типа средств измерений.

Срок поставки:до 28 февраля 2015г.


Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-40.
PAGE  
1

