## Локальная смета (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала Северо-западный территориальный округ ФГУП "Рос РАО"
______________ | [7 empty] | ____________ Д.Н. Замаскин
" _____ " ________________ 2012 г. | [7 empty] | "______ " _______________2012 г.
Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО" г.Сосновый Бор
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 98-УЭ-12
(локальная смета)
на | СМР по капитальному ремонту зд. 10А (Градирня), замена воздухорегулирующих жалюзи
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________4269,105 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________152,020 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3465,866 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________5,626 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________537,68 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________26,45 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______2012 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Строительные работы
1 | ФЕР09-04-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 НР (1740 руб.): 90% от ФОТ (1933 руб.) СП (1643 руб.): 85% от ФОТ (1933 руб.) | 1.392 | 3789,95 983,54 | 2505,58 224,35 | 5276 | 1369 | 3488 312 | 108.44 | 150.95
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 108,4384 150,95 | 9.07 |  | 1369.12 | 1369.12
| 1. 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т, (маш.-ч) | 0,89 1,24 | 120.52 | 120,52 15,42 | 149.44 |  | 149,44 19,12
| 2. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | 0,34 0,47 | 111.99 | 111,99 13,5 | 52.64 |  | 52,64 6,35
| 3. 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т, (маш.-ч) | 5,8 8,07 | 137.15 | 137,15 13,5 | 1106.8 |  | 1106,8 108,95
| 4. 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т, (маш.-ч) | 4,89 6,81 | 175.56 | 175,56 14,4 | 1195.56 |  | 1195,56 98,06
| 5. 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т, (маш.-ч) | 2,24 3,12 | 290.5 | 290,5 25,59 | 906.36 |  | 906,36 79,84
| 6. 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т, (маш.-ч) | 0,99 1,38 | 0.9 | 0,9 | 1.24 |  | 1.24
| 7. 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки, (маш.-ч) | 3,36 4,68 | 1.2 | 1,2 | 5.62 |  | 5.62
| 8. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А, (маш.-ч) | 0,18 0,25 | 12.31 | 12,31 | 3.08 |  | 3.08
| 9. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С, (маш.-ч) | 0,02 0,03 | 6.7 | 6,7 | 0.2 |  | 0.2
| 10. 330206 | Дрели электрические, (маш.-ч) | 2,41 3,35 | 1.95 | 1,95 | 6.53 |  | 6.53
| 11. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,5 0,7 | 87.17 | 87,17 | 61.02 |  | 61.02
| 12. 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные, (т) | 0,00015 0,0002088 | 37900 |  | 7.91
| 13. 101-0324 | Кислород технический газообразный, (м3) | 2,98 4,148 | 6.22 |  | 25.8
| 14. 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм, (т) | 4E-5 5,568E-5 | 4455.2 |  | 0.25
| 15. 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0, (т) | 0,00297 0,004134 | 4920 |  | 20.34
| 16. 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42, (т) | 0,0034 0,004733 | 10315 |  | 48.82
| 17. 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные, (т) | 0,007 0,009744 | 9040 |  | 88.09
| 18. 101-1805 | Гвозди строительные, (т) | 2E-5 2,784E-5 | 11978 |  | 0.33
| 19. 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая, (кг) | 0,903 1,257 | 6.09 |  | 7.66
| 20. 101-2467 | Растворитель марки Р-4, (т) | 9E-5 0,0001253 | 9420 |  | 1.18
Н | 21. 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т) | 0
Н | 22. 101-9911 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям, (т) | 0
| 23. 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта, (м3) | 0,0013 0,00181 | 1700 |  | 3.08
| 24. 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая, (т) | 0,00047 0,0006542 | 15620 |  | 10.22
| 25. 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т, (т) | 0,019 0,02645 | 7712 |  | 203.98
Н | 26. 201-9360 | Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления, (т) | 0,0578 0,08046
| 27. 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм, (10 м) | 0,016 0,02227 | 50.23 |  | 1.12
2 | ФЕР09-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | ПРИМ. Установка жалюзи (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 НР (430 руб.): 90% от ФОТ (478 руб.) СП (406 руб.): 85% от ФОТ (478 руб.) | 1.392 | 348,98 297,41 | 38,21 1,62 | 486 | 414 | 53 2 | 33.57 | 46.73
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,3), (чел.час) | 33,5677 46,73 | 8.86 |  | 414.03 | 414.03
| 1. 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т, (маш.-ч) | 0,12 0,17 | 111.99 | 111,99 13,5 | 19.04 |  | 19,04 2,30
| 2. 330206 | Дрели электрические, (маш.-ч) | 4,21 5,86 | 1.95 | 1,95 | 11.43 |  | 11.43
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,19 0,26 | 87.17 | 87,17 | 22.66 |  | 22.66
| 4. 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям, (т) | 0,0003 0,0004176 | 35011 |  | 14.62
| 5. 101-1811 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей, (т) | 0,0003 0,0004176 | 9526 |  | 3.98
Н | 6. 101-9910 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т) | 0
3 | ФЕР09-05-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений (10 т конструкций) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 6.Прил.9.3 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 НР (2402 руб.): 90% от ФОТ (2669 руб.) СП (2269 руб.): 85% от ФОТ (2669 руб.) | 0.56 | 9282,26 4143,85 | 4493.47 | 5198 | 2321 | 2516 | 384.05 | 215.07
|  | Затраты труда рабочих (ср 4,8), (чел.час) | 384,0458 215,07 | 10.79 |  | 2320.61 | 2320.61
| 1. 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А, (маш.-ч) | 362 202,72 | 12.31 | 12,31 | 2495.48 |  | 2495.48
| 2. 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С, (маш.-ч) | 5,3 2,97 | 6.7 | 6,7 | 19.9 |  | 19.9
| 3. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,02 0,01 | 87.17 | 87,17 | 0.87 |  | 0.87
| 4. 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46, (т) | 0,06 0,0336 | 10749 |  | 361.17
4 | ФЕР13-03-004-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ЭП-1236 (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: К=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) НР (13 руб.): 90% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 70% от ФОТ (14 руб.) | 0.1392 | 3076,24 84,16 | 15,94 0,2 | 428 | 12 | 2 | 9.28 | 1.29
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,5), (чел.час) | 9,28 1,29 | 9.07 |  | 11.7 | 11.7
| 1. 030101 | Автопогрузчики 5 т, (маш.-ч) | 0,02 | 89.99 | 89,99 10,06
| 2. 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т), (маш.-ч) | 0,02 | 1.7 | 1,7
| 3. 340101 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт, (маш.-ч) | 1,3 0,18 | 6.82 | 6,82 | 1.23 |  | 1.23
| 4. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,06 0,01 | 87.17 | 87,17 | 0.87 |  | 0.87
| 5. 101-2467 | Растворитель марки Р-4, (т) | 0,003 0,0004176 | 9420 |  | 3.93
| 6. 113-0122 | Отвердитель № 1, (т) | 0,001 0,0001392 | 67872 |  | 9.45
| 7. 113-0284 | Эмаль эпоксидная ЭП-1236, (т) | 0,08 0,01114 | 36000 |  | 401.04
5 | ФЕР08-07-001-02 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) НР (648 руб.): 122% от ФОТ (531 руб.) СП (425 руб.): 80% от ФОТ (531 руб.) | 1.23 | 725,16 375,84 | 6.1 | 892 | 462 | 8 | 43.5 | 53.51
|  | Затраты труда рабочих (ср 3,1), (чел.час) | 43,5 53,51 | 8.64 |  | 462.33 | 462.33
| 1. 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т, (маш.-ч) | 0,07 0,09 | 87.17 | 87,17 | 7.85 |  | 7.85
| 2. 101-2594 | Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород, (м3) | 0,009 0,01107 | 1100 |  | 12.18
| 3. 101-2595 | Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные, (т) | 0,035 0,04305 | 6102 |  | 262.69
| 4. 203-0514 | Щиты настила, (м2) | 3,4 4,182 | 35.22 |  | 147.29
6 | Цена поставщика | Жалюзи 4*2,9*12=139,2м2 (компл.) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Тара и упаковка ПЗ=1,005; Транспортные расходы ПЗ=1,06; Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012; Комплектация ПЗ=ПЗ0*0,005 | 1 | 207598.12 |  | 224846
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 237126 | 4578 | 6067 314 |  | 467.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5)) | [5 empty] | 238723 | 5265 | 6977 361 |  | 537.68
Накладные расходы | [5 empty] | 5234
Сметная прибыль | [5 empty] | 4754
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [5 empty] | 23865 |  |  |  | 537.68
Итоги по Оборудованию
Итого | [5 empty] | 224846
Итого | [5 empty] | 248711 |  |  |  | 537.68
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1635
Машины и механизмы | [5 empty] | 6977
ФОТ | [5 empty] | 5626
Оборудование | [5 empty] | 224846
Накладные расходы | [5 empty] | 5234
Сметная прибыль | [5 empty] | 4754
НДС 18% | [5 empty] | 44767.98
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 293478.98 |  |  |  | 537.68
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [5 empty] | 237126 | 4578 | 6067 314 |  | 467.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-5)) | [5 empty] | 238723 | 5265 | 6977 361 |  | 537.68
Накладные расходы | [5 empty] | 5234
Сметная прибыль | [5 empty] | 4754
Итоги по смете:
Итоги по Строительным работам
Итого | [5 empty] | 23865 |  |  |  | 537.68
*Тек.цены приняты с индексом изм. к ценам 2001 г. в 3 квартале 2012 г. Письмо Мин.регион развития № 19899-ИП/08 от 01.08.2012 23 865 * 6,37 | [5 empty] | 152020
Итоги по Оборудованию
Итого | [5 empty] | 224846
*Тек.цены приняты с индексом изм. к ценам 2001 г. в 3 квартале 2012 г. Письмо Мин.регион развития № 19899-ИП/08 от 01.08.2012 224 846 * 6,37 | [5 empty] | 1432269
Итого | [5 empty] | 1584289 |  |  |  | 537.68
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [5 empty] | 1635
Машины и механизмы | [5 empty] | 6977
ФОТ | [5 empty] | 5626
Оборудование | [5 empty] | 224846
Накладные расходы | [5 empty] | 5234
Сметная прибыль | [5 empty] | 4754
НДС 18% | [5 empty] | 285172.02
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1869461.02 |  |  |  | 537.68
Составил: ___________________________Мошенец В.Д.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## НМЦ (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
__________________ / Замаскин Д.Н. /
«___»______________________ 2012 г.
РАСЧЕТ-ОБОСНОВАНИЕ
начальной (максимальной) цены договора на выполнение работ:
СМР по капитальному ремонту зд. 10А (Градирня), замена воздухорегулирующих жалюзи
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | стоимость работ
[5 empty] | стоимость единицы, всего, руб. | в т. ч. з/п, руб. | в т. ч. з/п. мех., руб. | Всего стоимость (прямые затр.) руб. | в т.ч. Всего з/плата, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Строительные работы
1 | ФЕР09-04-006-02 | Монтаж устройств укрытия проемов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: П=954,89*1,15*1,7; ЭММ=2505,58*1,25*1,7; ЗПм=224,35*1,25*1,7; ТЗТ=105,28*1,15*1,7; ТЗТм=16,4*1,25*1,7; | 100м2 | 1.392 | 7491.9974 | 1866.81 | 476.7437 | 10428.8605 | 3262
|  | Устройство укрытия проемов в комплекте МР= 1949468/6,37 | компл. | 1 | 311929.5526 |  |  | 311929.5526 | 0
2 | ФЕР09-05-003-02 | Постановка анкеров 12 высокопрочных ЗП=154,88*1,15*1,15; ЭММ=12,71*1,25*1,15; ЗПм=0*1,25*1,15; ТЗТ=16,1*1,15*1,15; ТЗТм=0*1,25*1,15; | 100шт | 4.1 | 436.0794 | 204.8288 | 1.62 | 1787.9256 | 846
| [101-1928] | Анкер 12; | шт | 410 | 3.9246 |  |  | 1609.1052 | 0
3 | ФЕР13-06-004-01 | Химическая очистка сварочных швов ЗП=0,85*1,15*1,7; ЭММ=0,27*1,25*1,7; ЗПм=0*1,25*1,7; ТЗТ=0,1*1,15*1,7; ТЗТм=0*1,25*1,7; | м2 | 21 | 2.2355 | 1.6618 |  | 46.9455 | 35
4 | ФЕР13-07-001-02 | Обезжиривание металлических поверхностей после сварки швов уайт-спиритом ЗП=79,36*1,15*1,7; ЭММ=2,66*1,25*1,7; ЗПм=0,1*1,25*1,7; ТЗТ=9,08*1,15*1,7; ТЗТм=0,01*1,25*1,7; | 100м2 | 0.21 | 383.2413 | 155.1488 | 0.2125 | 81 | 33
5 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических поверхностей после сварки швов (холодное цинкование) 2 слоя ЗП=34,74*2*1,15*1,7; ЭММ=6,22*2*1,25*1,7; ЗПм=0,1*2*1,25*1,7; Мат=0*0; ТЗТ=3,83*2*1,15*1,7; ТЗТм=0,01*2*1,25*1,7; | 100м2 | 0.21 | 162.2684 | 135.8334 | 0.425 | 35 | 29
| Цена поставщика | Краска цинковая для холодного цинкования "ZINGA" МР=664/6,37 | кг | 11.34 | 104.2386 |  |  | 1182.0659 | 0
6 | ФЕР07-05-039-07 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков герметиком ЗП=182,58*1,15*1,7; ЭММ=1199,09*1,25*1,7; ЗПм=67,7*1,25*1,7; ТЗТ=20,13*1,15*1,7; ТЗТм=6,73*1,25*1,7; | 100м2 | 1.93 | 4214.3502 | 356.9439 | 143.8625 | 8133.6958 | 967
|  | Итого прямые затраты: | [5 empty] | 335234.1511 | 5172
|  | Накладные | [5 empty] | 5037
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 4378
|  | Итого в базовых ценах руб. | [5 empty] | 344649.1511
|  | *Всего по расчету в текущих ценах, руб. | коэфф. | 6.37 |  |  |  | 2195415.0924
|  | Зимнее удорожание, 2,3% | коэфф. | 0.023 |  |  |  | 50494.5471
|  | Итого с зимнем удорожанием | [5 empty] | 2245909.6396
|  | Итого по разделу 1. Строительные работы с НДС 18%, руб. | коэфф. | 1.18 |  |  |  | 2650173.3747
ВСЕГО по смете, руб. | [6 empty] | 2650173.3747
| в том числе НДС 18%, руб. | [6 empty] | 404263.7351
*Тек.цены приняты с индексом изм. к ценам 2001 г. в 3 квартале 2012 г. Письмо Мин.регион развития №19899-ИП/08 от 01.08.2012г.
|  | Расчет составил : | [5 empty] | В.Д. Мошенец
|  | Расчет проверил : | [5 empty] | Г.Л. Присекин
|  | Согласовано : | [5 empty] | А.Л. Богуцкий

## Д.В. (hidden)
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Ленинградского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "РосРАО"
_____________ /А.Л. Богуцкий/ «____» _______________ 2012г
Дефектная ведомость СМР по капитальному ремонту зд. 10А (Градирня), замена воздухорегулирующих жалюзи
Наименование структурного подразделения: |  |  | Ленинградское отделение филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "Рос РАО"
Месторасположение объекта: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона
Инвентарный номер: 4750
№ п/п | Описание дефекта | Выполняемые ремонтные работы | Ед. изм. | К-во | Потребность в материалах | Ед. изм. | К-во | Примечание
|  | Наименование |  |  | Наименование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Строительные работы
1 |  | Монтаж устройств укрытия проемов | м2 | 139.2 | Устройство укрытия проемов в комплекте | компл. | 1
2 |  | Постановка анкеров 12 высокопрочных | шт | 410 | Анкер 12 | шт | 410
3 |  | Химическая очистка сварочных швов | м2 | 21
4 |  | Обезжиривание металлических поверхностей после сварки швов уайт-спиритом | м2 | 21
5 |  | Окраска металлических поверхностей после сварки швов (холодное цинкование) 2 слоя | м2 | 21 | Краска цинковая для холодного цинкования "ZINGA" | кг | 11.34
6 |  | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков герметиком | м2 | 193
Составил: _______________ / А.А. Лушкин /

## ВОР
Приложение к техническому заданию.
ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Наименование объекта: Зд.10А Ленинградского отделения филиала "Северо-западный территориальный округ" ФГУП "Рос РАО"
Вид ремонта: Капитальный ремонт жалюзи здания 10А (Градирня)
№п/п | Наименование видов работ | Единица измерения | Количество
1 | 3 | 4 | 5
Строительные работы
1 | Монтаж устройств укрытия проемов | м2 | 139.2
2 | Постановка анкеров 12 высокопрочных | шт | 410
3 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений | м2 | 21
4 | Обезжиривание металлических поверхностей после сварки швов уайт-спиритом | м2 | 21
5 | Окраска металлических поверхностей после сварки швов (холодное цинкование) 2 слоя | м2 | 21
6 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков герметиком | м2 | 193