Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект»
ОАО «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ»


Приложение № 1
к распоряжению по ОАО «Атомэнергопроект»

от _________ 2011 №_________________

	УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора - директор по инжинирингу
_______________ И.И. Копытов
 «___»_________ 2011



ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА в электронноЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ»

(Извещение и документация о проведении Конкурса соответствуют требованиям Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» в редакции от 24.08.2011 № 1/709-П )
Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru
от «29» сентября 2011 года № 279/276
	Согласовано:

	Главный инженер проекта 

ВВЭР ТОИ
	
	М.Е. Голубева

	Начальник УОиСЗД
	
	А.Б. Потапов

	Начальник ООиПЗ УОиСЗД
	
	М.А. Новиков

	Главный специалист ООиПЗ УОиСЗД
	
	М.П. Евстешин

	Составил:

	Специалист 2 кат. ООиПЗ УОиСЗД
	
	А.А. Володин


1. Заказчик: Открытое акционерное общество «Атомэнергопроект» (ОАО «Атомэнергопроект»), 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1
2. Контактное лицо: Володин Александр Алексеевич, (495) 988-06-71, volodin_aa@aep.ru
3. Адрес электронной торговой площадки в сети Интернет: http://www.a-k-d.ru. 

4. Предмет договора: выполнение работ по теме: «Разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ»
5. Место выполнения работ, оказание услуг: Документация принимается Заказчиком и сдаётся в архив Заказчика (105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1) Исполнителем работ.
6. Начальная (максимальная) цена договора: 

Цена договора с НДС  – 47 897 085,00 руб. 

Цена договора без НДС  – 40 590 750,00 руб.

Цена договора с НДС на 2011 г. – 2 499 417,00 руб.

Цена договора без НДС на 2011 г. – 2 118 150,00 руб.

7. Порядок проведения конкурса: одноэтапный открытый конкурс без проведения квалификационного отбора.

Решение Комиссии о победителе конкурса оформляется в виде протокола, подписанного Заказчиком.

8. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация размещена на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru. и на электронной торговой площадке. Доступ к конкурсной документации предоставляется бесплатно с момента размещения извещения о проведении конкурса и в течение всего срока подачи заявок на участие в конкурсе.

9. Срок окончания подачи заявок: «31» октября 2011 года в 11-00 время московское

10. Дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявками на участие в конкурсе: «31» октября 2011 года в 11-00 (время московское) 

11. Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: «11» ноября 2011 года

12. Дата подведения итогов Конкурса (оценка и сопоставление заявок): «16» ноября 2011 года

13. Порядок внесения изменений: Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении  конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и электронной торговой площадке в установленном порядке. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения изменений, внесенных в извещение о проведении  конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее десяти дней. 

14. Отказ от проведения конкурса: Заказчик, вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на официальном сайте и на электронной торговой площадке.

15. Сведения о проведении переторжки: проведение процедуры переторжки возможно.

16. Сведения о предоставлении преференций: нет
Приложение № 1 

к извещению

от 29.09.2011 № 279/276
Документация по проведению открытого Конкурса в электронноЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение работ по теме: «Разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ» 

СОДЕРЖАНИЕ

5I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ


51. Основные термины, используемые в Конкурсной документации


95. Требования к участникам процедуры закупки


116. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.


1510. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе


1711. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе


2212. Заключение договора по результатам проведения электронного Конкурса


2313. Особенность проведения переторжки


25II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА


30III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


301. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в Конкурсе


322. Форма заявки на участие в конкурсе


343. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг


294. Форма анкеты Участника процедуры закупки


305. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника конкурса


316. Форма банковской гарантии.


33IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ


54V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА




I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Основные термины, используемые в Конкурсной документации

Договор  – договор на выполнение работ, оказание услуг

Заказчик – ОАО «Атомэнергопроект», для удовлетворения нужд которого размещаются заказы на проведение процедур закупки, в соответствии с пунктами годовой программы закупки.
Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий предложение участника процедуры закупки, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном документацией процедуры закупки в форме электронного документа.

Комиссия по проведению закупок - коллегиальный орган, создаваемый для выбора поставщика путем проведения процедур закупки, предусмотренных настоящей конкурсной документацией с целью заключения договора. 

Конкурс – процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора. 
Конкурсная документация – документация, содержащая сведения о порядке проведения конкурса и заключения договора, требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, инструкцию по подготовке заявок на участие в конкурсе, проект договора, заключаемого по результатам конкурса, установленные заказчиком требования к выполняемым работам, которые являются предметом конкурса и иные показатели связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчиком, а также требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, и другие сведения, необходимые для подготовки конкурсной заявки. 

Электронная торговая площадка - программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий проведение процедур закупки в электронной форме, в том числе с использованием Интернет.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая Заказчиком в документации процедуры закупки.

Официальный сайт – официальный сайт Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» для размещения информации о закупках для нужд заказчика – http://zakupki.rosatom.ru;  

Переторжка - процедура, предполагающая добровольное изменение первоначальных предложений участниками  процедур закупки. Переторжка возможна при проведении конкурсов. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки.

Подрядчик – Победитель процедуры закупки, заключивший договор на выполнение работ, оказание услуг 

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой производится выбор победителя процедуры закупки, в соответствии с правилами, установленными конкурсной документацией, с которым заключается договор.  

Работы - любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей заказчика. К работам, в частности, относится деятельность, связанная со строительством, реконструкцией, сносом, ремонтом или обновлением здания, сооружения или объекта, в том числе, подготовка строительной площадки, выемка грунта, возведение, сооружение, монтаж оборудования или материалов, отделочные работы, а также сопутствующие строительные работы, такие, как бурение, геодезические работы, спутниковая съемка, сейсмические исследования и аналогичные работы 

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, офисной и иной техники и оборудования, создание программного обеспечения и передача прав (лицензий) на его использование, а так же предоставление движимого и недвижимого имущества в лизинг или аренду. В целях проведения  процедур закупки к услугам относится любой предмет закупки, помимо товаров и работ, в том числе лизинг и аренда.

Участник процедуры закупки – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразивший заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснения по документации, подача заявки на участие в процедуре закупки.

Участник конкурса – участник процедуры закупки, допущенный комиссией по проведению закупок к участию в открытом конкурсе.
2. Общие сведения о конкурсе

Конкурс проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным приказом генерального директора Госкорпорации «Росатом» №518 от 29.07.2009г., а также с учётом дополнений и изменений к ЕОСЗ введённых приказами Госкорпорации «Росатом».
1. Под конкурсом в электронном виде (далее по тексту электронным конкурсом) понимается процедура закупки, при которой комиссия по проведению закупок (далее по тексту – Комиссия) определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия выполнения договора на производство работ, оказание услуг. Проведение электронного конкурса обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет.
При проведении конкурса на электронной торговой площадке участие в таком конкурсе вправе принять только участники процедуры закупки, получившие аккредитацию на электронной торговой площадке.

2. Заказчиком может быть установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников процедуры закупки.
3. При проведении конкурса переговоры заказчика или Комиссии с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам участников процедуры закупки в порядке, установленном в настоящей документации.
3. Аккредитация участников процедуры закупки в электронной форме

1. Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупки в электронной форме оператор электронной торговой площадки осуществляет аккредитацию участников процедуры закупки.

2. Для получения аккредитации участник процедуры закупки представляет оператору электронной торговой площадки следующие документы и сведения:

· заявление участника процедуры закупки о его аккредитации на электронной торговой площадке с указанием адреса электронной почты для направления электронной торговой площадкой участнику процедуры закупки уведомлений и иных сведений; 

· копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением, указанным в пункте 1 настоящей части, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

· копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

· копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность и приказ о назначении на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель)). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенная печатью такого участника процедуры закупки и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

· копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника процедуры закупки по участию в электронном конкурсе (в том числе на регистрацию в электронном конкурсе), заверенные печатью участника процедуры закупки и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника процедуры закупки и подписанная руководителем участника процедуры закупки;

3. В срок не более чем пять рабочих дней со дня поступления документов участника процедуры закупки, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника процедуры закупки или отказать участнику процедуры закупки в аккредитации, а также направить уведомление о принятом решении участнику процедуры закупки.

4. При принятии решения об аккредитации участника процедуры закупки электронная торговая площадка обеспечивает такому участнику процедуры закупки возможность участия в любых электронных конкурсах, проводимых на электронной торговой площадке предприятиями атомной отрасли.

5. Оператор электронной торговой площадки обязан отказать участнику процедуры закупки в аккредитации в случае:

· непредставления им требуемых документов и сведений, или представления документов, не соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;

· несоответствия требуемых документов и сведений, требованиям аккредитации электронной торговой площадки. 

6. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника процедуры закупки уведомление содержит указание на основании принятия такого решения, в том числе указание на отсутствующие документы и сведения или не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации документы и сведения. После устранения указанных оснований участник процедуры закупки вправе вновь представить документы и сведения для получения аккредитации на электронной торговой площадке.

7. Аккредитация участника процедуры закупки на электронной площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором электронной площадки участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на электронной площадке.

8. В случае внесения изменений в документы и сведения участника процедуры закупки, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия электронной цифровой подписи), либо выдачи участником процедуры закупки новых доверенностей на осуществление от имени участника процедуры закупки действий по участию в электронных конкурсах такой участник процедуры закупки обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и сведения, уведомление о прекращении действия указанных документов, прекращении действия электронной цифровой подписи.

9. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях участника процедуры закупки, в том числе электронных цифровых подписей, за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и сведения, замену или прекращение действия указанных документов (в том числе замену или прекращение действия электронной цифровой подписи) несет участник процедуры закупки, представивший такие документы и сведения.

10. В течение двух суток с момента поступления изменений, замены документов  и сведений, оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение новых документов и сведений на электронной площадке или внесение изменений в представленные документы и сведения с указанием даты и времени поступления указанных документов и сведений. Оператор электронной площадки несет ответственность за своевременность размещения новых документов и сведений на электронной площадке или внесения изменений в представленные документы и сведения.

11. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех электронных конкурсах, и прочих процедурах закупки, проводимых на такой электронной торговой площадке. Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном конкурсе за один месяц до окончания срока своей аккредитации. За три месяца до окончания срока аккредитации участника процедуры закупки оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление такому участнику процедуры закупки.

12. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.

13. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и сведения в день принятия решения об аккредитации участника процедуры закупки на электронной площадке. Все изменения в документах и сведениях участника процедуры закупки, оператор электронной торговой площадки в течение двух суток с момента поступления указанных документов и сведений размещает указанные документы и сведения в реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени их поступления.

4. Документооборот при проведении конкурса в электронной форме

1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного конкурса документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов либо размещаемые на официальном сайте о размещении заказов или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны лицом, имеющим право действовать от имени соответственно участника процедуры закупки и заказчика.

3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику процедуры закупки, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке, заверяются оператором электронной площадки с помощью программных средств.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением  электронного конкурса на официальном сайте и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления на официальном сайте о размещении заказов и на электронной площадке без взимания платы.

5. В течение суток, с момента размещения на официальном сайте и на электронной торговой площадке извещения об отказе от проведения электронного конкурса, изменений, внесенных в извещение о проведении электронного конкурса, в  документацию электронного конкурса, разъяснения положений документации, электронная торговая площадка автоматически направляться уведомления о таких извещениях, изменениях и разъяснениях всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в электронном конкурсе, а также уведомление о таких разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях положений документации об электронном конкурсе.

6. В случае, если предусмотрено направление документов и сведений заказчиком участнику процедуры закупки или участником процедуры закупки заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную площадку.

7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного конкурса и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форм, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.

5. Требования к участникам процедуры закупки

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) не являться организацией, включённой в реестр недобросовестных поставщиков, который ведётся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ, и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.   

2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на производство работ, оказание услуг, системой управления охраной труда, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки.

Если предметом закупки являются проектные, изыскательские, строительные или ремонтные работы и услуги, влияющие на безопасность объектов использования атомной энергии, то указанные требования не могут быть ниже установленных для таких случаев Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Заказчик вправе при проведении закупки проектных, изыскательских, строительных или ремонтных работ и услуг, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии, установить в документации процедуры закупки требования о представлении участников в составе заявки официального документа органа надзора за саморегулируемыми организациями (письмо в адрес саморегулируемой организации или участника, выписки из реестра, иной документ), прямо подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства на данные виды работ.

4. В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям. 
5. Объем работ, выполняемых подрядчиком собственными силами должен составлять не менее 60% (данный пункт внесён на основании поручения Генерального директора Госкорпорации Росатом от 29.07.2011).
6. Перечень, указанных в данном разделе требований может быть уточнен в Информационной карте.

6. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.

1. Заказчик вправе установить в конкурсной документации требование об обеспечении заявки на участие в процедуре закупки.

2. Заказчик вправе установить обеспечение исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки. Срок обеспечения исполнения договора составляет срок исполнения обязательств по договору подрядчиком, плюс 60 дней.

3. Если условиями процедуры закупки предусмотрена выплата аванса, то заказчик вправе установить в документации процедуры закупки требование о предоставлении обеспечения возврата аванса в размере аванса. Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения договора.

4. Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.

5. В случае наличия требований обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, обеспечение должно быть предоставлено участником процедуры закупки до заключения договора, за исключением случаев, предусмотренных документацией 

В случае, если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса до заключения договора, и в установленный срок участник процедуры закупки, с которым заключается договор, не предоставил требуемое обеспечение, такой участник (победитель) признаётся уклонившимся от заключения договора и заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия после победителя.

6. В случае установления в конкурсной документации требования  предоставления обеспечения исполнения договора и/или обеспечения возврата аванса, заказчик вправе заключить договор до предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса), при условии, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления подрядчиком обеспечения исполнения договора (обеспечения возврата аванса) в срок не превышающий пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса подрядчику только после предоставления обеспечения.

7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями договора, содержащимися в документации процедуры закупки, может предоставляться после подписания сторонами документа, подтверждающего выполнение подрядчиком основных обязательств по договору.

8. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня:

1) принятия заказчиком решения об отказе от проведения конкурса - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

2) поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку на участие в конкурсе;

3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику  процедур закупки, подавшему заявку после окончания срока их приема;

4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в конкурсе;

5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участникам  процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями конкурса, кроме участника конкурса, заявке которого был присвоен второй номер;

6) со дня заключения договора - победителю конкурса;

7) со дня заключения договора - участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана Комиссией не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;

9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации - такому участнику;

10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе участником - такому участнику;
11) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) с участником, единственно допущенным к участию в конкурсе или подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации, такому участнику.

9. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

10. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

11. В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации и признанного его участником, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

12. В случае уклонения единственного допущенного Комиссией участника конкурса, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.
7. Порядок предоставления конкурсной документации, разъяснение положений конкурсной документации и внесение в неё изменений.

1. В случае проведения открытого конкурса в электронном виде заказчик обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке в срок, предусмотренный в извещении о проведении открытого конкурса в электронном виде.

2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.

3. Любой участник процедуры закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной торговой площадке вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой планируется проведение электронного конкурса, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 
4. В течение двух дней со дня поступления запроса, оператор электронной торговой площадки размещает разъяснение положений конкурсной документации с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.
5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений конкурсной документации вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в конкурсную документацию, размещаются заказчиком на официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи заявок на участие в электронном конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в электронном конкурсе этот срок составлял не менее чем десять дней.
8. Порядок подачи заявок на участие в электронном конкурсе

1. Для участия в электронном конкурсе участник процедуры закупки подает на электронную торговую площадку заявку на участие в электронном конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией.
2. Заявка на участие в электронном конкурсе должна содержать:

2.1. сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении  заказов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки - юридического лица (решение о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае, если от имени участника процедуры закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, заверенную печатью участника процедуры закупки и подписанную руководителем участника процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям конкурсной документации;

д)  учредительные документы участника процедуры закупки (для юридических лиц);
е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе для участника конкурса, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника конкурса порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник конкурса обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае, если для данного участника выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора,  внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки или обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.

2.2. предложение о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и начальная цена единицы услуги и (или) работы. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, документы подтверждающие соответствие работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам, услугам. 

2.3. документы подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе);

б) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, и такие работы, услуги являются предметом конкурса;

в) обладание участниками процедуры закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

г) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки  требованиям, установленным в документации процедуры закупки;
2.4. сведения и документы, подтверждающие соответствие субподрядчиков требованиям, установленным в конкурсной документации или информационную справку подтверждающую отказ участника процедуры закупки от привлечения субподрядчика.

3. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 
4. Официальный язык конкурса:

Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся документация, связанная с конкурсом, должна быть представлена на русском языке. 

Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен).

Использование других языков для подготовки заявки на участие в конкурсе, может быть расценено комиссией как несоответствие предложения требованиям, установленным настоящей документацией.
5. Прием заявок на участие в электронном конкурсе прекращается в день открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

6. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в электронном конкурсе в любое время до момента открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе. 

7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

8. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном конкурсе подана только одна заявка на участие в электронном конкурсе, открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в электронном конкурсе и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик, в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе, вправе передать участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении конкурса. Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
9. Порядок открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в электронном конкурсе

1. Публично, в день и во время, указанных в извещении о проведении электронного конкурса, электронной торговой площадкой открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются.

3. При открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе формируется протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4. Протокол заседания Комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается Комиссией и заказчиком непосредственно после открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Выписка из указанного протокола размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном  сайте о размещении заказа. 

5. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

6. Полученные после окончания приема заявки, подаваемые в форме электронных документов на участие в электронном конкурсе, не рассматриваются.
10. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе

1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и осуществляет проверку соответствия участников процедуры закупки, а также соисполнителей, указанных в заявке участника требованиям конкурсной документацией. 

2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе Комиссией принимается решение о допуске к участию в электронном конкурсе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, участником электронного конкурса или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в электронном конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе, который подписывается Комиссией и заказчиком. 
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в течение дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, размещается заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются, через электронную торговую площадку, уведомления о принятых Комиссией решениях, не позднее дня следующего за днем подписания указанного протокола.
4. При рассмотрении заявок на участие в электронном конкурсе участник процедуры закупки не допускается Комиссией к участию в электронном конкурсе в случае:

4.1. непредставления обязательных документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, а также о субподрядчиках, в случае их привлечения участником процедуры закупки;

4.2. несоответствия участника процедуры закупки, а также субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника процедуры закупки, требованиям, установленным в конкурсной документации;
4.3. непредставления документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в конкурсной документации. Отсутствие документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае поступления на расчетный счет заказчика  денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
4.4. несоответствия заявки на участие в электронном конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора; 

4.5. наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

5. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе или о допуске к участию в электронном конкурсе и признании участником электронного конкурса только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. 

В случае, если конкурсной документацией  предусмотрено два и более лота, электронный конкурс признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота или решение о допуске к участию в котором и признании участником электронного конкурса принято относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном конкурсе в отношении этого лота. 

6. В случае, если электронный конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном конкурсе, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в электронном конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в электронном конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой участника на участие в электронном конкурсе и конкурсной документацией. Также заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в электронном конкурсе, без изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

7. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном  сайте протокола рассмотрения заявок на участие в электронном. При непредставлении заказчику подписанного договора таким участником конкурса в течение 10 дней с момента получения проекта договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

11. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе, поданных участниками процедуры закупки, признанными участниками электронного конкурса. Срок оценки и сопоставления заявок указан в Извещении о проведении электронного конкурса. 

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в электронном конкурсе осуществляются Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

3. В случае, если в Извещении о проведении электронного конкурса содержится указание на преференции для определенных групп участников процедуры закупки, при оценке и сопоставлении заявок на участие в электронном конкурсе Комиссия должна учитывать такие преференции в пользу заявок на участие в электронном конкурсе таких участников процедуры закупки.
4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в электронном конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в конкурсной документации. 

Комиссия вправе, при оценке участника по критерию обеспеченности участника производственными мощностями, технологическим оборудованием, прочими материальными возможностями, трудовыми ресурсами, учитывать соответствующие показатели соисполнителей, привлекаемых участником процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объёму условий договора, если данный критерий не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения предложений.
5. Оценка заявок на участие в электроном конкурсе осуществляется по каждому лоту отдельно в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью в процентах (исходя из совокупной значимости таких критериев равной 100 процентам), указанными в Информационной карте. 

6. Рейтинг заявки на участие в электронном  конкурсе представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям (подкритериям) с учетом значимости (веса) данных критериев (подкритериев).

Если какой-либо критерий имеет подкритерии, то выставляются оценки по каждому подкритерию, общая оценка по указанному критерию складывается из суммы оценок по подкритериям данного критерия с учетом значимости (веса) подкритериев.

Возможные критерии оценки заявок, корректируются при проведении конкретных процедур закупок:

· цена договора, цена единицы продукции (значимость критерия Ц i– ___% );
· срок проведения работ, оказания услуг (значимость критерия С i– ___%);
· функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара (значимость критерия ФТ i – ___%);
· срок представляемых гарантий качества (значимость критерия Г i– ___%);
· квалификация участника (значимость критерия Кi– ___% ) (если не оценивались на этапе предварительной квалификации), в том числе:
· опыт и репутация поставщика (значимость подкритерия Оi – ___%);
· обеспеченность материально-техническими ресурсами (основные машины и механизмы) (значимость подкритерия М i– ___% );

· обеспеченность кадровыми ресурсами (значимость подкритерия К i– ___%);

Рейтинг заявки на участие в электронном конкурсе i-го участника конкурса определяется по формуле:

R i = БЦ i  * Vц  + БС i  * Vс  + БТ i  * Vт  + БГ i  * Vг + +БК i  * Vк;

где V – значимость (вес) соответствующего критерия,

БЦ, БС*, БТ, БГ, БК, – оценка (балл) соответствующего критерия.
Совокупная значимость всех критериев равна 100 процентам. Максимальная оценка в баллах по критериям Ц i , С i *, П i, Т i (ФТ i), Г i  – 100 баллов (указывается оценка по критериям, указанным в Информационной карте конкурса)

* –
учитывается, если оценка по критерию «срок поставки товара» проводится в баллах.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА ДОГОВОРА»:

- если оценка по критерию рассчитывается без учета стоимостных критериев, используется следующая формула: 

	БЦ i
	=
	Ц min  
	* 100

	
	
	Ц i
	


где: БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

Ц i  
– 
предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе i-го участника конкурса, руб.с НДС

Ц min 
–
минимальное предложение участника конкурса о цене договора, указанной в заявке на участие в конкурсе из представленных участниками конкурса предложений, руб. с НДС

Если в Конкурсной документации предусмотрены стоимостные критерии, то для оценки по критерию «цена договора» используется следующая формула:

	БЦ i
	=
	OЦ min  
	* 100

	
	
	OЦ i
	


где:  БЦ i 
– 
оценка по критерию «цена договора» i-го участника конкурса, баллы

ОЦ i  
–
оценочная стоимость предложения участника конкурса, руб. с НДС

ОЦ min 
–
минимальная оценочная стоимость предложения из оценочных стоимостей предложений участников конкурса, руб. с НДС

Оценочная стоимость предложения участника – сумма цены оцениваемой заявки и ценовых поправок к этой заявке, которые рассчитаны по стоимостным критериям. Суммирование цены заявки и ценовых поправок по стоимостным критериям производится до применения коэффициента значимости критерия. К оценочной стоимости предложения участника применяется коэффициент значимости критерия «Цена договора». 

Расчет оценочной стоимости применяется только для целей оценки заявок на участие в конкурсе и не оказывает влияния на цену заключаемого договора согласно предложению Победителя конкурса о цене договора

ОЦ i  =  Ц i  + OЦC i  + OЦП i 

где: ОЦС i 
–
ценовая поправка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», руб. с НДС

ОЦП i 
–
ценовая поправка по критерию «условия оплаты работ, услуг», руб. с НДС

ОЦС i   =  Ц i   *  M i  /100 *  (C i   –  Ср min )

где:   M i 
–
размер неустойки, начисляемой за задержку выполнения работ, оказания услуг, предусмотренный в проекте договора (раздел 5) за единицу измерения срока (год, месяц, день, час), % от цены договора

С i 
–
срок выполнения работ, оказания услуг i-го участника конкурса, предложенный в его заявке, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Cр min
–
минимальный из предложенных в заявках участников конкурса срок  выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

ОЦП i = АВ i * Са i * СРф/100/365

где: АВ i 
–
размер авансового платежа i-го участника конкурса, руб. с НДС

С а i 
–
срок погашения авансового платежа, предлагаемый i-м участником конкурса, дни

СРф
–
ставка рефинансирования, установленная Центральным Банком РФ, на момент окончания подачи заявок на участие в конкурсе, %

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»:

Если заказчик выбирает критерий «срок выполнения работ, оказания услуг» и данный критерий не рассчитывается в стоимостном выражении

	БСi
	=
	Сmax – Ci
	* 100

	
	
	Cmax – Cmin
	


где:  БС i 
– 
оценка по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг» i-го участника конкурса, баллы

C i  
– 
предложение о сроке выполнения работ, оказания услуг, указанном в заявке на участие в конкурсе   i-го участника конкурса, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С max 
–
предельный (максимально допустимый) срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)
С min 
–
минимальный срок выполнения работ, оказания услуг, установленный в настоящей документации, ранее которого выполнить работы, оказать услуги не представляется возможным, либо нет необходимости для заказчика, в единицах измерения срока (год, месяц, день, час)

Приведенная формула применяется только при установлении в конкурсной документации значений Сmax и Сmin.

При применении оценки по критерию «срок выполнения работ, оказания услуг», рассчитываемого в балльном выражении, размер неустойки, указанный в проекте договора, должен быть соразмерен весовой значимости данного критерия.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «СРОК ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА»:

Срок представляемых гарантий качества – срок предоставляемых гарантий качества работ, услуг, на который участник конкурса, в случае заключения с ним договора, принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ, услуг, установленный в конкурсной документации

	Срок представляемых гарантий качества (Гарантийный срок) 
	Баллы

	Гmin
	0 баллов

	БГi
	=
	Гi  – Гmin
	* 100
	

	
	
	Гпредел – Гmin
	
	

	Соответствие, либо превышение Гпредел
	100 баллов


где: Гi
–
гарантийный срок, указанный i-м участником конкурса – (если Гi менее Гпредел, если более – 100 баллов)

Гmin 
–
минимальный гарантийный срок согласно требованиям, указанным в настоящей документации 

Гпредел 
–
предельное значение гарантийного срока, превышающее Гmin
ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ 

«КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА»*:

-* если обеспеченность участника ресурсами не оценивались на этапе предварительной квалификации

БК i = БО i  * Vо + БМ i  * Vм + БК i  * Vк ,

где: V – значимость (вес) соответствующего подкритерия,

БО, БМ, БК – оценка (балл) соответствующего подкритерия
Совокупная значимость всех подкритериев одного критерия равна 100 процентам. 

Максимальная оценка в баллах по подкритериям О i М i , К i ,– 100 баллов – указываются все приведенные в Информационной карте конкурса подкритерии

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «ОПЫТ И РЕПУТАЦИЯ ПОСТАВЩИКА»*:

-* при наличии требования о наличии у участника процедуры закупки опыта выполнения договоров, сопоставимого характера и объема в формулировке, приведенной в п. 14.1.3 настоящей информационной карты, при предъявлении других требований к опыту, методика оценки по данному подкритерию должна быть изменена

	Опыт
	Баллы

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна Ц max  
	0

	БО i
	=
	О I  – Ц max  
	* 100
	

	
	
	О предел – Ц max
	
	

	Сумма цен договоров сопоставимого характера и объема равна, либо превышает Определ
	100


где:  Оi
–
сумма цен договоров сопоставимого характера и объема за последние 3 года, руб.с НДС 

Ц max 
–
начальная (максимальная) цена договора, руб.с НДС

Определ
–
предельное значение суммы цен договоров сопоставимого характера и объема, превышающее Ц max, [но не более чем на 300 %], руб.с НДС
ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»*:

-* при указании конкретного количества конкретных видов МТР в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Материально-технические ресурсы 
	Баллы

	Каждый вид МТР согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БМi
=∑(

М wi  – М wmin
* 100)/ w
М wпредел – М wmin


	Соответствие, либо превышение М wпредел по каждому виду МТР
	100 баллов


где: М wi
–
количество МТР w-го вида для i-го участника конкурса, шт. – (если М wi менее М wпредел, если более– 100 баллов)

М wmin 
–
минимально указанное количество для w-го вида МТР, шт.

М wпредел 
–
предельное значение количества МТР  w-го вида, превышающее М wmin, шт.
w 
– 
количество видов МТР

ОЦЕНКА ПО ПОДКРИТЕРИЮ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ»*:
-* при указании конкретного количества специалистов конкретных специальностей в требованиях к участникам конкурса

При оценке участника конкурса по данному подкритерию вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков), указанных в заявке участника, пропорционально выполняемому ими объему работ, если данный критерий в отношении соисполнителей (субпоставщиков, субподрядчиков) не использовался в качестве отборочного на стадии рассмотрения заявок

	Кадровые ресурсы
	Баллы

	Количество людей каждой специальности согласно минимально указанным требованиям 
	0 баллов

	БКi
=∑(

К wi  – К wmin
* 100)/ w
К wпредел – К wmin


	Соответствие, либо превышение  К wпредел  по каждой специальности
	100 баллов


где: К wi
–
количество специалистов w-ой специальности для i-го участника конкурса, чел. – (если К wi менее К wпредел , если более – 100 баллов) 
К wmin
–
минимально указанное количество для  w-ой специальности, чел.

К wпредел 
–
предельное значение количества специалистов w-ой специальности, превышающее К wmin  по w-ой специальности, чел.
w 
– 
количество специальностей
в исключительных случаях оценка по подкритериям критерия «квалификация участника» может быть проведена экспертным путем

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ «КАЧЕСТВО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»*:

-* при проведении конкурса на выполнение работ, оказание услуг

Критерий Тi оценивается членами Комиссии, привлекаемыми экспертами, исходя из степени превышения качества технического предложения над соответствующими характеристиками, указанными в настоящей документации организации выполнения работ, оказания услуг (в том числе, применяемые технологии, методы, способы выполнения работ, оказания услуг в части обеспечения достижения их наилучшего качества).
Заказчик вправе использовать подкритерии указанного критерия. При этом в конкурсной документации должны быть установлены четкие параметры определения показателя каждого подкритерия, предельные показатели минимальной необходимости обладания участниками указанными ресурсами, шкала оценки превышения с предельным показателем достаточности для исполнения предполагаемого договора, позволяющие объективно сравнивать заявки участников.

Итоговая оценка по указанному критерию для каждой заявки на участие в конкурсе вычисляется как среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами комиссии, оценивающими данный критерий. При этом оценка каждого члена комиссии является суммой его оценок по подкритериям, если таковые были предусмотрены в данном критерии.

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, Комиссией, каждой заявке на участие в конкурсе, относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

8. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого, присвоен первый номер.

9. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается Комиссией и заказчиком в течение дня, следующего за днем окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передаёт победителю конкурса экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе,  размещается на официальном сайте в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
12. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов  конкурса. Оператор электронной торговой площадки в течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет участнику конкурса соответствующие разъяснения.
13. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса направив жалобу на действия заказчика в контролирующий орган Госкорпорации «Росатом» по адресу и реквизитам, указанным на сайте Корпорации. 
12. Заключение договора по результатам проведения электронного Конкурса

1. Победитель конкурса обязан не позднее чем через 10 рабочих дней, после получения экземпляра протокола и проекта договора, представить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.

2. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе.

4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в электронном конкурсе которого присвоен второй номер. 
В случае уклонения участника конкурса, занявшего следующее место в итоговой ранжире после победителя конкурса, от заключения договора заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании электронного конкурса несостоявшимся. 

6. Сведения об участнике процедуры закупки могут быть внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем конкурса уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником конкурса, подавшим заявку на участие в конкурсе участником конкурса, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником конкурса, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в конкурсе, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения подрядчиком условий договора.
7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении электронного конкурса. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.
8. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в конкурсной документации. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. 

13. Особенность проведения переторжки

1. Электронный конкурс может проводиться с переторжкой.

2. Переторжка проводится между участниками процедуры закупки в следующем порядке:

2.1. В переторжке могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками конкурса. 
2.2. Участник конкурса, приглашённый на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его предложение остаётся действующим с ранее объявленной ценой заявки на участие в конкурсе.

2.3. Переторжка проводится на электронной торговой площадке по правилам электронной торговой площадки.
2.4. При проведении переторжки участники электронного конкурса подают предложения 
о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину «шага переторжки».
2.5. "Шаг переторжки" устанавливается в размере одного процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении конкурса
2.6. Подаваемые участником конкурса предложения о цене договора должны соответствовать следующему требованию: участник  конкурса не вправе подавать предложение о цене договора, равное или большее чем текущее предложение о цене договора, а также предложение о цене договора, равное нулю.

2.7. Во время проведения переторжки оператор электронной площадки отклоняет предложения о цене договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям переторжки.

2.8. В случае, если в переторжке участвовал один участник или при проведении переторжки не присутствовало ни одного участника конкурса, либо в случае, если в течение тридцати минут после начала проведения  переторжки  ни один из участников конкурса не подал предложение о цене договора,  переторжка признается несостоявшимся. В течение часа после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании переторжки несостоявшейся.

3. Результаты проведения переторжки оформляются протоколом.

4. Протокол переторжки подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и Заказчиком, в день проведения переторжки. 
5. Протокол переторжки в течение дня, следующего за днем подписания протокола переторжки, размещается на официальном сайте.

6. После проведения переторжки победитель определяется в порядке, установленном в документации электронного конкурса. 
7. Любой участник конкурса после размещения протокола переторжки вправе направить оператору электронной торговой площадки запрос о разъяснении результатов электронного конкурса. Оператор электронной торговой площадки в  течение трех рабочих дней со дня поступления такого запроса предоставляет такому участнику конкурса соответствующие разъяснения.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

	№ п/п
	Название пункта
	Текст пояснений

	1
	Наименование и адрес заказчика,

адрес официального сайта, контактная информация
	ОАО «Атомэнергопроект» 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1

Контактное лицо: Володин Александр Алексеевич
Телефон: (495) 988-06-71
Адрес электронной почты: volodin_aa@aep.ru
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: http://zakupki.rosatom.ru 

	2
	Предмет конкурса 

(с указанием объёма выполняемых работ, услуг)
	выполнение работ по теме: «Разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ»
Объем выполнения работ приведен в разделе IV техническая часть.

	3
	Срок проведения работ, оказания услуг
	начало работ –  15 декабря 2011 г.

окончание работ – 30 июля 2012 г.

Работа выполняется поэтапно, согласно Календарному плану.

	4
	Место проведения работ, оказания услуг
	Документация принимается Заказчиком и сдаётся в архив Заказчика (105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1) Исполнителем работ.

	5
	Форма, сроки и порядок оплаты работ/услуг по договору
	После оплаты генерального акта генеральным заказчиком по договору №10108/235 от 23.07.2010

	6
	Начальная (максимальная) цена договора, величина  НДС
	Цена договора с НДС  – 47 897 085,00 руб. 

Цена договора без НДС  – 40 590 750,00 руб.

Цена договора с НДС на 2011 г. – 2 499 417,00 руб.

Цена договора без НДС на 2011 г. – 2 118 150,00 руб.

	7
	Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)
	С учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей

	8
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками, подрядчиками.
	Российский рубль

	9
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	Не используется

	10
	Требования к участникам процедуры закупки.
	

	
	1.Требования установленные законодательством РФ
	Участник должен иметь лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  Российской Федерации разрешающую проектирование и конструирование производств по переработке радиоактивных отходов, проектирование и конструирование складов и хранилищ радиоактивных веществ и отходов.
Участник должен иметь свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства на право выполнения следующего вида работ:
2. Работы по подготовке архитектурных решений;
3. Работы по подготовке конструктивных решений;
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов;

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.
В случае привлечения субподрядчиков:

- копию свидетельства СРО на право выполнения работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

	
	2. Наличие специалистов ключевого персонал задействованных для выполнения работ/услуг
	Не установлено

	
	3.Наличие опыта работ предлагаемых в предмете процедуры закупки.
	Участник должен иметь за последние три года завершенные договора по аналогичной тематике на сумму не менее начальной (максимальной) цены договора и представить оригинал справки об опыте выполнения аналогичных работ за последние три года.

	
	4. Деловая и коммерческая репутация претендента (награды, премии, отзывы по тематике процедуры закупки).
	Не установлено

	
	5. Наличие у участника процедуры закупки производственных мощностей и технологического оборудования.
	Участник должен иметь в собственности либо аренде не менее 2-х ПК соответствующих следующим характеристикам:

 Операционная система Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) 32/64 bit или Windows XP Professional 32/64 или Windows XP Embedded, Windows Server 2008 32/64 bit или Windows Server 2003 32/64 bit или Windows 2000;

-VGA или SVGA видео карта;

- Сетевая карта.
Участник процедуры закупки должен иметь возможность доступа в сеть Интернет по каналу с пропускной способностью не менее 1 Мегабит/сек.

	
	6. Качество технического предложения участника процедуры закупки при выполнении работ, оказании услуг
	Не установлено

	11
	Требования к результатам работ/услуг
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть конкурсной документации.

	12
	Дата и время подачи заявок на участие в электронном конкурсе 
	Заявки на участие в конкурсе подаются  с момента опубликования извещения о проведении конкурса до 

«___» ____________ 2011 года 11-00 (время московское)

	13
	Требования, установленные заказчиком, к качеству и техническим характеристикам работ, услуг.
	Приводятся в разделе IV. Техническая часть конкурсной документации.

	14
	Содержание, форма, оформление и состав заявки на участие в конкурсе
	Заявка на участие в конкурсе подготавливается в электронном виде по формам, представленным в III Разделе  настоящей документации и заверяется подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.

Участник должен предоставить копии следующих документов:

- Лицензия (с приложением УДЛ) Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору  Российской Федерации разрешающую проектирование и конструирование производств по переработке радиоактивных отходов, проектирование и конструирование складов и хранилищ радиоактивных веществ и отходов.

- Свидетельство СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства на право выполнения следующего вида работ:

2. Работы по подготовке архитектурных решений;

3. Работы по подготовке конструктивных решений;

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения;

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами;

6.10. Работы по подготовке технологических решений объектов атомной энергетики и промышленности и их комплексов;

7.5. Разработка обоснования радиационной и ядерной защиты.
- справку о наличии производственных мощностей;
- копию договора с Интернет-провайдером либо другой документ заверенный организацией оказывающей услуги Интернет-провайдера подтверждающий наличие в распоряжении у Участника интернет-канала с пропускной способностью не менее 1 Мегабит/сек.

В случае привлечения субподрядчиков:
- копию свидетельства СРО на право выполнения работ по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком);

В случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков для исполнения договора производства работ, оказания услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет 5% и более от общей цены договора участника процедуры закупки, требования установленные заказчиком в документации процедуры закупки относятся также к субподрядчикам, привлекаемых участником процедуры закупки. В этом случае, в составе заявки участник должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого субподрядчика установленным требованиям.

	15
	Дата и время открытия доступа к электронным заявкам на участие в конкурсе
	«___» _______ 2011 г. в 11-00 (время московское)

	16
	Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе
	«___» _______ 2011 г. в 11-00 (время московское)

	17
	Дата и время проведения конкурса 
	«___» _______ 2011 г. в 11-00 (время московское)

	18
	Срок подписания договора победителем конкурса
	Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позднее чем через сорок дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола оценки и сопоставления заявок на участие в электронном конкурсе.

	19
	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе
	Не установлено

	20
	Реквизиты для обеспечения заявок на участие в конкурсе.
	Не установлено

	21
	Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления
	Не установлено

	22
	Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения договора
	Не установлено

	23
	Размер иного вида обеспечения 
	Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 10 (десяти) дней после заключения Договора оригинал банковской гарантии, согласованного Заказчиком банка на возврат авансового платежа.

	24
	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их значимость

	1. Цена договора (значимость критерия Цi –80%);

2. Квалификация участника процедуры закупки при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг. Значимость критерия (Kвi) 20 %

2.1. Опыт выполнения работ/услуг сопоставимого характера, стоимости и объема за последние 3 года (значимость подкритерия Оi – 20 % в рамках критерия «Квалификация»), при этом Oпредел.- 143 691 255 руб. 00 коп., включая НДС (18%).


III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

1. Форма описи документов, представляемых в составе заявки для участия в Конкурсе

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора _____________________________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________ подтверждает, что для

(наименование или Ф.И.О. Участника процедуры закупки)

 участия в названном конкурсе нами направляются нижеперечисленные документы:

	№№ п\п
	Наименование
	Номер

страницы
	Кол-во

листов

	1
	Заявка на участие в конкурсе
	
	

	2
	Предложение о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг
	
	

	3
	Информация о применении трудовых и материальных ресурсов для выполнения работ/услуг
	
	

	4
	Анкета участника процедуры закупки
	
	

	5
	Форма доверенности
	
	

	6
	Устав организации, положения, учредительного договора
	
	

	7
	Свидетельство о государственной регистрации
	
	

	8
	Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе
	
	

	9
	Выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц),
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. 

Выписка из ЕГРИП (для физического лица)
	
	

	10
	Решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении, физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности
	
	

	11
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (письмо-обязательство).

Если требование о необходимости наличия такого решения установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для Участника процедуры предмет договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора является крупной сделкой.

Письмо об отсутствии необходимости одобрения крупной сделки.

Если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в Конкурсе для Участника невозможно Участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем Конкурса представить вышеуказанное решение до момента заключения договора
	
	

	12
	Лицензии, сертификаты, свидетельства, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ/услуг, являющихся предметом конкурса
	
	

	13
	Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе.
	
	

	14
	Бухгалтерский баланс за последний завершённый отчётный период
	
	

	15
	Отчёт о прибылях и убытках за последний завершённый отчётный период
	
	

	16
	Справка об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, либо справки о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней, выданной соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до дня размещения на официальном сайте о размещении заказов извещения о проведении конкурса.
	
	

	17
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки
	
	

	
	Итого количество листов
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Примечании:

В случае привлечения субподрядчиков участником процедуры закупки, для исполнения договора производства работ, услуг, если предполагаемый объём таких работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки, участник процедуры закупки обязан представить аналогичный пакет документов на привлекаемого субподрядчика. При этом объем работ, выполняемых собственными силами подрядчика должен быть не менее 60%.
2. Форма заявки на участие в конкурсе

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на __________________________________________________________________________________ 
(указать наименование предмета конкурса)
__________________________________________________________________________________  
(указать наименование и номер лота, по которому участник процедуры закупки участвует в конкурсе, (в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на ____________________________________________________________ 

(указать наименование предмета конкурса)

___________________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)
в лице, _________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О. (для юридического лица)
направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе с учётом условий, установленных в Извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, и заключить договор на сумму ___________(________________________________________________________________),

(сумма договора цифрами и прописью)

включающую в себя все необходимые расходы, налоги, сборы и иные обязательные платежи.

2. Мы заявляем, что на момент подачи заявки на участие в конкурсе от «___»_______20__ г. ________________________ (указывается наименование и реквизиты конкурса) в отношении___________________________(указывается фирменное наименование участника процедуры закупки): 

- ликвидация не проводится, решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства отсутствует;

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки на участие в конкурсе до момента подписания договора или признания конкурса несостоявшимся, но в любом случае не менее 45 дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Эта заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до наступления вышеуказанных обстоятельств.

4. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор с заказчиком на _________________________ (указать наименование предмета конкурса (лота)) в соответствии с учётом требований конкурсной документации и условиями наших предложений, в срок, установленный в конкурсной документации.

5. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать договор на _________________________ (указать наименование предмета конкурса (лота) с учётом требований конкурсной документации и условиями наших предложений.

6. Мы извещены о включении сведений о _________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

7. В случае признания нашей заявки, как содержащей лучшие условия исполнения договора и присвоения ей первого номера, одновременно с передачей заказчику подписанного договора нами будет представлено обеспечение исполнения договора в виде ______________________________ (безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита)) в сумме ________ (__________) рублей.

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен _____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

9. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проекта договора и до подписания официального договора, настоящая заявка на участие в конкурсе будет носить характер предварительного заключенного нами и заказчиком договора о заключении договора на условиях наших предложений.

10. Наше местонахождение (для юридического лица), место жительства (для физического лица), и почтовый адрес ________________________________________, телефон ___________ , факс ___________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

3. Формы предложений о функциональных и качественных характеристиках работ, услуг

Приложение №1 

к заявке на участие в конкурсе
ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения договора на выполнение работ по __________________________________________________________________________________, 

(наименование предмета закупки)

в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, конкурсную документацию, проект договора на выполнение вышеуказанной закупки, мы ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________________
(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласны выполнить работы, оказать услуги с учётом требований заказчика и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:
      Таблица 1
	Описание работ, услуг

	Наименование работ/услуг
	Объём
	Срок выполнения

(указывается как дата окончания работ, так и общий срок выполнения работ в календарных днях)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Таблица 2
	Информация об иных условиях договора

	Наименование показателя 
	Предложения участника конкурса

	Качество работ/услуг
	

	Безопасность выполняемых работ/услуг
	Мероприятия по охране труда, экологические мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, интенсивность выполнения работ (продолжительность рабочего дня, количество смен, рабочие и выходные дни)

	Срок и объём предоставления гарантий качества работ/услуг
	

	Сведения о привлечении субподрядчиков
	


2. Мы согласны выполнить работы, оказать услуги по следующей цене ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей 
В цену включены все расходы, в том числе транспортные, разгрузка, погрузка, уплата таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.

Приложение 2
к заявке на участие в конкурсе

Справка об опыте работы по предмету закупки, опыт и деловая репутация Участника 

	№
	Работы, выполненные подрядчиком (сходные с предметом закупки)
	Стоимость работ

(тыс. руб. без НДС)
	Сроки выполнения работ
	% выполнения собственными силами
	Заказчик

(наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны)
	Номер, дата договора

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Общий объем работ, выполненный за последние 3 года
	Работы, выполненные  собственными силами.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.

	в 20__г. _______________тыс.руб.
	в 20__г. _______________тыс.руб.


Деловая и коммерческая репутация участника процедуры закупки:

1. Награды

2. Государственные премии

3. Отзывы по тематике процедуры закупки

_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
Примечание: 

1) Данная справка предоставляется участником конкурса по каждому лоту отдельно.

2) В случае отсутствия опыта по предмету закупки участник не заполняет вышеуказанную таблицу, а в справке указывает: «Опыт выполнения работ/услуг по предмету закупки ________________ (указать наименование, номер лота) отсутствует».

3) Информация по деловой репутации участника представляется в виде приложения копий соответствующих документов.

Приложение 3
к заявке на участие в конкурсе

Справка о наличии требуемых производственных мощностей (ресурсов) 

	№ п/п
	Наименование ресурса
	Количество
	Примечание (характеристики):

	
	
	
	

	
	
	
	


_______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
Примечание: 

Данная справка предоставляется Участником Конкурса по каждому лоту отдельно.
4. Форма анкеты Участника процедуры закупки

	Фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица.

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона физического лица для индивидуального предпринимателя.
	

	2. Место нахождения участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес 

	 3. Почтовый адрес участника процедуры закупки
	Страна

	
	Адрес

	
	Телефон

	
	Факс 

	4. Регистрационные данные:

Дата, место и орган регистрации. 
	

	5. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы (в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика)
	

	6. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника
	

	Вышеуказанные данные подтверждаются следующими документами: Устав, Свидетельство о государственной регистрации;Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

	7. Банковские реквизиты (может быть несколько):
	

	7.1. Наименование обслуживающего банка
	

	7.2. Расчетный счет
	

	7.3. Корреспондентский счет
	

	7.4. Код БИК
	

	Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета.

	8. Сведения о выданных участнику процедуры закупки лицензиях (сертификатов, свидетельств), необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия)
	

	9. Размер уставного капитала
	

	10. Балансовая стоимость активов
	


______________________ _______________________ /___________________/

(должность)


 (подпись)


 (ФИО)

М.П.
5. Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации участника конкурса

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. Москва __________________________________________________________________________

                                                                                 (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)


Организация – участник конкурса:

_________________________________________________________________________________

    (наименование организации)

доверяет ___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

                             (наименование организации)

на конкурсах, проводимых ОАО "Атомэнергопроект».

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Комиссии по проведению закупок необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем. 

                                                  (Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2010 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

       (Ф.И.О.)

М.П.

6. Форма банковской гарантии.

Банковская гарантия на обеспечение выполнения условий договора

г. _______________






«___»_______2011г.

(указывается организационно-правовая форма и полное фирменное наименование банка, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН) именуемое в дальнейшем «Гарант», действующее на основании лицензии ________________, в лице _____________________, действующего на основании _____________________, по просьбе (указывается наименование Участника процедуры закупки), именуемого в дальнейшем «Принципал», дает в пользу ОАО «Атомэнергопроект» (Юридический адрес: 105005, Россия, г. Москва, Бакунинская ул., дом 7, стр. 1, ИНН: 7701796320, , ОГРН: 1087746998646), именуемого в дальнейшем «Бенефициар», следующее обязательство:

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Договором № ____________ от _________ г. (наименование договора), а также в случае возникновения у Бенефициара прав на предъявление требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным п. ___. Договора № _______ от ________г. (наименование договора), заключенного между Принципалом и Бенефициаром (далее – Договор) по результатам проведения открытого Конкурса (итоговый протокол заседания Комиссии по подведению итогов от «__» ________ 2011 № _______;

Гарант уплачивает Бенефициару денежную сумму в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Гарантией.

2. Для получения предельной суммы Гарантии или ее части Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченными на то лицами, содержащее следующую информацию:

2.1. причины, по которым Бенефициар истребует предельную сумму Гарантии или часть суммы;

2.2. обоснование суммы, истребуемой Бенефициаром по настоящей Гарантии. 

При этом Бенефициар не обязан обосновывать свое требование при условии, что в своем требовании Бенефициар указывает, что истребуемая сумма причитается ему в силу наступления условий, предусмотренных п.1 настоящей Гарантии.

3. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром ограничивается предельной суммой _______________________________ (___________________________________) рублей. 

4. Платеж будет осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента получения письменного требования Бенефициара, удовлетворяющего условиям Гарантии. Обязательства Гаранта по выплате суммы гарантии считается исполненным надлежащим образом после списания денежной суммы с __________________ счета Гаранта.

5. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром по гарантии прекращается:

5.1. уплатой Бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;

5.2. окончанием определенного в гарантии срока, на который она выдана;

5.3. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии и возвращения ее Гаранту;

5.4. вследствие отказа Бенефициара от своих прав по гарантии путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

6. Гарантия обеспечивает исполнение обязательств  Принципала с момента заключения Договора № _______ от ________г. (наименование договора) и требования по ней могут быть предъявлены Гаранту до «___» _______ 2011г. (включительно). 

7. Требования по настоящей гарантии могут быть предъявлены по выбору Бенефициара: по месту нахождения Гаранта: __________________________________ или отправкой по почтовому адресу Гаранта: ___________________________________.

8. Гарант обязуется заранее уведомлять Бенефициара об изменении своего места нахождения и почтового адреса.

9. Споры по настоящей гарантии подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

Подписано и скреплено круглой печатью  Гаранта   _________числа ________ месяца 2011 года.

________________            ____________________    ______________________________

     Руководитель 


Подпись                                          ФИО полностью

Место печати            _________________________________

IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по теме: «Разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ»

1. Наименование выполняемых работ

Разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ

2. Описание работ (функциональные характеристики)

2.1 Целью работы является разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ, включая спецпрачечную, вентиляционную трубу 01UKH.

2.2 Основные этапы

2.2.1 Разработка технического проекта ВВЭР ТОИ в части здания 00UKS.

2.2.2 Разработка материалов для включения в ПООБ проекта ВВЭР ТОИ в части здания 00UKS.

2.2.3 Разработка ИТТ на оборудование в части здания 00UKS.

2.2.4 Разработка проектно-конструкторской документации, выполненной в соответствии с информационной моделью Заказчика.

2.2.5 Создание информационной модели проекта систем обращения с РАО (включая 3D-модель) в части здания 00UKS АЭС с ВВЭР ТОИ.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1 Разработка проекта здания переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS АЭС с типовым энергоблоком ВВЭР ТОИ выполняется в рамках Проекта ВВЭР ТОИ. Проект здания 00UKS в части общих требований должен соответствовать требованиям «Технического задания на разработку проекта ВВЭР ТОИ, 2010.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001».

3.2 При разработке проектной документации необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- «Технико-экономических требований к типовому проекту энергоблока ВВЭР-ТОИ», утвержденных заместителем генерального директора по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом»;

- должна быть обеспечена возможность привязки проектной документации к условиям конкретной площадки (тиражируемость).

3.3 Проектная документация должна разрабатываться в соответствии с действующими законодательными актами, нормами и правилами, имеющими отношение к проектированию, строительству и эксплуатации атомных электростанций. Кроме того, при разработке проектной документации должны учитываться рекомендации международных организаций, в том числе рекомендации МАГАТЭ, требования европейских эксплуатирующих организаций к реакторам на легкой воде (EUR), если они не противоречат действующему российскому законодательству и отечественной нормативной базе в области использования атомной энергии.

3.4 Состав и объем выдаваемой проектной документации должен соответствовать требованиям Постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009 № 427, от 21.12.2009 № 1044, от 13.04.2010 № 235, от 07.12.2010 № 1006).

3.5 Должна быть обеспечена верификация и валидация проектных решений на их соответствие установленным требованиям. Результаты работ должны передаваться Заказчику вместе с подтверждением их соответствия выдвинутым и зафиксированным требованиям.

3.6 Проектом здания 00UKS должны быть предусмотрены системы для переработки и кондиционирования жидких радиоактивных сред, а также системы для переработки образующихся на АЭС твердых радиоактивных отходов (см. Приложение 1), в том числе:

3.6.1 Для переработки жидких радиоактивных сред должны быть предусмотрены установки:

· очистки от радионуклидов ЖРС, образующихся в здании 00UKS, 00UKU и 00UYB при дезактивации оборудования и помещений;

· очистки от радионуклидов санпропускниковых вод и вод спецпрачечной;

· пиролиза отработавших ионообменных смол и сорбентов, от зданий10,20UKC;

· кондиционирования (цементирования) концентрата, шламов и сухих остатков, образующихся при переработке ЖРС.

3.6.2 Для переработки твёрдых радиоактивных отходов должны быть предусмотрены установки:

· приема, сортировки и фрагментации отходов и загрязнённого оборудования;

· малоотходной дезактивации загрязнённого оборудования, металлических отходов, отходов из полимерных материалов и т.п.;
· сжигания горючих ТРО;

· суперкомпактирования ТРО;

· переработки и кондиционирования отходов, образующихся в здании 00UKS при переработке поступающих отходов;

· установки паспортизации кондиционированных радиоактивных отходов, очень низкоактивных отходов и отходов, выводимых из-под радиационного контроля.

3.7 Проект здания 00UKS и выбранные технологии переработки РАО должны позволить достигнуть количества ТРО (в том числе кондиционированных ЖРО) поступающих на временное хранение, не более 44,5 м3/год с одного энергоблока (за исключением оборудования и инструмента, загрязненных в результате проведения ремонта и работ по техническому обслуживанию) при определенных объемах РАО, поступающих с энергоблоков (см. Приложение 1).

В проекте должно быть применено только референтное оборудование и технологии на следующих установках (с предоставлением информации об объектах использования, основных технических характеристиках оборудования, объекта, где оно применялось, наименования изготовителя):
· очистки от радионуклидов ЖРС, образующихся в здании 00UKS, 00UKU и 00UYB при дезактивации оборудования и помещений;

· очистки от радионуклидов санпропускниковых вод и вод спецпрачечной;

· пиролиза отработавших ионообменных смол и сорбентов, от зданий10,20UKC;

· кондиционирования (цементирования) концентрата, шламов и сухих остатков, образующихся при переработке ЖРС.

· приема, сортировки и фрагментации отходов и загрязнённого оборудования;

· малоотходной дезактивации загрязнённого оборудования, металлических отходов, отходов из полимерных материалов и т.п.;

· сжигание горючих ТРО;

· суперкомпактирования ТРО;

· переработки и кондиционирования отходов, образующихся в здании 00UKS при переработке поступающих отходов;

· установки паспортизации кондиционированных радиоактивных отходов, очень низкоактивных отходов и отходов, выводимых из-под радиационного контроля.

3.8 Здание переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS с сопутствующими сооружениями (с вентиляционной трубой 01UKH, сооружением дизельного топлива 02UEH и т.д.) должно разрабатываться комплексно по всем частям проекта (строительная, технологическая, вентиляционная, система контроля и управления с электрической частью, транспортно-технологическая, тепловая изоляция оборудования, трубопроводов, воздуховодов и специальная антикоррозионная защита строительных конструкций, трубопроводов и др.).

3.9 Специальные упаковки для сбора, транспортирования и хранения образующихся и кондиционированных отходов (в том числе для ионообменных смол), спецавтотранспорт для перевозки РАО по территории АЭС, оборудование для организованного хранения высокоактивных ТРО, включая капсулы для их хранения, оборудование (контейнеры, траверсы, захваты и т.п.) для транспортирования ТРО от места сбора к месту хранения являются принадлежностью здания 00UKS.
3.10 В составе технического проекта здания 00UKS должны быть разработаны ИТТ на оборудование здания, в том числе и на оборудование, указанное в п.3.9.

3.11 Характеристики природных воздействий должны приниматься согласно п.5.1.1 «Технического задания на разработку проекта ВВЭР-ТОИ» 2010.C.120.&.&&&&&&.&&&&&.000.MB.0001.

3.12 Требования  к компоновочным решениям

3.12.1 Здание 00UKS относится к зоне контролируемого доступа и состоит из двух блоков: блок переработки РАО и блок хранения РАО (в том числе высокоактивных).

3.12.1.1 Блок переработки РАО предназначен для переработки РАО для сокращения их объема.

Габариты блока переработки РАО не должны превышать: длина - 48 м, 
ширина - 72 м, высота – 13,5 м. Технологические установки, вспомогательные системы и инженерные системы блока переработки РАО должны быть размещены в трехэтажном здании.

Блок переработки включает в себя спецпрачечную.

3.12.1.2 Габариты блока хранения РАО не должны превышать: длина – 24 м, ширина – 72 м, высота – 21,6 м.

Блок хранения должен быть рассчитан для хранения низко- и среднеактивных РАО на 10 лет с возможностью последующего расширения, для хранения высокоактивных РАО на весь срок службы АЭС (60 лет) (предусмотрено на ген. плане, см. Приложение 2). В расширяемой части должно предусматриваться хранение низко- и среднеактивных отходов. Размеры расширяемой части должны быть определены разработчиком здания 00UKS на стадии ТП с учетом принятых технологий обращения с РАО.
В блоке хранения РАО на отметке 0,000 должны быть расположены отсеки хранения РАО (в том числе высокоактивных).

Количество и возможность образования в здании 00UKS вторичных ЖРО должны быть определены разработчиком здания 00UKS на стадии ТП после выбора технологии и оборудования (в границах определяемых п.3.1 настоящего ТЗ) и учтены при определении габаритов здания и требований настоящего ТЗ.
Выше отметки +12,000 м должны находится помещение обслуживания отсеков хранения, предназначенное для выполнения перегрузочных операций.

3.12.2 Здание 00UKS выполняется без подвальной части.

3.12.3 Каждая отметка здания 00UKS должна иметь не менее двух аварийных выходов.
3.12.4 Вход в здание 00UKS осуществляется через санпропускник, находящийся в здании 00UYB.

3.13 Требования к строительной части
3.13.1 Класс здания 00UKS по ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций»,  категорию ответственности строительных конструкций  за радиационную и ядерную безопасность по ПиН АЭ-5,6  «Нормы строительного проектирования АЭС с реакторами различного типа», категорию сейсмостойкости строительных конструкций по НП-031-01  «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций» и степень огнестойкости строительных конструкций по «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности Федерального закона РФ  определяет и обосновывает разработчик проекта здания 00UKS.

3.13.2 Основные  конструктивные решения здания 00UKS:

· подземные и надземные строительные конструкции здания 00UKS проектировать, в основном, из монолитного железобетона с последующей тепловой защитой надземных конструкций из эффективного утеплителя с отделкой из профлиста или фасадных панелей, а подземных с применением современных гидроизоляционных материалов; стеновые ограждения следует проектировать из панельных конструкций с эффективным утеплителем;

· разработанные конструкции должны обеспечивать возможность использования индустриальных методов строительства. С этой целью армирование железобетонных конструкций, где это целесообразно с точки зрения сокращения сроков возведения АЭС, должно разрабатываться в виде пространственных арматурных каркасов заводского изготовления с последующей их сборкой на площадке укрупнительной сборки в монтажные блоки большого веса с установленными закладными деталями и проходками, готовые к бетонированию  после монтажа в проектное положение;
· для большепролетных частей здания каркасного типа применить выполнение несущего каркаса в металле полного заводского изготовления;
· для каркасных частей здания ограждающие конструкции выполняются из навесных панелей с эффективным утеплителем и облицовкой из профлиста или фасадных панелей;
· въезд в здание 00UKS предусматривается автомобильным транспортом;
· на кровле здания должна быть предусмотрена металлическая вентиляционная труба 00UKH;

· Проект должен также предусматривать, где это целесообразно, использование новых строительных технологий, обеспечивающих снижение трудоемкости возведения зданий и сооружений, а также оптимизацию проектных решений, например:

· использование бетонов повышенной прочности;

· использование новых конструкционных и арматурных сталей повышенной прочности;

· использование винтовых муфтовых соединений арматурных стержней взамен сварных соединений;

· использование в качестве арматуры железобетонных конструкций рулонных арматурных ковров заводского изготовления типа «Bamtec»;

· использование технологии автоматической сварки металлоконструкций;

· использование современных огнезащитных покрытий стальных конструкций.
Блок хранения РАО ниже отметки +12,000 м и блок переработки РАО должны быть выполнены из монолитного железобетона.

Блок хранения РАО выше отметки +12,000 м должен быть  каркасного типа.

Назначенный срок службы здания 00UKS – 60 лет.

3.13.3 При решениий отделки помещений следует руководствовать следующими положениями:

( обеспечение единого стилевого решения помещений всего комплекса;

( применение видов отделки помещений с учетом их функционального назначения, технологических требований производства и времени пребывания в них персонала;

( учет требований нормативной документации по отделке поверхностей производственных помещений, опознавательной окраске трубопроводов и оборудования,
антикоррозионной защите строительных конструкций, правил производства и приемки работ;
( применение современных отделочных материалов и сокращение мокрых трудоемких процессов;

( применение покрытий с длительным сроком эксплуатации.

Спецотделка помещений зоны контролируемого доступа  должна быть, выполнена в соответствии с заданием на условия эксплуатации помещений.

Применяемые материалы для спецпокрытия должны обеспечивать выполнение следующих специальных требований:

- радиационную стойкость;

- пригодность для дезактивации и устойчивость к действию дезактивирующих растворов и других агрессивных сред;

- трещиностойкость;

- стойкость к действию повышенных и аварийных температур;

- хорошую адгезию к металлу и бетону;

- огнестойкость;

- нетоксичность;

- долговечность.

3.14 При разработке проекта вентиляции здания 00UKS должен соблюдаться принцип раздельной вентиляции помещений. Организация вентиляции обеспечивается направленным движением воздуха от “чистых” помещений к “грязным” с исключением обратных потоков. Приточные системы вентиляции должны комплектоваться фильтрами, обеспечивающими класс очистки G3, или выше. Вытяжные системы вентиляции должны быть спроектированы с учетом разбавления вредных и взрывоопасных веществ до предельно допустимых концентраций. Вентиляционные системы, работающие постоянно, должны иметь 100 % резерв по оборудованию.

3.15 В здании должно быть предусмотрено дежурное отопление. Назначением системы отопления является компенсация потерь теплоты через наружные ограждения здания в холодный период года и поддержание температуры в помещениях в пределах обусловленных технологическими процессами и санитарными нормами.

3.16 Для обеспечения температурного режима в летнее время принять к использованию холодильные машины малой мощности – чиллеры. В зимний и переходный период допускается использование чиллеров в режиме работы сухой градирни (система «свободный холод»). Допускается использование других источников холодоснабжения при технико-экономическом обосновании.

3.17 Требования к системам контроля и управления и электрической части
3.17.1 Системы контроля и управления (СКУ), относящиеся к оборудованию и системам зд. 00UKS, представляют ряд самостоятельных систем, разработка которых осуществляется в составе проектов оборудования и систем обращения с РАО, а также в составе проектов систем энергоснабжения и обеспечения рабочими средами.

3.17.2 Технические средства СКУ относятся классу 3Н по ОПБ-88/97 (НП-001-97) и II категории сейсмостойкости по НП 031-01.

3.17.3 СКУ должны обеспечивать:

· безопасность, надежность и устойчивость работы всех систем зд. 00UKS во всех проектных режимах при условиях нормальной эксплуатации;

· безопасность в режимах, предусмотренных проектными отказами и проектными авариями;

· контроль параметров (включая регистрацию), характеризующих состояние оборудования и систем при эксплуатации во всех проектных режимах;

· диагностику состояния оборудования и систем;

· диагностику состояния СКУ.

Целью создания СКУ является также обеспечение:

· безопасности и экономичности эксплуатации оборудования и систем зд. 00UKS;

· простоты и удобства эксплуатации;

· простоты ремонта и обслуживания систем контроля и управления входящих в состав СКУ.

· 3.17.4 Принципы построения СКУ должны отвечать принципу «разумного консерватизма»:

· СКУ проектируются на основе апробированных в условиях АЭС технических средств и комплексов аппаратуры с обеспечением их максимальной унификации на АЭС;

· технические средства СКУ с обеспечением контроля качества должны изготавливаться заводами по освоенной технологии, с обеспечением контроля качества изготовления;

· использование цифровой программируемой техники в системах, важных для безопасности, осуществляется в соответствии с требованиями МАГАТЭ и МЭК по проведению квалификационных процедур программно-технических средств по валидации и верификации программного продукта.

3.17.5 Технические характеристики СКУ, необходимый состав представляемой документации, предполагаемые разработчики и изготовители и другие требования определяются в ИТТ по этапу п. 2.2.3 данного ТЗ.

3.17.6 Требования к оборудованию радиационного контроля в здании 00UKS

3.17.6.1 В здании переработки и хранения радиоактивных отходов 00UKS радиационный контроль должен разрабатываться с учётом следующих нормативных документов:

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

- Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010);

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций
(СПАС-03);

- Общие положения обеспечения безопасности атомных станций НП-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97, ОПБ-88/97).

3.17.6.2 Технические средства РК относятся классу 3Н по ОПБ-88/97 (НП-001-97) и II категории сейсмостойкости по НП 031-01. Технические средства, не влияющие на безопасность относятся к классу 4Н (отдельные носимые и передвижные приборы).

3.17.6.3 Структура радиационного контроля здания 00UKS должна обеспечивать функционирование оборудования РК в автоматическом режиме без участия персонала и в автоматизированном режиме, когда оперативный персонал является инициатором запуска какой-либо задачи или функции или звеном в реализации задачи.

3.17.6.4  Информация с нижнего уровня (устройства и блоки детектирования, блоки обработки и передачи, устройства сигнализации) может передаваться по интерфейсу RS-485 на верхний уровень в СВСУ.

3.17.6.5 В зависимости от задач и условий функционирования радиационного контроля здания 00UKS должно быть обеспечено осуществление:

- радиационного технологического контроля (РТК);

- контроля радиационной обстановки в помещениях;

- радиационного контроля за нераспространением радиоактивных загрязнений (подсистема РКЗ);

- учет и паспортизацию поступающих РАО на переработку и поступающих на хранение кондиционированных РАО.

3.17.6.6 В задачи радиационного технологического контроля должны входить:

- контроль эффективности системы вентиляции;

- контроль объемной активности аэрозолей в дымовых газах от установки сжигания РАО;

- оценка вклада вытяжных вентсистем в газоаэрозольный выброс через общестанционную венттрубу 01UKH здания 00UKS.

- определение ОА и радионуклидного состава жидких радиоактивных отходов;

- контроль ОА грунтовых вод в дренажных колодцах на промплощадке около здания 00UKS.

3.17.6.7 В задачи контроля радиационной обстановки в помещениях должны входить:

- контроль мощности амбиентного эквивалента дозы.

3.17.6.8 В задачи контроля радиационного контроля загрязнения должны входить:

- контроль поверхностей строительных конструкций и оборудования;

- контроль кожных покровов, спецодежды и средств индивидуальной защиты персонала;

- контроль покидающего здание 00UKS персонала и транспорта;

- контроль выносимого из ЗКД инструмента.

3.17.6.9 В задачи аварийного радиационного контроля должны входить:

- определение ОА и радионуклидного состава жидких радиоактивных отходов.

- определение ОА и радионуклидного состава газоаэрозольных выбросов.

- контроль ОА грунтовых вод в дренажных колодцах на промплощадке около здания 00UKS;

3.17.6.10 Для процедуры по регистрации и архивной обработке основных характеристик ТРО (таких как: общая и специфическая активность, радионуклидный состав, наличие делящегося материала, мощность дозы на поверхности упаковки и поверхностное загрязнение), поступающих на хранение, в технологической части проекта должна быть предусмотрена установка паспортизации, расположенная в здании 00UKS.

3.17.6.11 Оборудование РК здания 00UKS состоит из следующего оборудования, функционирующего в здании 00UKS:

- установки для непрерывного и периодического контроля объемной активности аэрозолей и йодов в системах вентиляции, включая оборудование для контроля выбросов в окружающую среду из венттрубы здания 00UKS;

- установки для непрерывного контроля объемной активности аэрозолей в дымовых газах от установки сжигания РАО;

- блоки детектирования для контроля радиационной обстановки помещений здания 00UKS;

- оборудование периодического и эпизодического контроля (мобильные средства контроля, пробоотборники и т.п.);

- оборудование контроля загрязнения (установки поверхностного загрязнения спецодежды и кожных покровов).

3.17.6.12 Оборудование РК должно обеспечивать получение и обработку информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние здания 00UKS при всех режимах работы энергоблоков, включая проектные и запроектные аварии, а также о состоянии энергоблоков при выводе из эксплуатации.

3.17.6.13 Оборудование должно входить в комплект поставки технологического оборудования переработки и хранения РАО.

3.17.7 Система электроснабжения по влиянию на безопасность и характеру выполняемых функций является системой нормальной эксплуатации, не влияющей на безопасность класса 4 по определению нормативного документа ПНАЭГ-01-011-97 (ОПБ-88/97), II категории сейсмостойкости по определению НП-031-01.

3.17.8 Основная группа потребителей собственных нужд должна обеспечивать нормальный эксплуатационный режим работы и по условиям надежности их электропитания относится к электроприемникам первой и третьей категории по определению «Правил устройства электроустановок».

Потребители этой группы допускают перерывы внешнего электропитания на время действия устройств автоматического ввода резерва и не требуют по условиям обеспечения безопасности обязательного наличия напряжения в электрической сети собственных нужд в случае обесточивания источников внешнего электроснабжения.

Для выполнения этих задач электроснабжение должно  осуществляться от двух независимых взаиморезервирующих источников питания, перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения одного из них может быть допущен только на время автоматического ввода питания. Исходя из этого, для электроснабжения потребителей в сети переменного тока предусмотреть две секции 0,4 кВ с подключением их через трансформаторы собственных нужд 10/0,4 кВ. Питание трансформаторов выполнять от разных секций10 кВ.

С учетом наличия в технологической части парных одноименных взаиморезервируемых механизмов принятое количество секций 0,4 кВ – две является достаточным для обеспечения стабильной работы.

3.17.9 В качестве распределительных устройств 0,4 кВ и вторичных сборок предусмотреть применение комплектных низковольтных распределительных устройств собственных нужд со степенью защиты IР31, в условиях эксплуатации УХЛ, категория размещения 3.

Трансформаторы сухие с естественным воздушным охлаждением.  Мощность каждого трансформатора собственных нужд выбрать из расчета суммарной номинальной  нагрузки механизмов двух секций 0,4 кВ, обеспечивающей технологический процесс. 

3.17.10 В проекте предусмотреть  рабочее, аварийное, эвакуационное освещение и ремонтное освещение на напряжение 12 В нормальной эксплуатации, относящееся к классу безопасности «4» и имеющее классификационное обозначение по ОПБ-88/97 «4».

Нормы освещённости, ограничение  слепящего действия  светильников, пульсации освещённости и другие качественные  показатели осветительных установок принять  в соответствии с требованиями СНИП 23-05-95* 

Щитки рабочего и аварийного освещения запитать от разных секций 0,4 кВ, щитки эвакуационного освещения от панели аварийного освещения здания.

Рабочее освещение предусмотреть во всех основных  и вспомогательных  помещениях  для создания требуемых  нормами благоприятных  условий выполнения работ.

Аварийное освещение предусмотреть в соответствие с нормами в помещениях, в которых  при отключении рабочего освещения может  возникнуть длительное нарушение  технологического процесса, в помещениях в которых  недопустимо прекращение работ.

Эвакуационное освещение предусмотреть для  эвакуации  людей в проходах, на лестницах, в производственных  помещениях. Указатели выходов  установить  со встроенными источниками света.

Для подключения переносных ламп предусмотреть стационарную сеть ремонтного освещения 12 В, запитать от сети освещения  через понижающие трансформаторы. 

Для освещения производственных помещений предусмотреть светильники с газоразрядными (люминесцентными, ртутными высокого давления) лампами в зависимости от точности работ, размеров помещений, условий работ и дезактивации помещений.

Управление рабочим и аварийным освещением выполнить местным с помощью выключателей установленных у входа в помещение.

Эвакуационное освещение выполнить постоянно горящим.

3.17.11 В проекте использовать кабельную продукцию в соответствии с номенклатурой кабельных изделий для атомных станций разработки ВНИИКП от 2011 г.

Выбор кабелей производить:

-  по допустимым токовым нагрузкам с учетом температуры окружающей среды;

-  по допустимой потере напряжения в кабеле;

-  по  термической и пожарной стойкости кабеля;

-  по климатическим условиям окружающей среды.

Питание потребителей (механизмов) 0,38 кВ осуществлять четырёхпроводной сетью, вторичных сборок и щитков освещения - пятипроводной сетью.

3.17.12 Помещения размещения электротехнического оборудования и СКУ должны быть скомпонованы в зоне свободного доступа и иметь кабельный этаж. 

3.17.13 Используемые электрощитовые устройства должны быть двухстороннего обслуживания с нижним подводом кабеля.
3.17.14 Молниезащиту выполнить в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

По уровню защиты от возможных опасных последствий ударов молнии здание 00UKS относится к 1 группе, т.к. в нем перерабатываются материалы, представляющие радиационную опасность.

В здании 00UKS в полу перекрытия на отметке 0,000 заложить эквипотенциальную сетку с размером ячейки 5х5 м

На внутренней стороне контурных стен, под отметкой крыши и в перекрытии отметки 0,000 здания 00UKS поверх армирования наложить стальную экранирующую сетку с размером ячейки не более 100х100 мм.

3.17.15 В здании 00UKS выполнить внутренний контур заземления в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Границей проектирования является кольцевой заземлитель, проложенный на расстоянии 1 м от границы сооружения.

3.18 В здании 00UKS должна быть предусмотрена физическая защита.

Система физической защиты должна обеспечивать:

· своевременное обнаружение, оценку (идентификацию и классификацию), документирование попыток несанкционированного проникновения в здание и охраняемые помещения;

· контроль и управление доступом в здание и охраняемые помещения;

· задержание нарушителя с использованием физических барьеров на время, необходимое для реагирования сил охраны;

· круглосуточный телевизионный контроль обстановки в поле зрения телевизионных камер;

· прямую телефонную связь оперативного персонала СБ АЭС;

· бесперебойное электропитание электроприемников СФЗ.

В состав системы физической защиты должны входить следующие основные системы и средства:

· система охранной сигнализации (СОС);

· средства тревожно-вызывной сигнализации (СТВС);

· система контроля и управления доступом (СКУД);

· система оптико-электронного наблюдения и оценки ситуации (СОЭН);

· систему оперативной связи и оповещения (СОСО);

· систему электропитания (СЭП);

· система освещения;

· система кабелепроводов (СК);

· физические барьеры.

Сбор, обработка, передача и отображение информации должна осуществляется средствами системы сбора и обработки информации (ССОИ).

Допускается объединений технических средств различных систем в единую функциональную систему.

3.19 Требования к техническому обслуживанию, ремонту и ревизии оборудования:

3.19.1 Для поддержания работоспособности и исправности оборудования в течение всего заданного срока службы должны быть предусмотрены плановые работы по техническому обслуживанию, капитальные или средние ремонты оборудования.
3.19.2 Безопасный маршрут перемещения груза должен быть предусмотрен и обозначен для перемещения всех тяжелых или критических грузов над и через различные зоны, обслуживаемые подъемно-транспортным оборудованием по мере необходимости. 

Зоны временного размещения должны быть предусмотрены для всех тяжелых или критических грузов.

Грузоподъёмные приспособления для обычных грузоподъемных операций должны быть на электрическом ходу там, где это обуславливается высотой подъема, весом или длиной пути перемещения.

Когда считается, что постоянные грузоподъемные средства не являются необходимостью, тогда должно быть предусмотрено пространство для временного напольного оборудования, или должна быть предусмотрена кран-балка, болт с проушиной/ закладная деталь для выполнения операций манипулирования при техническом обслуживании в соответствии со следующими принципами:

· Если требуется демонтировать часть установки для технического обслуживания, и вес какого-либо компонента превышает ~20 кг.

· Для грузов весом 1 тонна и больше при подъеме на высоту более 3 м должны быть предусмотрены электрические подъемники. В случае доказанных ограничений, проистекающих из планировочных решений, могут быть использованы ручные подъемники.
· Там, где перемещение превышает 7,5 м, должен предусматриваться электрический способ передвижения.

· Для нагрузок 20 тонн и больше, или там, где требуется точность позиционирования для выполнения демонтажа или сборки оборудования, электрический способ работы и контроль сползания может требоваться для всех перемещений.

· Там, где такелажная точка подъема над оборудованием может быть недоступной, должно быть предусмотрено альтернативное устройство
· Устройство для манипуляций (операций) должно быть предусмотрено для люков или крышек (например, для люков и крышек баков  и теплообменников), а также для контрольного оборудования, если вес превышает примерно 20 кг.

· Там, где груз может быть поднят, и постоянные подъемники не требуются, может быть достаточным наличие прочных точек для прикрепления такелажа. Если груз не может быть поднят, рассматривается возможность применения кран-балки. Поднимаемый вес, расстояние, на которое нужно переместить груз, высота точки подвеса и метод регулировки являются факторами, которые нужно рассматривать, чтобы определить, можно ли переместить груз.

· Подъемно-транспортное оборудование, соответствующее вышеупомянутым требованиям, может быть оборудованием совместного пользования там, где его применение является нечастым.
3.20 Перечень исходных данных по ЖРС и ТРО, поступающих на переработку и хранение в здание 00UKS, приведен в Приложении 1 к настоящему техническому заданию.

3.21  Предварительный генеральный план площадки АЭС с ВВЭР ТОИ с  указанием координат посадки здания 00UKS на него приведен в Приложении 2 к настоящему техническому заданию.

3.22  Исходные данные для реализации 3D-модели и интеграции данных в информационную модель Заказчика должны быть представлены по договоренности сторон.
3.23 Разрабатываемая 3D-модель проекта системы обращения с РАО в части здания 00UKS АЭС с ВВЭР ТОИ должна обеспечивать интеграцию данных в информационную модель Заказчика. Необходимый объем информации и формат передаваемых данных определяет Заказчик.

3.24 Требования к информационной модели приведены в Приложении 3 к настоящему техническому заданию.
3.25 Инженерные данные и документация по проекту системы обращения с РАО должны быть интегрированы в систему управления инженерными данными  и документацией Заказчика.

3.26 Проектная документация должна включать сметную документацию, выполненную в программном продукте «Атомсмета» или другом согласованном с Заказчиком лицензированном программном продукте, состоящую из материалов в табличной и текстовой форме, собранные в соответствующие тома, книги и главы. Сметная документация должна содержать сводный, объектные и локальные сметные расчеты.

3.27  ОАО «Атомэнергопроект» предоставит формы документов разрабатываемой документации по зданию 00UKS в проекте ВВЭР ТОИ (спецификации оборудования, изделий, приборов и материалов, ИТТ на оборудование и материалы и др.).

3.28  Контейнеры (без капсул) для доставки высокоактивных отходов из реакторного здания в 00UKS входят в оборудование реакторной установки. Их весо-габаритные характеристики для АЭС-аналога (Нововоронежской АЭС-2) приведены в Приложении 4 к настоящему техническому заданию и для ВВЭР ТОИ будут уточнены.

3.29  Специальная упаковка для отвержденных радиоактивных отходов входит в состав установки отверждения.
3.30 В основу разработки настоящего ТЗ положены требования основных норм и правил по радиационной безопасности в атомной энергетике, действующих в настоящее время.
- "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" 
НП-001-97 (ОПБ-88/97).;

- "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. " НП-031-01;

- "Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных станций. " НП-002-04;

- "Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности." НП-019-2000.

- "Сбор, переработка, хранение, кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности. " НП-020-2000;

- "Нормы радиационной безопасности. " НРБ-99/2009;

- "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности." ОСПОРБ-99/2010;

- "Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций." 
СП АС 03;

- "Безопасность при обращении с радиоактивными отходами. Общие положения." НП-058-04.

3.31 Требования могут уточняться и дополняться в ходе работ по согласованию сторон.

4. Требования к объему выполняемых работ

По завершении каждого этапа в ОАО «Атомэнергопроект» должны быть представлены следующие документы:

4.1 Технический проект ВВЭР-ТОИ в части здания 00UKS:

- требования к внешним системам АЭС со стороны здания, требования к посадке здания и подключению здания (подвод/отвод среды, электрического питания и т.д.);

- пояснительная записка, включающая основные сведения с описанием и обоснованием принятых решений, по всем разделам проекта здания 00UKS (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, радиационный контроль, вентиляция и отопление, водопровод и канализация, радиационная защита и т.д.);

- спецификация оборудования, изделий, приборов и материалов, характеристики которых используются при разработке проектных решений, по всем разделам проекта здания 00UKS (строительная часть, технологическая часть, система контроля и управления с электрической частью, радиационный контроль, вентиляция и отопление, водопровод и канализация и т.д.);

- чертежи, которые должны наглядно отображать принятые в проектной документации решения и выполняться в виде чертежей, плакатов, схем, планов, демонстрационных и других материалов, поясняющих принятые проектные решения. Графические материалы дополняются трёхмерными компьютерными моделями, обосновывающими отсутствие геометрических коллизий в строительной, технологической частях, в части системы контроля и управления с электрической частью и радиационного контроля.

4.2 Информационная модель здания 00UKS (включая 3D-модель).
Требования к отчетной документации, получаемой из 3D-модели, определяются по договоренности сторон.
4.3 ИТТ на оборудование в части здания 00UKS.

4.4 Предварительный отчет по обоснованию безопасности АЭС с ВВЭР ТОИ:

- материалы по зданию 00UKS для включения в ПООБ в соответствии с требованиями ПНАЭ Г-01-036-95, в том числе по обращению с РАО.

4.5 Сметная документация должна содержать сводный, объектные и локальные сметные расчеты.

5. Требования к сроку выполнения работ

5.1 Сроки выполнения работы:

начало работ –  не позднее 15 декабря 2011 г.

окончание работ –  не позднее 30 июля 2012 г.

5.2 Работа выполняется поэтапно, согласно Календарному плану.

6. Место выполнения работ

Документация принимается Заказчиком и сдаётся в архив Заказчика Исполнителем работ.

7. Требования к качеству выполняемых работ

При разработке документации руководствоваться:

- требованиями действующих норм и правил, действующих в атомной энергетике и документами общепромышленного назначения на момент заключения договора;

- программами по обеспечению качества при проектировании;

- руководствами по оформлению рабочей документации, выпускаемой для АЭС;

- стандартами организации.

8. Требования к безопасности выполняемых работ

Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование  во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.

9. Требования к результатам работ

9.1 Документация передается Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах (1 экземпляр – учтенная копия в несброшюрованном виде, 1 экземпляр – учтенная копия в сброшюрованном виде, 1 экземпляр – копия в сброшюрованном виде), а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.
9.2 Порядок сдачи и приемки разработанной документации осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-06.

9.3 Передача документации Заказчику должна осуществляться сопроводительными документами Исполнителя.
Приложение 1
Таблица 1.1 – Максимально возможный среднегодовой объем ЖРС, поступающих на переработку в здание 00UKS из зданий 00UKU и 00UYB (без учета ЖРС, образующихся в 00UKS)

	Наименование потока
	Объем 1,
м3/год

	Дезактивация оборудования и помещений здания центральных ремонтных мастерских (00UKU)
	900

	Дезактивация оборудования и помещений санитарно-бытового корпуса (00UYB)
	10

	Воды душевых и раковин, расположенных в зоне контролируемого доступа зданий 00UYB, 00UKU
	200

	Сливные стоки от комнат уборочного инвентаря
	220

	Промывка фильтров системы вентиляции зданий 00UYB, 00UKU
	30

	Стоки сан.шлюзов зданий 00UKU
	110

	Итого:
	1470


1 уточнение объема ЖРС, поступающих на переработку в здание 00UKS, может быть  выполнено на стадии технического проекта

Таблица 1.2 – Количество ЖРС, поступающих на переработку на установку пиролиза (см. п.3.6 настоящего ТЗ) в здание 00UKS из зданий 10,20UKC
	Наименование отходов
	Количество образующихся отходов,

с одного блока 2, м3/год

	1 Низкоактивные:

	1.1 Жидкие радиоактивные сорбенты 
	1

	2 Среднеактивные:

	2.1 Жидкие радиоактивные сорбенты 
	7


2 уточнение объема ЖРС может быть  выполнено на стадии технического проекта

Таблица 1.3 – Количество ТРО, поступающих на переработку и хранение в здание 00UKS, в год с блока

	
	Наименование отходов
	Место образования
	Количество отходов с одного блока, поступающих в здание переработки с хранилищем, м3/год (при нормальной эксплуатации, ТО и ремонте / при аварии5)

	
	1  Низкоактивные ТРО

	1.1
	Горючие
	здания 

зоны контролируемого доступа
	 55/55 5

	1.2
	Негорючие прессуемые
	здания 

зоны контролируемого доступа
	 32,5/32,5 5

	1.3
	Металл
	здания 

зоны контролируемого доступа
	2,5/2,5 5

	1.4
	ТЭН
	здание UJA
	0,5/0,5 5

	1.5
	Фильтры
	
	

	1.5.1
	Негорючие прессуемые
	здания 
зоны контролируемого доступа
	9/9 5

	1.5.2
	Горючие
	здания 

зоны контролируемого доступа
	10/10 5

	
	2  Среднеактивные ТРО

	2.1
	Металл
	здания 

зоны контролируемого доступа
	5/5 5

	2.2
	Горючие
	здания 

зоны контролируемого доступа
	5,75/5,75 5

	2.3
	Негорючие
	здания зоны контролируемого доступа режима
	27/27 5

	2.4
	Фильтры
	
	

	2.4.1
	Негорючие 
	здания

зоны контролируемого доступа
	1,5/1,5 5

	2.4.2
	Горючие
	здания

зоны контролируемого доступа
	1,74/1,74 5

	2.5
	Отвержденные отходы 3
	вспомогательное реакторное здание 10,20UKC
	21,1

	2.6
	Кондиционированные ЖРО зданий контролируемого доступа 00UYB,  00UKU, 00UKS 4
	здание переработки и хранения РАО 00UKS
	

	
	3 Высокоактивные ТРО

	3.1
	Внутриреакторные детекторы
	UJA
	0,5

	3.2
	Блоки детектирования
	UJA
	0,5


3 количество отвержденных отходов и вид упаковки будут определены на стадии технического проекта в зависимости от выбранной технологии кондиционирования ЖРС в здании 10,20UKC
4 количество кондиционированных ЖРО зданий контролируемого доступа 00UYB,  00UKU, 00UKS должны быть определены разработчиком здания 00UKS после выбора технологий переработки РАО

5  величина РАО для расчета объема здания переработки и хранения РАО 00UKS, образующихся при аварии за весь срок эксплуатации АЭС.
Приложение 2
[image: image1.png]oW

T00TE

=F

1300

%

1100

-





Рисунок 2.1 – Расположение здания 00UKS на ген. плане
Приложение 3
Требования к информационной модели

1 Исполнитель выполняет проектные работы в едином информационном пространстве Заказчика. Работы выполняются на серверах Заказчика по технологии Citrix.

2 На рабочие станции Исполнителя устанавливается программа клиент Citrix XenApp. Программа клиент является свободно распространяемым продуктом и будет предоставлена Заказчиком.

3 Системные требования к ПК Исполнителя:

 -Windows Vista (Business, Enterprise, Ultimate) 32/64 bit, Windows XP Professional 32/64, Windows XP Embedded, Windows Server 2008 32/64 bit, Windows Server 2003 32/64 bit, Windows 2000;

-VGA или SVGA видео карта;

- Сетевая карта

- Интернет канал от 1 Мегабит

4 Исполнитель должен определить необходимое количество рабочих мест для выполнения своего объема работ.

5 Соединение с сетью Заказчика осуществляется по протоколу VPN. Настройки протокола и IP-адреса доступа будут предоставлены Заказчиком.

6 Настройки клиента Citrix XenApp будут предоставлены Заказчиком. 

7 С помощью клиента Citrix XenApp Исполнитель получает возможность доступа к работе с программными продуктами Заказчика:

· Функционально-технологические схемы систем выполняются в программном модуле SmartPlant P&ID комплекса SmartPlant Enterprise компании Intergraph. 

· 3D моделирование выполняется в программном модуле SmartPlant 3D комплекса SmartPlant Enterprise компании Intergraph.

· Схемы электрические выполняются в программном модуле SmartPlant Electrical
· Документация по КИПиА выполняются в программном модуле SmartPlant Instrumentation
8 Исполнитель должен предоставить Заказчику обоснованную поквартальную потребность в количестве лицензий каждого из программных продуктов для выполнения своего объема работ. Заказчик предоставляет лицензии программного комплекса для Исполнителя на указанный срок в необходимом количестве.

9 Администраторами проекта являются технические специалисты Заказчика.

10 Заказчик обеспечивает полное резервное копирование проектных данных в соответствии с регламентом. 

11 Исполнитель выполняет проектирование используя проектную каталожную базу Заказчика. 

12 При возникновении у Исполнителя необходимости внесения изменений в какие-либо настройки проекта или каталожной базы, Заказчик осуществляет эти изменения по запросу в рабочем порядке.

13 Заказчик обеспечивает Исполнителя соответствующими правами доступа к частям проекта. Объем и разграничение групп прав доступа определяет Исполнитель. Сотрудники Заказчика не будут иметь прав доступа на объекты, созданные Исполнителем, за исключением администраторов проекта.

14 Формат и внешний вид документации, выпускается в соответствии со стандартами Заказчика из программных модулей SP P&ID, SP 3D, SPEl, SPI.

15 Все элементы проекта должны кодироваться в соответствии с «Соглашением по применению системы кодирования KKS для проекта ВВЭР ТОИ».

16 Иерархическая структура объектов проекта (PBS) разрабатывается Заказчиком, с указанием функциональных зон для выполнения работ Исполнителя. 

17 Заказчик обеспечивает Исполнителя полным комплектом инструкций по работе в программных средствах после заключения договора.

Приложение 4


[image: image2.wmf]
Рисунок 4.1 – Габаритный чертеж контейнера для БД

[image: image3.png]Macca 13444 kr





Рисунок 4.2 – Габаритный чертеж контейнера для СВРД

V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

проект ДоговорА № _______
	г. Москва
	от ____________ 20___ г.


Открытое акционерное общество "Атомэнергопроект" (ОАО «Атомэнергопроект»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании доверенности № ______________________, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, при совместном упоминании далее – «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1  Предмет договора

1.1 В целях реализации краткосрочного приоритета развития ядерных технологий в Российской Федерации, в соответствии с решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России от 22 июля 2009 года (Пр-2129 от 12.08.2009), в соответствии с Приказом Генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 27.01.2010 № 54 «Об организации работ по проекту «Создание типового оптимизированного и информатизированного проекта энергоблока технологии ВВЭР (ВВЭР-ТОИ)», в соответствии с Генеральным договором №10108/235, заключенным между Заказчиком (ОАО «Атомэнергопроект») и Генеральным заказчиком (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: «_________________________________________», Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их.

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе, определяются Техническим заданием (приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть Договора.
1.3 Наименование, начальный и конечный срок выполнения отдельных этапов работ по договору определяются Календарным планом (Приложение №2), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.
2 Стоимость договора и порядок расчетов

2.1 Стоимость Работ по Договору (в дальнейшем «Стоимость»), подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю составляет сумму не более_________________руб. (_________________________рублей ______ копеек), кроме того  НДС (18%) – ________________руб. (_____________________________ рублей __ копеек.), всего: _____________________ руб. (_________________________________ рублей __ копеек),

в том числе:

2.1.1  Стоимость работ 2011 года по Договору подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю составляет сумму не более ____________ руб. (________________________ рублей __ копеек), кроме того  НДС (18%) – _________________ руб. (____________________ рублей __ копеек), всего: ____________________ руб. (_________________ рублей___ копеек);

2.1.2 Стоимость работ 2012 года по Договору подлежащая оплате Заказчиком Исполнителю составляет сумму не более ______________ руб. (__________________ рублей ____ копеек), кроме того  НДС (18%) – ________________ руб. (______________________ рублей ___ копеек), всего: _________________ руб. (__________________________ рублей __ копеек).

2.2 Объемы работ, сроки их выполнения и размер аванса в  2012 году подтверждаются Заказчиком путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору на конкретный год выполнения работ. Исполнитель с дополнительным соглашением на объем работ 2012 гг. представит расчеты стоимости работ соответствующего года с приложениями (расшифровками).

2.3 При условии получения аванса от Генерального заказчика по Генеральному договору Заказчик в течение 10 банковских дней после поступления средств от ОАО «Концерн Росэнергоатом» в 2011 году и предоставления Исполнителем банковской гарантии на возврат авансового платежа перечисляет Исполнителю аванс в размере не более 30 % от стоимости работ 2011 года. В течение 3 рабочих дней с даты получения аванса Исполнитель предсавит Заказчику счет-фактуру на данную сумму.
2.4 Основанием для проведения расчетов за выполненные и принятые работы являются акт сдачи-приемки выполненных работ и счет-фактура, оформленные в установленном порядке.
2.5 Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком поэтапно, на основании акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением счета-фактуры, в течение 10 рабочих дней после поступления соответствующих средств от Генерального заказчика в рамках Генерального договора. 

Выплаченный авансовый платеж пропорционально учитывается в расчетах сторон и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ, счете-фактуре.

2.6 Авансовый платеж и окончательный расчет с Исполнителем Заказчик производит путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

2.7 Исполнитель предоставляет Заказчику в течение 10 (десять) дней после заключения Договора оригинал банковской гарантии, согласованного Заказчиком банка на возврат авансового платежа. 

Срок действия банковской гарантии должен составлять не менее срока исполнения Исполнителем обязательств по договору по возврату аванса, выданного на текущий год, плюс 90 дней. В случае истечения срока действия банковской гарантии до момента выполнения Исполнителем работ в текущем году (независимо от того, изменялись ли сроки по взаимному согласию Сторон, или имело место неисполнение обязательств одной из Сторон) банковская гарантия должна быть переоформлена в установленном законодательством порядке на новый срок, в согласованном Заказчиком банке, покрывающий новый срок выполнения работ, включая 90 дней.

Предоставляемая банковская гарантия должна предусматривать безусловное осуществление выплаты Заказчику по его письменному обоснованному требованию.

Затраты Исполнителя по оформлению банковской гарантии и обеспечению по ней обязательств производятся Исполнителем за счет собственных средств и не компенсируются Заказчиком.
В случае возможного изменения суммы аванса в сторону увеличения, банковская гарантия должна быть переоформлена.

3
Права и обязанности сторон

3.1 Исполнитель обязуется:

· выполнить работы в соответствии с Техническим заданием с надлежащим качеством;
· выполнить работы в полном объеме в сроки, указанные  в Календарном плане;
· безвозмездно, в течение 10 дней  исправить  по  требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ.
3.2  Исполнитель имеет право привлекать по согласованию с Заказчиком, на договорной основе к выполнению настоящего Договора соисполнителей в порядке, установленным Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» (ЕОСЗ). В отношении соисполнителей Исполнитель выполняет функции Заказчика. Исполнитель обязуется информировать Заказчика о соисполнителях, привлекаемых для исполнения обязательств по настоящему договору (включая наименование и реквизиты соисполнителей, а также реквизиты заключенных с ними договоров). Соответствующая информация в письменной форме должна быть предоставлена Заказчику в течение 10 рабочих дней с даты заключения/расторжения договора между Исполнителем и соисполнителем. Исполнитель обязуется производить изменения перечня своих соисполнителей только с письменного согласия Заказчика. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение его соисполнителями обязательств в соответствии с условиями настоящего договора.
3.3 Заказчик обязуется оплатить работы по стоимости и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора.

3.4 Заказчик имеет право:

3.4.1 Во всякое время проверять ход и качество работ, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
3.4.2 Отказаться от исполнения договора в любое время, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости за фактически выполненные работы до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора после получения соответствующих средств от Генерального заказчика. Исполнитель обязан передать Заказчику результаты незавершенных работ.
4
Порядок приема и передачи выполненных работ
4.1 Прием и передача выполненных работ осуществляются в соответствии с Техническим заданием, Календарным планом, требованиями ГОСТ Р 15.011-96 и Стандартом предприятия СТО СМК-ПКФ-014.1-06.
4.2 Передача документации, оформленной в установленном настоящим Договором порядке, осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.
4.3 При выполнении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, аннотационный отчет, комплект документации, предусмотренный Календарным планом и Техническим заданием.

Документация передается Заказчику в бумажном виде в 3-х экземплярах (1 экземпляр – учтенная копия в несброшюрованном виде, 1 экземпляр – учтенная копия в сброшюрованном виде, 1 экземпляр – копия в сброшюрованном виде), а также в электронном виде на магнитных и (или) оптических носителях. Документация в электронном виде предоставляется в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, а также в отсканированном виде в форматах TIF или PDF (при этом официальной считается документация, предоставленная в формате TIF). В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.
4.4 Созданные в процессе выполнения работ по Договору материальные активы: опытные образцы, испытательные стенды, макеты и т.п., специальное оборудование, приобретенные основные средства, НМА (в том числе программный продукт) и иное имущество подлежат передаче Заказчику и оприходованию в соответствии с действующим законодательством. Передача имущества Заказчику осуществляется по форме № ОС-1 «Акт (накладная) приемки-передачи основных средств».
4.5 После подписания Генеральным заказчиком генерального акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу Генерального договора Заказчик подписывает акт сдачи-приемки по этапу настоящего договора с датой не позднее даты генерального акта или направляет Исполнителю мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
После подписания акта сдачи-приемки Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней передать Заказчику счет-фактуру, дата которой не должна превышать  5 дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ.
В случае не представления счета-фактуры в указанный срок, Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, указанной в не представленном документе, за каждый день просрочки.

4.6 Отказ Заказчика от приемки выполненных работ составляется в письменной форме и содержит перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработка производится за счет Исполнителя.

4.7 Если в процессе выполнения работы выявляется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановки работ.

4.8 В случае досрочного выполнения работ по Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

4.9 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

4.10 При выявлении в период гарантийного срока дефектов (брака, неисправностей) в результатах работ, выполненных по настоящему договору, Заказчик направляет Исполнителю приглашение принять участие в составлении акта о выявленных дефектах (браке, неисправностях). Представитель исполнителя (с надлежаще оформленными полномочиями) должен прибыть в место и в срок, указанные в приглашении, который не может составлять менее 5 (пяти) дней с момента получения приглашения.

В случае не явки представителя Исполнителя для составления акта о выявленных дефектах (браке, неисправностях) в сроки и в место, указанное в приглашении Заказчика, и/или в случае не надлежащего оформления полномочий такого представителя, Заказчик имеет право в одностороннем порядке составить акт о выявленных дефектах (браке, неисправностях). При этом такой односторонний акт признается Исполнителем надлежащим подтверждением выявленных дефектов (брака, неисправностей).

5.  Прочие условия

5.1  Исключительные права на созданные по настоящему договору нематериальные активы, в том числе способные к правовой охране, а также права собственности на предметы (устройства, узлы, агрегаты) являющиеся их материальным воплощением, полезной модели, промышленного образца переходят к Заказчику с момента передачи.

Знания и опыт (ноу-хау), полученные при выполнении работ по договору, являются совместной собственностью Заказчика и Исполнителя и могут быть переданы одной из сторон третьей стороне только с письменного согласия другой стороны.

5.2 Исключительное право на нематериальные активы, созданные в ходе выполнения обязательств по настоящему Договору, принадлежит Заказчику и не может быть использовано Исполнителем без согласования с Заказчиком.

5.3  Исключительное право на нематериальные активы, принадлежащее Исполнителю до заключения настоящего Договора и использованные им в целях исполнения настоящего Договора, остается за Исполнителем.

5.4 Исполнитель не получает права использования тех результатов интеллектуальной деятельности, которые были приобретены им по согласованию с Заказчиком от третьих лиц для выполнения договора. Право использования созданных материальных результатов и нематериальных результатов, в том числе способных к правовой охране, принадлежат Заказчику.

5.5  Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов.

5.6 Уступка требования по настоящему договору третьим лицам производится исключительно с письменного согласия Заказчика, полученного на основании письменного запроса от Исполнителя.

5.7 Для осуществления контроля за ходом  и методами исполнения работ по договору, а также с целью предварительной оценки качества результатов работ, Заказчик имеет право проводить аудиты.

Программы проведения аудитов предоставляются Исполнителю не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения аудита. Программы должны содержать цели и порядок проведения аудита, сведения о полномочиях представителей Заказчика, осуществляющих аудит.

На основании результатов проведенного аудита Заказчик вправе требовать устранения отклонений от требований договора, возникших в ходе и (или) методах исполнения работ по договору, а Исполнитель должен принять все возможные меры к исправлению допущенных нарушений.

Устранение нарушений по результатам аудита оформляется Сторонами путем оформления двустороннего акта.

6
Ответственность сторон
6.1   В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему Договору последний обязан выплатить Заказчику штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня завершения выполнения работ, определяемого по дате составления акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.2   В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору Заказчик обязан выплатить Исполнителю штраф в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки и до дня совершения платежа.

Положения настоящего пункта не распространяются на оплату Заказчиком авансовых платежей.

6.3   При возникновении споров, вытекающих из настоящего договора, Стороны должны принять меры внесудебного разрешения таких споров. Под мерами внесудебного разрешения спора подразумевается обязательное направление Стороной, считающей, что ее права нарушены, претензии в адрес другой Стороны.

Сторона, получившая претензию, должна рассмотреть ее и направить на нее ответ в течение 21 (двадцати одного) календарного дня. 

В случае если в ходе внесудебного разрешения спора Стороны не пришли к взаимоприемлимому решению, спор передается в Арбитражный суд г. Москвы.

6.4 Исполнитель и его соисполнители несут ответственность за целевое использование средств, полученных на выполнение работ по настоящему договору.

Исполнитель ежеквартально представляет Заказчику «Отчет о фактическом расходовании средств».

7
Изменения, дополнения и расторжение договора

7.1  Изменения, дополнения к Договору оформляются в письменной форме путем оформления дополнительного соглашения и подписываются полномочными представителями Сторон. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора,

7.2  Если Заказчик принимает решение о прекращении работ по договору из-за отсутствия финансирования и иным обстоятельствам или по обстоятельствам непреодолимой силы, то Исполнитель оповещается об этом в письменном виде. Заказчик обязуется возместить Исполнителю стоимость выполненных работ на момент прекращения действия Договора после получения соответствующих средств от Генерального заказчика.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, природные катастрофы, включая землетрясения, наводнения, пожары, а также войны и условия аналогичные военным.

7.3  Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику понесенных и подтвержденных убытков.


При этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика о расторжении Договора не менее чем за один месяц до его расторжения.

8  Срок действия договора

8.1  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения взаимных обязательств Сторонами по настоящему Договору. Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с даты начала работ по Договору.

9  Заключительные положения


9.1
Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения: 

– Техническое задание (приложение 1);

– Календарный план (приложение 2);

– Расчет стоимости договора с расшифровками (приложение 3);

– Расчет стоимости договора на 2011 год с расшифровками (приложение 3.1);

10 Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИКА:
	ИСПОЛНИТЕЛЯ:

	 
	

	ОАО «Атомэнергопроект»
	

	Адрес: 105005, Россия, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр. 1
	

	ИНН 7701796320     КПП 774850001
	

	ОГРН 1087746998646
	

	р/с № 40702810500060021903
	

	в ОАО Банк ВТБ, г. Москва
	

	к/с 30101810700000000187
	

	БИК 044525187
	

	ОКПО 08634359   ОКВЭД 74.20.35
	

	
	

	ЗАКАЗЧИК
	ИСПОЛНИТЕЛЬ

	______________________ 

 «_____»_______________ 20___ г.


	______________________ 

 «_____»_______________ 20___ г.



	М.П.
	М.П.


Приложение № 1

к   договору

№ __________________________

от «_______» _______________.
Техническое задание
«_________________________________________________________________________»

1. Вид работы

2. Основание для проведения работы

3. Исходные данные

4. Название и вид работы

4.1 Название работы: 

4.2 Вид работы:

5. Цели и задачи работы

6. Область применения результатов

7. Программа выполнения работ (этапы работ)

8. Порядок приемки работы.

9. Перечень требований к выполняемой работе.

От Заказчика




От Исполнителя

	Заказчик
	Должность

	Заместитель директора

по инжинирингу
ОАО «Атомэнергопроект»

	________________ __________________

	____________________ А.Ю. Кучумов
(подпись) 

М.П.
	


Приложение № 2

 к договору

№ _________________________

от «___» _______________ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН *

	№ 

Этапа
	Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения
	Сроки выполнения работ
	Перечень документации, передаваемой Заказчику
	Стоимость

 в руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Требования к внешним системам со стороны здания   00UKS, включая 01UKH, 02UEH, 04UEH
	15.12.2011 – 20.12.2011
	Требования к внешним системам со стороны здания   00UKS, включая 01UKH, 02UEH, 04UEH
	2 118 150,00

	2
	Разработка ИТТ на оборудование в части здания 00UKS, включая 01UKH, 02UEH, 04UEH
	10.01.2012 – 25.04.2012
	ИТТ на оборудование в части здания 00UKS, включая 01UKH, 02UEH, 04UEH
	5 683 361,00

	3
	Создание информационной модели и разработка с ее использованием проектной документации, а также  материалов для включения в ПООБ проекта ВВЭР ТОИ в части здания 00UKS, включая 01UKH, 02UEH, 04UEH
	10.01.2012 – 30.07.2012
	Информационная модель, проектная документация и материалы для включения в ПООБ проекта ВВЭР ТОИ в части здания 00UKS, включая 01UKH, 02UEH, 04UEH
	32 789 239,00

	Итого без НДС:
	40 590 750,00

	Кроме того НДС:
	7 306 335,00

	Итого:
	47 897 085,00


* Стоимость этапов работ, итоговая стоимость работ, а также срок выполнения по этапам работ будет определяться по результатам проведения процедуры закупки. Срок окончания работ по этапам не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане.

	Заказчик
	Исполнитель

	Заместитель директора

по инжинирингу
ОАО «Атомэнергопроект»

	

	____________________ А.Ю. Кучумов
(подпись) 

М.П.
	________________ (____________)

(подпись)

М.П.

	Главный инженер проекта

____________________ М.Е. Голубева
	

	        
	Приложение № 3

к договору №________________

 от «   »                      20   г.


Расчет стоимости договора

	№

п/п
	
	

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	        
	Приложение № 3.1

к договору №________________

 от «   »                      20   г.


Расчет стоимости договора на 2011 год

	№

п/п
	
	

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


_1371546588.dwg

