# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ ______________К.В.Шкуревских «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на поставку комплектующих или эквивалента

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

1.   Основные технические характеристики

| № п/п | Наименование, фирма изготовитель | Тип, технические характеристики |  | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВРП 122-45-6,3 или эквивалент | исп1 П0 двигатель 15кВт D=Dном | 1 шт. |  |  |
| 2 | Вентилятор ВРП 122-45-4 или эквивалент | исп1 Л0 двигатель 5,5кВт D=Dном | 1 шт. |  |  |
| 3 | Вентилятор ВРП 122-45-8 или эквивалент | исп1 П0 двигатель 18кВт D=Dном | 1 шт. |  |  |
| 4 | Вентилятор ВЦП7-40-5 радиальный пылевой или эквивалент | Л0 гр. двигатель 4кВт/1500 об/мин Q=1,7-3,0 тыс.м3/ч P=1830 | 1 шт. |  |  |
| 5 | Вентилятор прямоугольный канальный коррозионностойкий взрыв ВРПН-Н-1,6ВК-2-3 или эквивалент | N=0.37 кВт U=380 n=290 | 1 шт. |  |  |
| 6 | Клапан обратный круглый взрывозащищенный АЗЕ 100.000-02 D160 или эквивалент | Dу 160 | 1 шт. |  |  |
| 7 | Решетка вентиляционная Р200 или эквивалент | 200*200 | 10 шт. |  |  |
| 8 | Сотовая решетка РСН-К или эквивалент | 1200х600 | 1 шт. |  |  |
| 9 | Воздуховод полиолефиновый «Masterflex» d110 или эквивалент | Ду 110 | 1 шт. |  |  |
| 10 | Воздуховод полиолефиновый «Masterflex» d90 или эквивалент | Ду 90 | 2 шт. |  |  |
| 11 | Воздуховод полиолефиновый «Masterflex» d70 или эквивалент | Ду 70 | 7 шт. |  |  |
| 12 | Вентилятор ВЦ14-46-4 ПР0 или эквивалент | с двигателем 5,5/1450 об/мин | 1 шт. |  |  |
| 13 | Решетка АМН или эквивалент | 150х150 | 5 шт. |  |  |
| 14 | вентилятор 1.0 ЭВ-1.4.4-3270У4 или эквивалент |  | 20 шт. |  |  |
| 15 | вентилятор канальный СК160В или эквивалент | N=0,07 кВт U=230В | 1 шт. |  |  |
| 16 | Клапан обратный АЗЕ 034.000 или эквивалент | проходное сечение dy 388мм, высота h=300мм, м=9,1кг | 3 шт. |  |  |
| 17 | вентилятор осевой общепромышленный ВО-06-300-10 или эквивалент | n=1000 об/мин, N=2,2 кВт | 3 шт. |  |  |
| 18 | анкерный болт или эквивалент | ду=12мм, l=80мм | 20 шт. |  |  |
| 19 | шпилька | ду=12мм, l=80мм | 18 шт. |  |  |
| 20 | уголок | ду=12мм | 15 м |  |  |
| 21 | гайка | М12 | 50 шт. |  |  |
| 22 | Клапан обратный КО-04 0630 или эквивалент | сер. 1.494-28 | 3 шт. |  |  |
| 23 | Клапан взрывозащищенный АЗЕ 100.000-03 или эквивалент |  | 1 шт. |  |  |
| 24 | межфланцевый дисковый затвор из чугуна ду 300, Ру 16 атм. С электроприводом (во влагозащищенном исполнении) или эквивалент |  | 2 шт. |  |  |
| 25 | Сервисный набор 12 000 ч для осушителя ADS7 или эквивалент |  | 1 шт. |  |  |
| 26 | VS14NT2 предохранительный клапан или эквивалент |  | 2 шт. |  |  |
| 27 | Насос ГНОМ10-10Д с поплавковым выключателем или эквивалент | 220В | 1 шт. |  |  |
| 28 | Насос ГНОМ10-10 или эквивалент | 380В | 1 шт. |  |  |
| 29 | Станция управления СУиЗ-9 для насоса ГНОС 10х10 или эквивалент | ( 380В) | 1 шт. |  |  |
| 30 | Рукав с нитяной оплёткой ГОСТ 10 или эквивалент | 50х60 мм 0,63 МПа | 100 м |  |  |
| 31 | Соединитель NEXU или эквивалент | 50 мм | 9 шт. |  |  |
| 32 | Сепаратор конденсата циклонного типа CCS 21 или эквивалент |  | 1шт. |  |  |
| 33 | СуперМикрофильтр AME350C-F04 или эквивалент | G 1/2, 1000 л/мин | 1 шт. |  |  |
| 34 | Субмикрофильтр AMD350C-F04D или эквивалент | G1/2'' | 1 шт. |  |  |
| 35 | Фильтр магистральный AFF8C-F04D автомат. отвод конденсата или эквивалент | G1/2'' | 1 шт. |  |  |
| 36 | Осушитель холодильного типа IDFA11E-2 или эквивалент | G3/4'' | 1 шт. |  |  |
| 37 | Редуктор БКО-50-4 или эквивалент |  | 26 шт. |  |  |
| 38 | Разветвление РТ-70 или эквивалент |  | 4 шт. |  |  |
| 39 | ГП-100х80 или эквивалент |  | 4 шт. |  |  |
| 40 | Рукав н/в 125 мм или эквивалент |  | 16м |  |  |
| 41 | Гайка рукавная ГРВ-125 или эквивалент |  | 8 шт. |  |  |
| 42 | Картридж ЕР-30 или эквивалент |  | 2 шт. |  |  |
| 43 | Фильтрующий элемент ЭФГ 60/250 или эквивалент | 5мкм | 48 шт. |  |  |
| 44 | Насос ХМ-80-200 или эквивалент | произ. 50м3/час с эд. Двиг. | 2 шт. |  |  |
| 45 | Насос КМ 80-50-200 или эквивалент | с эл.двигателем 15кВт | 2 шт. |  |  |
| 46 | Вентиль кислородный ВК-94-01 (для установки на баллон среднего объема,) или эквивалент | W27,8; G3/4 | 1 шт. |  |  |
| 47 | Редуктор водородный БВО-80-4 или эквивалент |  | 2 шт. |  |  |
| 48 | Труба медная | 10х1,5 | 12 м |  |  |
| 49 | Вентилятор ВЦ14-46-6,3К1 или эквивалент | ЛО 0,95Дк/Дн 11/1000 У2 сталь 12Х18Н10Т | 2 шт. |  |  |
| 50 | Вентилятор ВЦ14-46-6,3К1 или эквивалент | ЛО 1,0Дк/Дн 11/1000 У2 сталь 12Х18Н10Т | 2 шт. |  |  |
| 51 | Вентилятор ВЦ14-46-6,3 или эквивалент | Пр О 0,95Дк/Дн 7,5/1000 У2 | 1 шт. |  |  |
| 52 | Вентилятор ВЦ4-7,5-6,3 или эквивалент | Пр О 1,0 Дк/Дн 5,5/1500 У2 | 1 шт. |  |  |
| 53 | Виброизолятор ДО 41 или эквивалент |  | 30 шт. |  |  |
| 54 | Вставка гибкая В.00.12(В-6,3) или эквивалент |  | 5 шт. |  |  |
| 55 | Вставка гибкая Н.00.15(Н-6,3) или эквивалент |  | 5 шт. |  |  |
| 56 | Редуктор БВЗО-50-4 с двумя манометрами или эквивалент |  | 2 шт. |  |  |
| 57 | Редуктор БАЗО-50-4 с двумя манометрами или эквивалент |  | 2 шт. |  |  |
| 58 | Редуктор БАРО-50-4 с двумя манометрами или эквивалент |  | 4 шт. |  |  |
| 59 | Редуктор БАМО-50-4 с двумя манометрами или эквивалент |  | 2 шт. |  |  |

# 5. Предоставляемые гарантии.

- по механической части – 18 месяцев;

- по электронной части - 18 месяцев

# 6      Условия поставки

Цена договора включает в себя стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, расходы по доставке, техдокументации на русском языке

- Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

- Место поставки и условия допуска

# Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Шоферов, д. 17

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

- Прочие условия

10.1 Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).