Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«10» июля 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку химпосуды.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1
	Бюретка автоматическая Пеллета 10-0,02 № 3410360 Hirshmann Laborgerate
	шт
	5

	2
	Бюретка автоматическая Пеллета 25-0,05 № 3410370 Hirshmann Laborgerate
	шт
	5

	3
	Вискозиметр ВПЖ-1 5.10 ГОСТ10028-81
	шт
	5

	4
	Воронка ВД-3-250 ГОСТ 25336-82
	шт
	4

	5
	Дозатор Эппиндорфа от 20 до 200мкл
	пачка
	1

	6
	Держатель многоразовый Vacuette 1/10шт
	пачка
	20

	7
	Дозатор одноканальный Biohit 1-10мл
	шт
	1

	8
	Дозатор одноканальный Eppendorf Reference 0,5-10 мкл № 4910.000.018
	шт
	1

	9
	Ерш посудный 90 мм
	шт
	10

	10
	Крышка к тиглю № 5
	шт
	3

	11
	Колба 2-200-2 ГОСТ 25336-82
	шт
	10

	12
	Колба 2а-50-2 ГОСТ 25336-82
	шт
	10

	13
	Колба Бунзена1-2500 с тубусом
	шт
	3

	14
	Колба КН-2-2000-50 ТХС ГОСТ 25336-82
	шт
	3

	15
	Крышка  У1-ПРЛ-4-9 ОЦ d=200 (ПНД)
	шт
	2

	16
	Кювета кварцевая с крышкой 10 мм QS Semi-Micro Германия
	шт
	1

	17
	Ложка фарфоровая № 3 ГОСТ9147-80
	шт
	5

	18
	Наконечник 1-5мл импортный
	коробка
	4

	19
	Наконечник 100-1000мкл Эппендорфа с фильтром
	пачка
	2

	20
	Наконечник ep.T.I.P.S.Standart 200мкл (1000) Гурмания
	коробка
	3

	21
	Наконечник Финтип 250 Универсал 0,5-200мкл 1000шт/уп. № 9400302 Термофишер Сайнтифик
	шт
	2

	22
	Наконечник д/дозатора EPP-BIOHIT 5мл 1/250 США
	пачка
	4

	23
	Наконечник д/дозатора 1-1000мкл 1/1000 США
	пачка
	1

	
	
	
	

	24
	Наконечник д/дозатора 100-1000мкл 1/1000 Германия
	пачка
	2

	25
	Наконечник д/дозатора Helicon 1-5 мл 1/100 США
	пачка
	1

	26
	Пипетка Пастера стерильная 3мм 

№ 12006623
	пачка
	5

	27
	Пробирка Eppendorf 1,5мл , градуированная б/цв 1/1000
	пачка
	1

	28
	Пробка резиновая 45 ГОСТ 7852-76
	шт
	3

	29
	Пипетка Пастера 0,1мл 153 мм неград. нестер. 1/500 шт
	пачка
	1

	30
	Пипетка Пастера 2,5мл 153 мм град. нестер. 1/500 шт
	пачка
	1

	31
	Пипетка Пастера 3мл Torreglia Италия
	шт
	500

	32
	Пипетка Пастера артикул 7095В-9 1/1000
	пачка
	1

	33
	Поддон  У1-ПРЛ-1-9 ОЦ d=200 h=38 (ПНД)
	шт
	2

	34
	Поддон для сита 200/50мм ТУ4846-010-11149834-08
	шт
	1

	35
	Пробирка для ПЦР 0,5мл RCR-05-C Axygen 1000шт
	пачка
	3

	36
	Пробирка для ПЦР Maxymum Recovery 0,2мл RCR-02-L-C Axygen 1000шт
	пачка
	4

	37
	Пробирка для ПЦР Maxymum Recovery 0,2мл RCR-02D-L-C Axygen 1000шт
	пачка
	4

	38
	Пробирка для плазмы Vacuette 6мл 1/50 Австрия
	пачка
	6

	39
	Пробирка микроцентрифужная 2мл МСТ-200-С Axygen 500ШТ
	пачка
	6

	40
	Пробирка центрифужная 10 мл Германия
	шт
	500

	41
	Пробирка центрифужная 15 мл Gorning 25шт
	пачка
	2

	42
	Пробирка центрифужная Эппендорф 

0,5 мл Германия
	пачка
	2

	43
	Сосуд прямоугольный СП-6 ГОСТ 25336-82
	шт
	3

	44
	Сосуд цилиндрический СЦ-10 ГОСТ 25336-82
	шт
	3

	45
	Сосуд цилиндрический СЦ-2 ГОСТ 25336-82
	шт
	3

	46
	Сосуд цилиндрический СЦ-5 ГОСТ 25336-82
	шт
	3

	47
	Спринцовка № 1 А с рез.након. ТУ38.506-029-91
	шт
	4

	48
	Спринцовка № 3 А ТУ38.506-029-91
	шт
	3

	49
	Спринцовка пластизольная А6 с мягким наконечником
	пачка
	2

	50
	Стаканчик д/взвеш. Н-40х25
	шт
	30

	51
	Стакан низкий с носиком 100 PP Kartell
	шт
	15

	52
	Стакан химический 100мл
	шт
	53

	53
	Ступка с пестиком № 7 ГОСТ9147-80
	шт
	16

	54
	Сито С20/50-0,04 нержавейка ТУ4846-010-11149834-2008
	шт
	6

	55
	Сито С20/50-0,2 нержавейка ТУ4846-010-11149834-2008
	шт
	3

	56
	Сито С20/50-1,0 латунь ТУ4846-010-11149834-2008
	шт
	6

	57
	Сито лабораторное контрольное полиамидное У-1-ЕСЛ-К исп.1 d=200мм
	шт
	2

	58
	Спринцовка А 1 ТУ У 25.2-25274980.002-2003
	шт
	2

	59
	Стакан Н-2-2000 ТС ГОСТ 25336-82
	шт
	5

	60
	Стакан Н-2-3000 ТС ГОСТ 25336-82
	шт
	5

	61
	Стакан Н-2-5000 ТС ГОСТ 25336-82
	шт
	5

	62
	Стаканчик для взвешивания СВ-19/9 ГОСТ 25336-82
	шт
	30

	63
	Стекло С52-1 кл.1 трубка 4,5-0,3(1,0-0,2) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	3

	64
	Стекло С52-1 кл.1 капилляр 6,0-0,5(2,0+0,5) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	3

	65
	Стекло С52-1 кл.1 трубка 16,0-1,0(1,7-0,4) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	10

	66
	Стекло С52-1 кл.1 трубка 21,0-1,0(2,0-0,5) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	10

	67
	Стекло С52-1 кл.1 трубка 22,0-1,0(2,0-0,5) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	10

	68
	Стекло С52-1 кл.1 трубка 26,0-1,5(2,5-0,6) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	10

	69
	Стекло С52-1 кл.1 трубка 32,0-2,0(1,7-0,4) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	10

	70
	Стекло С52-1 кл.1 трубка 37,0-2,0(2,0-0,5) 1гр.кач.ОСТ11П0.735.002-73
	кг
	10

	71
	Стекло покровное Heinz Herenz 1052441 24х60 1/100шт
	пачка
	1

	72
	Стекло покровное Heinz Herenz 1052441 26х76х1 1/50шт
	пачка
	1

	73
	Столик подъемный ES-2410 150х150мм
	шт
	2

	74
	Ступка агатовая с пестиком M100 Fritcsh
	шт
	1

	75
	Ступка агатовая с пестиком M105-110 Fritcsh
	шт
	1

	76
	Ступка агатовая с пестиком M115Fritcsh
	шт
	1

	77
	Ступка агатовая с пестиком M60 Fritcsh
	шт
	1

	78
	Ступка агатовая с пестиком M80 Fritcsh
	шт
	1

	79
	Термометр лаб. ТЛ-4№ 2 (0+55) грд 01 ТУ25-2021-003-88
	шт
	5

	80
	Термометр лаб. ТЛ-15 № 2 (-90+20) грд 01 ТУ25-2021-003-88
	шт
	5

	81
	Термометр ТБ-45 ГОСТ 9177-74
	шт
	10

	82
	Термометр лаб. ТЛ-4№ 3 (55+150) 1кл. ТУ25-2021-003-88
	шт
	3

	83
	Термометр ТН-8М (-80+60) ГОСТ400-80
	шт
	10

	84
	Термометр ТТЖ-М (0+200) ТУ25-2022.0006-90
	шт
	10

	85
	Термометр ТТЖ-М № 7 (0+250) ТУ25-2022.0006-90
	шт
	5

	86
	Термометр СП-2У (0+200)/150 ТУ25-11.663-76
	шт
	5

	87


	Термометр ТЛ-2 № 3 (0+150) ТУ25-2021-003-88
	шт
	3

	88
	Термометр ТЛ-2М № 5 (0+350) ТУ25-2021-003-88
	шт
	3

	89
	Термометр  ТЛ-4 № 4 (100+155) ТУ25-2021-003-88
	шт
	3

	90
	Термометр  ТЛ-4 № 5 (105+205) ТУ25-2021-003-88
	шт
	3

	91
	Термометр  ТЛ-4 № 6 (200+255) ТУ25-2021-003-88
	шт
	3

	92
	Термометр ТТЖ № 6(0-200) ТУ25-2022.0006-90
	шт
	10

	93
	Термометр ТТЖ-М исп.1У-6 (0+200)-240/100 ТУ25-2022.0006-90
	шт
	5

	94
	Термометр ТТЖ-М исп.1У-7 (0+250)-240/100 ТУ25-2022.0006-90
	шт
	10

	95
	Термометр ТТП-М № 5 (0+160) ТУ 25-2021-003-88
	шт
	5

	97
	Тигель 140 МПГ чертеж ИУ.140.020.025 (графитовые)
	шт
	10

	98
	Тигель высокий № 5 ГОСТ9147-80
	шт
	3

	99
	Холодильник  ХСД-22 ГОСТ 25336-82
	шт
	2

	100
	Чашка для образцов из окиси алюминия с крышкой 70мкл Mettler Toledo
	шт
	1

	101
	Штатив для бюреток ПЭ-2710 ТУ3614-011-23050963-98
	шт
	2

	102
	Груша с резиновой трубкой Hirschmann Германия
	шт
	6

	103
	Якорь для магнитной мешалки 26мм фторопласт
	шт
	2

	104
	Стакан В-1-2000 ТС ГОСТ 25336-82
	шт
	3


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	                                       ______________________


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	                                     ______________________



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Соответствие ГОСТ и ТУ согласно технического задания


	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	                                         _____________________________



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	                                    __________________________________



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	                                                       ________________________



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	                                                     _______________________



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	                                                   ___________________________



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	                                                ______________________________



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	                                                     _____________________________



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	                                                 _______________________________



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	           Согласно ГОСТ и ТУ


	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	           Согласно ГОСТ и ТУ


	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.06.1965г. и качеству П-7 от 25.04.1966г.



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	          Предоставление паспортов качества и сертификатов



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	                                          _______________________________



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	                                           _______________________________



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	                                       _______________________



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	                                       __________________________



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	                                      _____________________________



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	                                      _______________________________



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	                                     ________________________________

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	                                     __________________________________



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единовременная 




Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
