|  | РАЗЪЯСНЕНИЯ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| аукционной документации № 201.05-08/19эа/15. |  |  |  |
|  | В ответ на Ваш запрос №199/1-АКД от 26.11.2015г. разъясняем: |  |  |
| Раздел документации | Ссылка на пункт Раздела документации | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе | Разъяснения |
| Техническое задание Лот 2 | Наименование и объем выполняемых работ. | Просим Вас уточнить размеры проемов | Согласно расценке ФЕР10-04-012-03 единица измерения 1 проем (Размер проемов 0,8х2,1м) |
|  | Ремонт в подвальном помещении Литер В, 1 секция, в общежитие №5 |  |  |
|  | Подвальное помещение комнат №6, №7 |  |  |
|  | пп. 270 «Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из алюминиевых профилей» |  |  |
|  | Ремонт в подвальном помещении Литер В, 1 секция, в общежитие №5 | Просим Вас уточнить размеры проемов | Согласно расценке ФЕР10-04-012-03 единица измерения 1 проем (Размер проемов 0,8х2,1м) |
|  | Подвальное помещение комната №28 |  |  |
|  | п.310 «Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из алюминиевых профилей» |  |  |
|  | Ремонт в подвальном помещении Литер В, 1 секция, в общежитие №5 | Просим Вас уточнить размеры полотен | Согласно расценке ФЕР10-04-012-03 единица измерения 1 проем (Размер проемов 0,8х2,1м) |
|  | Подвальное помещение комната №28 |  |  |
|  | п.311 «Установка дверных полотен внутренних в санузлах» |  |  |
|  | Ремонт в подвальном помещении Литер В, 1 секция, в общежитие №5 | Просим Вас уточнить размеры: толщину и ширину бордюра | Ширина(она же h) - 6см, толщина значения не имеет |
|  | Подвальное помещение комната №28 |  |  |
|  | п.327 «гладкая облицовка стен, (Бордюр настенный h-6см) на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону» |  |  |
|  | Ремонт в подвальном помещении Литер В, 1 секция, в общежитие №5 | Просим Вас указать толщину перегородок для перевода в м2 | Согласно расценке ФЕР46-04-001-04 единица измерения 1 м3 кладки (толщина перегородок 120мм) |
|  | Подвальное помещение комнаты №8,9,10 литер В |  |  |
|  | п.351 «Разборка кирпичных перегородок» |  |  |
|  | Ремонттуалетов в общежитии №5 литер В,С | Просим Вас указать объем работ, т.к. в графе «количество» отсутствует значение | 388м2 |
|  | п.8 «Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных» |  |  |
|  | Ремонт навесов, тамбура в общежитии №5 | Просим Вас разъяснить «к-ций» и указать размеры | При определении начальной максимальной цены учтена стоимость конструкций (к-ций) тамбура, площадью 10.64 м2, согласно коммерческого предложения ООО«Топлинг» и составляет 88210 рублей |
|  | п.38 «Стоимость к-ций тамбура» |  |  |
|  | Устройство системы общеобменной приточно-вытяжной вентиляции п.1 "Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час. (Приточная установка AirMate-A4013-SAU2.2-2 комплекта; узел водосмесительный УВС -3П-2 комплекса)" | Просим Вас пояснить что должно входить в комплект приточной установки и узла водосмесительного | Камера приточная AirMate-4000 (артикул для заказа А-4013-SAU2.2) с клапаном с электрическим приводом, вентилятором с непосредственным приводом, карманным фильтром и водяным трехрядным нагревателем, встроенной системой автоматического управления, узлом водосмесительным УВС-3П с двухходовым регулирующим клапаном в обвязке, с шумоглушителем AirMate A-4075. |