|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Директор Проектно-конструкторского филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» ________________________ С.В. Егоров «_______»_______________ 2012 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ:

«Оказание услуг эксплуатирующей организации при проведении оценки безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС в режимах с разрывами импульсной трубки КИП Ду10 и трубопровода продувки системы подпитки-продувки»

- Наименование (тема) работ.

Оказание услуг эксплуатирующей организации при проведении оценки безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС в режимах с разрывами импульсной трубки КИП Ду10 и трубопровода продувки системы подпитки-продувки.

2.	Основание для выполнения работ.

# 2.1.	Приказ Концерна «Росэнергоатом» от 04.05.2006 № 368 «О начале работ по подготовке к продлению сроков эксплуатации энергоблоков второго поколения».

2.2.	График разработки инвестиционного проекта продления срока эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС.

2.3.	Техническое задание на разработку отчета по углубленной оценке безопасности блока № 1 Калининской АЭС, инв. № 1430 бн.

- Срок выполнения работ.

Окончание – не позднее 23 ноября 2012 г.

- Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.	Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1.	Целью услуг является содействие Заказчику при проведении оценки безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС в режимах с разрывами импульсной трубки КИП Ду10 и трубопровода продувки системы подпитки-продувки, за пределами защитной оболочки при работе на номинальной мощности в рамках работ по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС, входящих в состав отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС, для передачи в составе комплекта материалов обоснования целесообразности продления срока его эксплуатации на экспертизу в Ростехнадзор.

5.2.	В ходе работ должны быть выполнены следующие задачи.

5.2.1.	Рассмотрены следующие исходные события:

- течь импульсной трубки КИП Ду10;

- разрыв трубопровода продувки первого контура с отказом отключающей арматуры.

5.2.2.	Проведен расчет исходного события течь трубки КИП Ду10 при условии, что рассматриваемый разрыв будет иметь место максимально близкое к защитной оболочке РУ с внешней стороны.

5.2.4.	Проведен расчет исходного события течь трубопровода продувки системы подпитки-продувки при условии, что рассматриваемый разрыв будет иметь место максимально близкое к защитной оболочке РУ с внешней стороны.

5.2.5.	Составлен технический отчет в соответствии с п.7.1.2.

6.	Исходные данные для выполнения работ.

6.1.	Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

6.2.	Калининской АЭС. Блок 1. Проект продления срока эксплуатации, инв. № С12650.

6.3.	Техническое задание на разработку отчета по углубленной оценке безопасности блока № 1 Калининской АЭС, инв. № 1430 бн.

6.4.	Блок 1. Калининская АЭС. Исходные данные для проведения расчетов по обоснованию безопасности энергоблока № 1 КлнАЭС Отчет. ПКФ 314 Д.

7.	Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.	Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.	В процессе выполнения работ должно быть оказано содействие Заказчику при проведении оценки безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС в режимах с разрывами линий, содержащих теплоноситель первого контура, за пределами защитной оболочки при работе на номинальной мощности в рамках работ по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС, входящих в состав отчета по углубленной оценке безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС, для передачи в составе комплекта материалов обоснования целесообразности продления срока его эксплуатации на экспертизу в Ростехнадзор.

7.1.2.	Технический отчет по теме договора должен содержать:

-	краткое описание исходных данных, принимаемых отказов и допущений, обеспечивающих получение консервативных, с точки зрения анализируемых приёмочных  критериев, результатов;

-	приёмочные критерии, на основе сравнения с которыми делается заключение о безопасности в рассматриваемом режиме;

-	описание последовательности событий и работы систем.

Для каждого события должны быть отражены: последовательность срабатывания механизмов и систем, выдача сигналов, достижение уставок, необходимые действия персонала и т.п., начало и окончание действий систем безопасности.

-	в рассматриваемых режимах должны быть проведены оценки массы теплоносителя первого контура, выброшенного за пределы защитной оболочки;

- изменение параметров реакторной установки должно представляться во времени до стабилизации режима и/или до предписанного правилами момента вмешательства оператора.

7.1.3.	Работы должны быть выполнены в соответствии с:

-	Основными положениями по продлению срока эксплуатации блоков АС второго поколения РД ЭО 0327-01;

- Общими положениями обеспечения безопасности АС НП-001-97 (ОПБ-88/97);

- Основными требованиями к продлению срока эксплуатации блока атомной станции НП-017-2000;

- СТО 1.1.1.01.006.0327-2008 «Продление срока эксплуатации блока атомной станции»;

- Составом и содержанием отчета по результатам комплексного обследования блока атомной станции для продления срока его эксплуатации РБ-027-04;

- Анализом несоответствий блока атомной станции требованиям действующих нормативных документов РБ-028-04;

-	Рекомендациям к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомных станций (ОУОБ АС) РБ-001-05.

7.2.	 Требования к качеству выполняемых работ.

7.2.1.	Выполняемая работа должна соответствовать требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике.

7.2.2.	При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами ПКФ ОАО «Концерн Росэнергоатом» СТО СМК-ПКФ.

8.	Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при формировании отчета по углубленной оценке безопасности и оформлении лицензии на период дополнительного срока эксплуатации энергоблока № 1 Калининской АЭС.

9.	Отчетные материалы.

9.1.	По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.

9.2.	Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.	В результате работы Заказчику передаются:

-	аннотационный отчёт выполненной работы;

-	технический отчёт по теме: «Проведение оценки безопасности энергоблока № 1 Калининской АЭС в режимах с разрывами импульсной трубки КИП Ду10 и трубопровода продувки системы подпитки-продувки».

9.4.	Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.	Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.

9.6.	Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.7.	Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений, и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10.	Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

11.	Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.

11.1.	Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.	Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

| Директор по планированию и проектам | В.М. Мешков |
| --- | --- |
| Главный инженер проекта | О.В. Каледина |