ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

Санкт-Петербург	                                                                     «____»_____________ 2012 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Заместителя  Генерального директора по экономике и финансам Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 719-07/096-11 от 21.12.2011 года, с одной стороны, и _____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________________________________, действующего на основании ______________________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола от ___________ рассмотрения заявок на участие в запросе предложений № _______________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

# 1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя  Оборудование согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), являющейся  неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в порядке, предусмотренном  условиями настоящего договора.

1.3. Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования. Продавец представляет Покупателю документы, подтверждающие качество Оборудования.

1.4. Оборудование, поставляемое Продавцом Покупателю, должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

1.5. Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременено залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.

# 2. Срок и условия передачи продукции

# 2.1. Поставка Оборудования производится Продавцом Покупателю в течение  ___(______) календарных дней с даты подписания настоящего договора.

# 2.2. Доставка Оборудования осуществляется Продавцом по адресу: Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, д. 55. Конкретная дата и время доставки определяются по предварительному согласованию Сторон.

# 2.3. Передача Оборудования Продавцом Покупателю осуществляется согласно  Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору)  по товарной накладной ТОРГ-12 с приложением счета-фактуры, оформленного в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

# 2.4. Продавец осуществляет пуско-наладку Оборудования и инструктаж пользователей Покупателя по эксплуатации поставленной Продукции в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки.

# 2.5. После выполнения работ по п. 2.4. настоящего договора Сторонами оформляется протокол оказания услуг по пуско-наладке Оборудования и инструктажу пользователей Покупателя по его эксплуатации.

# 3. Цена Договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора определяется как стоимость Оборудования, установленная в Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), и составляет _______ руб.___ коп., в т.ч. НДС 18% _____ руб. ___ коп.

3.2 Цена настоящего договора включает в себя стоимость Оборудования, его упаковки, доставки, стоимость услуг по пуско-наладке Оборудования и инструктажу пользователей Покупателя, оформлению необходимой документации, иные затраты.

3.3. Покупатель производит оплату после поставки Оборудования в течение 5 (пяти) банковских дней на основании выставленного Продавцом счета и выполнения Продавцом всех в совокупности обязательств по поставке Оборудования, выполнению работ по пуско-наладке Оборудования и инструктажу пользователей Покупателя, на основании  подписанных уполномоченными представителями Сторон товарной накладной ТОРГ 12 на поставляемое по договору Оборудование и протокола оказания услуг.

3.4. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Оборудования считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.5. Все расчеты между Сторонами по настоящему договору осуществляются в рублях Российской Федерации.

3.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения всех обязательств по договору стороны оформляют акт сверки взаиморасчетов.

# 4.  Качество. Гарантии качества

4.1. Качество Оборудования, передаваемого по настоящему договору, соответствует действующим в Российской Федерации стандартам и техническим условиям.

4.2. Гарантийный срок службы Оборудования составляет ____ месяцев с даты передачи Оборудования Покупателю, подтвержденной подписанной Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.

4.3. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Продавца в согласованные Сторонами сроки.

4.4. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться Покупателем из-за обнаруженных в нем недостатков.

5. Обязанности Сторон

5.1. Продавец обязан передать Оборудование Покупателю в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему договору) в сроки, указанные в п. 2.1 настоящего договора, и одновременно предоставить сертификаты на Оборудование, если сертификация данного Оборудования предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Покупатель принимает Оборудование по комплектности и отсутствию внешних повреждений в момент передачи Оборудования. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Оборудования Спецификации (Приложение №1 к настоящему договору), Покупатель незамедлительно информирует об этом Продавца в письменной форме. Продавец обязуется за свой счет заменить Оборудование Покупателю в согласованные Сторонами сроки, но не более сроков поставки Оборудования, указанных в 
п. 2.1 настоящего договора.

5.3. Право собственности, а также риск повреждения или утраты Оборудования переходит от Продавца к Покупателю в момент подписания Покупателем товарной накладной  ТОРГ-12.

5.4. Продавец одновременно с товарной накладной ТОРГ-12 представляет Покупателю счет-фактуру на отгруженное Оборудование.

5.5. Упаковка, в которой поставляется Оборудование, должна соответствовать установленным стандартам производителя Оборудования и при условии надлежащего обращения с Оборудованием обеспечивать его сохранность во время транспортировки, погрузки, разгрузки и хранения.

5.6. Претензии по качеству Оборудования могут быть заявлены в течение гарантийного срока на Оборудование в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.

5.7. Покупатель обязан обеспечить своевременную приемку Оборудования.

# 6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

6.2. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

7. Срок действия договора

7.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

7.2. В случае нарушения сроков поставки Оборудования более чем на 20 (двадцать) календарных дней Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, письменно уведомив об этом Продавца. В соответствии с настоящим пунктом договор считается расторгнутым со дня получения Продавцом от Покупателя соответствующего уведомления, если иной срок не указан в уведомлении.

# 8. Ответственность Сторон

8.1. Ответственность Сторон настоящего договора за его нарушение определяется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.

8.2. В случае нарушения Продавцом сроков, указанных в пунктах 2.1, 2.4 настоящего договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,1 % от стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки Поставщиком Покупателю Оборудования ненадлежащего качества (несоответствие поставляемого Оборудования по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, согласованной Сторонами Спецификации), Покупатель  вправе взыскать с Продавца штрафную неустойку в размере 0,1 % от цены договора, но не более цены настоящего договора, указанной в пункте 3.1..

8.4 В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Оборудования, указанных в пункте 3.2 договора, Продавец вправе потребовать неустойку в размере 0.1% от неоплаченной суммы за поставленное Оборудование за каждый день просрочки, но не более суммы настоящего договора, указанной в пункте 3.1.

# 9. Прочие условия

9.1. Споры, возникающие у Сторон по вопросам  исполнения, изменения или прекращения настоящего договора подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия, заявленная заинтересованной Стороной, должна иметь письменную форму и подлежит подписанию уполномоченным представителем Стороны. К претензии должны быть приложены документы, необходимые для рассмотрения претензии по существу.

9.2. Срок рассмотрения претензии - 15 (пятнадцать) рабочих дней, с момента её получения.  В случае если в ходе претензионного урегулирования спора Стороны не достигли согласия, а также в слyчае неисполнения признанной претензии в течение 15 (пятнадцати) дней с даты ответа на претензию, либо отказа в удовлетворении претензии, либо не ответа на претензию в установленный настоящим договором срок, либо частичном удовлетворении (и/или отказе в удовлетворении) претензии, заинтересованная Сторона вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3.  При предоставлении информации в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), и копий подтверждающих документов Стороны руководствуются Условиями предоставления сведений о контрагенте (Приложение № 2 к настоящему договору).

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.

9.5. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

9.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Приложение № 1 - Спецификация.

# Приложение № 2 - Условия предоставления сведений о контрагенте.

# 10. Реквизиты и подписи Сторон

# ПОКУПАТЕЛЬ                                                                           ПРОДАВЕЦ

| ОАО «Головной институт ВНИПИЭТ» Юридический адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 Почтовый адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 ИНН 7814417371, КПП 783450001, р/с 40702810839040002061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704, ОКВЭД 731000 ОКПО 07626010, ОГРН 1089847342001 Тел.: (812) 430-01-34, Факс: (812) 430-03-93 E-mail: email@givnipiet.ru |  |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ____________________ Петров С.А. |  |
| «____» __________________ 2012 г. |  |

Приложение №1

к Договору №_____________

от  «____»__________2012 г.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

# на поставку ионного хроматографа «Стайер».

| № п/п |  | Наименование оборудования (марка, модель, технические характеристики.) |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена с НДС, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Хроматограф жидкостный «Стайер» Прибор должен быть внесён в Государственный Реестр Средств Измерений и иметь свидетельство о поверке. Комплектация: 1. Насос для ВЭЖХ серии II - 1 шт - Одноплунжерный насос с переменной частотой вращения приводного вала в течение одного цикла, оснащённый встроенным демпфером пульсации Lo-Pulse. , краном сброса/готовности линии, выходным фильтром 5 мкм и встроенным манометрическим модулем. - расход 0,01-9.99 мл/мин. - должен имеет возможность управления через последовательный порт RS 232 для подключения внешнего управления - материал жидкостного тракта PEEK; - должен быть укомплектован фильтрами для подвижной фазы No-Met™; - Точность установки расхода - не более 2%; - Воспроизводимость установки расхода по отношению к установленному – не более 0,2%. 2. Детектор кондуктометрический - 1 шт - Объем ячейки не более 20 мкл - Диапазон температуры ячейки должна быть в диапазоне 40 – 60 °С - Точность поддержания температуры термостата ячейки не более 0,1 °С - Пределы измерения сопротивления ячейки не менее 50х 107 Ом - Диапазон установки постоянной времени должен быть в диапазоне 1 - 4 с - Диапазон коэффициента усиления быть в диапазоне 1 – 999 - Время выхода на рабочий режим не менее 20 мин 3. Система ввода образца - 1 шт - Шести ходовой кран-дозатор (инжектор) в РЕЕК исполнении с внешним сменным петлевым дозатором. Должен обеспечивать возможность ввода образца в диапазоне от 2 мкл до 10 мл. Инжектор должен быть оборудован синхронизатором ввода образца и программного старта исполнения метода. В комплект должен входить петлевой дозатор 50 и 100 мкл (материал жидкостного тракта PEEK). 4. Шприц - 1 шт - Шприц хроматографический типа Hamilton или аналог - Объем 250 мкл, игла обрезана поз углом 900 5. Набор коммуникаций и уплотнений для ВЭЖХ системы - 1 комплект  - ионная комплектация; - материал жидкостного тракта PEEK 6. Капиллярный подавитель - 1 шт - Суммарный "мёртвый" объём, не более 150 мкл - Длина ионообменного капилляра не менее 70 см - Удельная электропроводность стандартного карбонат/бикарбонатного элюента (1,7 мM NaHCO3/1,8 мM Na2CO3) после подавления, не более 40 мкСм/см 7. Набор аналитических колонок и защитных предколонок - 1 комплект Аналитическая колонка, для определения анионов должна представлять собой цилиндрический корпус из полиэфирэфиркетона материал (PEEK); размером 100 х 4,6 мм, ограниченный с обоих концов фритами 2мкм и концевыми фитингами 10-32 для подключения в стандартный жидкостной тракт хроматографа. Корпус должен быть заполнен анионообменным сорбентом на основе стиролдивинилбензола с привитыми четвертичными аминогруппами, зернением 7,5 мкм; Колонка должна позволять: - -работать при 1.5 мл/мин при давлении не превышающем 1000 psi(70 bar) - - для работы c подавлением фоновой электропроводности элюента - - обеспечивать работу с термостатированием до 45 oC – 2 шт. - Защитный картридж с соответсвующим колонке сорбентом размером 10х4,6 мм – 3 шт. - Держатель для установки защитного картриджа с размерами 10х4,6мм – 1 шт. Аналитическая колонка, для определения катионов должна представлять собой цилиндрический стальной корпус; размером 125 х 4,6 мм, ограниченный с обоих концов фритами 2мкм и концевыми фитингами 10-32 для подключения в стандартный жидкостной тракт хроматографа. Корпус должен быть заполнен катионнообменным сорбентом на основе поливинилового спирта с привитыми карбоксильными группами, зернением 5 мкм. Колонка должна работать как с супрессором, так и без него – 1 шт Защитная предколонка с соответстсвующим сорбентом – 1 шт 8. Программное обеспечение на русском языке - 1 комплект - Система управления хроматографом, сбора, обработки и хранения хроматографических данных. Система должна обеспечивать возможность синхронизации ввода образца с программным стартом исполнения метода управления и сбора данных с платой мультипортовой типа MOXA CP-104EL 9. Персональный компьютер - 1 шт. Комплект должен быть не хуже - 1. Материнская плата ASUS P8H61-M LE (Socket 1155, intel H61(B3), 2xDDR3 1333, PCI-Ex16, Gb Lan, Audio, DVI, D-Sub, S/PDIF out, USB 3.0) - Процессор Intel Core i3 2120 (3.3ГГц, 3Мб, 5ГТ/с, LGA-1155) BOX - RAM 2 Гб (DDR-III, 1333MHz) - HD 500 Гб (SATA-III, 7200 rpm, 16Mb buffer) - DVD-RW: - Интерфейс SATA - Буфер, Мб 1 - Время доступа CD-ROM, мс 140 - Время доступа DVD-ROM, мс 160 - DVD-R (запись), x 24 - DVD-RW (запись), x 6 - CD-R (запись), x 48 - CD-RW (запись), x 32 - DVD-R DL (запись), x 12 - DVD-ROM (чтение), x 16 - CD-ROM (чтение), x 48 - Корпус InWin (450W 2*USB+AirDuct+Audio) - 2. Монитор Samsung E1920NR (19" ; TN; 1280x1024; 5ms; 250cd/m2; 1000:1 (50 000 DFC); 170 / 160 (CR>10); D-Sub; Internal Power Supply; TCO'03) - 3. Операционная система должна быть предустановлена Windows 7 Профессиональная DVD 32-бит русская 10. Комплект для подготовки проб - 1 шт Лабораторный насос: -  Вакуумный насос (компрессор) диафрагменный для фильтрации -  разрежение не менее 160 мбар -  производительность не менее 5,5л/мин , -  давление до 2,5 бар, -  фторопластовая мембрана, -  материал головки насоса –полифениленсульфид -  диаметр трубки 4 мм -  шланг силиконовый 3*3 мм Устройство для фильтрации и дегазации растворов в комплекте с фильтрами мембранными - 1 комплект: - Устройство должно быть выполнено из толстостенного химического стекла, обеспечивающего возможность работы под вакуумом с фильтрующими элементами диаметром 47мм. Устройство должно состоять из элементов: Фильтрующая насадка (градуированная –обязательно) с приемным объемом не менее 300мл; Колба для фильтрата не менее 1л; Опорная насадка- d=47мм, шлиф 40/35. Мембранный фильтр диаметром 47 мм должен герметично фиксироваться между опорной воронкой и насадкой с помощью алюминиевого зажима. - Материал фильтрующего элемента должна быть Nylon с размер пор 0.45мкм. Диаметр 47мм, 100шт./уп. Устройство для получения деионизированной воды. Устройство должно обеспечивать получение воды с характеристиками, не хуже следующих: - - Удельное сопротивление после очистки 16-18 Мом х см - - Содержание неорганических соединений: - Хлориды не более 0.05 мкг/дм3 - Сульфаты не более 0.2 мкг/дм3 - Ионы натрия не более 1.5 мкг/дм3 - Ионы калия, аммония не более 0.3 мкг/дм3 - Содержание общего органического углерода не более 30 мкг/дм3 |  | шт. |  | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покупатель |  |  |  | - Продавец |  |  |  |
| Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ___________________ Петров С.А. . |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к Договору №_____________

Условия предоставления сведений о контрагенте

- Продавец предоставляет Покупателю сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) (далее – Сведения) в целях заключения настоящего договора, и ни для каких-либо других целей.

- Продавец гарантирует Покупателю, что Сведения и подтверждающие их документы, направленные __.__.2012 г. с электронной почты Продавца ______________на электронную почту Покупателя email@givnipiet.ru, являются полными, точными и достоверными.

- При изменении Сведений Продавец обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление по форме, приложенной к настоящим Условиям, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Продавца.

- Продавец настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Продавец освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием.

- Покупатель обязуется считать Сведения, предоставленные ему Продавцом, конфиденциальными и обязуется не разглашать их письменно или устно какому-либо третьему лицу, предприятию, организации за исключением указанных в п. 4 настоящих Условий, и не использовать для  своей собственной выгоды, за исключением целей, указанных в п. 1 настоящих Условий.

- Покупатель обязуется при обработке полученных от Продавца Сведений принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, изменения, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.

- Продавец и Покупатель подтверждают, что настоящие Условия о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Продавцу требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Продавцом соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

- Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий:

Приложение № 1. Форма предоставления сведений.

| ________________ Петров С.А. | ______________ |
| --- | --- |

| Приложение №1 к условиям предоставления сведений о контрагенте Форма предоставления сведений Сведения в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) и исполнительных органов.. |
| --- |
| (наименование организации, представляющей информацию) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| № п/п | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |

Руководитель Продавца __________________ /_____________/

«____»___________20__ г.

МП.