ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку кабельной продукции
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка кабельной продукции  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть сертифицировано, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. Дата выпуска – не ранее 2014г.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1кВ 5х35 ок (N.PE)
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката с пониженным дымогазовыделением, не распространяющей горение, на напряжение – 1 кВ, Класс безопасности 4 по Нп-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97)

Длины не менее строительных.
	Не менее

12 месяцев
	2,155
	км

	2
	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 1кВ 5х50 ок (N.PE)
	Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из пвх пластиката с пониженным дымогазовыделением, не распространяющей горение, на напряжение – 1 кВ, Класс безопасности 4 по Нп-001-97 (ПНАЭГ-01-011-97)

Длины не менее строительных.
	Не менее

12 месяцев
	2,045
	км


        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 30 банковских дней после получения продукции Заказчиком (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Наличие сертификатов, протоколов испытаний и паспортов качества на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

РФ., г. Волгодонск-28, пром. площадка
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки: с даты подписания договора. Окончание поставки: в течение 25 дней с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                                                                    ______________________Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                                                            ______________________Е.Н.Гапеев
