Приложение № 1

к договору №______________

от «___»_____________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку документации

1. Наименование поставляемой документации

Выполнение работ на разработку комплекта документации процесса монтажа армоблоков ВЗО здания реактора на строительной площадке.

2. Описание комплекта документации

- Основные принципиальные положения технологии монтажа армоблоков

- Принципиальные технические решения по конструкции технологической оснастки

- Чертежи эскизного проекта технологической оснастки для монтажа армоблоков ВЗО здания реактора на строительной площадке.

- Технологического процесс монтажа крупноразмерных пространственных армоблоков ВЗО здания реактора с использованием применяемых в судостроении технологий.

- График монтажа типового армоблока ВЗО здания реактора на строительной площадке.

- График монтажа комплекта армоблоков цилиндрической части герметичной оболочки на строительной площадке.

3.  Объем и характеристики представленной продукции

- Общие положения принципиальной технологии монтажа армоблоков Структура операций и необходимых рабочих мест для монтажа армоблоков на штатное место Структура технологических операций и необходимых рабочих мест для монтажа армоблоков на штатное место.

- Способы формирования сооружения. Основные требования к оснастке и оборудованию для монтажа армоблоков на штатном месте. Сравнительный анализ трудоемкости и продолжительности арматурных работ по традиционной и предлагаемой технологии. Требования техники безопасности.

- Технологический процесс монтажа крупноразмерных пространственных армоблоков с использованием применяемых в судостроении технологий. Требования к персоналу.Требования к забойным деталям. Общие указания по сборочным работам при монтаже конструкций армоблоков. Общие указания по сварке конструкций армоблоков при монтаже на штатном месте. Подготовка штатного места установки армоблока к работам по монтажу. Подготовка конструкции армоблока на строительной площадке к монтажу. Монтаж секции армоблока на штатном месте Требования техники безопасности.

График монтажа типового армоблока ВЗО здания реактора на строительной площадке. Представлены сводные данные о трудоемкости и продолжительности работ по подготовке армоблока к монтажу и монтажу на штатном месте.

- График монтажа комплекта армоблоков цилиндрической части герметичной оболочки на строительной площадке. Техническое решение двухостровного способа формирования сооружения для сокращения общей продолжительности работ по возведению объекта за счет расширения фронта работ. График монтажа сооружения ВЗО здания реактора включает 56 армоблоков. Этапы и последовательность формирования сооружения.

4.  Требования к сроку (периодичности) поставки продукции

31.08.2013 г.

5.  Требования к месту и условиям поставки продукции

Исполнитель передает Заказчику документацию по адресу ОАО «Атомэнергопроект», г. Москва, ул. Бакунинская, д.7 стр.1.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке продукции

Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 3-х экземплярах и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего технического задания и в соответствии с  календарным планом договора.

Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет  имеют положения документации в бумажном виде.

7. Требования к качеству поставляемой продукции

Представленная документация  разработана с учетом  требований  нормативных документов:

| ПиН АЭ-5.6 | Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. |
| --- | --- |
| НП-031-01 | Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. |
| ПНАЭ Г-10-031-92 | Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных станций |
| СНиП 2.01.07-85 | Нагрузки и воздействия |
| СНиП 2.03.01-84 | Бетонные и железобетонные конструкции |
| СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы. Конструктивные элементы и размеры |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций |
| СП-52-101-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры |
| Серия 1.400-15 | Унифицированные закладные изделия железобетонных конструкций для крепления технологических коммуникаций и устройств |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 6727-80 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 10884-94 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия |
| ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия |
| ПБ 10-382-00 | Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов |
| ГОСТ 14098-91 | Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры |
| ГОСТ 17625-83 | Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры |
| ГОСТ 22904-93 | Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры |
| ГОСТ 23858-79 | Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки |
| ГОСТ Р 54257-2010 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования |
| ГОСТ 2246-70 | Проволока стальная сварочная. Технические условия |
| ГОСТ 5521-93 | Прокат стальной для судостроения. Технические условия. |
| ГОСТ 24297-87 | Входной контроль продукции. Основные положения |
| ГОСТ 25573-82 | Стропы грузовые канатные для строительства |
| ОСТ 5.2312-79 | Скобы такелажные. Технические условия |
| ОСТ5. 9092-91 | Корпуса стальных судов. Основные положения по технологии изготовления |
| ОСТ 5.9613-84 | Корпуса металлических судов. Проверочные работы при изготовлении на построечном месте |
| ОСТ 5.9079-80 | Деформации местные сварных корпусных конструкций |
| РД 5.1111-79 | Корпуса металлических судов и кораблей. Основные требования к средствам и методам измерений линейных и угловых размеров |
| ОСТ 5.9914-92 | Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы изготовления корпусов судов на стапеле |
| ОСТ5Р.1093-93 | Соединения сварные стальных судовых конструкций надводных судов. Правила контроля |
| ОСТ 5.9652-76 | Строжка тепловая конструкционных сталей для судостроения. Типовой технологический процесс |
| ОСТ 5.9324-89 | Комплексная система контроля качества корпуса металлических судов. Точность изготовления узлов и секций |
| ОСТ 5.9912-83 | Корпуса стальных надводных судов. Типовые технологические процессы изготовления узлов и секций корпуса |
| РД5. 95079-91 | Изготовление стальных деталей корпусов металлических судов |
| РД5Р.9091-2002 |  | Корпуса металлических судов. Технические требования к изготовлению стальных деталей |
| ТУ 5800-012-56294930-2007 |  | Соединения строительной арматуры механические с использованием муфт производства Ancon Building Products |
| РД ЭО 0657-2006 | Положение по применению механических соединений арматуры для железобетонных конструкций зданий и сооружений атомных станций |

ТУ 14-1-5596-2010 Прокат термомеханически упрочненный класса А600С для

армирования железобетонных конструкций

8.  Требования к результатам работ

Разработанный  Комплект документации на технологический процесс монтажа армоблоков ВЗО здания реактора на строительной площадке должен интегрироваться в проект АЭС на этапе разработки строительно-монтажных технологий и проектов производства работ (ППР).

9. Требования к объему предоставления гарантий качества продукции, к обслуживанию продукции, к расходам на эксплуатацию продукции

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.