Техническое задание

на поставку арматуры

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1 Наименование |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Арматура Ø 8 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 0,004 |
| - Арматура Ø 10 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 0,700 |
| - Арматура Ø 12 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 56,919 |
| - Арматура Ø 14 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 23,997 |
| - Арматура Ø 16 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 27,863 |
| - Арматура Ø 18 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 28,603 |
| - Арматура Ø 20 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 26,547 |
| - Арматура Ø 22 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 28,332 |
| - Арматура Ø 25 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 73,504 |
| - Арматура Ø 28 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 125,220 |
| - Арматура Ø 32 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 20,200 |
| - Арматура Ø 36 А500 С ГОСТ 52544-2006 | т | 42,804 |
| - Арматура Ø 8 А400 ГОСТ 5781-82 | т | 0,011 |
| - Арматура Ø 6 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 3,168 |
| - Арматура Ø 8 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,100 |
| - Арматура Ø 10 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 2,824 |
| - Арматура Ø 12 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 11,020 |
| - Арматура Ø 14 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,210 |
| - Арматура Ø 16 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 4,350 |
| - Арматура Ø 18 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 3,024 |
| - Арматура Ø 20 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 2,180 |
| - Арматура Ø 25 А240 ГОСТ 5781-82 | т | 0,185 |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |
| ПоставляемыйТовар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен). |  |  |
| Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления |  |  |
| Не требуются. |  |  |
| Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления |  |  |
| В соответствии с действующей нормативной документацией, в том числе ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82. |  |  |
| Подраздел 1.5 Код ОКП |  |  |
| ОКП –318440 |  |  |

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Товар используется для армирования железобетонных конструкций и изготовления закладных деталей.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Технические характеристики в соответствии с ГОСТ 52544-2006, ГОСТ 5781-82. Арматура поставляется в прутках, мерная длина 11,7 м.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Не установлено.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Не установлено.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

4.5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006. 4.5.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ. 4.5.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке. 4.5.4. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов указанных в п.1.1, настоящего Технического задания, Товар возвращается Поставщику.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемку производить на соответствие требованиям установленным настоящим Техническим заданием.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

5.2.1. Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (паспорт, гарантийный талон, инструкция на русском языке) и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006. 6.2. Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

7.1. Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, в том числе ГОСТ 5781-82, ГОСТ 52544-2006.Арматура при хранении не должна соприкасаться с грунтом. Для этого ее укладывают на деревянные, стальные или бетонные подкладки. Условия хранения арматуры на складах должны исключать ее коррозию, загрязнение, поломки и деформации.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

8.1. Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

9.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10.1. Не установлено.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

11.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. # 12.2. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием. 12.3. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

13.1. При поставке арматуры по ГОСТ Р52544-2006 импортного производства Поставщик обязан предоставить на каждую плавку результаты испытаний на свариваемость и выносливость по ГОСТ Р52544-2006, а также статистические показатели временного сопротивления бВ и предел текучести бТ(б0,2). 13.2. При поставке арматуры производства ООО «Ростовского электрометаллургического завода» поставщику необходимо предоставить акты дополнительных испытаний арматурного проката на каждую плавку, а именно « контроль макроструктуры» в соответствии с ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытания макроструктуры». Указанные испытания могут быть выполнены заводом-изготовителем или другой аттестованной организацией, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ (возможно проведение испытаний в лаборатории ОАО «Атомэнерогопроект» в г. Нововоронеж). 13.3.Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения входного контроля в соответствии с процедурой качества предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию. 13.4. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072,Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4, в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора. Поставка осуществляется частями по предварительным заявкам в течение 3-х дней после поступления заявки от Заказчика Поставщику. Дата заключения договора – 03.03.2014 г. (дата заключения договора может быть изменена в зависимости от даты окончания проведения процедуры закупки). Количество поставляемого Товара в соответствии с подразделом 1.1.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Директор ВУС-ЭСМ  		__________________            (К.А. Бородин)