Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-

Заместитель Председателя

Заказчика





Закупочного комитета

______________О.И. Пантелеев

______________ М.М. Капля

«12» сентября 2014 г. 



«12» сентября 2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на техническое обслуживание внутреннего газового оборудования двух зданий промышленной территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

том 2 «техническая часть»

г.Саров 2014 г.

Техническое задание
на техническое обслуживание внутреннего газового оборудования двух зданий промышленной территории РФЯЦ-ВНИИЭФ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
	№

п/п
	Наименование
	Срок поставки

	1.
	Техническое обслуживание внутреннего газового оборудования двух зданий промышленной территории РФЯЦ-ВНИИЭФ
	с момента подписания договора по31.12.2014г

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Установленные при ремонте запчасти и материалы  должны быть новыми (не бывшим в употреблении, не восстановленным)  и  приобретены  по цене не выше среднерыночной  на момент закупки. Стоимость приобретенных материалов из запчастей должна быть подтверждена накладными поставщика этих запчастей.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Внутреннее газовое оборудование эксплуатируются в условиях промышленного производства (сварочный, газорезательный, термический, кузнечный, литейный, заготовительный участки) - при комнатных температурах.



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	1. Технические требования:
Техническое обслуживание внутреннего газового оборудования двух зданий промышленной территории РФЯЦ-ВНИИЭФвключает в себя техническое обслуживание газового оборудования согласно графику производства работ, с обязательной отметкой о выполнении работ в эксплуатационном журнале Исполнителя и (или) эксплуатационном журнале  Заказчика. Подрядчик обязан выполнять комплекс мероприятий (систему технического обслуживания и ремонта), обеспечивающий содержание внутренних производственных объектов систем газораспределения и газопотребления в исправном и безопасном состоянии, обеспечив проведение технической диагностики внутренних газопроводов  и газового оборудования в сроки, установленные действующими в этой области правилами, нормами и законами. 
Объем и виды работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте внутреннего газового оборудования двух зданий завода  РФЯЦ  ВНИИЭФ,  изложены в следующих документах:
- Федеральный Закон №116-ФЗ (О промышленной безопасности опасных производственных объектов);
- ФНП «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;
- Техническая эксплуатация газораспределительных систем ГОСТ 54961-2012, ГОСТ 54983-2012;
- иные действующие правила, нормативные акты и технические документы в области промышленной безопасности систем газораспределения и газопотребления;
Общая трудоемкость работ по графику технического обслуживания газового оборудования  составляет 3205 нормо-часов. Материалы  и запчасти, используемые при выполнении технического обслуживания, поставляются исполнителем. Приобретение материалов и запчастей осуществляется за счет средств заказчика в рамках устанавливаемого лимита- 35400 руб. (с НДС). Использование лимита на другие цели не допускается.
2. Перечень работ:
- Выполнение технического обслуживания и ремонта внутреннего газового оборудования,  внутренних газовых сетей  в соответствии с требованиями ФНП «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» ГОСТ 54961-2012, ГОСТ 54983-2012;

- Производство приборно-технических и электрометрических обследований внутренних газопроводов в установленные Правилами и ГОСТ сроки;

- Обслуживание и поверка систем измерений и сигнализации всего внутреннего газового оборудования, а также госповерка контрольно-измерительных приборов объектов газопотребления;

- Настройка режимной карты работы газогорелочного оборудования (соотношение газ-воздух перед газовой горелкой печей) и измерение на выходе печей; 

- Наладка режимов работы и текущий ремонт газовых печей, газовых подогревателей, кислородной перепускной рампы, постов газораздаточных, резаков, редукторов, кранов и другого оборудования (согласно Перечню оборудования); 

- Замена изношенных деталей запорной арматуры, самой запорной арматуры и труб за счет исполнителя,  покраска газопроводов и нанесение необходимой маркировки  на узлах и газопроводах; 

- Иные работы, необходимые для  выполнения  п. 1 технических требований:

Проведение внепланового ремонта  в объеме текущего ремонта. Проведение среднего и капитального ремонта газового оборудования осуществляется по отдельному договору.
3. Перечень внутреннего газового оборудования приведен в Приложении № 1 к техническому заданию.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Оплата в течение 10 дней после подписания акта выполненных работ, один раз в месяц

	РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	1. Наличие в штате «исполнителя» сотрудников, имеющих профессию «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования» в количестве не менее  2-х человек (разряд не ниже 4), электрогазосварщиков  в количестве не менее  1-го человека (разряд не ниже 4)  и ИТР по специальности «Инженер КИПиА»в количестве не менее  одного человека, а также соответствующие документы (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и проверки знаний «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» в учебных центрах.
2. Наличие у исполнителя производственной базы, обеспечивающей оказание услуг с необходимым качеством. 
3. Иметь свидетельство СРО  на выполнение: пусконаладочных работ, техническому (сервисному) обслуживанию, ремонту внутренних газопроводов, газового оборудования (в том числе импортного), ГРП, ГРУ, ШРП, газовых резаков, газовых печей, котельных,  в т.ч. блочных, теплогенераторов с газогорелочными устройствами, на объектах подконтрольных «Волжско-Окскому» управлению «РОСТЕХНАДЗОРА».

4. Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

5. Особые условия: 

Исполнитель должен иметь необходимые разрешительные документы для обеспечения возможности выполнения работ  с учётом следующих особых условий: ЗАТО г.Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии. На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

6. При проведении работ на режимной территории РФЯЦ-ВНИИЭФ, необходимо наличие лицензии ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а так же наличие у сотрудников формы допуска не ниже третьей.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ УСЛУГ

	В период с момента подписания договора по 31.12.2014 г., согласно утвержденному заказчиком графику технического обслуживания.


Приложение №1

К  техническому заданию на обслуживание внутреннего газового оборудование двух зданий завода ВНИИЭФ
	Перечень внутреннего газового оборудования 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Кол-во
	Ду, мм
	Примечания

	1
	Газопровод низкого давления к газ.печам
	м
	60
	50
	

	2
	Кран муфтовый сальниковый
	шт.
	1
	20
	Два здания

	3
	Кран муфтовый сальниковый
	шт.
	3
	15
	Два здания

	4
	Кран пробковый
	шт.
	3
	40
	Два здания

	5
	Кран шаровой
	шт.
	1
	50
	Два здания

	6
	Кран трехходовой
	шт.
	8
	15
	Два здания

	7
	Кран пробковый
	шт.
	1
	32
	Два здания

	8
	Кран пробковый
	шт.
	3
	25
	Два здания

	9
	Кран пробковый
	шт.
	3
	15
	Два здания

	10
	Кран шаровой муфтовый
	шт.
	12
	15
	Два здания

	11
	Кран шаровой муфтовый
	шт.
	2
	20
	Два здания

	12
	Кран шаровой муфтовый
	шт.
	2
	25
	Два здания

	13
	Вентиль
	шт.
	6
	15
	Два здания

	14
	Фланцевые соединения
	шт.
	55
	200;80;50
	Два здания

	15
	Резьбовые соединения
	шт.
	70
	25;15;20
	Два здания

	16
	Регулирующая заслонка газохода
	шт.
	9
	-
	Два здания

	17
	Регулирующая заслонка воздушная
	шт.
	6
	-
	Два здания

	18
	Кран пробковый
	шт.
	10
	40
	Два здания

	19
	Кран пробковый
	шт.
	10
	32
	Два здания

	20
	Кран пробковый
	шт.
	10
	15
	Два здания

	21
	Предохранительный сбросной электромагнитный клапан
	шт.
	3
	
	Газовые печи

	22
	Клапан предохранительный электромагнитный
	шт.
	3
	
	Газовые печи

	23
	Клапан термозапорный
	шт.
	3
	
	Газовые печи

	24
	Задвижка
	шт.
	3
	
	Газовые печи

	25
	Пневматический кран дистанционного управления
	шт.
	3
	32
	Газовые печи

	26
	Фильтр воздушный
	шт.
	3
	-
	Газовые печи

	27
	Регулятор давления воздуха
	шт.
	52
	100
	Газовые печи

	28
	Регулятор давления воздуха для закр/откр. Шибера печи
	шт.
	3
	40
	Газовые печи

	29
	Горелка печи газовая
	шт.
	3
	-
	Газовые печи

	30
	Шибер дымохода с электроприводом
	шт.
	1
	550
	Газовые печи

	31
	Преобразователь температуры (в камерах) в газоходах
	Шт.
	8
	
	Газовые печи

	32
	Преобразователь перепада давления
	Шт.
	8
	
	Газовые печи

	33
	Преобразователь протока воды (РП-63)
	Шт.
	3
	
	Газовые печи

	34
	Регулятор ПИ соотн. Газ-воздух Ф-24
	Шт.
	5
	
	Газовые печи

	35
	Сигнализатор загазованности
	Шт.
	5
	
	Газовые печи

	36
	Сигнализатор давления (газ-воздух) разряжения ДН 25, ДНТ 100, ДД 2,5
	Шт.
	14
	
	Газовые печи

	37
	Датчики загазованности
	Шт.
	5
	
	Газовые печи

	38
	Механизмы позиционные (Соленоидныеклапана)
	Шт.
	5
	
	Газовые печи

	39
	Прибор Диск250 (эл.регистр)
	Шт.
	3
	
	Газовые печи

	40
	Элементы управления сигнализации
	Шт.
	32
	
	Газовые печи

	41
	Система измерительная (прибор-линия-датчик)
	Шт.
	23
	
	Газовые печи

	42
	Блок управления печами
	Шт.
	3
	
	Газовые печи

	43
	Устройство защитное электрическое
	Шт.
	39
	
	Газовые печи

	44
	Системы дистанционного управления(линия, пост управления, магн., пуск., испол., механ.,)
	
	6
	
	Газовые печи

	45
	Система управления сигнализацией
	Шт.
	15
	
	Газовые печи

	46
	Механизм исполнительный, оборотный
	Шт.
	3
	
	Газовые печи

	47
	Блок управления групповой (контроллер)
	Шт.
	3
	
	Газовые печи

	48
	Механизм исполнительный, позиционный
	Шт.
	3
	
	Газовые печи

	49
	Преобразователь давления (метран)
	Шт.
	3
	
	Газовые печи

	50
	Блоки ввода-вывода
	Шт.
	2
	
	Газовые печи

	51
	Прибор контроля пламени печи  Ф24.2
	Шт.
	5
	
	Газовые печи

	52
	Тепловычислители, водосчетчики, газовые счетчики
	Шт.
	5
	
	Два здания

	53
	Система  разогрева ковшей: (газовая горелка, регулятор подачи газа, запорная арматура, газопроводы и другие элементы)
	Комплект.
	2
	
	Участок литейного производства

	54
	Резак газовый Р3П
	Шт.
	5
	
	Участок газовой резки

	55
	Редуктор газовый БПО-5-2
	Шт.
	1
	
	Участок газовой резки

	56
	Редуктор кислородный ДКП-1-65
	Шт.
	1
	
	Участок газовой резки

	57
	Рампа кислородная КЕ 6801.000 перепускная
	Шт.
	1
	
	Участок газовой резки

	58
	Пост газораздаточный ПГА-3,2
	Шт.
	4
	
	Участок газовой резки

	59
	Вентиль кислородный баллонный ВК94-01 ГОСТ699-76
	Шт.
	10
	
	Участок газовой резки

	60
	Манометр МП4-УУ2 на 400 атм. 
	Шт.
	1
	
	Участок газовой резки

	61
	Манометр МТП1М на 250 и 25 атм
	Шт.
	10
	
	Участок газовой резки

	62
	Манометр МВП4 –У (-1…+3 атм.)
	Шт.
	2
	
	Участок газовой резки

	63
	Кран Ру 10-50
	Шт.
	2
	
	Участок газовой резки

	64
	Газопровод низкого давления (газ)
	м
	250
	50
	Участок газовой резки

	65
	Газопровод низкого давления (газ)
	м
	15
	40
	Участок газовой резки

	66
	Газопровод низкого давления (газ)
	м
	15
	15
	Участок газовой резки

	67
	Газопровод среднего  давления (кислород)
	м
	200
	25
	Участок газовой резки

	68
	Газопровод среднего  давления (кислород)
	м
	15
	40
	Участок газовой резки

	69
	Газопровод среднего  давления (кислород)
	м
	15
	15
	Участок газовой резки

	70
	Кран шаровой
	Шт.
	10
	
	Участок газовой резки

	71
	Задвижка чугунная
	Шт.
	1
	50
	Участок газовой резки


Бнятова Светлана Викторовна 

2-29-86 

1 БС 05.09.2014 г.
