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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по теме: «Разработка методических указаний по привязке типовых проектов ГО и ЧС на площадках строящихся АЭС»


1 [bookmark: _Toc356557304]НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ
Выполнение работ по теме: «Разработка методических указаний по привязке типовых проектов защитных сооружений ГО и ЧС на площадках строящихся АЭС».
2 [bookmark: _Toc356557305] ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
2.1. Цель работы: подготовка Методических указаний по повторному применению типовых проектов защитных сооружений ГО и ЧС на площадках строящихся АЭС (далее – Методические указания), для повышения противоаварийной готовности и снижения затрат на стадиях проектирования, сооружения и эксплуатации. 
2.2. Исходные данные для выполнения работы содержатся в следующих документах:
законодательстве Российской Федерации;
стандартах, нормах и правилах (в области строительства,  гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера);
принятых в ОАО «Концерн Росэнергоатом» методиках расчёта строительных конструкций  и организационно-технических решениях.
2.3.	Разработка Методических указаний по повторному применению типовых проектов защитных сооружений ГО и ЧС на площадках строящихся АЭС» состоит из следующих этапов:
· анализ требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов Российской Федерации, устанавливающих требования к повторному применению проектной документации в строительстве;
· разработка и согласование с Заказчиком требований к составу и содержанию проекта Методических указаний; 
· разработка первой редакции проекта Методических указаний;
· согласование с Заказчиком первой редакции проекта Методических указаний, устранение замечаний и учет предложений, разработка второй редакции проекта Методических указаний;
· согласование с Заказчиком второй редакции проекта Методических указаний, устранение замечаний; разработка окончательной  редакции Методических указаний;
· согласование (при необходимости) с уполномоченными организациями МЧС РФ.
2.4. Допускается корректировка настоящего ТЗ, а также уточнение технических требований.
[bookmark: _Toc356557306]2.5. Заказчиком работы является: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала «Научно-технический центр по аварийно-техническим работам на АЭС» (НТЦ АТР).
3 ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТЕ
3.1 [bookmark: _Toc356557307]Общие требования
[bookmark: _Toc356557308]3.1.1. Состав и содержание проекта Методических указаний должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ (ГрК РФ) от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в текущей редакции), Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 1.5-2004, а также требованиям СТО 1.1.1.01.003.0668-2008.
3.1.2. Основные положения разрабатываемого проекта Методических указаний должны содержать:
· общее описание использования проектировщиками проектной документации повторного применения для работ, выполняемых по заказу ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
· сведения о составе и содержании исходных данных для проектировщика в части использования проектной документации повторного применения;
· правила оформления исходных данных (в части использования проектной документации повторного применения) при заключении договора на проектирование для атомной станции проектной документации на объекты гражданской обороны и объекты защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
· необходимый объём инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрометеорологических и др.);
· порядок привязки проектов повторного применения на площадках АЭС;
· рекомендации по компоновке зданий и сооружений ГО и ЧС;
· рекомендации по конструктивным и техническим решениям инженерных систем защитных зданий и сооружений;
· описание способов и методов снижения затрат при проектировании, сооружении объектов.
3.2 Требования к качеству выполняемой работы
3.2.1. Работа должна выполняться в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством,  стандартами,  нормами и правилами (в области строительства,  гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера).
3.3 [bookmark: _Toc356557309]Требования к гарантийным обязательствам выполняемой работы
3.3.1. Гарантийный срок на выполненные работы – 12 месяцев.
3.4 [bookmark: _Toc356557310]Требования к конфиденциальности
3.4.1.	Исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета работы, хода её исполнения и полученных результатов.
3.5 [bookmark: _Toc356557311]Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы
3.5.1. Требования к безопасности выполнения работы и безопасности результата выполнения работы не предъявляются.
3.6 [bookmark: _Toc356557312]Требования по обучению персонала Заказчика
3.6.1.	Требования по обучению персонала Заказчика не предъявляются.
3.7 [bookmark: _Toc356557313]Требования к составу Технического предложения Участника
3.7.1. В техническом предложении Исполнитель описывает свое понимание целей, задач и объемов выполняемых работ, порядок выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, указывает сроки выполнения работ и прочие существенные условия договора, предусмотренные документацией о проведении процедуры закупки. 
3.8 [bookmark: _Toc356557314]Специальные требования
[bookmark: _Toc356557315]3.8.1. Специальные требования не предъявляются.
4  РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
4.1 [bookmark: _Toc356557316]Описание конечного результата выполнения работы
[bookmark: _GoBack]4.1.1. В результате выполнения работы должны быть разработаны и согласованы с Заказчиком Методические указания по привязке типовых проектов (включая компоновку, конструктивные и технические решения инженерных систем) защитных сооружений ГО и ЧС на площадках строящихся АЭС.
4.2 [bookmark: _Toc356557317]Требования по приемке работы
4.2.1. Приемка работы выполняется Заказчиком в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.
4.3 [bookmark: _Toc356557318]Требования по передаче Заказчику технических и иных документов. Оформление результатов выполнения работы
4.3.1. Все технические и иные документы, сформированные в процессе выполнения работы, передаются Заказчику.
4.3.2. Оформление результатов выполнения работы осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 
4.3.3	. По окончании выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику документ «Методические указания по привязке типовых проектов защитных сооружений ГО и ЧС на площадках строящихся АЭС» на бумажных носителях информации в пяти экземплярах; и на электронных носителях информации (оптических дисках) в форматах программ, применявшихся при подготовке этого документа (Microsoft Word, Microsoft Excel и др.) - в двух экземплярах; в отсканированном виде в формате TIFF или PDF - в пяти экземплярах, в соответствии с требованиями ПКФ и ОАО «Концерн Росэнергоатом».

	Заместитель директора по вопросам ГО, ЧС и противоаварийной готовности НТЦ АТР
	
    _______________Н.А. Виноградов
«____»_________________2014 г.
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