	
	УТВЕРЖДАЮ
И.о.Генерального директора ООО «ВдМУ»

__________________ (В.В.Михайлов)

«15» сентября  2015 г.


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 
на поставку арматуры общепромышленного назначения для  трубопроводов машинного отделения энергоблока №4 РоАЭС в соответствии со спецификацией №12/2015  (Лот №7444/141)
том 2 «техническая часть»

г. Волгодонск 
2015 г.
УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ООО «ВдМУ»

_____________ В.В. Михайлов








«15» сентября 2015г.

Техническое задание 

на поставку арматуры общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №12/2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3 Требования к маркировке 

Подраздел 4.4 Требования к упаковке

Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ 
РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Арматура общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №12/2015 (Приложение №1 к данному ТЗ).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая арматура общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №12/2015 должна быть не бывшая ранее в употреблении («новая», не применяться со складов) и соответствовать нормативным документам на их поставку, что должно быть подтверждено актами входного контроля Поставщика и сертификатами заводов изготовителей.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Арматура общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №12/2015 применяется для комплектации трубопроводов указанных в спецификации №12/2015.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Арматура общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №12/2015 предназначается и будет эксплуатироваться на Ростовской АЭС блок №4 в машинном отделении в составе технологических систем на рабочих параметрах, предусмотренных проектами.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Арматура общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №12/2015 должна быть изготовлена и поставлена согласно требованиям проектов на трубопроводы, указанных в спецификации №12/2015. Арматура общепромышленного исполнения должна соответствовать требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012 Изм.2.

Арматура должна быть герметичной относительно внешней среды и ремонтопригодна без вырезки из трубопровода.  

Комплект технической документации, поставляемой комплектно с оборудованием должен содержать информацию:

- о регламенте проведения технического обслуживания и ремонта и его объема;

- о порядке сборки/разборки оборудования;

- о требованиях к дефектации оборудования;

- о значении показателей и норм, которым должно удовлетворять оборудование после проведения ТОиР;

- о комплектности ЗИП для проведения ремонта.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Арматура общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС в соответствии со спецификацией №12/2015 должны быть рассчитана на срок службы – не менее 30лет.

	Подраздел 4.3 Требования к маркировке

	Маркировку арматуры выполнять в соответствии с ГОСТ Р 52760-2007 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке и отличительной окраске».

	Подраздел 4.4 Требования к упаковке

	Упаковку арматуры выполнять в соответствии с РД 24.207.09-90 «Арматура трубопроводная. Временная противокоррозионная защита. Общие требования».

	Подраздел 4.5 Требования к организации поставщику

	Поставщик арматуры общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС предоставляет следующие документы:
- лицензию завода-изготовителя, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право конструирования и изготовление оборудования для ядерных установок (блоков атомных станций).

- сертификат соответствия;

- паспорт изделия;

- руководство по эксплуатации;

- руководство по ремонту;

- ведомость ЗИП.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приёмка арматуры производится Заказчиком по факту поставки арматуры согласно сопроводительной документации. 

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик передаёт Заказчику следующие сопроводительные документы:

-Товарная накладная (ТОРГ-12);

-Счёт-фактура;

-Товарно-транспортная накладная.

Оборудование и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик выполняет транспортировку готовой продукции с обеспечением её сохранности  и предупреждением повреждения.

Место поставки продукции – склад ООО «ВдМУ» по адресу Россия, 347388, Ростовская область, г.Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока №3,4 Ростовской АЭС, Укрупнительно-сборочная площадка.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Готовая продукция до отправки Заказчику храниться на складе готовой продукции Поставщика упакованная.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Поставщик обеспечивает гарантийный срок эксплуатации арматуры не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 36 месяцев со дня отгрузки Заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Поставка арматуры общепромышленного назначения для трубопроводов машинного отделения блока №4 Ростовской АЭС должна быть в соответствии с Приложением№1 к Решению №06-4421 «О порядке и объёме проведения оценок соответствия оборудования, изделий, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на атомные станции» с изменением 3. 


РАЗДЕЛ 10. СРОКИ ПОСТАВКИ

	Поставка продукции (товара) должна выполняться в следующие сроки:


-по 4 классу безопасности  –90 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация №12/2015
	1

	2
	Решение №06-4421
	13


Начальник ПТО ООО «ВдМУ»




Б.П. Свинухов

Зам. ген. директора по качеству




С.Н. Пупков

ООО ВдМУ»
