ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на капитальное строительство объектов: "Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул. Победы,7 до ВУЩ гаража № 3 гаражного участка № 2, квартал № 47; Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул. Горького, д.46, участок 1; Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. № 281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч.№272 ТИЗ-1; Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12 до ВУЩ жилого дома на уч. № 184 ТИЗ-1; Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. № 17 ТИЗ-1".

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1.  Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2.  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3.  Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4.  Требования к разработке проекта производства работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1.  Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2.  Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальное строительство объектов: «Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до ВУЩ гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47» «Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул.Горького, д.46, участок 1» «Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч.№272 ТИЗ-1» «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12, от ПР-11 до ВУЩ жилого дома на уч. №184 ТИЗ-1» «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. №17 ТИЗ-1»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

2.1.1. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47, выполнить установку на границе участка гаража №3 нового вводно-учетного щита (ВУЩ) на три присоединения и проложить подземную кабельную линию от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до нового ВУЩ. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома по ул.Горького, д.46, уч.1, установить новый вводный щит (ВЩ) на границе участка жилого дома и проложить подземную кабельную линию от щита учетно-распределительного №16 (ЩУР-16) до нового ВЩ. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома, ТИЗ-1, участок №281, установить новый ВУЩ на границе участка жилого дома, ТИЗ-1, участок №281 и проложить подземную кабельную линию от шкафа распределительного №1 (ШР-1) до нового ВУЩ. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома, ТИЗ-1, участок №272, установить новый ВУЩ на границе участка жилого дома, ТИЗ-1, участок №272 и проложить подземную кабельную линию от ШР-2 до нового ВУЩ. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома, ТИЗ-1, участок №184, установить новый ВУЩ на границе участка жилого дома, ТИЗ-1, участок №184, новые пункты распределительные (ПР-11 и ПР-12) и проложить подземные кабельные линии от ТП-224 до ПР-12, от ПР-12 до ПР-11, от ПР-11 до нового ВУЩ. В целях технологического присоединения к электрическим сетям АО «СЭСК» жилого дома, ТИЗ-1, участок №17, установить новый ВУЩ на границе участка жилого дома, ТИЗ-1, участок №17 и проложить подземную кабельную линию от ШР-9 до нового ВУЩ. 2.1.2. Выполнить пуско-наладочные работы. 2.1.3. Выполнить благоустройство территории

Подраздел 2.2. Сведения о выполняемых работах

2.2.1. Получение ордера на проведение земляных работ в ДГХ Администрации г. Саров. 2.2.2. Прокладка новых кабельных линий и установка новых ВУЩ, ВЩ, ПР-11, ПР-12, указанных в п.2.1.1 настоящего технического задания. 2.2.4. Выполнение пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями ПТЭ и ПУЭ с оформлением соответствующих протоколов. 2.2.5. Выполнение мероприятий по благоустройству территории согласно проектам: 19/14-13-ГП, 201-15-681.1-ГП, 201-15-681.7-ГП, П-7/15-02-ГП, П-7/15-03-ГП «Благоустройство территории».

Подраздел 2.3. Сведения о месте выполнения работ

Нижегородская область, г.Саров: ул.Победы, д.7 - гаражный участок №2, квартал №47 , ул.Горького, в районе д.46, участок 1, ТИЗ-1, в районе участков №281, 272, 184, 17.

Подраздел 2.4. Требования к разработке ППР

Разработка ППР обязательна.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

Подраздел 3.2. Технические требования при выполнении работ

Трасса низковольтных кабельных линий пройдет с пересечением существующих коммуникаций. Строительство низковольтных кабельных линий и установку щитов выполнить в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок и других действующих нормативно-технических документов. Для приемки скрытых работ и привязки кабельной трассы к постоянным ориентирам на местности Исполнитель должен вызвать представителей АО «СЭСК». Проведение на территориях общего пользования земляных и строительных работ, работ по прокладке инженерных сетей и коммуникаций, осуществляется с соблюдением «Правил благоустройства территории города Сарова» и на основании разрешения на проведение земляных работ, выдаваемого Администрацией города.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 Ведомость физических объемов работ на выполнение строительно-монтажных, пуско-наладочных работ по объекту капитального строительства № п.п.; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ,

ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

Приобретение и доставка материалов осуществляется за счет средств Исполнителя согласно спецификациям по проектам: 19/14-13-ЭС и 19/14-13-ГП, 201-15-681.1-ЭС и 201-15-681.1-ГП, 201-15-681.7-ЭС и 201-15-681.7-ГП, П-7/15-02-ЭС и П-7/15-02-ГП, П-7/15-03-ЭС и П-7/15-03-ГП. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. Таблица 2 Ведомость материалов № п/п; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. проект; 19/14-13-ЭС; Капитальное строительство: «Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до ВУЩ гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47» Электроснабжение.; 12. проект; 19/14-13-ПОС; Капитальное строительство: «Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до ВУЩ гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47» Проект организации строительства.; 10. проект; 19/14-13-ППО; Капитальное строительство: «Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до ВУЩ гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47» Проект полосы отвода.; 4. проект; 19/14-13-ГП; Капитальное строительство: «Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до ВУЩ гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47» Благоустройство территории.; 6. проект; 201-15-681.1-ЭС; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч. №272 ТИЗ-1». Электроснабжение.; 14. проект; 201-15-681.1-ППО; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч. №272 ТИЗ-1». Проект полосы отвода; 6. проект; 201-15-681.1-ПОС; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч. №272 ТИЗ-1». Проект организации строительства; 6. проект; 201-15-681.1-ГП; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч. №272 ТИЗ-1». Благоустройство территории; 5. проект; 201-15-681.7 -ЭС; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул.Горького, д.46, участок 1» Электроснабжение.; 5. проект; 201-15-681.7-ППО; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул.Горького, д.46, участок 1» Проект полосы отвода; 3. проект; 201-15-681.7-ПОС; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул.Горького, д.46, участок 1» Проект организации строительства; 3. проект; 201-15-681.7-ГП; Капитальное строительство: «Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул.Горького, д.46, участок 1» Благоустройство территории; 3. проект; П-7/15-02-ЭС; Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12, от ПР-11 до ВУЩ жилого дома на уч. №184 ТИЗ-1» Электроснабжение.; 16. проект; П-7/15-02-ППО; Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12, от ПР-11 до ВУЩ жилого дома на уч. №184 ТИЗ-1» Проект полосы отвода; 4. проект; П-7/15-02-ПОС; Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12, от ПР-11 до ВУЩ жилого дома на уч. №184 ТИЗ-1» Проект организации строительства; 4. проект; П-7/15-02-ГП; Капитальное строительство: «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12, от ПР-11 до ВУЩ жилого дома на уч. №184 ТИЗ-1» Благоустройство территории; 5. проект; П-7/15-03-ЭС; Капитальное строительство: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. №17 ТИЗ-1» Электроснабжение.; 8. проект; П-7/15-03-ППО; Капитальное строительство: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. №17 ТИЗ-1» Проект полосы отвода; 5. проект; П-7/15-03-ПОС; Капитальное строительство: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. №17 ТИЗ-1» Проект организации строительства; 12. проект; П-7/15-03-ГП; Капитальное строительство: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. №17 ТИЗ-1» Благоустройство территории; 8.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 15 сентября 2015 года. Окончание: 30 ноября 2015 года.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

10.1. Объект находится на территории ЗАТО. Для оформления пропусков на въезд иногородних в ЗАТО требуется 2 месяца. 10.2. Привлечение к работам субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком; 10.3. Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ осуществляется Исполнителем.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей; - на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - техническую документацию согласно п.5.8.7 ПТЭ; - исполнительную схему объекта градостроительной деятельности, зарегистрированную в городской Администрации г.Саров. Съемка планового положения элементов подземной инженерной сети производится способом перпендикуляров: от объектов капитального строительства, а также линий, продолжающих их створ. При отсутствии объектов капитального строительства съемка производится от стационарных объектов: опор НО, центральных осей автодорог, теплосетей, заборов и т.п.; - акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.; - справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.; - акт приёмки объекта капитального строительства; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов. Формы КС-2 и КС-3 должны быть предоставлены раздельно по объектам: - «Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до ВУЩ гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47» - «Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул.Горького, д.46, участок 1» - «Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч.№272 ТИЗ-1» - «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12, от ПР-11 до ВУЩ жилого дома на уч. №184 ТИЗ-1» «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. №17 ТИЗ-1»

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 13 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 2 | ПТЭ | Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в РФ |
| 3 | ЗАТО | Закрытое административно-территориальное образование |
| 4 | ДГХ | Департамент городского хозяйства |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация: «Низковольтные сети ТП-7 на участке от ЩНУ жилого дома ул.Победы,7 до ВУЩ гаража №3 гаражного участка №2, квартал №47» Альбомы: Электроснабжение, проект организации строительства, проект полосы отвода, благоустройство территории. | В электронном виде |
| 2 | Проектная документация: «Низковольтная сеть ТП-227 на участках: от ШР-1 до ВУЩ жилого дома на уч. №281 ТИЗ-1, от ШР-2 до ВУЩ жилого дома на уч. №272 ТИЗ-1» Альбомы: Электроснабжение, проект организации строительства, проект полосы отвода, благоустройство территории. | В электронном виде |
| 3 | Проектная документация: «Низковольтная сеть ТП-36 на участке от ЩУР-16 до ВЩ жилого дома по ул.Горького, д.46, участок 1» Альбомы: Электроснабжение, проект организации строительства, проект полосы отвода, благоустройство территории. | В электронном виде |
| 4 | Проектная документация: «Низковольтные кабельные линии ТП-224 на участках: от ТП-224 до ПР-12, от ПР-11 до ПР-12, от ПР-11 до ВУЩ жилого дома на уч. №184 ТИЗ-1» Альбомы: Электроснабжение, проект организации строительства, проект полосы отвода, благоустройство территории. | В электронном виде |
| 5 | Проектная документация: «Низковольтная кабельная линия ТП-222 на участке от ШР-9 до ВУЩ жилого дома на уч. №17 ТИЗ-1» Альбомы: Электроснабжение, проект организации строительства, проект полосы отвода, благоустройство территории. | В электронном виде |