ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы:
Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Выполнение мероприятий по программам устранения замечаний, изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС.

2. Основание для заключения договора:
2.1. ПМ62/14 «Билибинская АЭС. Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора. Выполнение мероприятий по программам устранения замечаний, изложенных в Экспертных заключениях по безопасности на эксплуатацию энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС.
2.2 Выполнение Программ мероприятий по устранению замечаний ДНП-5-1766-2010, ДНП-5-2163-2012, ДНП-5-2269-2012, ДНП-5-2199-2012.
3. Срок выполнения работ по договору:

окончание: не позднее 10 ноября 2014г.

4. Исполнитель определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель работ.
5.1 Целью работы является:
Сопровождение условий действия лицензий Ростехнадзора по эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС. Выполнение мероприятий по программам работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертных заключениях о безопасности эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС в дополнительный период»: ДНП-5-1766-2010, ДНП-5-2163-2012, ДНП-5-2269-2012, ДНП-5-2199-2012».
6. Исходные данные для выполнения работ:

- «Экспертные заключения о безопасности эксплуатации энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС в дополнительный период»: ДНП-5-1766-2010, ДНП-5-2163-2012, ДНП-5-2269-2012, ДНП-5-2199-2012,
- Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертных заключениях о безопасности эксплуатации энергоблока №1 Билибинской АЭС в дополнительный период» ДНП-5-2163-2012,

- Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертных заключениях о безопасности эксплуатации энергоблока №2 Билибинской АЭС в период дополнительного срока эксплуатации» ДНП-5-1534-2009 (с изм.№4).

- Программы работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертных заключениях о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Билибинской АЭС в дополнительный период» ДНП-5-1766-2010, ДНП-5-2269-2012,     
- Программа работ по устранению замечаний и реализаций  предложений, изложенных в «Экспертных заключениях о безопасности эксплуатации энергоблока №4 Билибинской АЭС в дополнительный период» ДНП-5-2199-2012,
- проектно-конструкторская документация ОАО «Атомэнергопроект»,
- эксплуатационная документация Билибинской АЭС,
- отчеты по углубленной оценке безопасности энергоблоков №1-4 БИЛАЭС (ОУОБ),
- расчеты Главного Конструктора проекта реакторной установки ЭГП-6,
- расчеты и отчеты Научного Руководителя ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя. 
7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в                               ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:
Во исполнение п. 6.5 УДЛ ГН-03-101-2473 от 30.12.2010г. с изм. 10 выполнить корректировку Приложения 3 ОУОБ «ВАБ-1 энергоблока №1» по замечаниям экспертного заключения ДНП-5-1766-2010 для энергоблоков №1-4. 
Доработать «Анализ несоответствий…» энергоблоков №1-4 по замечаниям и рекомендациям Экспертного заключения ДНП-5-2163-2012.
Внести изменение в ОУОБ энергоблоков №1-4 в части представление «Плана мероприятий по ликвидации возможных аварий в системам обращения с РАО»                           (п.78 ДНП-5-1534-2009).

Разработать «Программу мероприятий по устранению замечаний 73,74, 75                       ДНП-5-1534-2009».

Откорректировать  «Программы работ ….» БиАЭС 1.2.1.04.999.11.704-2011 и                   БиАЭС 1.2.1.04.999.11.705-2011 по замечаниям экспертного заключения ДНП-5-2163-2012.

Внести изменение в ОУОБ энергоблока №3 по замечаниям Экспертного заключения п.3-6  ДНП-5-2269-2012.

Внести изменение в ОУОБ-4 по результатам работ по «Плану организационно-технических мероприятий по выявлению причин образования дефектов каналов СУЗ энергоблока №2».
Отчетные материалы оформить в  соответствии с требованиями СТО СМК-ПКФ-014.2-06.
8. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблоки №1-4.

Результаты работ представляются Заказчику для оформления и передачи утвержденных материалов на БИЛАЭС.
9. Отчетные материалы
– Рабочие материалы изменений ОУОБ энергоблоков 1-4 Билибинской АЭС. Аннотационный отчет.
- Рабочая версия «Программ …. » (см. п.6).
10. Порядок приема и передачи работ

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
