РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
К Извещению и документации открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по монтажу и наладке автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией в корпусах ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
Вопрос: Для каких видов работ требуется иметь свидетельство о членстве в некоммерческом партнёрстве СРО для объектов использования атомной энергии?
Ответ:  В связи с тем, что ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» является объектом использования атомной энергии документацией процедуры закупки (п.13.1.3 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» предусмотрены следующие виды работ, для которых требуется Свидетельство о членстве в некоммерческом партнёрстве СРО на допуск к работам, которые оказывают влияние, на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии (ст. 48.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624  (с изменениями от 23 июня 2010 г., 26 мая, 14 ноября 2011 г.), на следующие виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:
· п.23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;
· п. 24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.
