ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели (НТД) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Светильник взрывозащищенный РСП 18ВЕХ-125-111 (или эквивалент) | Светильник взрывозащищенный под ртутную лампу ДРЛ 125 Вт для общего освещения взрывоопасных зон, тип цоколя Е27, класс защиты 1ExdellCT4 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 5 |
| 2 | Светильник ЛПО 46 2х18 (или эквивалент) | Светильник ЛПО 46 2х18 с люминесцентными лампами ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011 ТУ | Шт. | 17 |
| 3 | Светильник ЛПО 46 2х40 (или эквивалент) | Светильник люминесцентный потолочный ЛПО 2х40, некомпенсированный, степень защиты IP 20 ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011 ТУ | Шт. | 5 |
| 4 | Светильник НСП-03-60-001 (или эквивалент) | Светильник под лампу накаливания 60 Вт подвесной пыле-каплезащитный, степень защиты IP54 ТУ 208-50.2-12-82 | Шт. | 120 |
| 5 | Светильник НСП-11-500-002 (или эквивалент) | Светильник подвесной под лампу накаливания мощностью 500Вт с решеткой, степень защиты IP54 ТУ У 3.62-00214267-044-97 | Шт. | 12 |
| 6 | Светильник ЛСП 2х36 (или эквивалент) | Светильник люминесцентный ЛСП пылевлагозащищенный с ЭПРА, степень защиты IP65 ТУ 3461-012-00300475-2007 | Шт. | 6 |
| 7 | Светильник НКП 04-60-004 (или эквивалент) | Светильник НКП 04-60-004 станочный по лампу накаливания консольный для промышленных и производственных помещений, степень защиты IP54 ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 | Шт. | 2 |
| 8 | Светильник НCП 03-60-003 (или эквивалент) | Светильник НCП 03-60-003 с лампой накаливания номинальной мощностью 60Вт, степень защиты IP43 ТУ 16-545.310-80 | Шт. | 15 |
| 9 | Светильник ВЗГ-200 АМС-01У1 (или эквивалент) | Светильник пылеводонепроницаемый взрывозащищенный с климатическим исполнением УХЛ1, степень защиты IP65 ТУ 16-535.778-2008 | Шт. | 12 |
| 10 | Светильник РСП 38М-250 взрывозащищенный (или эквивалент) | Светильник взрывозащищенный под ртутную лампу ДРЛ 250 Вт для общего освещения взрывоопасных зон, класс защиты 1ExdsIICT5 ПРАЦ.676146.009 ТУ | Шт. | 16 |
| 11 | Светильник ПВЛМ 2х40 (или эквивалент) | Светильник промышленный пылевлагозащищенный, металлический корпус, степень защиты IP53 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 38 |
| 12 | Сигнальная арматура СКЛ 11В-К-3-220 (или эквивалент) | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 11В-К-3-220, цвет красный НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 4 |
| 13 | Сигнальная арматура СКЛ 11В-К-3-24 (или эквивалент) | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 11В-К-3-24, цвет зеленый или желтый НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 90 |
| 14 | Прожектор светодиодный LD-Pro W 30 Вт -1 (или эквивалент) | Прожектор светодиодный LD-Pro W 30 Вт -1, мощностью на 30Вт, световой поток 2250-2550Лм, степень защиты IP65 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 118 |
| 15 | Светильник светодиодный NLМини (или эквивалент) | Светильник светодиодный, энергопотребление 11 Вт, световой поток 800Лм, степень защиты IP54 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 5 |
| 16 | Светильник светодиодный EL-LED-ARCTIC 3200lm (или эквивалент) | Светильник светодиодный, световой поток 3200Лм, степень защиты IP65 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 10 |
| 17 | Светильник светодиодный Arctic LED-1200 (или эквивалент) | Светильник светодиодный, мощность 60Вт, степень защиты IP65, цвет корпуса – белый НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 60 |
| 18 | Светильник светодиодный LE-0126 (или эквивалент) | Светильник светодиодный LE-0126, световой поток 2900Лм, степень защиты IP20 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 12 |
| 19 | Светильник светодиодный NL-ДПО-2G36 (или эквивалент) | Светильник светодиодный NL-ДПО-2G36, энергопотребление 40 Вт, световой поток 3400 Лм НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 20 |
| 20 | Светильник светодиодный ВПСС-30W-600Х600-220 (или эквивалент) | Светильник светодиодный ВПСС-30W-600Х600-220, световой поток 2700Лм, степень защиты IP40, цвет белый НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 20 |
| 21 | Светодиодная панель LMPRS-595 595х595х15 белый (или эквивалент) | Светодиодная панель LMPRS-595, световой поток 4200Лм, степень защиты IP54, цвет белый, размер 595х595х15 мм НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 30 |
| 22 | Светильник светодиодный LMPRS-Smart-1200 (или эквивалент) | Светильник светодиодный LMPRS-Smart-1200, световой поток 2700Лм, степень защиты IP54, размеры 1200х150х65 мм НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 31 |
| 23 | Светильник точечный светодиодный NL-R50 (или эквивалент) | Светильник точечный светодиодный NL-R50, энергопотребление 3 Вт, световой поток 280Лм, размеры Ø83х95мм НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 30 |
| 24 | Светильник люминесцентный ЛСП 2х18 (или эквивалент) | # Светильник люминесцентный ЛСП 2х18, степень защиты IP65, с ЭПРА ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | Шт. | 23 |
| 25 | Светильник люминесцентный ЛПО 78 4х40-011 (или эквивалент) | Светильник ЛПО 78 4х40-011 люминесцентный, потолочный, количество ламп 4, мощностью по 40Вт, тип патрона G13, корпус металлический, белого цвета, рассеиватель из полистирола, рифлёный НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 109 |
| 26 | Светильник ПСХ-60 (или эквивалент) | Светильник ПСХ-60, степень защиты IP53, плоский с решеткой белый ГОСТ 17677-82 | Шт. | 200 |
| 27 | Светильник ЖКУ-16-400-001 (или эквивалент) | Светильник ЖКУ-16-400-001, мощность лампы 400Вт, степень зашиты IP54, тип цоколя Е40 ТУ 16-676.142-86 | Шт. | 4 |
| 28 | Светильник взрывозащищенный ЛПП-08УЕхп-1х18-015 (или эквивалент) | Светильник взрывозащищенный под люминесцентную лампу, степень защиты IP 65, ЭПРА ТУ У 31.5-21167170-020:2005 | Шт. | 15 |
| 29 | Светильник взрывозащищенный ЛПП-08УЕхп-1х36-025 (или эквивалент) | Светильник взрывозащищенный под люминесцентную лампу, степень защиты IP 65, ЭПРА ТУ У 31.5-21167170-020:2005 | Шт. | 20 |
| 30 | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ11-Л-2-55 (цвет зеленый) (или эквивалент) | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ11-Л-2-55 (цвет зеленый, переменный ток 55В) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Шт. | 50 |
| 31 | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ11-Л-2-55 (цвет белый) (или эквивалент) | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ11-Л-2-55 (цвет белый, переменный ток 55В) ГОСТ 12.2.007.13-2000 | Шт. | 50 |
| 32 | Светильник PRBLUX/S 4х36 (или эквивалент) | Светильник PRBLUX/S 4х36 накладной с двойной зеркальной параболической решеткой, с ЭПРА, степень защиты IP20 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 4 |
| 33 | Светильник ЛСП 01 1х18-011 люминесцентный пылевлагозащищенный (или эквивалент) | Светильник ЛСП 1х18 люминесцентный пылевлагозащищенный, тип цоколя G13, мощность 18Вт, степень защиты IP65 ТУ 3461-002-39522915-2008 | Шт. | 52 |
| 34 | Светильник светодиодный ЖКХ12/100 ЭКО (или эквивалент) | Светильник светодиодный ЖКХ12/100 ЭКО, мощность 13Вт, напряжение 220В, степень защиты IP40 ТУ 3461-009-73016210-2009 | Шт. | 40 |
| 35 | Светильник аварийный ЛБО 45 Пассат-А IP50 БС-7123-2х18 ВЫХОД | Светильник аварийный ЛБО 45, напряжение питания 220 В, источник света — две линейные люминесцентные лампы мощностью 18Вт, цоколь G13 ТУ 3461-027-54762960-2004 | Шт. | 20 |
| 36 | Светильник светодиодный ЖКХ08/100 ЭКО (или эквивалент) | Светильник светодиодный ЖКХ08/100 ЭКО, мощность 8Вт, напряжение 220В, степень защиты IP40 ТУ3461-009-73016210-2009 | Шт. | 40 |
| 37 | Светильник RKL260 (или эквивалент) | Светильник RKL260 с рассеивателем, тип цоколя Е27, мощность ламп 60Вт, степень защиты IP40 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 2 |
| 38 | Прожектор аккумуляторный светодиодный FA65M (19LED+24LED, 6V 4,5Ah) (или эквивалент) | Прожектор аккумуляторный светодиодный FA65M (19LED+24LED, аккумулятор 6V 4,5Ah), ремень для переноски на плече НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 5 |
| 39 | Светильник настенный "Плутон" с лампой ДРИ (или эквивалент) | Светильник настенный "Плутон" с лампой ДРИ, мощность лампы 30Вт, степень защиты IP65, цоколь Е27 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 1 |
| 40 | Светильник потолочный OPL/S 418 (или эквивалент) | Светильник потолочный OPL/S 418 220В, люминесцентные лампы 4х18Вт, с компенсированнным ПРА (cosφ=0.9), степень за-щиты IP20, класс защиты от поражения электрическим током – I ТУ 3461-001-44919750-07 | Шт. | 2 |
| 41 | Светильник потолочный OPL/S 418 ЕS1 (или эквивалент) | Светильник потолочный OPL/S 418+ЕS1 220В, люминесцентные лампы 4х18Вт, с компенсированнным ПРА (cosφ=0.9), степень за-щиты IP20, класс защиты от поражения электрическим током – I с блоком аварийного питания ТУ 3461-001-44919750-07 | Шт. | 2 |
| 42 | Светильник уличный CitySpirit Cone LED BDS470 (или эквивалент) | Светильник уличный CitySpirit Cone LED BDS470, энергопотребление 30Вт, драйвер 220-240В/50-60 Гц НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 10 |
| 43 | Светильник Bat 130вт/120LED (или эквивалент) | Светильник Bat 130вт/120LED, степень защиты IP65,температура свечения 4700K, световой поток 13000Лм НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 20 |
| 44 | Лампа светодиодная Flame (или эквивалент) | Лампа светодиодная световой поток 320Лм, тип цоколя E14, размер 32х90, степень защиты IP20 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 50 |
| 45 | Светильник АОТ.OPL-2х58 (или эквивалент) | Светильник люминесцентный потолочный мощность ламп 58Вт, степень защиты IP40, ЭПРА, тип цоколя G13 НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 5 |
| 46 | Светильник ЖСП01-150-732 (или эквивалент) | Светильник подвесной со стеклом, ПРА, степень защиты IP54 ТУ 16-676.114-85 | Шт. | 5 |
| 47 | Светильник ЖКУ 15-250-001 (или эквивалент) | Светильник консольный, лампа ДНаТ, степень защиты IP53 ТУ 3461-002-05758434-94 | Шт. | 5 |
| 48 | Датчик движения ДД-009 (или эквивалент) | Датчик движения ДД-009 инфракрасный с радиусом действия до 12м и углом обзора 180°, мощность ламп до 1100Вт, степень защиты IP44, цвет корпуса белый НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Шт. | 20 |
| 49 | Светильник аварийный Белый свет ЛБО 29 «Юниор» БС-731-9 (или эквивалент) | Светильник аварийный с компактной люминесцентной лампой, ЭПРА, степень защиты IP42, тип цоколя 2G7 ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-9 | Шт. | 10 |