Приложение №3

Разделительная ведомость                                                                                         поставки основных строительных материалов, конструкций и изделий                                                                                                                                   по лоту: №42-2012 на «РоАЭС. Блок №3. Глава 8. Временные здания и сооружения. Производственная база изготовления и сборки машзалов блоков 3,4 Проекты ГРП -368-Б3-15,1-ГРП-368-Б3-15,5 наружное электроосвещение, электроснабжение 0,4кВ, силовое электрооборудование»

| № п/п | № сметы | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Поставка Заказчика | Поставка Исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3315 | Наружное электроосвещение производственной базы изготовления и сборки конструкций машзалов блоков 3, 4. | 100м | 0,4 |  | + |
| 2 | 3135-1 | Электроснабжение 0,4 кВ козловых кранов КС-50-42В, КК30-32 на производственной базе изготовления и сборки конструкций машзалов блоков 3, 4. | 100м | 1,5 |  | + |
| 3 | 3088-1/2 | Электроосвещение | 100м | 10 |  | + |
| 4 | 3537-1 | Производственная база изготовления и сборки конструкций машзалов блоков №3, 4. Гараж на пять автомобилей | 100м | 0,65 |  | + |
| 5 | 3088-1/3 | Силовое электрооборудование | 100м | 0,25 |  | + |
| 6 | 3506 | Силовое электрооборудование | 100м | 2,95 |  | + |

Примечание: вспомогательные материалы по всем проектам поставляются Исполнителем в полном объеме.