## ЛСР по форме №4 с материалами
Приложение №1
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на | Капитальный ремонт здания котельной на ПХРО Самарского отделения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________248,19412 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________225,48 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2014г. по Самарской области
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРр58-17-1 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Разборка покрытий кровель из листовой стали (100 м2 покрытия кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.2005 | 107,06 106,37 | 0.69 |  | 21 | 21 |  |  | 10.49 | 2.1
2 | ТЕРр58-1-1 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки, подшивной доски (100 м2 кровли) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.2005 | 212,89 156,6 | 56,29 8,07 |  | 43 | 32 | 11 2 |  | 15.16 | 3.04
3 | ТЕР46-04-008-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (пароизоляции) (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.2005 | 175,79 145,81 | 29.98 |  | 35 | 29 | 6 |  | 14.38 | 2.88
4 | ТЕРр56-10-1 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0,0186 1,86/100 | 374,77 374,77 |  |  | 7 | 7 |  |  | 36.28 | 0.67
5 | ТЕРр56-9-1 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.01 | 2223,84 1870,1 | 353,74 51,89 |  | 22 | 19 | 3 1 |  | 179.3 | 1.79
6 | ТЕРр56-1-1 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.01 | 1520,7 1367,11 | 153,59 29,5 |  | 15 | 14 | 1 |  | 128.73 | 1.29
7 | ТЕРр56-2-2 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0,005 0,5/100 | 513,35 480,93 | 32,42 14,01 |  | 3 | 3 |  |  | 46.11 | 0.23
8 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.35 | 42,98 42,98 |  |  | 15 | 15
9 | ФССЦпг03-21-01-030 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.35 | 19.29 | 19.29 |  | 7 |  | 7
Раздел 2. Кровля
10 | ТЕР11-01-011-03 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0,2005 20,05/100 | 1498,39 474,02 | 58,45 23,91 | 965.92 | 300 | 95 | 12 5 | 193 | 46.7475 | 9.37
11 | ТЕР11-01-011-04 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (добавить до толщины 50мм) (100 м2 стяжки) (к=6 до толщины 50 мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0,2005 20,05/100 | 1531,19 34,98 | 64,13 23,7 | 1432.08 | 307 | 7 | 13 5 | 287 | 3.45 | 0.69
12 | ТЕР15-02-016-04 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Штукатурка поверхностей торцов плит перекрытия цементным раствором по камню и бетону улучшенная (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) 2 870,89 = 1 923,39 + (5 - 1,92) x 307,63 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.07 | 3062,55 1223,61 | 160,31 104,89 | 1678.63 | 214 | 86 | 11 7 | 117 | 100.05 | 7
13 | ТЕР15-04-006-02 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза торцов плит перекрытия (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.07 | 291,74 288,02 | 3,33 0,19 | 0.39 | 20 | 20 |  |  | 23.023 | 1.61
14 | ТСЦ-101-2430 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 1.4 | 27.7 |  | 27.7 | 39 |  |  | 39
15 | ТЕР15-04-005-06 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (торцов плит перекрыти) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.07 | 1788,45 383,5 | 10,06 0,19 | 1394.89 | 125 | 27 | 1 | 97 | 32.89 | 2.3
16 | ТЕР09-03-014-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.395 | 1908,72 827,41 | 631,7 83,9 | 449.61 | 754 | 327 | 250 33 | 177 | 72.772 | 28.74
17 | ТСЦ-201-0779 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.395 | 9485.42 |  | 9485.42 | 3747 |  |  | 3747
18 | ТЕР09-03-012-12 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Монтаж опорных стоек (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.09 | 681,25 88,37 | 426,38 47,15 | 166.5 | 61 | 8 | 38 4 | 15 | 7.5785 | 0.68
19 | ТСЦ-201-0778 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.09 | 9033.73 |  | 9033.73 | 813 |  |  | 813
20 | ТЕР12-01-022-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Устройство металлической обрешетки из оцинкованного профиля с подкровельным слоем из антиконденсатной пленки ЮТАКОН (из профильной трубы) (100 м2 обрешетки) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.2 | 10935,47 1044 | 150,79 6,36 | 9740.68 | 2187 | 209 | 30 1 | 1948 | 85.3645 | 17.07
21 | ТЕР13-03-002-04 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.5315 | 371,31 84,57 | 11,73 0,16 | 275.01 | 197 | 45 | 6 | 146 | 6.1065 | 3.25
22 | ТЕР13-03-004-26 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ОП п.1.13.7При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.5315 | 1289,11 114,33 | 15,4 0,33 | 1159.38 | 685 | 61 | 8 | 616 | 9.6899 | 5.15
23 | ТЕР09-04-002-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.205 | 1158,95 464,19 | 520,8 60,88 | 173.96 | 238 | 95 | 107 12 | 36 | 40.825 | 8.37
24 | ТСЦ-101-3858 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0,1517 7,4*20,5/1000 | 15122.3 |  | 15122.3 | 2294 |  |  | 2294
25 | ТСЦ-101-1810 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.001 | 31369.86 |  | 31369.86 | 31 |  |  | 31
26 | ТЕР12-01-015-03 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.205 | 811,24 102,51 | 44,26 2,85 | 664.47 | 166 | 21 | 9 1 | 136 | 9.016 | 1.85
27 | ТЕР12-01-013-03 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) 1 495,44 = 9 151,59 - 6,18 x 1 238,86 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.205 | 1617,06 647,83 | 185,6 12,06 | 783.63 | 331 | 133 | 38 2 | 160 | 52.371 | 10.74
28 | ТЕР12-01-013-04 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 (100 м2 утепляемого покрытия) 1 189,22 = 8 845,37 - 6,18 x 1 238,86 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.205 | 2580,55 1003,19 | 356,3 24,13 | 1221.06 | 529 | 206 | 73 5 | 250 | 81.098 | 16.63
29 | ТСЦ-104-0917 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 | Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород "Изоруф-Н" (плотность 130) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 3,801 1,267+2,534 | 800.3 |  | 800.3 | 3042 |  |  | 3042
30 | ТЕР09-04-006-02 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (подшивка карниза) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.107 | 4773,65 1428,65 | 2979,33 375,15 | 365.67 | 511 | 153 | 319 40 | 39 | 121.072 | 12.95
31 | ТСЦ-101-3858 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Профилированный настил оцинкованный С21-1000-0,7 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0,07918 7,4*10,7/1000 | 15122.3 |  | 15122.3 | 1197 |  |  | 1197
32 | ТСЦ-101-1810 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.0005 | 31369.86 |  | 31369.86 | 16 |  |  | 16
33 | ТЕР12-01-008-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб (100 м2 фасада (без вычета проемов)) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.107 | 1021,3 170,9 | 2.89 | 847.51 | 109 | 18 |  | 91 | 15.41 | 1.65
34 | ТЕР20-01-001-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.04 | 3096,26 2194,86 | 181,38 11,4 | 720.02 | 124 | 88 | 7 | 29 | 193.039 | 7.72
35 | ТСЦ-301-1786 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 4 | 95.31 |  | 95.31 | 381 |  |  | 381
36 | ТСЦ-301-0478 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Крепления для воздуховодов хомуты (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.001 | 5585.91 |  | 5585.91 | 6 |  |  | 6
37 | ТСЦ-301-1901 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Дроссель-клапаны диаметром до 280 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 1 | 154.23 |  | 154.23 | 154 |  |  | 154
38 | ТЕР09-06-001-02 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Защита дымохода из полосовой и тонколистовой стали прим.) (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.03 | 943,38 647,75 | 174,94 2,63 | 120.69 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58.4085 | 1.75
39 | ТСЦ-101-1627 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Сталь листовая (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.03 | 4958.16 |  | 4958.16 | 149 |  |  | 149
Раздел 3. Стены
40 | ТЕР13-06-003-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Очистка поверхности щетками стен и потолков от побелки (1 м2 очищаемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 37.3 | 11,48 11,48 |  |  | 428 | 428 |  |  | 1.035 | 38.61
41 | ТЕР15-02-019-03 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (шпатлевка толщиной слоя 3мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (Поправочный коэффициент на толщину слоя ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.265 | 1491,76 213,75 | 14,46 9,29 | 1263.55 | 395 | 57 | 4 2 | 334 | 17.902 | 4.74
42 | ТСЦ-402-0077 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | -77.12 | 4.34 |  | 4.34 | -335 |  |  | -335
43 | ТСЦ-101-3167 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.0771 | 15157.02 |  | 15157.02 | 1169 |  |  | 1169
44 | ТЕР15-02-019-04 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (шпатлевка толщиной слоя 3мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (коэффициент на толщину слоя ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.1086 | 1766,65 276,47 | 16,91 10,82 | 1473.27 | 192 | 30 | 2 1 | 160 | 21.7695 | 2.36
45 | ТСЦ-402-0077 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | -36.85 | 4.34 |  | 4.34 | -160 |  |  | -160
46 | ТСЦ-101-3167 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.03685 | 15157.02 |  | 15157.02 | 559 |  |  | 559
47 | ТЕР15-02-019-05 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских (шпатлевка толщиной слоя 3мм) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (коэффициент на толщину слоя ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.0315 | 2656,09 391,94 | 26,24 16,53 | 2237.91 | 84 | 12 | 1 1 | 71 | 31.6848 | 1
48 | ТСЦ-402-0077 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Смесь штукатурная <Ротбанд>, КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | -16.24 | 4.34 |  | 4.34 | -70 |  |  | -70
49 | ТСЦ-101-3167 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.01624 | 15157.02 |  | 15157.02 | 246 |  |  | 246
50 | ТЕР15-04-006-02 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.1086 | 291,74 288,02 | 3,33 0,19 | 0.39 | 32 | 31 |  | 1 | 23.023 | 2.5
51 | ТСЦ-101-2430 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 2.2 | 27.7 |  | 27.7 | 61 |  |  | 61
52 | ТЕР15-04-005-06 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.1086 | 1788,45 383,5 | 10,06 0,19 | 1394.89 | 194 | 42 | 1 | 151 | 32.89 | 3.57
53 | ТЕР15-04-006-04 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен (100 м2 покрытия) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.2965 | 237,55 234,78 | 2,36 0,19 | 0.41 | 70 | 70 |  |  | 18.768 | 5.56
54 | ТСЦ-101-2430 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Грунтовка <Тифенгрунд>, КНАУФ (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 5.9 | 27.7 |  | 27.7 | 163 |  |  | 163
55 | ТЕР15-04-005-05 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.2965 | 1657,07 340,72 | 10,06 0,19 | 1306.29 | 491 | 101 | 3 | 387 | 29.2215 | 8.66
56 | ТЕР09-06-001-01 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Монтаж конструкций дверей металлических (1 т конструкций) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.075 | 1350,77 1141,31 | 169,33 10,74 | 40.13 | 101 | 86 | 13 1 | 2 | 102.9135 | 7.72
57 | ТСЦ-203-8119 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 1 | 1401.76 |  | 1401.76 | 1402 |  |  | 1402
58 | ТЕР10-01-034-03 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.005 | 16481,02 2825,35 | 600,93 33,14 | 13054.74 | 82 | 14 | 3 | 65 | 248.492 | 1.24
59 | ТСЦ-203-0945 Ред.2009 с Изм.вып.1-3 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 0,5 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46 | 0.5 | 4949.69 |  | 4949.69 | 2475 |  |  | 2475
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [6 empty] | 26502 | 2629 | 982 123 | 22891 |  | 225.48
Накладные расходы | [6 empty] | 2789
Сметная прибыль | [6 empty] | 1659
Итоги по смете:
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 146 |  |  |  |  | 5.14
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | [6 empty] | 84 |  |  |  |  | 2.88
Проемы (ремонтно-строительные) | [6 empty] | 110 |  |  |  |  | 3.98
Погрузо-разгрузочные работы | [6 empty] | 15
Перевозка грузов автотранспортом | [6 empty] | 7
Полы | [6 empty] | 817 |  |  |  |  | 10.06
Отделочные работы | [6 empty] | 4229 |  |  |  |  | 39.3
Строительные металлические конструкции | [6 empty] | 15644 |  |  |  |  | 60.21
Кровли | [6 empty] | 4365 |  |  |  |  | 47.94
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [6 empty] | 2111 |  |  |  |  | 47.01
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [6 empty] | 840 |  |  |  |  | 7.72
Деревянные конструкции | [6 empty] | 2582 |  |  |  |  | 1.24
Итого в базовых ценах 2001г. | [6 empty] | 30950 |  |  |  |  | 225.48
Всего с учетом "Пересчет в текущие цены на 3 кв. 2014г. по Самарской области СМР=6,46" | [6 empty] | 199937 |  |  |  |  | 225.48
Справочно, в ценах 2001г.:
Материалы | [6 empty] | 22891
Машины и механизмы | [6 empty] | 982
ФОТ | [6 empty] | 2752
Накладные расходы | [6 empty] | 2789
Сметная прибыль | [6 empty] | 1659
Итого | [6 empty] | 199937
Индекс дефлятор к 2015г. 199 937 * 1,052 | [6 empty] | 210334
НДС 18% | [6 empty] | 37860.12
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 248194.12 |  |  |  |  | 225.48
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)