## Лист1
Приложение №1 к извещению
Спецификация на поставку оборудования релейного щита генератора для 4 го энергоблока Калининской АЭС
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 1991 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Требуемая дата поставки | Примечание | Завод-изготовитель (по проекту) | Разработчик ПСД | Мат/обор | СЗ ОСУБД |  | разделение | циклы изготовления | договор аналог р2 | ЦЕНА ЗА ЕД БЕЗ НДС | КОНТРАГЕНТ | куплено
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 5.ИСУП.3684840 | РЩГ-4. Панель №30 шкаф телекоммуникационный | Шкаф | TS8 | 2400х800х600, степень защиты не ниже IP20 в соответствии с ГОСТ 14254-96. |  | 4 | II | A-170879 |  |  | A-107737пм |  | 1 | шт. | 15000 | 0 | 0 | 0 | ОРУ 750кВ | 2011-05-10 |  | Rittal | БКП-3/2 - отдел вторичных соединений и автоматики | Оборудование | 4656, 4548 | стариков | 3 щитовое
[18 empty] | Итого с НДС | 0
[18 empty] | НДС 18 % | 0
Примечание: В спецификации могут содержаться ссылки на ТУ, названия марок оборудования конкретных заводов-изготовителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям , рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование