Приложение №1

к договору № от

Регламент технического обслуживания системы пожарно-охранной сигнализации и системы оповещения.

Объект: ЗАО «Далур»

Защищаемые помещения: 1. Центральная промышленная площадка;




2.Прирельсовая база;




3. ЛСУ «Западная»;





4. ЛСУ «Усть-Уксянская»;





5. ОУ ПВ «Хохловское месторождение».
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания
	Примечания

	Внешний осмотр составных частей системы (приёмно-контрольные приборы, извещатели, оповещатели, блоки резервного питания, кабельные линии связи).
	ежемесячно
	

	Контроль рабочего положения выключателей, проверка индикации.
	ежемесячно
	

	Контроль основного и резервного источника питания проверка работы АВР.
	ежемесячно
	

	Проверка работоспособности системы (проверка ПКП, извещателей, оповещателей)
	ежемесячно
	

	Профилактические работы.
	ежемесячно
	

	Проверка работоспособности системы.
	ежемесячно
	

	Измерение параметров шлейфа.
	ежемесячно
	

	Измерение сопротивления заземления.
	ежемесячно
	

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	ежемесячно
	


Приложение №2

к договору № от

Регламент технического обслуживания системы водяного пожаротушения

Объект: ЗАО «Далур»

Защищаемые помещения:      1. Главный корпус;




    2. Административный корпус;




    3. Бытовой корпус со спец.прачечной;




    4. Гараж (закрытая стоянка автомобилей);




    5. Насосная пожаротушения.




    6. Гараж на ЦПП (профилакторий).
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания
	Примечания

	Внешний осмотр оборудования:

1. осмотр технологической части – насосов, трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, обратных клапанов, пневмобака, компрессора.

2. осмотр электротехнической части – шкафов управления, электродвигателей, приборов контроля, кабельных линий.
	ежемесячно
	

	Контроль давления в пневмобаке, уровня воды в противопожарных ёмкостях. 

Положение запорной арматуры.
	ежемесячно
	

	Контроль основного и резервного источников питания. 

Проверка работы АВР.
	ежемесячно
	

	Проверка работоспособности составных частей системы (технологической и электротехнической части). 
	ежемесячно
	

	Профилактические работы.
	ежеквартально
	

	Проверка работоспособности систем в ручном и автоматическом режимах.
	ежеквартально
	

	Промывка трубопроводов и смена воды в системах и резервуарах.
	в летний период
	

	Метрологическая поверка приборов КИПиА.
	1 раз в год
	

	Измерение сопротивления заземления.
	1 раз в год
	

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	1 раз в год
	

	Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.
	1 раз в год 
	

	Техническое освидетельствование составных частей системы работающих под давлением.
	в соответствии с нормами Госгортехнадзора.
	


Приложение №3

к договору № от

Перечень оборудования, переданного на техническое обслуживание:

Система пожаротушения технологическое оборудование:

1. Клапана водосигнальные КС-150





2 шт.

2. Пневмоёмкость








1 шт.

3. Насосы









4 шт.

4. Компрессор








1 шт.

5. Сплинкерные головки






          124 шт.

6. Внутри цеховые трубопроводы




          система

7. Приборы КИПиА сигнализаторы уровня




3 шт.

8. Электроконтактные манометы






8 шт.

9. Сигнализаторы давления универсальные




4 шт.

10. Манометры показывающие






5 шт.

Система пожаротушения электротехническое оборудование:

1. Шкаф управления насосами






2 шт.

2. Блок автоматизации управления





2 шт.

3. Блок диспетчера








2 шт.

4. Кнопки управления насосами





          98 шт.

Система охранно-пожарной сигнализации:

1. Приёмно-контрольный прибор ППК-2




1 шт.

2. Приёмно-контрольный прибор «Яхонт»




1 шт.

3. Приёмно-контрольный прибор «ВК-6»




1 шт.

4. Приемно-контрольный прибор «Гранит-3»                                           4 шт.

5. Приемно-контрольный прибор «Гранит-24»                                         1 шт.

6. Приемно-контрольный прибор  «Сигнал ВК-6»                                    1шт.

7. Приемно-контрольный прибор «Сигнал-20»                                         1шт.

8. Блок резервного питания






 3 шт.

9. Блок оповещения «Гобой»






 3 шт.

10. Светозвуковые оповещатели






 8 шт.

11. Оповещатели звуковые «Свирель»                                                        2 шт.

12. Пожарные извещатели пламени «Пульсар 1-01Н»                                 20 шт.

13. Пожарные дымовые извещатели ИП212-45



           354 шт.

14. Пожарные дымовые извещатели ИП212-ЗСУ


           29 шт.

15. Пожарные тепловые извещатели ИП-103



           68 шт.

16. Пожарные тепловые извещатели ИП-101-1А


                      6 шт.

17. Пожарные тепловые извещатели ИП-103/2-1


                      8 шт.

18. Ручные извещатели ИПР






 18 шт.

19.  Блоки контроля шлейфов




                      18 шт.

