      Открытое акционерное общество «Сибирский химический комбинат»
 №  130821/0506/580
№ 31300505487
Z025602
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ЦЕН
по извещению №98/3549 от «18»   августа  2013 года
процедуры закупки № 130821/0506/580 (Z025602)
Вопрос:
В соответствии с оригиналом документации производителя просьба уточнить  суффикс-коды в наименовании товара:

1) Датчик избыточного давления   модель EJX530A

2) Преобразователь FLEXA21 
Ответ:
В связи с изменением производителем в августе 2013 года  суффикс- кодов  по указанному оборудованию, согласно информации представителя производителя в России, Суффикс-коды в наименовании оборудования считать следующими:

1.    Датчик избыточного давления модель EJX530A

                  Суффекс-код: -EBS9N-019NL/QR/TS4;
           2 .  Преобразователь FLEXA21 суффекс-код: -D-P-DAA-C5-NN-A-N-LA.
Заместитель  генерального директора 
ОАО «СХК»    по  коммерческим вопросам
                
Н.Н.Борисов

           



