Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме
№1169 РЗ/П-12-2 (R004923-2)
«№1169 РЗ/П-12 Поставка насосов отмывочных вод для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС» 

	г. Москва
	02.10.2012 г.


1. Оператор торгов: ООО "АКД"
Место проведения запроса предложений: http://www.A-K-D.ru
Уникальный номер запроса предложений на указанном сайте: R004923.
Номер протокола: 1169 РЗ/П-12-2 (R004923-2).
Дата протокола: 02.10.2012 г. 

2. Заказчик: ОАО «НИАЭП»
(603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3). 

3. Наименование запроса предложений: №1169 РЗ/П-12 Поставка насосов отмывочных вод для сооружения энергоблока №3 Ростовской АЭС. 

4. Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети Интернет 14.09.2012 

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в запросе предложений осуществляет:«Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС» (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:

· Кулаковский Сергей Васильевич

· Белоусова Ольга Александровна

· Казакова Елена Алексеевна

· Старцев Олег Николаевич

· Кряжев Михаил Васильевич

· Савиных Александр Алексеевич

· Кувардин Сергей Алексеевич

· Лимаренко Дмитрий Валерьевич

· Тюкаев Дмитрий Алексеевич

· Трофименко Виктория Альбертовна

· Карасев Александр Тимофеевич

Из 17 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 10. Кворум имеется.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе предложений 25.09.2012 г., 09:00 поступило 3 заявки на участие в запросе предложений через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от следующих участников процедуры закупки: 

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в запросе предложений
	Предлагаемая цена

	1
	ЗАО «Катайский насосный завод»
ИНН 4509000018
	641700, Курганская, г. Катайск, Матросова, 1
	24 сентября 2012 г. 07:06:01
	1 950 018.00 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч восемнадцать рублей 00 копеек)российский рубль с НДС

	2
	ООО «ПО «АПК»
ИНН 7422047730
	456780, Россия, Челябинская область, Озерск, Советская, 28-7
	25 сентября 2012 г. 08:18:12
	1 799 999.73 (один миллион семьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 73 копейки)российский рубль с НДС

	3
	ООО «МЕТПРОМГРУПП»
ИНН 7734537592
	115093, Россия, -, г. Москва, ул.Павловская, д. 27/29, стр.1
	25 сентября 2012 г. 08:42:03
	1 867 200.00 (один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек)российский рубль с НДС


7. В соответствии с пунктом 14.8.4 Единого отраслевого стандарта закупок (ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ) Госкорпорации «Росатом» и пунктом 4.14.1.8 документации, направить запрос о разъяснении предложения ЗАО «Катайский насосный завод».

8. Отклонены заявки на участие в запросе предложений следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ООО «МЕТПРОМГРУПП»
	на основании п. 19.8 п.п. «а» и «д» п. 14.9.4 ЕОСЗ, п. 4.14.2.4 документации, а именно: участник не представил следующие документы: - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса предложений заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является крупной, - отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника запроса предложений выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в запросе предложений, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо участника запроса предложений о том, что данная сделка для такого участника запроса предложений не является сделкой с заинтересованностью; предложен насос с одинарным торцевым уплотнением вала, а требуется с уплотнением вала двойной мягкий сальник

	ООО «ПО «АПК»
	на основании п. 19.8 п.п. «а» п. 14.9.4 ЕОСЗ, подпункта «а» п. 4.14.2.4 документации, а именно: участник не представил следующие документы: - копии дилерских договоров или иные документы от головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) предлагаемого им оборудования, подтверждающие право участника процедуры закупки на предложение в рамках настоящего запроса предложений этого оборудования, в том числе свидетельство изготовителя оборудования, - технические условия на товар, оформленные по ГОСТ 2.114-95, введенные в установленном для атомной энергетики порядке, с приложением актов межведомственных испытаний (для товара, поставленного на производство) или техническое задание на разработку товара (для товара, еще не поставленного на производство), отвечающее исходным техническим требованиям (ИТТ), технической характеристике закупаемого товара (копии документов)


9. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

10. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	Кулаковский Сергей Васильевич
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Белоусова Ольга Александровна
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Казакова Елена Алексеевна
	__________________

	Старцев Олег Николаевич
	__________________

	Кряжев Михаил Васильевич
	__________________

	Савиных Александр Алексеевич
	__________________

	Кувардин Сергей Алексеевич
	__________________

	Лимаренко Дмитрий Валерьевич
	__________________

	Тюкаев Дмитрий Алексеевич
	Опросный лист прилагается

	Трофименко Виктория Альбертовна
	Опросный лист прилагается

	Карасев Александр Тимофеевич
	__________________


