ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сито кат.№60.131.000250 | ISO 3310-1, размер сита 200х50мм, размер ячейки 250мкм, материал – нержавеющая сталь | ШТ | 10,000 |
| 2 | Сито кат.№60.131.000300 | ISO 3310-1, размер сита 200х50мм, размер ячейки 300мкм, материал – нержавеющая сталь | ШТ | 20,000 |
| 3 | Сито кат.№60.131.000355 | ISO 3310-1, размер сита 200х50мм, размер ячейки 355мкм, материал – нержавеющая сталь | ШТ | 10,000 |
| 4 | Сито кат.№60.131.000400 | ISO 3310-1, размер сита 200х50мм, размер ячейки 400мкм, материал – нержавеющая сталь | ШТ | 10,000 |

Срок гарантии - в течение 12 месяцев с момента поставки товара.

Поставляемый товар должен быть новым, ранее не используемым, не бывшим в употреблении. Наличие паспорта и сертификата соответствия обязательно.

Допускается поставка полного эквивалента. При предложении эквивалента к заявке участника должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену.