ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку труб
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка труб для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Труба ВГП 50х3,5
	ГОСТ 3262-75
	не менее 12 месяцев
	25
	тн.

	2
	Труба ВГП 40х3,5
	ГОСТ 3262-75
	не менее 12 месяцев
	30
	тн.

	3
	Труба ВГП оц. 50х3,5
	ГОСТ 3262-75
	не менее 12 месяцев
	30
	тн.

	4
	Труба оц. 108х3,5
	ГОСТ 10704-91
	не менее 12 месяцев
	30
	тн.

	5
	Труба оц. 40х3,5
	ГОСТ 3262-75
	не менее 12 месяцев
	27
	тн.


            3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 15 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

       5. Требования к технической документации:
Наличие сертификата соответствия, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
       6. Место поставки продукции:
г. Москва, ул. Генерала Белова, д.14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:
Товар поставляется по согласованию с Заказчиком. Начало поставки – с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                           _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                  ________________________ А.Ю. Голубев             
