В соответствии с пунктом 14.5.1 и пунктом 20.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ) ООО «СибРегионПромсервис», являющееся заказчиком и организатором запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку клапанов трубопроводных, в ответ на запросы участников, сообщает следующее:

Вопрос:

Просим уточнить разночтения по номенклатуре в Техническом задании, приложенном к документации, и в извещении на сайте a-k-d.ru.

На сайте, позиция №4 – 14нж17п28-1 У26161-065-09, в ТЗ позиция №11 - 14нж17п28-1 Ду65, Ру10. Налицо разночтение: в одном месте указан «Ду65, Ру10», в другом он отсутствует, зато есть «У26161-065-09» Это одна и та же позиция?

На сайте, позиция №2 – «Клапан 14нж19п Ду6, Ру10», в ТЗ позиция №5 - «Клапан 14нж19п Ду6, Ру23». Так какой нужен Ру – 10 или 23?

Ответ:

К поставке необходима продукция согласно разделу 1.1 Тома 2 Технической части (Техническое задание), а именно:

- позиция №11 ТЗ: Клапан запорный сильфонный фланцевый 14нж17п28-1 Ду65, Ру10 (или эквивалент), подробные технические характеристики приведены в разделе 4 Тома 2 Технической части (Техническое задание);

- позиция №5 ТЗ: Клапан запорный проходной штуцерно-ниппельный 14нж19п Ду6, Ру23 (или эквивалент), подробные технические характеристики приведены в разделе 4 Тома 2 Технической части (Техническое задание).

Вопрос:

Прошу уточнить следующие вопросы по поводу поставки клапанов трубопроводных по процедуре на АКД №Z040670 на 4 958 429,53 руб.:

1. какой требуется реальный срок поставки клапанов?

В соответствии с конкурсной документацией -  поставка осуществляется по предварительным заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с момента направления заявки Поставщику.

То есть данные клапаны Вам могут потребоваться сразу после заключения договора и должны быть уже на складе у изготовителя или возможно их изготовление под данный заказ со сроком 3-4 месяца?

2. возможны ли отклонения по массам клапанов в сторону их увеличения?

3. необходимость предоставления  Разрешения на применение продукции? (так как с 2011 г. оно заменено на Декларацию таможенного союза).

Ответ:

- В соответствии с конкурсной документацией -  поставка осуществляется по предварительным заявкам Заказчика в течение 30 календарных дней с момента направления заявки Поставщику.

- Критерии определения эквивалентности продукции указаны в подразделе 4.1 Тома 2 Технической части (Техническое задание).

- Вместо Разрешения на применение продукции возможно предоставление Декларации о соответствии требованиям о безопасности машин и оборудования таможенного союза.