Приложение №2 

Техническое задание 

на текущий ремонт объекта  ЗАО «Далур» - 

«Контрольно-пропускной пункт, инв. №000002633».
1. Вид строительства : текущий ремонт;

2. Заказчик : Юрин А.А. Начальник отдела капитального строительства ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ : Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения ЗАО «Далур»;
4.  Состав работ : Разборка деревянных оконных проемов с последующей установкой оконных блоков из ПВХ профилей, подоконных досок из ПВХ, облицовка оконных откосов; окрашивание стен, потолков водоэмульсионным составом; разборка полов из линолеума с последующим устройством покрытия из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стык, устройство плинтусов поливинилхлоридных.
5. Работы выполняются из материала Подрядчика; 
6. Материалы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.

Начальник отдела капитального 

строительства ЗАО «Далур»                                                                  А.А. Юрин
