## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставку ультразвуковых расходомеров-счетчиков. Энергоблок № 3 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | скрыть | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | 4.ИСУП.5733394 | - | Расходомер-счетчик ультразвуковой | УРСВ-510 Ц | Состав комплекта: а) Измерительный участок с врезными датчиками из углеродистой стали ИУ-042 -1 шт.; б) Преобразователь электроакустический врезной ПЭА (поз.0VD01F01B01, 0VD01F01B02) - 2 шт.; в) Вторичный измерительный преобразователь ВП (поз.0VD01F01P01) - 1шт. Измеряемая среда - вода; верхний диапазон измерений 16000 м3/ч; Ду 1200 мм; Рраб 3,5 кгс/см2; относительная погрешность ±(0,95+0,1/v) %, вывод информации на жидкокристаллический индикатор | - | 4 | III | R3.02141.2.0.34 изм. 2 | - |  | R3.02141.3.0.36 изм. 2 | 40 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом | 31.06.2014 | опросный лист №1 |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2013-1165 | Прытков Питерова
2 | 4.ИСУП.5733395 | - | Расходомер-счетчик ультразвуковой | УРСВ-510 Ц | Состав комплекта: а) Измерительный участок с врезными датчиками из углеродистой стали ИУ-042 - 1 шт.; б) Преобразователь электроакустический врезной ПЭА (поз.0VD01F02B01, 0VD01F02B02) - 2 шт.; в) Вторичный измерительный преобразователь ВП (поз. 0VD01F02P01) - 1шт. Измеряемая среда - вода; верхний диапазон измерений 16000 м3/ч; Ду 1200 мм; Рраб 3,5 кгс/см2; относительная погрешность ±(0,95+0,1/v) %, вывод информации на жидкокристаллический индикатор | - | 4 | III | R3.02141.2.0.34 изм. 2 | - |  | R3.02141.3.0.36 изм. 2 | 40 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом | 31.06.2014 | опросный лист №1 |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2013-1165 | Прытков Питерова
3 | 4.ИСУП.5733396 | - | Расходомер-счетчик ультразвуковой | УРСВ-510 Ц | Состав комплекта: а) Измерительный участок с врезными датчиками из углеродистой стали ИУ-012 - 1 шт.; б) Преобразователь электроакустический врезной ПЭА (поз.0VD01F03B01, 0VD01F03B02) - 2 шт.; в) Вторичный измерительный преобразователь ВП (поз.0VD01F03P01) - 1 шт. Измеряемая среда - вода; верхний диапазон измерений 1600 м3/ч; Ду 600 мм; Рраб 10 кгс/см2; относительная погрешность ±(0,95+0,1/v) %, вывод информации на жидкокристаллический индикатор | - | 4 | III | R3.02141.2.0.34 изм. 2 | - |  | R3.02141.3.0.36 изм. 2 | 44 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом | 31.06.2014 | опросный лист №2 |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2013-1165
4 | 4.ИСУП.5733397 | - | Расходомер-счетчик ультразвуковой | УРСВ-510 Ц | Состав комплекта: а) Измерительный участок с врезными датчиками из углеродистой стали ИУ-012 - 1 шт.; б) Преобразователь электроакустический врезной ПЭА (поз.0VD01F02B01, 0VD01F02B02) - 2 шт.; в) Вторичный измерительный преобразователь ВП (поз.0VD01F04P01 ) - 1 шт. Измеряемая среда - вода; верхний диапазон измерений 1600 м3/ч; Ду 600 мм; Рраб 10 кгс/см2; относительная погрешность ±(0,95+0,1/v) %, вывод информации на жидкокристаллический индикатор | - | 4 | III | R3.02141.2.0.34 изм. 2 | - |  | R3.02141.3.0.36 изм. 2 | 44 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Насосная добавочной воды блоков №3, 4 с водоподводящим ковшом | 31.06.2014 | опросный лист №2 |  | БКП 3/4 | Оборудование | 2013-1165 | Прытков Питерова
5 | 4.ИСУП.5247347 |  | Расходомер-счетчик в комплекте: | УРСВ-510Ц/03 | Верхний предел измерений: 16 м3/ч Выходной сигнал: 4-20 мА | ТУ 4213-012-44327050-2004 | 4 | III | R3.02945.2.1.33 |  |  | R3.02945.3.1.36 | 12 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 | Поставка ОАО «ВНИИАЭС» Карта заказа 0TB40F538 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1790 | шишков картышова
5.1 | 4.ИСУП.5247390 | 0TB40F538B02 | Вторичный измерительный преобразователь | ВП |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
5.2 | 4.ИСУП.5247385 | 0TB40F538B01 | Вварной измерительный участок | ИУ-112 |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
6 | 4.ИСУП.5247348 |  | Расходомер-счетчик в комплекте: | УРСВ-510Ц/03 | Верхний предел измерений: 16 м3/ч Выходной сигнал: 4-20 мА | ТУ 4213-012-44327050-2004 | 4 | III | R3.02945.2.1.33 |  |  | R3.02945.3.1.36 | 16 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 | Поставка ОАО «ВНИИАЭС» Карта заказа 0TB40F532 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1790 | шишков картышова
6.1 | 4.ИСУП.5247387 | 0TB40F532B01 | Вварной измерительный участок | ИУ-132 |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
6.2 | 4.ИСУП.5247389 | 0TB40F532B02 | Вторичный измерительный преобразователь | ВП |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
7 | 4.ИСУП.5247349 |  | Расходомер-счетчик в комплекте: | УРСВ-510Ц/03 | Верхний предел измерений: 16 м3/ч Выходной сигнал: 4-20 мА | ТУ 4213-012-44327050-2004 | 4 | III | R3.02945.2.1.33 |  |  | R3.02945.3.1.36 | 16 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 | Поставка ОАО «ВНИИАЭС» Карта заказа 0TB40F530 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1790 | шишков картышова
7.1 | 4.ИСУП.5247384 | 0TB40F530B01 | Вварной измерительный участок | ИУ-112 |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
7.2 | 4.ИСУП.5247392 | 0TB40F530B02 | Вторичный измерительный преобразователь | ВП |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
8 | 4.ИСУП.5247350 |  | Расходомер-счетчик в комплекте: | УРСВ-510Ц/03 | Верхний предел измерений: 5 м3/ч Выходной сигнал: 4-20 мА | ТУ 4213-012-44327050-2004 | 4 | III | R3.02945.2.1.33 |  |  | R3.02945.3.1.36 | 16 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 | Поставка ОАО «ВНИИАЭС» Карта заказа 0TB52F536 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1790 | шишков картышова
8.1 | 4.ИСУП.5247388 | 0TB52F536B01 | Вварной измерительный участок | ИУ-132 |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
8.2 | 4.ИСУП.5247391 | 0TB52F536B02 | Вторичный измерительный преобразователь | ВП |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
9 | 4.ИСУП.5247351 |  | Расходомер-счетчик в комплекте: | УРСВ-510Ц/03 | Верхний предел измерений: 16 м3/ч Выходной сигнал: 4-20 мА | ТУ 4213-012-44327050-2004 | 4 | III | R3.02945.2.1.33 |  |  | R3.02945.3.1.36 | 20 | 1 | компл | 25569.83 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 | Поставка ОАО «ВНИИАЭС» Карта заказа 0TB40F145 |  | БКП 3/3 | Оборудование | 2013-1790 | шишков картышова
9.1 | 4.ИСУП.5247386 | 0TB40F145B01 | Вварной измерительный участок | ИУ-112 |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
9.2 | 4.ИСУП.5247393 | 0TB40F145B02 | Вторичный измерительный преобразователь | ВП |  |  |  |  | R3.02945.2.1.33 |  |  |  |  | 1 | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Спецкорпус (реконструкция в осях 27-31) | 31.06.2014 |  |  | БКП 3/3 |  | 2013-1790 | шишков картышова
[13 empty] | Итого: | 19 |  | 230128.47 |  | 0 | 0 | 0
0
0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.