от 10.08.2012г. №864 Р4-12-Р2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту №864 Р4-12 Поставка клапанов запорных сильфонных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:

Содержание запроса:

1. поз. 1-47, 64 просим подтвердить возможность снижения мощности электроприводов с 0,12 кВт до 0,10 кВт;

2. поз. 48-63 просим подтвердить мощность привода по проекту составляет 0,18 кВт, возможность увеличения массы с 69,3 кг до 71 кг.

Разъяснение положений Конкурсной документации:

1. поз. 1-47, 64 подтверждаем возможность снижения мощности электроприводов с 0,12 кВт до 0,10 кВт;

2. поз. 48-63 мощность привода по проекту составляет 0,18 кВт, возможность увеличения массы с 69,3 кг до 71 кг подтверждаем.

