УТВЕРЖДЕНО

Директор ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

_______________ К.С. Сиденко

«___» ____________ 2015 года

Техническое задание на поставку ГСМ

Предмет закупки: поставка дизельного топлива для ДВЦ «ДальРАО» -

филиала ФГУП «РосРАО»

Владивосток

2015
Техническое задание

на поставку горюче-смазочных материалов для нужд отделения Фокино ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Дизельное топливо (зимнее/летнее) ГОСТ 305-2013 – 118 000 литров.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Отсутствуют

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

ГОСТ 305-2013

Подраздел 1.5 Код ОКП

025134

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- проведение доковых операций и обогрев помещений ПД «САКУРА» в 2016 году; - обеспечение дизельным топливом буксира «Сумирэ» на 2016 год.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможность использования в зимнее и летнее время

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Дизельное топливо (зимнее) ДТ-З-0,2-35 вид II (ГОСТ 305-2013); Дизельное топливо (летнее) ДТ-Л-0,2-62 (ГОСТ 305-2013).

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Отсутствуют

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Отсутствуют

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

ГОСТ 1510

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

ГОСТ 1510

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется в соответствии с инструкциями П-6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04.66 г., ГОСТ 305-2013.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

ГСМ должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться сертификатами соответствия, паспортом продукции и другими документами. При передаче ГСМ Поставщик предоставляет документы согласно п. 9 ГОСТ 305-2013. Дополнительно Поставщик предоставляет Покупателю: - счет-фактуру; - товарно-транспортную накладную, в 2 (Двух) экземплярах; - акт приемки-передачи товара, подписанный Поставщиком, в 2 (Двух) экземплярах.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование по ГОСТ 1510

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение топлива – по ГОСТ 1510

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Согласно ГОСТ 305-2013 (п. 12) – 5 лет со дня изготовления.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с п. 8 ГОСТ 305-2013

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с п. 7 ГОСТ 305-2013

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

ГСМ должны соответствовать ГОСТ 305-2013, что должно подтверждаться сертификатами соответствия, паспортом продукции и другими документами (анализ проб).

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Место поставки товара – Приморский край, ЗАТО Фокино, б. Разбойник, ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО», емкости плавучего дока «Сакура», емкости буксира «Сумирэ». - Въезд на территорию предприятия согласовывается со службой безопасности предприятия. - Все расходы по доставке товара (стоимость транспортировки, упаковки, страхования и др.) включены в стоимость товара. - Оплата товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, по факту поставки Товара (партии товара) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки, после предоставления Покупателю всех необходимых документов согласно подраздела 5.2 настоящего технического задания и подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

| № этапа | Наименование товара | Ед. изм. | Количество | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо (зимнее) ДТ-З-0,2-35 вид II | литр | 42 000,00 | 16.02.2016 |
| 2 | Дизельное топливо (летнее) ДТ-Л-0,2-62 | литр | 7 000,00 | 01.05.2016 |
| 3 | Дизельное топливо (зимнее) ДТ-З-0,2-35 вид II | литр | 44 000,00 | 18.10.2016 |
| 4 | Дизельное топливо (зимнее) ДТ-З-0,2-35 вид II | литр | 25 000,00 | 15.12.2016 |

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| 2 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 3 | ТУ | Технические условия |
| 4 | ПД | Плавучий док |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Главный инженер                                                                                         В.Б. Панин