Заявка

( для размещения на электронной торговой площадке):

| ВАЖНО! | Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих правовых последствий |
| --- | --- |
| Процедура выбора | редукцион |
| Доступ торговой процедуры | Закрытый |
| Наименование организации | Компания с ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ) |
| Дата и время проведения редукциона / Период рассмотрения оферт (для запроса котировок) |  |
| Предмет закупки | Услуга на техническое обслуживание и ремонт теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования |
| Требования к продукции | 1. Требования к видам работ и информация об эксплуатируемых объектах. Выполнение планового и внепланового технического обслуживания теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования. В перечень объектов Заказчика входят: здания и сооружения, оборудованные системами теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Требования к материалам. Для производства работ применять только сертифицированные материалы, соблюдать правила их применения/использования, норм расхода. Используемые (заменяемые) при проведении работ материалы, конструкции должны быть аналогичны установленным и дополнительно согласованы с Заказчиком по цене. Контрагент за свой счет обеспечивает приобретение, поставку и разгрузку на объекте материалов необходимых для производства работ по техническому обслуживанию систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования. Требования к персоналу и организации проведения работ Весь персонал Исполнителя должен иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы, с опытом работы не менее 1 года, а также опыт работы с контроллерами Metasys, Krestron, Jonson Controls. Сотрудники должны быть гражданами РФ или иметь действующее разрешение на работу в РФ. Весь персонал должен быть обеспечен в достаточном количестве необходимым оборудованием и инструментом. Весь персонал должен быть обеспечен спецодеждой с отличительными метками и логотипом компании. На смене для личного состава должны быть индивидуальными средствами защиты и безопасного выполнения работ (защитный костюм типа Л1 с перчатками - 1 шт. страховочные пояса – 2 шт., изолирующие противогазы – 3шт.). Сотрудники Исполнителя, выполняющие работы по техническому обслуживанию, базируются на территории спецобъектов. Исполнитель обязан обеспечить весь личный персонал пропусками за свой счет. Объем и перечень работ указан в ранее высланном запросе КП. |
| Список Лотов | Один лот |
| Объём закупки | Одна услуга |
| Темпы поставок | В течение срока действия договора |
| Сроки поставки / Срок проведения работ (для строительных проектов) | Поставка осуществляется по согласованию с заказчиком, на протяжении срока действия договора и с момента подписания договора обеими сторонами. |
| Место поставки | Московская область, Ддомодедовский район, д. Одинцово д68 Московская область, Мытищинский р-он, деревня Подольниха д. 1 г.Москва, ул.Мосфильмовская д.70 к.7 Московская область, д.Чесноково, коттеджный посёлок Бенилюкс, ул. радуги д .9 |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами Акта выполненных работ по факту выполнения работ. Фиксация цены на 3 года. |
| Нужна ли цена с доставкой | Цена контракта включает стоимость доставки |
| Цена с НДС | Да |
| Максимальная (стартовая) цена редукциона | 30928508,21 руб.с НДС (20%) в год |
| Валюта | RUB |
| ВАЖНО! | Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше согласие с нашими выставленными требованиями в т.ч. формой Договора. |

Иванов Р.С.