ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

Выполнение работ по обследованию и составлению технического отчета систем вентиляции Административного и Производственного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: СПб, ул. Савушкина, д. 82, ул. Дибуновская, д.55

- Общие сведения

Административный корпус:

| № п/п | № вент.установки | вентилятор | двигатель | точки замера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | тип |  |
| 1 | П-1 | 06-300 | 4А160М4 | 20 |
| 2 | П-2 | Ц9-55 | 4А160М4 | 50 |
| 3 | П-3 | Ц9-55 | А61-8 | 10 |
| 4 | П-4 | Ц9-55 | А61-8 | 10 |
| 5 | П-5 | Ц9-55 | А62-8 | 5 |
| 6 | П-6 | Ц9-55 | АХ71В4 | 2 |
| 7 | П-7 | Ц-4-70 | 4АХ80А6У3 | 3 |
| 8 | П-9 | Ц4-70 | А61/8 | 50 |
| 9 | П-10 | Ц9-55 | А61/8 | 15 |
| 10 | П-11 | Ц9-57 | А02-51-6 | 30 |
| 11 | П-12 | Ц4-70 | А02-51-6 | 5 |
| 12 | П-13 | Ц4-70 | 4А80А6УЗ | 5 |
| 13 | П-14 | Ц4-70 | 4А80АУ6 | 15 |
| 14 | В-1 | Ц4-70 | А61/8 | 15 |
| 15 | В-2 | Ц9-57 | АОЛ11-4 | 10 |
| 16 | В-3 | 06-300 | АО2-31-6 | 15 |
| 17 | В-4 | Ц9-57 | АЛ11-4 | 10 |
| 18 | В-5 | 06-300 | АОЛ11-4 | 8 |
| 19 | В-6 | 06-300 | 4А80А6УЗ | 10 |
| 20 | В-7 | 06-302 | АОЛ11-6 | 5 |
| 21 | В-8 | Ц4-70 | 4АХ71В | 3 |
| 22 | В-9 | Ц4-70 | 4АХ90 L4УЗ | 10 |
| 23 | В-11 | Ц4-70 | А42-6 | 2 |
| 24 | В-12 | Ц9-57 | А62-8 | 2 |
| 25 | В-15 | АОЛ11-4 | АОЛ11-11 | 5 |
| 26 | В-16 | 06-300 | АОЛ11-4 | 5 |
| 27 | В-18 | 06-300 | 4АХ714УЗ | 5 |
| 28 | В-22 | 06-300 | 4АХ71В4УЗ | 5 |
| 29 | В-23 | 06-300 | АОЛ-31-4 | 3 |
| 30 | В-25 | 06-300 | АОЛ11-16 | 5 |
| 31 | В-26 | 06-300 | 4А71А4УЗ | 5 |
| 32 | В-30 | Ц4-70 | АОЛ-12-4 | 8 |
| 33 | В-31 | 06-300 | АОЛ-12-4 | 10 |
| 34 | В-32 | 06-300 | 4А-71 | 5 |
| 35 | В-33 | Ц4-70 | АО2-51-4 | 5 |
| 36 | В-34 | Ц4-70 | АО2-71-6 | 15 |
| 37 | В-35 | Ц9-55 | 2В90L4 | 8 |
| 38 | В-36 | Ц14-46 | АОЛ-11-4 | 4 |
| 39 | В-37 | 06-300 | АОЛ-11-4 | 3 |
| 40 | В-38 | 06-300 | АО2-51-6 | 15 |
| 41 | В-39 | Ц4-70 | АОЛ-11-4 | 2 |
| 42 | В-40 | 06-300 | АОЛ-12-4 | 5 |
| 43 | В-41 | 06-300 | АОЛ-11-4 | 5 |
| 44 | В-42 | 06-300 | 4ААМ63В4СУ1 | 15 |
| 45 | В-43 | 06-300 | АОЛ2-21-4 | 15 |
| 46 | В-44 | МЦ | 4А71В4 | 15 |
| 47 | В-45 | МЦ | 4А71А4УЗ | 15 |
| 48 | В-46 | Ц4-70 | АОЛ2-21-4 | 5 |
| 49 | В-47 | Ц9-57 | А41-6 | 5 |
| 50 | В-48 | ЭВР | А51-6 | 5 |
| 51 | В-49 | Ц9-57 | 4АХ90 L4УЗ | 3 |
| 52 | В-50 | Ц4-70 | ВАО-12-4У2 | 5 |
| 53 | В-51 | Ц4-70 | 4АХ90 L4 | 5 |
| 54 | В-52 | Ц4-70 | 4АХ90 L4 | 5 |
| 55 | В-53 | Ц4-70 | АО2-21-4 | 3 |
| 56 | В-54 | Ц4-70 | АОЛ-11-4 | 2 |

Объем помещений – 101 200 м3

Полезная площадь – 21 902,92 м2

Производственный корпус:

| № п/п | № вент.установки | вентилятор | эл/двигатель | точки замера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | тип |  |
| 1 | П-1 | Ц9-57 | А61-8 | 15 |
| 2 | П-2 | Ц9-57 | А52-6 | 10 |
| 3 | П-3 | Ц9-57 | А62-6 | 10 |
| 4 | П-4 | Ц4-70 | 4АМ112М4У3 | 5 |
| 5 | П-5 | Ц4-70 | 4А71А4У3 | 5 |
| 6 | В-1 | Ц14-46 | АИР90L4Y3 | 4 |
| 7 | В-2 | Ц9-57 | A041-6 | 3 |
| 8 | В-3 | Ц9-57 | A032-4 | 5 |
| 9 | В-4 | Ц9-57 | A032-4 | 10 |
| 10 | В-5 | Ц9-57 | A041-6 | 5 |
| 11 | В-6 | Ц9-57 | A041-6 | 2 |
| 12 | В-7 | Ц9-57 | A032-4 | 2 |
| 13 | В-8 | Ц14-46 | A02-41-4 | 15 |
| 14 | В-9 | ЭВР | АО42-6 | 30 |
| 15 | В-10 | Ц4-70 | 4А71А4У3 | 5 |
| 16 | В-11 | ЭВР | A041-6 | 4 |
| 17 | В-12 | Ц9-57 | A032-4 | 2 |
| 18 | В-13 | Ц9-57 | A032-4 | 5 |
| 19 | В-14 | Ц4-70 | A032-5 | 3 |
| 20 | В-15 | Ц4-70 | 4АХ80А2У3 | 5 |
| 21 | В-16 | Ц9-57 | A032-4 | 5 |
| 22 | В-17 | Ц9-57 | A041-6 | 3 |
| 23 | В-18 | Ц4-70 | 4AMX90L4У3 | 29 |
| 24 | В-19 | Ц4-70 | АОЛ2-11-4 | - |
| 25 | В-20 | Ц4-70 | ВАО-21-2У3 | 3 |
| 26 | В-21 | Ц4-70 | ВАО-21-2 | 4 |
| 27 | В-22 | Ц4-70 | 4АМХ90L4Y3 | - |
| 28 | В-23 | Ц4-70 | 4АХ71А6У3 | 5 |
| 29 | В-24 | Ц4-70 | 4АХ71А4У3 | 3 |
| 30 | В-25 | Ц4-70 | А52-4 | 5 |
| 31 | В-26 | Ц4-70 | - | - |
| 32 | В-27 | Ц9-57 | А051-6 | 5 |
| 33 | В-28 | Ц9-57 | А52-6 | 3 |
| 34 | В-29 | Ц9-57 | А52-6 | 5 |

Объем помещений –  28 752 м3

Полезная площадь –  6 910,55 м2

- Описание задания

1.    Составление « Технического отчета систем вентиляции 2012 года», выявляющую фактическую ситуацию существующих систем вентиляции и включающего в себя схемы вентиляционных систем в аксонометрии, таблицы воздухообмена по помещениям ,заключения по износу существующего  оборудования

2.  При проектировании приточных систем необходимо использовать зональные приточные системы с системами кондиционирования здания

- Разработать техническую документацию по обследованию существующих вентиляционных систем приточно-вытяжной вентиляции здания с механическим и естественным побуждением, с учетом действующих норм и правил.

- Разработать  сметную документацию  по выполнению работ по модернизации (замене) систем вентиляции и кондиционирования.

Количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику:

- Три экземпляра на бумаге.

- Один экземпляр – на электронном носителе в формате dwg

- Цели работ

Обследование общеобменной, естественной и технологических систем вентиляции на предмет соответствия ранние выполненным проектным решениям и возможности ее дальнейшей эксплуатации, с учетом перепланировок и изменения назначений существующих помещений.

| № п/п | Состав технического отчета |
| --- | --- |
| 1. | Техническое описание вентиляционных систем |
| 2. | Аксонометрические схемы вентиляционных систем |
| 3. | Таблица замеров СО2 по помещениям |
| 4. | Ведомость дефектов существующего оборудования и систем |
| 5. | Рекомендации по подбору оборудования с учетом особенности здания и выделенных мощностей. |
| 6. | Фотодокументы подтверждения. |
| 7. | Общее решение по модернизации систем вентиляции и кондиционирования |
| 8. | Заключение |

Разработать техническую документацию по обследованию существующих вентиляционных систем приточно-вытяжной вентиляции здания с механическим и естественным побуждением, с учетом действующих норм и правил.

Количество экземпляров документации, выдаваемой Заказчику:

- Три экземпляра на бумаге.

- Один экземпляр – на электронном носителе в формате dwg