Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела снабжения  и сбыта ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «17» февраля 2012 года  № 120217/0468/059
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Саушкин Анатолий Владимирович – специалист группы закупок отдела МТСиС.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-24-79 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», введенного приказом от 29 июля 2009г. № 518, в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ:
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение».
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 31.10.2012г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 4 104 981,07 (Четыре миллиона сто четыре тысячи девятьсот восемьдесят один) рубль 07 копеек.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, перебазировка механизмов, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 10 час., 00 мин. «17» февраля 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 час., 00 мин. «01» марта 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:    

· Оплата производится без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет–фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС–2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС–3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ.

В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части и проектной документации отдельной строкой, считается что она включена   в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.

5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по работам, являющимся предметом настоящего запроса ценовых котировок);

   4) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   7) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   9) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   10) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения Договора на поставку Товара.
6. Требования к содержанию Заявки:

При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие документы:

· Копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

· Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

· Копию Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
· Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказ о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе ценовых котировок);
· Копия, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
· Копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
· Копию свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (по работам, являющимся предметом настоящего запроса ценовых котировок);

· Копию уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
· Заполненный и подписанный со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Все документы должны быть заверены печатью организации и подписью руководителя организации (уполномоченным лицом).
Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение»
1.Краткое описание работ.
Проектом предусматривается реконструкция существующей приточной системы, устройство общеобменной системы вентиляции и устройство местных отсосов от технологического оборудования, пуско-наладочные работы систем вентиляции с проведением комплексного опробования и составлением паспортов вентиляционных систем
2.Требования по объемам и качеству выполнения работ.

1) Перечень, вид материалов и работ, указанных в разделе 3 обязателен.
2) Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта.
3) Производство работ выполнять в полном соответствии с технической частью, ПУЭ, строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, регламентами.

4) Качество работ - должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, ГОСТ, ТУ, регламентам.
5) По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов.
      6) Наличие у Участника на своем предприятии структуры и системы контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ;

7) Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком.

8) Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

9) Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

3. Перечень и объемы основных строительно-монтажных работ.

Ведомость объемов работ № 1
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 1. Вентиляция
	
	
	
	
	

	                                       Система П1
	
	
	
	
	

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,047
	
	
	
	
	

	2
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)
	4,7
	
	
	
	
	

	3
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) К
	0,063
	
	
	
	
	

	4
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (м2)
	6,3
	
	
	
	
	

	5
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,099
	
	
	
	
	

	6
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,148
	
	
	
	
	

	7
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2)
	24,7
	
	
	
	
	

	8
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,173
	
	
	
	
	

	9
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм (м2)
	17,3
	
	
	
	
	

	10
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d450/d315 мм, L=300 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,004
	
	
	
	
	

	11
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d450/d315 мм, L=300 мм (м2)
	0,36
	
	
	
	
	

	12
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d500/d450 мм, L=300 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,005
	
	
	
	
	

	13
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, d500/d450 мм, L=300 мм (м2)
	0,45
	
	
	
	
	

	14
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (т)
	0,058
	
	
	
	
	

	15
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	16
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d500 мм
	1
	
	
	
	
	

	17
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 30 кг (1 воздухораспределитель)
	4
	
	
	
	
	

	18
	Воздухораспределители турбулизирующие 1ВПТР 595х595 (шт.)
	2
	
	
	
	
	

	19
	Воздухораспределители турбулизирующие 1ВПТР 900х595 (шт.)
	2
	
	
	
	
	

	20
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 50 кг (1 воздухораспределитель)
	1
	
	
	
	
	

	21
	Воздухораспределители турбулизирующие 1ВПТР 900х900 (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	22
	Заглушки питометражных лючков (шт.)
	6
	
	
	
	
	

	                                       Установка В3А
	
	
	
	
	

	23
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	24
	Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-1800/SP с эл. дв. АИР63В2У3 (0,55 кВт, n=2730 об/мин.) на универсальной опоре (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	25
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2)
	0,23
	
	
	
	
	

	26
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали (d160 мм, 75х240 мм) (м2)
	0,23
	
	
	
	
	

	27
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	28
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d160 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	29
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 74х237/d160 мм, L=300 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002
	
	
	
	
	

	30
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 74х237/d160 мм, L=300 мм (м2)
	0,17
	
	
	
	
	

	                                       Система В3А
	
	
	
	
	

	31
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,12
	
	
	
	
	

	32
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,03
	
	
	
	
	

	33
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)
	14,8
	
	
	
	
	

	34
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм L=300 мм (3 шт.) (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003
	
	
	
	
	

	35
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм L=300 мм (3 шт.) (м2)
	0,35
	
	
	
	
	

	36
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (т)
	0,01
	
	
	
	
	

	37
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	38
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d100 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	39
	Установка вытяжного устройства (100 кг отсосов)
	1
	
	
	
	
	

	40
	Малогабаритное вытяжное устройство DELI 75-15H/SP в комплекте с кронштейном универсальной опорой и круглой варонкой (шт.)
	5
	
	
	
	
	

	41
	Заглушки питометражных лючков (шт.)
	7
	
	
	
	
	

	                                       Установка В22
	
	
	
	
	

	42
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	43
	Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН9-4-В взрывозащищенный, с эл. дв. 4ВР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) (комплект)
	1
	
	
	
	
	

	44
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-4-В, ВГ-Н-4-В) (1 м2)
	0,6
	
	
	
	
	

	45
	Вставка гибкая ВГ-В-4-В, L=200 мм, d410 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	46
	Вставка гибкая ВГ-Н-4-В, L=200 мм, 310х538 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	47
	Фланец ФОН-4-Н (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	48
	Фланец ФОВ-4-Н (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	49
	Установка виброизолятора: номер 39 (10 виброизоляторов)
	0,4
	
	
	
	
	

	50
	Виброизоляторы пружинные: до № 39 (шт.)
	4
	
	
	
	
	

	51
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.) (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,007
	
	
	
	
	

	52
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.) (м2)
	0,72
	
	
	
	
	

	53
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	54
	Заслонка взрывозащищеная Регуляр-В-рукоятка d315 мм  (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Система В22
	
	
	
	
	

	55
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003
	
	
	
	
	

	56
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)
	0,3
	
	
	
	
	

	57
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,1
	
	
	
	
	

	58
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,049
	
	
	
	
	

	59
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2)
	14,8
	
	
	
	
	

	60
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/300х500 мм, L=300 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,004
	
	
	
	
	

	61
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d315/300х500 мм, L=300 мм (м2)
	0,39
	
	
	
	
	

	62
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (т)
	0,017
	
	
	
	
	

	63
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	64
	Заслонка взрывозащищеная Регуляр-В-рукоятка d315 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	65
	Заглушки питометражных лючков (шт.)
	3
	
	
	
	
	

	                                       Установка В22А
	
	
	
	
	

	66
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	67
	Высокооборотный вентилятор среднего давления FUK-1800/SP во взрывозащищенном исполнении с эл. дв. 4ВР63В2 (0,55 кВт, n=3000 об/мин.) (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	68
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (1 м2)
	0,23
	
	
	
	
	

	69
	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали (d160 мм, 75х240 мм) (м2)
	0,23
	
	
	
	
	

	70
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	71
	Заслонка взрывозащищеная Регуляр-В-рукоятка d125 мм 
	1
	
	
	
	
	

	72
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,, L=300 мм (2 шт.) (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003
	
	
	
	
	

	73
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (2 шт.) (м2)
	0,28
	
	
	
	
	

	                                       Система В22А
	
	
	
	
	

	74
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,023
	
	
	
	
	

	75
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,02
	
	
	
	
	

	76
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (м2)
	4,3
	
	
	
	
	

	77
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/d125 мм, L=300 мм (2 шт.) (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002
	
	
	
	
	

	78
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d100/d125 мм, L=300 мм (2 шт.) (м2)
	0,22
	
	
	
	
	

	79
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (т)
	0,006
	
	
	
	
	

	80
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	81
	Заслонка взрывозащищеная Регуляр-В-рукоятка d125 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	82
	Установка вытяжного устройства (100 кг отсосов)
	0,2
	
	
	
	
	

	83
	Малогабаритное вытяжное устройство DELI 75-15S/SP в комплекте с кронштейном и струбицей универсальной опорой и круглой варонкой (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	84
	Заглушки питометражных лючков (шт.)
	2
	
	
	
	
	

	                                       Установка В35
	
	
	
	
	

	85
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	86
	Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН9-4-Н, с эл. дв. АИР71А4 (0,55 кВт, 1360 об/мин.) (комплект)
	1
	
	
	
	
	

	87
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-4-Н, ВГ-Н-4-Н) (1 м2)
	0,6
	
	
	
	
	

	88
	Вставка гибкая ВГ-В-4-Н, L=200 мм, d410 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	89
	Вставка гибкая ВГ-Н-4-Н, L=200 мм, 310х538 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	90
	Фланец ФОН-4-Ц (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	91
	Фланец ФОВ-4-Ц (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	92
	Установка виброизолятора: номер 39 (10 виброизоляторов)
	0,4
	
	
	
	
	

	93
	Виброизоляторы пружинные: до № 39 (шт.)
	4
	
	
	
	
	

	94
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.) (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,007
	
	
	
	
	

	95
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.) (м2)
	0,73
	
	
	
	
	

	96
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм
	1
	
	
	
	
	

	97
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d315 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Система В35
	
	
	
	
	

	98
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,059
	
	
	
	
	

	99
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (м2)
	5,9
	
	
	
	
	

	100
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,148
	
	
	
	
	

	101
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,049
	
	
	
	
	

	102
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм (м2)
	19,7
	
	
	
	
	

	103
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,078
	
	
	
	
	

	104
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром периметром 800, 1000 мм (м2)
	7,8
	
	
	
	
	

	105
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (5 шт.) (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,014
	
	
	
	
	

	106
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (5 шт.) (м2)
	1,35
	
	
	
	
	

	107
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (т)
	0,035
	
	
	
	
	

	108
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	109
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d250 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	110
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	111
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d315 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	112
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (1 решетка)
	8
	
	
	
	
	

	113
	Решетка алюминиевая АМР 300х200 (шт.)
	8
	
	
	
	
	

	114
	Заглушки питометражных лючков (шт.)
	4
	
	
	
	
	

	115
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (1 зонт)
	1
	
	
	
	
	

	116
	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: круглые, диаметром шахты 315 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Установка В36
	
	
	
	
	

	117
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	118
	Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН6-4-ВК1 взрывозащищенный коррозионностойкий, с эл. дв. 4ВР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) (комплект)
	1
	
	
	
	
	

	119
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-4-ВК1, ВГ-Н-4-ВК1) (1 м2)
	0,6
	
	
	
	
	

	120
	Вставка гибкая ВГ-В-4-ВК1, L=200 мм, d410 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	121
	Вставка гибкая ВГ-Н-4-ВК1, L=200 мм, 310х538 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	122
	Фланец ФОН-4-Ц (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	123
	Фланец ФОВ-4-Ц (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	124
	Установка виброизолятора: номер 39 (10 виброизоляторов)
	0,4
	
	
	
	
	

	125
	Виброизоляторы пружинные: до № 39 (шт.)
	4
	
	
	
	
	

	126
	Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0,8 мм, L=300 мм (2 шт.) (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,007
	
	
	
	
	

	127
	Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0,8 мм, L=300 мм (2 шт.) (м2)
	0,7
	
	
	
	
	

	128
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм (1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	129
	Заслонка взрывозащищеная Регуляр-В-рукоятка d315 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Система В36
	
	
	
	
	

	130
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,013
	
	
	
	
	

	131
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром 200 мм
(м2)
	1,3
	
	
	
	
	

	132
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,094
	
	
	
	
	

	133
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром до 315 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,03
	
	
	
	
	

	134
	Прокладка воздуховодов из коррозионностойкой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром до 315 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,049
	
	
	
	
	

	135
	Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: 0,8 мм, диаметром до 500 мм
(м2)
	17,3
	
	
	
	
	

	136
	Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0,8 мм, d315/d200 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002
	
	
	
	
	

	137
	Переход из коррозионностойкой стали толщиной 0,8 мм, d315/d200 мм, L=300 мм
(м2)
	0,24
	
	
	
	
	

	138
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,025
	
	
	
	
	

	139
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	2
	
	
	
	
	

	140
	Заслонка взрывозащищеная Регуляр-В-рукоятка d200 мм                                                                    
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	141
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	4
	
	
	
	
	

	                                       Установка В37А
	
	
	
	
	

	142
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	143
	Вентилятор радиальный низкого давления ВРАН9-2,8-Н, с эл. дв. АИР71А2 (0,75 кВт, 2820 об/мин.)                                                               
(комплект)
	1
	
	
	
	
	

	144
	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам (ВГ-В-2,8-Н, ВГ-Н-2,8-Н)
(1 м2)
	0,4
	
	
	
	
	

	145
	Вставка гибкая ВГ-В-2,8-Н, L=200 мм, d 280 мм                                                                                                 
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	146
	Вставка гибкая ВГ-Н-2,8-Н, L=200 мм, 200х348 мм                                                                                          
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	147
	Фланец ФОН-2,8
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	148
	Фланец ФОВ-2,8
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	149
	Установка виброизолятора: номер 38
(10 виброизоляторов)
	0,4
	
	
	
	
	

	150
	Виброизоляторы пружинные: до № 38
(шт.)
	4
	
	
	
	
	

	151
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	152
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d250 мм                                                                                                           
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	153
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,006
	
	
	
	
	

	154
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.)
(м2)
	0,53
	
	
	
	
	

	                                       Система В37А
	
	
	
	
	

	155
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,092
	
	
	
	
	

	156
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	9,2
	
	
	
	
	

	157
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,236
	
	
	
	
	

	158
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,047
	
	
	
	
	

	159
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(м2)
	28,3
	
	
	
	
	

	160
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d200/d250 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002
	
	
	
	
	

	161
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, d160/d250 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002
	
	
	
	
	

	162
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, L=300 мм (2 шт.)
(м2)
	0,4
	
	
	
	
	

	163
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 250х150/d200 мм, L=250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002
	
	
	
	
	

	164
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, 250х150/d200 мм, L=250 мм
(м2)
	0,18
	
	
	
	
	

	165
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,044
	
	
	
	
	

	166
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	6
	
	
	
	
	

	167
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d100 мм                                                                                                          
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	168
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d160 мм                                                                                                            
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	169
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d200 мм                                                                                                          
(шт.)
	4
	
	
	
	
	

	170
	Установка вытяжного устройства
(100 кг отсосов)
	0,2
	
	
	
	
	

	171
	Малогабаритное вытяжное устройство DELI 75-15S/SP в комплекте с кронштейном и струбицей универсальной опорой и круглой варонкой                                                                              
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	172
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	8
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР1
	
	
	
	
	

	173
	Передвижной фильтровентиляционный агрегат с сигнализацией ЕМК-1600с/SP (Nвент=0,75кВт, 1200 м3/ч)                                                                 
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	174
	Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-4S/SP диам. 160 мм (в комплекте с фильтром)                                                                
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР2
	
	
	
	
	

	175
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,105
	
	
	
	
	

	176
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	10,5
	
	
	
	
	

	177
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (5 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,005
	
	
	
	
	

	178
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,, L=300 мм (5 шт.)
(м2)
	0,59
	
	
	
	
	

	179
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,009
	
	
	
	
	

	180
	Установка электростатического фильтра (G=80 кг)
(1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	181
	Электростатический фильтр с сигнализацией EFO-2000-5-2,6c/SP с приемной камерой                                                                                 
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	182
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	183
	Вентилятор высокооборотный FUA-3000/SP с эл. дв. АИР71В2У3 (1,1 кВт, n=2800 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре                                                                                                   
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	184
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	8
	
	
	
	
	

	185
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d100 мм                                                                                                            
(шт.)
	6
	
	
	
	
	

	186
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d125 мм                                                                                                            
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	187
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d160 мм                                                                                                         
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	188
	Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,2 м2
(м2)
	0,06
	
	
	
	
	

	189
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	9
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР3
	
	
	
	
	

	190
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,202
	
	
	
	
	

	191
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	20,2
	
	
	
	
	

	192
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (7 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,011
	
	
	
	
	

	193
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм,, L=300 мм (7 шт.)
(м2)
	1,15
	
	
	
	
	

	194
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,013
	
	
	
	
	

	195
	Установка электростатического фильтра (G=102 кг)
(1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	196
	Электростатический фильтр с сигнализацией EFO-3000-6c/SP с приемной камерой                                                                                   
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	197
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	198
	Вентилятор высокооборотный FUA-4700/SP с эл. дв. АИР80В2У3 (2,2 кВт, n=2860 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре                                                                                                   
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	199
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	10
	
	
	
	
	

	200
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d125 мм                                                                                                         
(шт.)
	8
	
	
	
	
	

	201
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d200 мм                                                                                                          
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	202
	Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,2 м2
(м2)
	0,1
	
	
	
	
	

	203
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	13
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР4
	
	
	
	
	

	204
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,2
	
	
	
	
	

	205
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-1)                                                                            
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	206
	Установка монтажных комплектов для крепления фильтра на стене и вентилятора на фильтре)
(100 кг изделия)
	0,3
	
	
	
	
	

	207
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	208
	Кронштейн для монтажа фильтра на стене MW-W/PV                                                                                 
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	209
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	210
	Вентилятор высокооборотный FUА-1800/PV с эл. дв. АИР63В2У3 (0,55 кВт, n=2730 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                  
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	211
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,5
	
	
	
	
	

	212
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-125/SP                                                                                             
(м)
	4
	
	
	
	
	

	213
	Разветвитель Y-образный 125х125 мм                                                                                                     
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	214
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                             
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР5
	
	
	
	
	

	215
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,2
	
	
	
	
	

	216
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-1)                                                                            .
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	217
	Установка монтажного комплекта для крепления вентилятора на фильтре
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	218
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	219
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	220
	Вентилятор высокооборотный FUА-1800/PV с эл. дв. АИР63В2У3 (0,55 кВт, n=2730 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                  
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	221
	Установка монтажной опоры для крепления к полу
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	222
	Кронштейн для крепления фильтра к полу РА-110                                                                                         
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	223
	Адаптер MW-ADA для монтажа фильтра MW на опоре РА-110                                                         
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	224
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,5
	
	
	
	
	

	225
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-160/SP                                                                                 
(м)
	2
	
	
	
	
	

	226
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	227
	Входной патрубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажным патрубком MW-INL/PV                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	228
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,029
	
	
	
	
	

	229
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	2,9
	
	
	
	
	

	230
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d125 мм, L=300 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001
	
	
	
	
	

	231
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d125 мм, L=300 мм
(м2)
	0,13
	
	
	
	
	

	232
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,003
	
	
	
	
	

	233
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	2
	
	
	
	
	

	234
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d125 мм                                                                                                 
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	235
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	3
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР6
	
	
	
	
	

	236
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,2
	
	
	
	
	

	237
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-2)                                                                            
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	238
	Установка монтажных комплектов для крепления фильтра на стене и вентилятора на фильтре)
(100 кг изделия)
	0,3
	
	
	
	
	

	239
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	240
	Кронштейн для монтажа фильтра на стене MW-W/PV                                                                            
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	241
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	242
	Вентилятор высокооборотный FUА-2100/PV с эл. дв. АИР71А2У3 (0,75 кВт, n=2820 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                   
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	243
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,5
	
	
	
	
	

	244
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-160/SP                                                                                     
(м)
	2
	
	
	
	
	

	245
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	246
	Входной патрубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажным патрубком MW-INL/PV                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	247
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,072
	
	
	
	
	

	248
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	7,2
	
	
	
	
	

	249
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (3 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003
	
	
	
	
	

	250
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, L=300 мм (3 шт.)
(м2)
	0,35
	
	
	
	
	

	251
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,006
	
	
	
	
	

	252
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	5
	
	
	
	
	

	253
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d100 мм                                                                                                             
(шт.)
	5
	
	
	
	
	

	254
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	7
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР7
	
	
	
	
	

	255
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,053
	
	
	
	
	

	256
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	5,3
	
	
	
	
	

	257
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,051
	
	
	
	
	

	258
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(м2)
	5,1
	
	
	
	
	

	259
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d250 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,004
	
	
	
	
	

	260
	Переход из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, d160/d250 мм, L=300 мм (2 шт.)
(м2)
	0,38
	
	
	
	
	

	261
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,007
	
	
	
	
	

	262
	Установка электростатического фильтра (G=102 кг)
(1 шт.)
	1
	
	
	
	
	

	263
	Электростатический фильтр с сигнализацией EFO-3000-6c/SP с приемной камерой                                                                                   
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	264
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	265
	Вентилятор высокооборотный FUA-4700/SP с эл. дв. АИР80В2У3 (2,2 кВт, n=2860 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре                                                                                                   
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	266
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	4
	
	
	
	
	

	267
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d160 мм                                                                                                           
(шт.)
	3
	
	
	
	
	

	268
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d250 мм                                                                                                         
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	269
	Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,2 м2
(м2)
	0,1
	
	
	
	
	

	270
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	4
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР8
	
	
	
	
	

	271
	Передвижной фильтровентиляционный агрегат с сигнализацией ЕМК-1600с/SP (Nвент=0,75кВт, 1200 м3/ч)                                                                 
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	272
	Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-4S/SP диам. 160 мм (в комплекте с фильтром)                                                                
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Системы ВР9, ВР10
	
	
	
	
	

	273
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,4
	
	
	
	
	

	274
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-2)                                                                            
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	275
	Установка монтажного комплекта для крепления вентилятора на фильтре
(100 кг изделия)
	0,2
	
	
	
	
	

	276
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	2
	
	
	
	
	

	277
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	2
	
	
	
	
	

	278
	Вентилятор высокооборотный FUА-2100/PV с эл. дв. АИР71А2У3 (0,75 кВт, n=2820 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                   
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	279
	Установка монтажной опоры для крепления к полу
(100 кг изделия)
	0,2
	
	
	
	
	

	280
	Кронштейн для крепления фильтра к полу РА-110                                                                                     
(компл.)
	2
	
	
	
	
	

	281
	Адаптер MW-ADA для монтажа фильтра MW на опоре РА-110                                                             
(компл.)
	2
	
	
	
	
	

	282
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	1
	
	
	
	
	

	283
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-160/SP                                                                                           
(м)
	8
	
	
	
	
	

	284
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                                       
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	285
	Входной патрубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажным патрубком MW-INL/PV  
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР11
	
	
	
	
	

	286
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,2
	
	
	
	
	

	287
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-1)                                                                            
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	288
	Установка монтажного комплекта для крепления вентилятора на фильтре
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	289
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	290
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	291
	Вентилятор высокооборотный FUА-1800/PV с эл. дв. АИР63В2У3 (0,55 кВт, n=2730 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                  
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	292
	Установка монтажной опоры для крепления к полу
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	293
	Кронштейн для крепления фильтра к полу РА-110                                                                                    
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	294
	Адаптер MW-ADA для монтажа фильтра MW на опоре РА-110                                                              
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	295
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,5
	
	
	
	
	

	296
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-160/SP                                                                                             
(м)
	4,5
	
	
	
	
	

	297
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                 
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	298
	Входной патрубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажным патрубком MW-INL/PV                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР12
	
	
	
	
	

	299
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,2
	
	
	
	
	

	300
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-1)                                                                            
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	301
	Установка монтажного комплекта для крепления вентилятора на фильтре
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	302
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	303
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	304
	Вентилятор высокооборотный FUА-1800/PV с эл. дв. АИР63В2У3 (0,55 кВт, n=2730 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                  
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	305
	Установка монтажной опоры для крепления к полу
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	306
	Кронштейн для крепления фильтра к полу РА-110                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	307
	Адаптер MW-ADA для монтажа фильтра MW на опоре РА-110                                                             
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	308
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,5
	
	
	
	
	

	309
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-160/SP                                                                                   
(м)
	3
	
	
	
	
	

	310
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                                      
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	311
	Входной патрубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажным патрубком MW-INL/PV                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Системы ВР13, ВР14
	
	
	
	
	

	312
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,4
	
	
	
	
	

	313
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-2)                                                                            
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	314
	Установка монтажного комплекта для крепления вентилятора на фильтре
(100 кг изделия)
	0,2
	
	
	
	
	

	315
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	2
	
	
	
	
	

	316
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	2
	
	
	
	
	

	317
	Вентилятор высокооборотный FUА-2100/PV с эл. дв. АИР71А2У3 (0,75 кВт, n=2820 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                   
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	318
	Установка монтажной опоры для крепления к полу
(100 кг изделия)
	0,2
	
	
	
	
	

	319
	Кронштейн для крепления фильтра к полу РА-110                                                                                          
(компл.)
	2
	
	
	
	
	

	320
	Адаптер MW-ADA для монтажа фильтра MW на опоре РА-110                                                           
(компл.)
	2
	
	
	
	
	

	321
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	1
	
	
	
	
	

	322
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-160/SP                                                                                           
(м)
	6
	
	
	
	
	

	323
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                                    
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	324
	Входной патрубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажным патрубком MW-INL/PV                                                       
(шт.)
	2
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР15
	
	
	
	
	

	325
	Установка фильтров
(1 м2 поверхности в свету)
	0,2
	
	
	
	
	

	326
	Механический фильтр от масляного тумана MW-2 (MWF-2)                                                                            
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	327
	Установка монтажного комплекта для крепления вентилятора на фильтре
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	328
	Комплект для монтажа вентилятора на фильтре MW-FAN-KIT/PV                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	329
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	330
	Вентилятор высокооборотный FUА-2100/PV с эл. дв. АИР71А2У3 (0,75 кВт, n=2820 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (Швеция)                                                                                   
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	331
	Установка монтажной опоры для крепления к полу
(100 кг изделия)
	0,1
	
	
	
	
	

	332
	Кронштейн для крепления фильтра к полу РА-110                                                                                     
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	333
	Адаптер MW-ADA для монтажа фильтра MW на опоре РА-110                                                            
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	334
	Установка гибких воздуховодов
(1 м2)
	0,5
	
	
	
	
	

	335
	Гибкий полимерный воздуховод ГПВ-160/SP                                                                                        
(м)
	3
	
	
	
	
	

	336
	Выходной патрубок с регулировкой направления воздушного потока для вентилятора, установленного на фильтре MW-OUT/PV                                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	337
	Входной патрубок с отделителем охлаждающей жидкости и дренажным патрубком MW-INL/PV                                                       
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР16
	
	
	
	
	

	338
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих
(1 агрегат)
	1
	
	
	
	
	

	339
	Пылеулавливающий агрегат ПУ-4000                                                                                              
(компл.)
	1
	
	
	
	
	

	340
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т
(1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	341
	Высокооборотный вентилятор FUA-6000/SP с эл. дв. АИР100S2У3 (4,0 кВт, n=2850 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре                                                                                                   
(шт.)
	1
	
	
	
	
	

	342
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,2 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,1
	
	
	
	
	

	343
	Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 125
(м2)
	7,9
	
	
	
	
	

	344
	Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 160
(м2)
	0,5
	
	
	
	
	

	345
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,082
	
	
	
	
	

	346
	Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 315
(м2)
	9,8
	
	
	
	
	

	347
	Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, L=300 мм (2 шт.)
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,004
	
	
	
	
	

	348
	Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, L=300 мм (2 шт.)
(м2)
	0,38
	
	
	
	
	

	349
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,019
	
	
	
	
	

	350
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	10
	
	
	
	
	

	351
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d100 мм                                                                                                   
(шт.)
	10
	
	
	
	
	

	352
	Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,2 м2
(м2)
	0,1
	
	
	
	
	

	353
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	11
	
	
	
	
	

	                                       Система ВР17
	
	
	
	
	

	354
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих (1 агрегат)
	1
	
	
	
	
	

	355
	Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500 (компл.)
	1
	
	
	
	
	

	356
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т (1 вентилятор)
	1
	
	
	
	
	

	357
	Высокооборотный вентилятор  FUA-3000/SP с эл. дв. АИР71В2У3 (1,1 кВт, n=2800 об/мин.), с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	358
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 1,2 мм, диаметром до 200 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,087
	
	
	
	
	

	359
	Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 125 (м2)
	6,7
	
	
	
	
	

	360
	Воздуховоды систем аспирации из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 1,2 мм круглого сечения диаметром, мм, до: 160 (м2)
	2
	
	
	
	
	

	361
	Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, d160/d125 мм, L=300 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,001
	
	
	
	
	

	362
	Переход из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, d160/d125 мм, L=300 мм (м2)
	0,13
	
	
	
	
	

	363
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции (т)
	0,007
	
	
	
	
	

	364
	Установка вытяжного устройства (100 кг отсосов)
	0,45
	
	
	
	
	

	365
	Подъемно-поворотное вытяжное устройство KUA-M-3H/SP диам. 160 мм (с монтажным кронштейном) (компл.)
	1
	
	
	
	
	

	366
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.)
	3
	
	
	
	
	

	367
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d100 мм (шт.)
	2
	
	
	
	
	

	368
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d125 мм (шт.)
	1
	
	
	
	
	

	369
	Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,2 м2 (м2)
	0,1
	
	
	
	
	

	370
	Заглушки питометражных лючков (шт.)
	3
	
	
	
	
	

	                                       Раздел 2. Демонтаж
	
	
	
	
	

	                                       Система В3
	
	
	
	
	

	371
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,032
	
	
	
	
	

	372
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,075
	
	
	
	
	

	373
	Демонтаж отсосов щелевых на подъемно-поворотном устройстве (1 воздухораспределитель)
	3
	
	
	
	
	


Ведомость объемов работ № 2
	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	                                       Раздел 1. Вентиляция

	                                       Система В3А

	1
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм (1 шт.)
	4

	2
	Заслонка Регуляр-Л-рукоятка d100 мм (шт.)
	4


Ведомость объемов работ № 3

	№ пп
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	
	
	

	
	
	

	1
	2
	3

	                       Раздел 1. Разные работы

	                                       Крепления воздуховодов (опоры, монтажные профили, консоли, хомуты - системы HILTI, 1шт)

	1
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления воздуховодов (1 т конструкций)
	0.01

	2
	Элементы фасонные (доборные) изготавливаются из оцинкованной стали (т)
	0.01

	3
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 (100 отверстий)
	0.02

	4
	Анкер шпилька HST 12х145 (шт.)
	2

	                                       Монтаж МК1, МК2

	5
	Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления воздуховодов МК1, МК2 (1 т конструкций)
	0.075

	6
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т)
	0.075

	7
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,05


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, перебазировка механизмов, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту.

Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период задолженность составляет не более ___________ процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Также _______________________________ подтверждаем, что соответствуем всем требованиям, предъявляемым к участникам запросов ценовых котировок в п.5 Извещения о проведении данного запроса ценовых котировок.
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии)
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№  (при наличии)
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
3

