
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Волгоградское областное предприятие «Медицинский центр»
«УТВЕРЖДАЮ» 
   от заказчика

Главный врач ГАУЗ «Медицинский центр»
_______________/М.Н. Выскуб/

«15» мая 2014 г.

м.п. 
АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на проведение открытого аукциона в электронной форме
«Поставка медицинского оборудования (аппарат лазерный на парах меди «Яхрома-Мед») для нужд ГАУЗ «Медицинский центр»
г. Волгоград, 2014 г.
Оглавление
I. инструкция участникам ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В электронной форме
II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
I. инструкция участникам ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В электронной форме
Заказчик – государственное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский центр» приглашает принять участие в открытом аукционе в электронной форме на поставку медицинского оборудования (аппарат лазерный на парах меди «Яхрома-Мед»), проводимом на электронной площадке http://www.a-k-d.ru любых юридических лиц независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, любых физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте http://zakupki.gov.ru без взимания платы.
1. Общие сведения.
1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме разработана в соответствии с требованиями Закона, Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 18 июля 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006г. №135-ФЗ, Федерального закона от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», а также иных нормативно-правовых актов РФ.
Настоящая документация об открытом конкурсе в электронной форме разработана в соответствии с «Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного учреждения здравоохранения «Медицинский центр», утвержденным решением Наблюдательного совета (протокол № 2 от 25 апреля 2014 года).

1.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником закупки либо размещаемые им на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.
2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению.
2.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.2. Если заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме (раздел II), участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в Информационной карте открытого аукциона в электронной форме (раздел II).

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников закупки.
2.3. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в сроки, которые установлены извещением о проведении аукциона, в соответствии с регламентом электронной площадки.

2.4. Заявка на участие в аукционе предоставляется в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью участника аукциона.

2.5. Участник закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения в ЕИС извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.6. Заявки на участие в аукционе в электронной форме, поступившие по истечении срока их подачи, не принимаются.

2.7. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подписанная электронной подписью участника аукциона, направляется участником закупки оператору электронной площадки. 

2.8. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.9. Требования к составу и содержанию заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлены в Разделе II Информационная карта аукциона.
2.10. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом соответствующее уведомление в соответствии с регламентом электронной площадки.
3. Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником закупки.
3.1 Участник закупки заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в инструкции для поставщика, размещенных на сайте электронной торговой площадки (далее – электронной площадки) в сети «Интернет» http://www.a-k-d.ru.
3.2. Участник закупки представляет документы, указанные в  Разделе II Информационная карта аукциона, в составе заявки в форме электронных документов.

3.3. В заявки участник закупки представляет свое согласие на поставку товара и сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара,  соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме). Согласие на поставку товара и описание конкретных показателей товара оформляются в произвольной форме, но участник обязан соблюсти требования, предъявляемые заказчиком к описанию товара, указанные в п.п. 3.4.-3.9. настоящей документации.
3.4. При описании товара могут быть использованы только общепринятые обозначения и сокращения.

3.5.Наименования показателей, единицы измерения должны соответствовать наименованиям показателей и единицам измерения, установленным в настоящей документации об аукционе в электронной форме.

3.6. Предоставляемые участником закупки показатели товара не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог» и т. п.

3.7. Минимальные и максимальные значения характеристики товара устанавливаются Заказчиком в документации об открытом аукционе в электронной форме (в технической части), и как правило данные значения сопровождаются словами (знаками): «не более», «не менее», «должен», «не выше», «не ниже», «от», «до», «или», «либо», «<», «>» и т.п. 

3.8. При указании значений показателей участником размещения заказа не могут быть использованы слова (знаки): «не более», «не менее», «должен», «не выше», «не ниже» или их производные, «от», «до», «или», «либо», «<», «>» и т. п., за исключением случаев наличия таких слов при описании показателей в документах производителя на товар.  Также не допускается при заполнении сведений вместо указания значения показателя товара указывать: «соответствует», «в полном соответствии», «наличие», за исключением случаев, если это предусматривается документацией об аукционе.

3.9. При указании значений показателей товара участник закупки вправе указать значение в диапазоне, если это предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В этом случае такой критерий товара должен содержать слова «в диапазоне».)
4. Требования к участникам закупки.
4.1. Участники закупки заказа должны соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, являющейся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме. Такие требования указаны в Разделе 2 Информационной карты открытого аукциона в электронной форме.

5. Порядок внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения открытого аукциона в электронной форме.
5.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим от участника закупки запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе и/или о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчик размещают указанные изменения на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение и/или документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
5.2. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещают извещение об отказе от проведения открытого аукциона на официальном сайте.
6. Порядок представления разъяснений документации об открытом аукционе в электронной форме.
6.1.Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой проводится открытый аукцион в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. 

6.2.В течение двух рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного запроса организатор закупки размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил организатору закупки не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.3.Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.
7. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме и порядок проведения открытого аукциона в электронной форме.
7.1. По окончании срока подачи заявок Оператор электронной площадки предоставляет Учреждению все поступившие заявки. Единая комиссия в сроки, указанные в извещении о проведении аукциона рассматривает все поступившие заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается закупка.

7.2. Срок рассмотрения заявок не должен превышать десяти дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

7.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией принимается решение:

-о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника закупки или

-об отказе в допуске к участию в открытом аукционе участника закупки в порядке и по следующим основаниям: 

1) непредоставление сведений и документов, определенных Информационной картой открытого аукциона в электронной форме либо наличия в таких документах недостоверных сведений и арифметических ошибок;
2) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в  документации;
3) несоответствие заявки требованиям документации;
4) невнесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если требование обеспечения таких заявок установлено в документации, в размере, указанном в документации.
7.4.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. 


7.5. Протокол должен содержать:

- сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе,

- решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона,

- решение об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется Организатором закупки оператору электронной площадки.


7.6. Организатор закупки обеспечивает уведомление участников аукциона, подавших заявки, о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участниками аукциона, с указанием причины отказа в допуске в соответствии с регламентом работы электронной площадки.


7.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников закупки заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается организатором закупки на электронной площадке.

7.8. По решению Заказчика договор может быть заключен с единственным участником, подавшим заявку на участие в аукционе, которая соответствует установленным требованиям.

При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником закупки, не превышающей начальной (максимальной) цены договора. 
7.9. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники закупки, признанные участниками открытого аукциона.

7.10. Аукцион проводится в день и во время, указанное Учреждением в извещении о проведении аукциона. Начало и окончание времени проведения аукциона определяется по времени сервера, на котором размещена электронная площадка. 

7.11. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага аукциона», который определяется Организатором закупки в извещении. Подача предложений возможна в течение всего хода аукциона.

7.12. Ход аукциона определяется регламентом площадки http://www.a-k-d.ru.

7.13. В случае, если ни один из участников аукциона не сделал ценовых предложений, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся единая комиссия может принять решение о проведении повторного аукциона или о выборе иной закупочной процедуры.

7.14.Организатор торгов размещает на ЭТП и официальном сайте протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в день размещения оператором торговой площадки журнала проведения торгов.

По итогам аукциона Единая комиссия составляет протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и размещает его на официальном сайте, на электронной площадке в день размещения оператором торговой площадки журнала проведения торгов. 

Протокол должен содержать следующие сведения:

а) дата, время и место проведения аукциона, 

б) начальная (максимальная) цена договора,

в) участники аукциона,

г) последнее и предпоследнее ценовое предложение, 

д) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее ценовое предложение. 

8. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме.
8.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме по цене и на условиях, предложенных победителем аукциона.

8.2. Заказчик направляет победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре, работе, услуге указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.3. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 20 дней (ст. 448 ГК РФ) со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

8.4. В случае, если победитель аукциона в течение пяти рабочих дней не направит Заказчику подписанный проект договора, либо не предоставит протокол разногласий, победитель аукциона считается уклонившимся от подписания договора.

Заказчик может направить сведения об уклонившемся участнике закупки  от заключения договора в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с порядком разработанным Правительством.

8.5. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее ценовое предложение.

8.6. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, такого обеспечения (безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме). Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящем пункте способов определяется Заказчиком.
8.7. В случае если аукцион признан несостоявшимся, и договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, или признанным единственным участником аукциона, участником, аукционной заявке которого был присвоен второй номер, а также из-за отсутствия заявок на участие в аукционе, Заказчик осуществляет прямую закупку (у единственного поставщика, подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 6.6.1.20. Положения и в порядке, предусмотренном Положением.

II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Нижеследующие конкретные условия проведения открытого аукциона в электронной форме являются неотъемлемой частью настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Положения информационной карты являются преимущественными перед положениями остальных частей аукционной документации.
	Заказчик
	Наименование: Государственное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский центр»  (ГАУЗ «Медицинский центр»)
Место нахождения: 400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 15
Почтовый адрес: 400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 15
Адрес электронной почты:  elsi2002@list.ru
Телефон/факс: 8 (8442) 33-74-86.
Контактное лицо: Выскуб Максим Николаевич
Адрес официального сайта: http://www.zakupki.gov.ru/ 
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://www.a-k-d.ru

	Предмет  договора
	«Поставка медицинского оборудования (аппарат лазерный на парах меди «Яхрома-Мед») для нужд ГАУЗ «Медицинский центр» Код ОКДП — 3311269  Код ОКВЭД 33.10.1.

	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)
	1300000,00 (Один миллион триста  тысяч рублей 00 копеек)

	Место поставки товара


	400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 15.


	Срок поставки товара
	В течение в течение 30 дней с момента подписания Договора с правом досрочной поставки.

	Условия  поставки товара
	Силами и за счет Поставщика, либо привлеченных Поставщиком третьих лиц, за действия которых Поставщик несет ответственность. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента поставки Товара Заказчику.


	Требования к количеству, качеству,  техническим характеристикам товара, требования к безопасности товара, требования к функциональным характеристикам товара,  к отгрузке товара, иные требования
	Количество поставляемого товара: 1 (одна) штука
Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара: в соответствии с техническим заданием (Раздел III документации)
Требования к отгрузке товара: отгрузка товара производится силами и за счет средств продавца.
Требования к безопасности товара: в соответствии с техническим заданием (Раздел III документации).

	Источник финансирования
	Собственные средства.

	Шаг аукциона
	«Шаг аукциона», может составлять от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора.

	Порядок формирования цены договора
	Цена включает стоимость товара, упаковки и маркировки, расходы,  связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, стоимость работ по подключению и наладке Оборудования, а также услуг по обучению одного врача  Покупателя методикам работы на Оборудовании, оплату таможенных пошлин, налог на добавленную стоимость и все другие расходы, связанные с исполнением Продавцом своих обязательств.

	Форма, сроки и порядок оплаты


	Безналичный расчет; в течение 10-ти банковских дней с момента получения оборудования и подписания отгрузочных накладных, счета на оплату и счета-фактуры.  

	Валюта, используемая для формирования цены договора и расчетов
	Российский рубль.

	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора
	Не применяется.



	Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом

аукционе в электронной форме
	Дата и время начала подачи заявок - «19» мая 2014 года, 16:00 (время московское).

Дата и время окончания подачи заявок - «09» июня 2014 года, 10:00 (время московское).

	Дата   начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке
	Дата и время начала предоставления разъяснений - «19» мая 2014 года, 16:00 (время московское).

Дата и время окончания предоставления разъяснений - «06» июня 2014 года, 23:59 (время московское).

	Место и дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Место рассмотрения заявок: 400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 15  
Дата окончания срока рассмотрения заявок: «10» июня 2014 года, 15:00 (в/м).

	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме
	«16» июня 2014 года на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, 11:00 (время московское)

	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе
	Не установлено.



	Обеспечение исполнения договора
	Не установлено.

	Критерии и порядок  оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
	Критерий — цена договора. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора.

	Требования к содержанию и составу заявки
	Заявка должна содержать следующие документы и сведения:

1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку:

а) наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, юридический и почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты;

б) полученную не ранее чем за два месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), или заверенную копию такой выписки копии документа, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника закупки  (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

2) конкретные показатели и объем поставляемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Техническая часть документации об аукционе в электронной форме).

	Требования к участникам
	1) обязательные требования:

а) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

б) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

в) отсутствие задолженности у участника закупки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в закупке не принято;

г) отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом о закупках, и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект «Договора»
	Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через 20 дней (ст. 448 ГК РФ) со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.



	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.
	Гарантия на заводской брак устанавливается сроком 12 месяцев. Гарантия имеет силу при соблюдении Покупателем (или пользователями оборудования) условий, изложенных в руководстве по эксплуатации изделия и в настоящем пункте. При нарушении Покупателем (или пользователями оборудования) условия (-ий), изложенных в руководстве по эксплуатации изделия и в настоящем пункте, гарантия Поставщика теряет силу.

Гарантийная наработка на лазерную трубку, установленная Изготовителем, составляет 1000 часов. Гарантийная наработка на тиратрон блока питания, установленные Изготовителем, составляет 1000 часов. В случае выхода из строя этих элементов в течение срока Договора, если гарантийный ресурс не превышен, Поставщик за свой счет производит замену вышеперечисленных элементов в течение срока действия Договора. Гарантия не распространяется на случаи механического повреждения Оборудования или если неисправность явилась следствием эксплуатации Оборудования, противоречащей Инструкции по эксплуатации.

Если в период установленного настоящим договором гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара: несоответствие условиям договора, поломка (выход из строя), другие дефекты либо иные недостатки, делающими Товар непригодным для использования по назначению и не связанные с нарушением Покупателем правил его использования, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати)  дней с момента уведомления Покупателем Поставщика о выявленных недостатках Товара устранить указанные недостатки (осуществить гарантийный ремонт). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период простоя Товар.

Продавец обязуется произвести работы по подключению и наладке Оборудования, а также услуг по обучению одного врача  Покупателя методикам работы на Оборудовании.


III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

 В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 (спецификация)
  Аппарат лазерный на парах меди для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных дефектов кожи и слизистых оболочек «Яхрома-Мед» с принадлежностями
	Аппарат лазерный на парах меди предназначен для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных дефектов кожи и слизистых оболочек
	Соответствие

	Длина волны
	511, 578 нм

	Мощность излучения
	до 2,0 Вт    на 511 нм
до 1,0 Вт    на 578 нм
до 3 Вт     на 511 + 578 нм

	Частота импульсов
	Есть, частота повторения 16кГц, (работа проиcходит цугом импульсов состоящим из 2000-3000 импульсов)

	Длительность импульсов
	15 нс

	Выбор времени экспозиции
	0,1 – 9,9 сек

	Питание 
	220В/50 Гц/1,6 кВт

	Наличие пилотного режима
	Есть

	Наличие волоконного световода
	Есть

	Наличие модулированного режима (цугами импульсов) с регулируемым временем облучения
	От 0,05 с до 0,9 с  Согласно утвержденной Медицинской технологии

	Возможность ручного и автоматического режима управления временем облучения
	Да

	Наличие блока индикации средней мощности лазерного излучения
	Да

	Охлаждение
	воздушное

	Наличие утвержденной Росздравнадзором медицинской технологии лечения сосудистых, пигментных и слизистых оболочек, инструкция
	Да

	Ресурс лазерной трубки
	 Не менее 1000 час

	Размеры
	920*430*240мм

	Вес
	35 кг

	Комплектность:
	

	Основной блок - 
	1 шт.

	Устройство ввода в световод (Узел ввода)
	1 шт.

	Световод 
	2 шт.

	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией (Защитные очки для врача)
	1 шт.

	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией (Защитные очки для пациента)
	1 шт.

	Тележка
	1 шт.

	Ножная Педаль
	1 шт.

	Стабилизатор сетевого напряжения
	1 шт.

	Лазерное перо с размером светового пятна 1 кв.мм
	1 шт.

	Лазерное перо  с размером светового пятна 2 кв.мм 
	1 шт.

	Инструкция по эксплуатации на русском языке
	1 шт.


Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими качество товара (регистрационное удостоверение, копии паспорта 
завода изготовителя, копия сертификата соответствия и др.), обязательными для данного вида Товара.
Потребительские свойства: cпектр применения телеангиэктазии, винные пятна, гемангиомы, лентиго, кофейные пятна, цветные татуировки, послеоперационные телеангиэктазии, бородавки, разглаживание морщин и др.
Другие требования: оборудование должно соответствовать действующим техническим регламентам, ГОСТ и иным обязательным в РФ нормам и правилам, а также требованиям завода-изготовителя. Продавец гарантирует, что на момент передачи Покупателю оборудование не заложено, в споре и под арестом не состоит, не обременен иными правами третьих лиц, полностью и надлежащим образом прошел таможенное оформление, таможенный режим – «выпуск для внутреннего потребления», все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением товара, полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством (если товар произведен за пределами РФ). Оборудование должно быть новым (включая входящие в его состав детали и приборы) (не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар должен иметь целостную упаковку.
IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОГОВОР №_________
г. Волгоград                                                                                        «___» _____________  2014 г.

________________________,  в лице  ________________________________________, действующего на основании ________________, именуемое в дальнейшем Продавец, с одной стороны и, Государственное автономное учреждение здравоохранения «Медицинский центр»  (ГАУЗ «Медицинский центр»),   в лице главного врача Выскуб Максима Николаевича, действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем Покупатель,  с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на основании ________________________________________________о нижеследующем.
1.  Предмет Договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Аппарат лазерный на парах меди для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных дефектов кожи и слизистых оболочек «Яхрома-Мед» с принадлежностями, именуемое далее – «Оборудование», характеристики и комплектация которого содержится в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1), а Покупатель обязуется принять это Оборудование и уплатить за него покупную цену в размере и порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.

1.2. Продавец обязуется произвести работы по установке и запуску в эксплуатацию Оборудования и оказать услуги по обучению врача Покупателя методикам работы на Оборудовании.

1.3. Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности.  Продавец гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав третьих лиц, в том числе не обременено залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.

1.4. Оборудование является собственностью Продавца до полной оплаты  покупной цены Покупателем.

2. Цена Оборудования  и порядок расчетов

   2.1.Покупная цена Оборудования  включает в себя стоимость товара, упаковки и маркировки, расходы,  связанные с доставкой Оборудования до Покупателя, стоимость работ по подключению и наладке Оборудования, а также услуг по обучению одного врача  Покупателя методикам работы на Оборудовании, оплату таможенных пошлин, налог на добавленную стоимость и все другие расходы, связанные с исполнением Продавцом своих обязательств и составляет сумму, эквивалентную ________________(_________________________________) рублей.

2.2.Оплата производится в рублях путем перечисления Покупателем денежных средств  на расчетный счет Продавца. 

 2.3. Стороны устанавливают следующий порядок расчетов: 

2.3.1. Сумму  ________________(_________________________________) рублей в т.ч. НДС-18% (Без НДС) Покупатель перечисляет на расчётный счёт Продавца в течение 10-ти банковских дней с момента получения оборудования и подписания отгрузочных накладных, выставления счёта на оплату и счет-фактуры (при уплате НДС). 
2.3.3. Покупатель считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента зачисления денежных средств на счет Продавца.
3.Сроки и условия поставки

3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено Покупателю в течение 30 дней с момента подписания Договора с правом досрочной поставки, силами и за счет Продавца, либо привлеченных Продавцом третьих лиц, за действия которых Продавец несет ответственность. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента поставки Товара Заказчику.
3.2. Продавец вправе поставить Покупателю Оборудование досрочно при условии предварительного согласования даты доставки.

3.3. Обязанность Продавца передать Оборудование  Покупателю считается исполненной в момент вручения товара Покупателю. Передача товара оформляется отгрузочной накладной.
3.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования после вручения Покупателю, лежит на Покупателе Оборудования.

                                                      4. Упаковка и маркировка

4.1. Продукция затаривается по правилам, принятым Заводом-изготовителем. Стоимость тары входит в цену Продукции. Тара возврату не подлежит, сертификат на тару не выписывается. 
   5. Прием - передача Оборудования

5.1. Первичная приемка Оборудования осуществляется Покупателем по количеству мест, указанных в отгрузочных документах, при его получении  по адресу:  400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 15. Поставка товара сопровождается отгрузочной накладной,  счетом-фактурой и счетом на оплату, а также документами установленной формы, подтверждающими качество товара.
5.2. Покупатель обязан принять оборудование непосредственно в момент доставки. Факт приема-сдачи оборудования подтверждается передачей отгрузочной накладной на поставленное оборудование Покупателю или его представителю. Обязательства Продавца по передаче оборудования считаются выполненными:

а) в момент подписания накладной представителями Продавца и Покупателя. 

Начиная с этого момента  риск случайной гибели или повреждения оборудования переходят с Поставщика на Покупателя. Указанный подпункт а)  является моментом передачи Продукции. Право собственности на товар переходит к Покупателю после полной оплаты за товар.

5.3. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оборудования. Принятое оборудование должно быть осмотрено Покупателем на предмет комплектности в момент получения, на предмет качества в срок не более 30 календарных дней с момента получения. О  выявленных несоответствиях или недостатках оборудования Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить Поставщика.
5.4. Если Покупатель своевременно не предъявил  рекламацию о недостатках, считается, что он принял товар без претензий к его качеству.
5.5. В случае несоответствия полученного Покупателем Оборудования по качеству, количеству, комплектации, Покупатель вправе отказаться от приемки и сделать соответствующую отметку в отгрузочной накладной, а Продавец обязан в течение тридцати рабочих дней за свой счет устранить выявленные несоответствия.
5.6.Окончательная приемка Оборудования осуществляется Покупателем на месте инсталляции (ввода в эксплуатацию) в присутствии представителя Продавца, оформляется Актом ввода в эксплуатацию Оборудования и подписывается представителями Сторон.

5.7.Покупатель обязан в течение 10 (десяти) дней после подписания Акта ввода в эксплуатацию письменно уведомить Продавца о выявленных несоответствиях или недостатках по количеству и качеству Оборудования.

                                                        6. Обязательства Сторон.

6.1. Продавец обязуется:                                                              

6.1.1. Поставить Оборудование  Покупателю в сроки, указанные в Договоре.                                    
6.1.2. Осуществить доставку Оборудования по адресу:  400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 15.                          
  6.1.3. Произвести подключение и наладку Оборудования (ввод в эксплуатацию)  в течение десяти рабочих дней после доставки Оборудования Покупателю.

6.1.4. Провести обучение врача Покупателя методикам работы на Оборудовании, в согласованные с Покупателем сроки, по адресу:  400087, Волгоград, ул. им. Пархоменко, 15.

         6.2. Покупатель обязуется:

6.2.1.  Принять Оборудование в соответствии с п. 5.1. и 5.3. настоящего договора и обеспечить его хранение до момента инсталляции и подписания Акта ввода в эксплуатацию.

6.2.2. Оплатить принятое Оборудование в порядке и сроки, предусмотренные п. 2.3. настоящего договора.

7. Гарантия

7.1. Гарантия на заводской брак устанавливается сроком 12 месяцев. Гарантия имеет силу при соблюдении Покупателем (или пользователями оборудования) условий, изложенных в руководстве по эксплуатации изделия и в настоящем пункте. При нарушении Покупателем (или пользователями оборудования) условия (-ий), изложенных в руководстве по эксплуатации изделия и в настоящем пункте, гарантия Поставщика теряет силу.
7.2. Гарантийная наработка на лазерную трубку, установленная Изготовителем, составляет 1000 часов. Гарантийная наработка на тиратрон блока питания, установленные Изготовителем, составляет 1000 часов. В случае выхода из строя этих элементов в течение срока Договора, если гарантийный ресурс не превышен, Поставщик за свой счет производит замену вышеперечисленных элементов в течение срока действия Договора. Гарантия не распространяется на случаи механического повреждения Оборудования или если неисправность явилась следствием эксплуатации Оборудования, противоречащей Инструкции по эксплуатации.
7.3. Если в период установленного настоящим договором гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара: несоответствие условиям договора, поломка (выход из строя), другие дефекты либо иные недостатки, делающими Товар непригодным для использования по назначению и не связанные с нарушением Покупателем правил его использования, Поставщик обязуется в течение 30 (тридцати)  дней с момента уведомления Покупателем Поставщика о выявленных недостатках Товара устранить указанные недостатки (осуществить гарантийный ремонт). Гарантийный срок в этом случае продлевается на период простоя Товар.
                                          8. Ответственность сторон по Договору

8.1. За нарушение срока поставки и инсталляции Оборудования по вине Продавца, последний уплачивает Покупателю неустойку в виде пени в размере 0,1% (одна десятая  процента) от стоимости Оборудования, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8.2. За несвоевременное  перечисление или неполное перечисление причитающейся к платежу суммы в оплату Оборудования, в соответствии  с  п. п.2.3.1. данного Договора, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде пени в размере 0.1% (одна десятая процента) от стоимости Оборудования за каждый день просрочки, до фактического исполнения обязательства.

8.3.Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.    

9. Форс – мажор 

9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  полное  или  частичное   неисполнение   какого-либо  из  обязательств,  вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,  таких  как  наводнение,  пожар,  землетрясение,  а  также в случае войны и военных действий или  запретов  компетентных  государственных   органов,   возникших   после   заключения настоящего Договора.

9.2. Если какое-либо  из  перечисленных  обстоятельств,  длится  в   течение   срока,   указанного  в  настоящем  Договоре,  то  этот  срок  продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.                                                      
9.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства, не позволяющие ей выполнить обязательства по договору, должна в течение 10 (десяти) календарных дней от даты наступления указанных обстоятельств письменно уведомить об этом другую Сторону. Несвоевременное извещение лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10. Разрешение споров

10.1. Все разногласия и споры,  которые могут возникнуть между сторонами  из  настоящего  Договора  и  в связи с ним,  будут,  по возможности, разрешаться последним путем дружеских переговоров.

10.2. В   случае,   когда   возникшие   споры   мирным   путем  не  будут урегулированы,  все  споры между сторонами разрешаются в соответствии с   законодательством    Российской    Федерации    в Арбитражном суде Волгоградской области. Решения Арбитражного суда являются окончательными и обязательными для обеих Сторон.

10.3. Стороны  устанавливают,  что  все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены  сторонами  в  течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления.

11. Общие положения

11.1. Настоящий Договор обретает юридическую силу от даты подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему. 

11.2. Условия    настоящего    Договора    имеют    одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть  изменены  по  взаимному согласию  с обязательным составлением письменного документа.

11.3. Письменный документ с изменениями и дополнениями  составляется в двух  экземплярах  и  является  неотъемлемой  частью  настоящего Договора.

11.4. Ни одна из сторон не вправе  передавать  свои  права  по настоящему Договору   третьей  стороне  без  письменного  согласия другой стороны.

11.5. Настоящий    Договор    составлен   в   двух   подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

12.  Местонахождение и реквизиты Сторон:

Продавец:



                      Покупатель: 

	
	


                 ПРОДАВЕЦ                                                           ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________/______________/              _______________________/_________________/
Спецификация на Оборудование, Приложение № 1

 к Договору № ___________ от «____»____________________ 2014 года.

	Наименование
	Количество (комплект)
	Цена 
(рубли) / без НДС

	  Аппарат лазерный на парах меди для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных дефектов кожи и слизистых оболочек «Яхрома-Мед» с принадлежностями
Аппарат лазерный на парах меди предназначен для селективной фотодеструкции сосудистых и пигментных дефектов кожи и слизистых оболочек
Соответствие
Длина волны
511, 578 нм
Мощность излучения
до 2,0 Вт    на 511 нм
до 1,0 Вт    на 578 нм
до 3 Вт     на 511 + 578 нм
Частота импульсов
Есть, частота повторения 16кГц, (работа проиcходит цугом импульсов состоящим из 2000-3000 импульсов)
Длительность импульсов
15 нс
Выбор времени экспозиции
0,1 – 9,9 сек
Питание 
220В/50 Гц/1,6 кВт
Наличие пилотного режима
Есть
Наличие волоконного световода
Есть
Наличие модулированного режима (цугами импульсов) с регулируемым временем облучения
От 0,05 с до 0,9 с  Согласно утвержденной Медицинской технологии
Возможность ручного и автоматического режима управления временем облучения
Да
Наличие блока индикации средней мощности лазерного излучения
Да
Охлаждение
воздушное
Наличие утвержденной Росздравнадзором медицинской технологии лечения сосудистых, пигментных и слизистых оболочек, инструкция
Да
Ресурс лазерной трубки
 Не менее 1000 час
Размеры
920*430*240мм
Вес
35 кг
Комплектность:
Основной блок - 
1 шт.
Устройство ввода в световод (Узел ввода)
1 шт.
Световод 
2 шт.
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией (Защитные очки для врача)
1 шт.
Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией (Защитные очки для пациента)
1 шт.
Тележка
1 шт.
Ножная Педаль
1 шт.
Стабилизатор сетевого напряжения
1 шт.
Лазерное перо с размером светового пятна 1 кв.мм
1 шт.
Лазерное перо  с размером светового пятна 2 кв.мм 
1 шт.
Инструкция по эксплуатации на русском языке
1 шт.
Требования к безопасности товаров: безопасность товара должна быть 
подтверждена сертификатами, иными документами, подтверждающими 
качество товара (регистрационное удостоверение, копии паспорта 
завода изготовителя, копия сертификата соответствия и др.), 
обязательными для данного вида Товара.
Потребительские свойства: cпектр применения телеангиэктазии, винные пятна, гемангиомы, лентиго, кофейные пятна, цветные татуировки, послеоперационные телеангиэктазии, бородавки, разглаживание морщин и др.
Другие требования: оборудование должно соответствовать действующим техническим регламентам, ГОСТ и иным обязательным в РФ нормам и правилам, а также требованиям завода-изготовителя. Продавец гарантирует, что на момент передачи Покупателю оборудование не заложено, в споре и под арестом не состоит, не обременен иными правами третьих лиц, полностью и надлежащим образом прошел таможенное оформление, таможенный режим – «выпуск для внутреннего потребления», все налоги, сборы и платежи, связанные с таможенным оформлением товара, полностью уплачены в соответствии с таможенным законодательством (если товар произведен за пределами РФ). Оборудование должно быть новым (включая входящие в его состав детали и приборы) (не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Товар должен иметь целостную упаковку.
	1

	

	Общая сумма: ______________________________ рублей. НДС не облагается.


                 ПРОДАВЕЦ                                                           ПОКУПАТЕЛЬ

_______________________/______________/              _______________________/_________________/

