Приложение 5

Обязательный объём работ планового ремонта, выполняемый персоналом ремонтной организации

- проверка надёжности механических соединений;

- замена смазки;

- проверка исправности трубчатых электронагревателей;

- чистка наружных поверхностей фарфоровых изоляторов;

- ревизия и ремонт дугогасительных камер;

- замена изоляторов дугогасительных устройств;

- замена подвижных контактов;

- замена тросов, прокладок, резиновых шайб, изоляционной тяги, изоляционных цилиндров, наружных и внутренних рычагов механизмов, блоков подогревательных устройств, обновление лакокрасочного покрытия;

- замена масла;

- другие работы, указанные в техническом описании и инструкции по эксплуатации.