

Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
_____________________________________________
(наименование лота)
для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

Изм
	Ко-личество

	1
	Сменный аккумуляторный картридж 

АРС RBC44


	Аккумуляторные батареи, применяемые в мощных источниках бесперебойного питания . 

Электрическая мощность одной батареи от 40Аh до 432Ah, Потребление электроэнергии для поддержания полного заряда 1498кВт*ч в год

Тип батареи : необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом, защищенная от утечек

Монтаж батарей: закрытый батарейный картридж

Ожидаемый срок службы батарей 3-5 лет

Масса нетто 34,56кг

Максимальная высота-122.00мм

Максимальная ширина-197.00мм

Максимальная глубина-597.00мм


	Кмп.
	11


На основании п.12.2.2 а ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» поставка  эквивалента не предусмотрена, т.к. технической эксплуатационной документацией установлено использование оригинальных сменных аккумуляторных картриджей.
Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной и технической документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная,   руководства по эксплуатации на русском языке); гарантийный талон
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);

· гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента получения товара;

· продукция, имеющая дефекты, должна быть заменена Поставщиком в кратчайший срок после направления соответствующего письма поставщику;

· поставляемая продукция должна быть поставлена в укомплектованном, работоспособном состоянии и сопровождаться технической документацией на русском языке;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам)
Начальник отд.11                                                                                                                                         

1

