## Бланк заказа
Бланк заказа автоматического выключатели Compact NSX | [9 empty] | Индикация и измерение
[9 empty] | Версия: 2012-00 | Блок амперметра | Стандартный |  |  |  |  | 3P |  |  | 4P
Название компании: | [10 empty] | I max |  |  |  |  | 3P
Адрес доставки: | [9 empty] | Блок трансформатора тока | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответствующие данные в прямоугольники (на аппараты с разными конфигурациями заполняются разные опросные листы). | [9 empty] | Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[9 empty] | X | Блок контроля изоляции | [5 empty] | 3P |  |  | 4P
[8 empty] | 220 |  | Индикатор наличия напряжения (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)
[10 empty] | Вспомогательные контакты | [8 empty] | Слаботочный ***
* Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками. | [9 empty] | OF1 |  |  | OF2 |  |  | OF3 (400/630A) |  |  | OF4 (400/630A)
Если его необходимо увеличить опросный лист, воспользуйтесь комбинацией: "ctrl+колесо мыши" | [12 empty] | SD |  |  | SDE |  |  | SDV
Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае,если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)
Укажите общее количество выключателей (для аппартов одинаковой комплектации) | [7 empty] | 2 |  | *** Если предполагается установка слаботочных контактов, отметьте это галочкой, по умолчанию все вспомогательные контакты стандартные.
Автоматический выключатель | [9 empty] | SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей) | [9 empty] | 100
Тип Compact * |  | NSX100/160/250 | [5 empty] | 250 |  | SDX модуль | [9 empty] | 160
|  | NSX400/630 | [7 empty] | Дистанционное управление | [9 empty] | 250
Номинальный ток * |  | A | [5 empty] | 250 |  | Электрическое | Стандартный мотор-редуктор |  |  |  | AC | DC |  | В |  | 400
Откл.способность * |  | B, F, N, H, S, L | [5 empty] | F |  |  | Коммуникационный мотор-редуктор 220-240 В | [8 empty] | 630
Кол-во полюсов * |  | 3 или 4 | [5 empty] | 3 |  | Расцепители напряжения |  | Независимый МХ |  |  | AC | DC |  | В |  | B
Кол-во защищен. полюсов * |  | 2d, 3d или 4d | [5 empty] | 3d |  |  |  | Мин.напряжения MN |  |  | AC | DC |  | В |  | F
Тип исполнения * : | Стационарный |  |  | X | [7 empty] | MN + постоянная выдержка времени |  |  | AC | DC |  | В |  | N
| Втычной |  |  |  | Выдвижной | [6 empty] | MN + регулируемая выдержка времени |  |  | AC | DC |  | В |  | H
Блок Vigi | ME, MH, MB | [8 empty] | Поворотные рукоятки | [9 empty] | S
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [8 empty] | Прямая |  |  |  | Черная |  |  |  |  | Красная + желт.панель | L
Расцепитель * | [13 empty] | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. |  |  |  |  | Адапт. aксессуар (СNOMO) | 3
Термомагнитный | TMD ном.ток (16 … 250 A) | [8 empty] | Выносная |  |  |  | Черная |  |  |  |  | Красная c желт.панелью | 4
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [17 empty] | Телескопическая для выкатных версий | 2d
| MA ном.ток (2.5 … 220 A) | [8 empty] | Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. |  |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл. | 3d
Электронный |  |  | Micrologic 2.2 |  |  |  |  | Micrologic 2.3 |  | Блокировка | [9 empty] | 4d
|  |  | Micrologic 2.2-G |  | NSX400/630 |  |  |  |  | Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  | Съемная | [5 empty] | Стационарная | ME
|  |  | Micrologic 2.2-AB |  |  |  |  | Micrologic 2.3-AB |  | Поворотная рукоятка: | [8 empty] | Адапт.аксес. для встр.замка | MH
NSX100-250 |  |  | Micrologic 5.2 A |  |  |  |  | Micrologic 5.3 A | [5 empty] | Ronis 1351B.500 |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z |  |  | MB
|  |  | Micrologic 5.2 E |  |  |  |  | Micrologic 5.3 E |  | Мотор-редуктор: | [8 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) NSX100/250
|  |  | Micrologic 6.2 A | X |  |  |  | Micrologic 6.3 A | [10 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) NSX400/630
|  |  | Micrologic 6.2 E |  |  |  |  | Micrologic 6.3 E | [5 empty] | Ronis 1351B.500 |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
|  |  | Micrologic 2.2 M |  |  |  |  | Micrologic 1.3 M |  | 1 комплект из 2 замков с 1 ключом: | [8 empty] | Адапт. аксессуар для встроеного замка (замок не входит)
|  |  | Micrologic 6.2 E-M |  |  |  |  | Micrologic 2.3 M | [5 empty] | Ronis 1351B.500 |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z
|  |  | SDTAM Module |  |  |  |  | Micrologic 6.3 E-M |  | Аксессуары для установки
Внешний трансформатор тока CT | [9 empty] | Рамка IP30 для любого органа управления
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [9 empty] | Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [9 empty] | Рамка IP30 для блока Vigi
Внешний источник питания |  | Uвых: 24 V DC | [7 empty] | Рамка IP40 для любого органа управления
напряжение питания: |  | 24-30 V DC |  |  | 48-60 V DC |  |  |  |  | Рамка IP40 для блока Vigi
|  | 100-125 V AC |  |  | 110-130 V AC |  |  |  |  | Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра
|  | 200-240 V AC |  |  | 380-415 V AC |  |  |  |  | Герметичный сильфон IP43 для рычага управления
Модуль батареи | [9 empty] | Аксессуары для пломбирования
Присоединения ** | [9 empty] | Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку | [7 empty] | NSX100/250
[6 empty] | Отметьте место установки аксессуара: | Сверху |  | Снизу | Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм
Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
Клеммы для NSX100/250 |  |  |  |  | Cu (1.5 - 95мм2) < 160 A |  |  |  |  | Присоединение | Автоматическая коммутация вторичных цепей.
[5 empty] | Al (25 - 95мм2) <250A |  |  |  |  | вспомогательных | Неподвижные/подвижные блоки и основание.
[5 empty] | Al (120 - 185мм2) <250A |  |  |  |  | устройств | Ручная коммутация вторичных цепей.
[5 empty] | Al 6 x (1.5 - 35мм2) <250A | [5 empty] | Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)
[5 empty] | Al 2 x (50 - 120мм2) <250A |  |  |  |  | Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения
Клеммы для NSX400/630 |  |  |  |  | Al (35 - 300 мм2) | [5 empty] | 2 шторки IP40 для цоколя
[5 empty] | Al 2 x (35 - 240мм2) |  |  |  |  | Аксессуары шасси | Тамбур двери |  |  |  |  | С рычагом управл. |  |  | с блокомVigi
Угловые контактные пластины | [10 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)
Двойные угловые контактные пластины |  |  | NSX100/250 | [7 empty] | 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")
Контактные пластины |  |  |  |  | с углом 45° |  |  |  |  | Передача данных
[5 empty] | "на ребро" | [5 empty] | NSX Cord L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 1.3 m
Контактные |  | NSX100/250 |  |  | удлинит. | [5 empty] | NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m | [5 empty] | NSX Cord L = 3 m
пластины с шагом |  | NSX100/250 |  |  | 35-45 мм |  |  |  |  | BSCM
|  | NSX400/630 |  |  | 52,5 мм |  |  |  |  | Фронтальный дисплей FDM121
|  | NSX400/630 |  |  | 70 мм |  |  |  |  | Аксессуар для монтажа FDM
Cu кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  | 120 |  |  |  |  | Интерфейс Modbus
|  | NSX100/250 |  |  | 150 |  |  |  |  | Разъем интерфейса Modbus - реф. TRV00217 (поставляется в комплекте -10 шт.) **
|  | NSX100/250 |  |  | 185 |  |  |  |  | Терминаторы линии ULP - реф. TRV00880 (поставляется в комплекте -10 шт.) **
|  | NSX400/630 |  |  | 240 |  |  |  |  | Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2 шт.) **
|  | NSX400/630 |  |  | 300 |  |  |  |  | 5 разъемов (розеточ.часть/розет.часть) RJ45 - реф. TRV00870 **
AI кабельные наконечники, мм2 |  | NSX100/250 |  |  | 150 |  |  |  |  | Кабели RJ45 **: |  |  | L = 0.3 m |  |  |  |  | L = 0.6 m
|  | NSX100/250 |  |  | 185 | [7 empty] | L = 1 m |  |  |  |  | L = 2 m
|  | NSX400/630 |  |  | 240 | [7 empty] | L = 3 m |  |  |  |  | L = 5 m
|  | NSX400/630 |  |  | 300 |  |  |  |  | Тестирующее оборудование **
Клеммные заглушки |  | NSX100/250 |  |  | Короткие |  |  |  |  | Карманная батарея для Micrologic
|  | NSX100/250 |  |  | Длинные |  |  |  |  | Комплект для техобслуживания
|  | NSX400/630 |  |  | Короткие |  |  |  |  | Отдельный интерфейс USB для техобслуживания
|  | NSX400/630 |  |  | Длинные |  |  |  |  | Отдельный источник питания 110 - 240 В
|  | NSX400/630 |  |  |  | Длинные для шага 52,5мм |  |  |  | Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания
2 изолирующих экрана: |  | NSX100/250 | [7 empty] | 1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем
(только для стационарных аппаратов) |  | NSX400/630 | [7 empty] | воспользоваться этим опросным листом.
Разъем для снятия наряжения с Al или Cu клемм (комплект 2шт на один аппарат) | [9 empty] | 2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTc,
Разъемы для заднего присоединения |  |  |  |  | Короткие |  |  | Длинные |  | Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите
Разделители полюсов для 3P/4P выключателей | [9 empty] | опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".
Для выключателей 3P требуется 4 шт., 4P - 6 шт. | [9 empty] | 3. ** Рекомендуем заказывать отдельно от выключателя.

## Политика сроков
На этом листе указаны сроки поставок основных компонентов выключателя.
Сроки поставки по Заказам с общим количеством аппаратов более 12 согласовываются дополнительно.
Цифры в квадратах указывают на гарантированный срок поставки в РАБОЧИХ днях.
Срок отгрузки Compact NSX в сборе будет равен максимальному из сроков входящих в него опций.
Следующие устройства и аксессуары поставляться отдельно и могут быть заказаны отдельно,
сроки их поставок пореференсно смотрите в тарифе или спрашивайте у специалистов ЦПК:
*присоединительные аксессуары
*тестирующее оборудование
*аксессуары для установки
*внешние модули питания и батареи
Автоматический выключатель
Тип Compact | NSX100/160/250 | [9 empty] | 5
| NSX400/630 | [9 empty] | 5
Откл.способность | F, N, H | [9 empty] | 5
Откл.способность | B (100-250A) | [9 empty] | 5
Откл.способность | S, L | [9 empty] | 20
Кол-во полюсов | 3 | [9 empty] | 5
Кол-во полюсов | 4 | [9 empty] | 20
Кол-во защищен. полюсов | 3d | [9 empty] | 5
Кол-во защищен. полюсов | 2d, 4d | [9 empty] | 5
Стационарный | [10 empty] | 5
Выдвижной | [10 empty] | 5
Втычной | [10 empty] | 5
Блок Vigi | ME, MH, MB | [9 empty] | 20
Комплект для установки | 4P на 3P NSX | [9 empty] | 20
Расцепитель
Термомагнитный | TMD ном.ток (63,100,160,250 A) | [9 empty] | 5
| TMG ном.ток (16 … 63 A) | [9 empty] | 20
| MA ном.ток (2.5 … 50 A) | [9 empty] | 20
| MA ном.ток (100, 150, 220 A) | [9 empty] | 5
Электронный | Micrologic 2 (40,100,160,250,400,630) | [9 empty] | 5
| Micrologic 2.2-G | [9 empty] | 20
| Micrologic 2-AB | [9 empty] | 20
| Micrologic 5 A (100, 160, 250, 400,630A) | [9 empty] | 5
| Micrologic 5 A | [9 empty] | 20
| Micrologic 5 E (100A) | [9 empty] | 5
| Micrologic 5 E | [9 empty] | 20
| Micrologic 6.2 A | [9 empty] | 20
| Micrologic 6.2 E | [9 empty] | 20
| Micrologic 2 M (100,150,220,320,500) | [9 empty] | 5
| Micrologic 2 M | [9 empty] | 20
| Micrologic 6.2 E-M | [9 empty] | 20
| SDTAM Module | [9 empty] | 20
Внешний трансформатор тока CT | [10 empty] | 20
Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6) | [10 empty] | 20
Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT c NSX | [10 empty] | 20
Индикация и измерение
Блок амперметра | Стандартный | [5 empty] | 3P | 20 |  | 4P | 20
| I max | [5 empty] | 3P | 20
Блок трансформатора тока | [6 empty] | 3P | 20 |  | 4P | 20
Блок трансформатора тока с выходами напряжения | [6 empty] | 3P | 20 |  | 4P | 20
Блок контроля изоляции | [6 empty] | 3P | 20 |  | 4P | 20
Индикатор наличия напряжения | [10 empty] | 20
Вспомогательные контакты | OF, SD, SDE or SDV | [5 empty] | Стандартный | 5 |  | Слаботочный | 5
SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей) | [10 empty] | 5
SDX модуль | [10 empty] | 20
Дистанционное управление
Электрическое |  |  | Мотор-редуктор (~220-240В) |  |  |  | AC | 5
|  |  | Мотор-редуктор |  |  |  | AC | 20 |  | DC | 20
Расцепители напряжения |  |  | Независимый МХ (~220-240В) |  |  |  | AC | 5
|  |  | Независимый МХ |  |  |  | AC | 20 |  | DC | 20
|  |  | Мин.напряжения MN (~220-240В) |  |  |  | AC | 5
|  |  | Мин.напряжения MN |  |  |  | AC | 20 |  | DC | 20
|  |  | Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN |  |  |  | AC | 20 |  | DC | 20
|  |  | Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN |  |  |  | AC | 20 |  | DC | 20
Поворотные рукотяки
Прямая |  |  |  | Черная | 2 |  |  |  | Красная + желт.панель |  | 20
|  |  |  | Адапт. aксес. для контр. и управ. эл.двигат. | 20 |  |  |  | Адапт. aксе. (СNOMO) |  | 20
Выносная |  |  |  | Черная | 2 |  | Красная + желт.панель |  |  |  | 20
[10 empty] | Телескопическая для выкатных версий | 20
Вспомогательные контакты |  |  |  | 1 опережающ действ. при откл. | 20 |  |  |  |  | 2 опережающ действ. при вкл. | 20
Блокировка
Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) |  |  |  | Съемная | 20 |  |  |  | Стационарная |  | 20
Поворотная рукоятка | [9 empty] | Адапт.аксес. для встр.замка | 20
| Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  | 2 |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z |  |  | 2
Мотор-редуктор | Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) | [7 empty] | NSX100/250 |  | 20
| Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [7 empty] | NSX400/630 |  | 20
| Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  |  | 2 |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z |  |  | 2
Взаимная блокировка
Механическая |  | Рычага управления |  |  | 20 |  |  | Поворотоной рукоятки |  |  | 20
Встр.замками (2 замка, 1 ключ) | [9 empty] | Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | 20
для поворотной рукоятки |  | Встроен.замок Ronis 1351B.500 |  |  | 2 |  |  | Profalux KS5 B24 D4Z |  |  | 2
Аксессуары втычного/выдвижного исполнения выключателя
Присоединение | 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя) | [9 empty] | 5
вспомогательных | 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя) | [9 empty] | 5
устройств | 1 основание для 2х подвижных блоков | [9 empty] | 5
| Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть) | [9 empty] | 5
Аксессуары цоколя | 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения | [9 empty] | 20
| 2 шторки IP40 для цоколя | [9 empty] | 20
Аксессуары шасси | Тамбур двери | [5 empty] | С рычагом управл. | 20 | с блокомVigi |  | 20
| Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) | [9 empty] | 20
| 2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.") | [9 empty] | 20
Передача данных
| NSX Cord L = 0.35 m |  |  |  |  | 5 |  | NSX Cord L = 1.3 m |  |  | 5
| NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m |  |  |  |  | 20 |  | NSX Cord L = 3 m |  |  | 5
BSCM | [10 empty] | 5
Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V | [10 empty] | 5
Фронтальный дисплей FDM121 | [10 empty] | 5
Аксессуар для монтажа FDM | [10 empty] | 20
Интерфейс Modbus | [10 empty] | 20
Разъем интерфейса Modbus | [10 empty] | 20
Терминаторы линии ULP | [10 empty] | 20
Кабель RJ45 (вилочная часть) |  |  |  | L = 0.3 m |  | 20 |  |  | L = 0.6 m |  | 20
(розеточная часть) |  | 20 |  | L = 1 m |  | 2 |  |  | L = 2 m |  | 20
|  |  |  | L = 3 m |  | 20 |  |  | L = 5 m |  | 20
Более точную информацию по срокам вы получите после обработке опросного листа специалистами ЦПК.