Приложение № 2 к договору № _________   от «___» __________2011 
ПЕРЕЧЕНЬ оборудования приобретаемого по объекту:

«Реконструкция помещений здания № 416»
ДЛЯ ПРИМЕРА!
	№№

п/п
	Наименование
	Технические

характеристики
	Примечания
	Срок

гарантии
	Коли-чество

	1.
	Рампа наполнительная Азотная (воздушная) 2х5 баллонов

тип. КЕ 6804 000
	Рампа напольная азотная 2х5 баллонов.

Давление рабочее, кгс/см2 – 200;

Рабочий газ -  кислород азот аргон воздух;

Количество ветвей – 2; 

Количество подсоедин. баллонов – 10;

Габаритные размеры: 

(Д х Ш х В)м. - 3,91х0,62х1,60

Масса – 69кг.;

Срок службы – 10 лет.
	Комплектность:
а). Рампа наполнительная в составе:

- левая ветвь с манометром ветви – 1шт.;

- правая ветвь с манометром ветви – 1шт.;

- манометр магистрали – 1шт.;

- вентиль подачи азота на ветвь – 2шт.

- предохранительный клапан КЕ 7612 000-01 – 1шт.

- стеллаж для крепления рампы (1вентвь) – 2шт.

- узел соединения ветвей – 1шт.

- змеевик – 10шт.;

- скоба – 4шт.

б). Комплект технической документации: паспорт рампы, манометра, клапана, вентиля – 1компл.

в). Комплект ЗИП – 1компл.

г). Разрешение на применение на опасном производственном объекте – 1шт.
	не менее 12 месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки
	2 шт.


Заказчик 










Подрядчик

Генеральный директор










 ____________________А.В. Новиков 





__________________
PAGE  
1

