ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

| УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор |  |
| ____________________ | В.В. Рукша |
| «___» ___________.2015 г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку сантехнических материалов

((номенклатурная группа № 1.61. – Поставка сантехники, СЗЧ к ней)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

Предмет закупки: право заключения договора на поставку сантехнических материалов

(номенклатурная группа № 1.61. – Поставка сантехники, СЗЧ к ней)

для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск

2015

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству

_______________________ Мантула Н.В.

«____» _____________2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Предмет договора: Поставка сантехнических материалов (номенклатурная группа № 1.61. – Поставка сантехники, СЗЧ к ней).

  - Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара

| № | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 25х20 мм | 100 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 32х20 мм | 60 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 32х25 мм | 60 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 40х20 мм | 60 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 40х25 мм | 60 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 40х32 мм | 60 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 50х20 мм | 30 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 50х25 мм | 30 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 50х40 мм | 30 | Шт. |
|  | Муфта | - полипропиленовая переходная SPK 50х32 мм | 30 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый SPK 25 мм | 100 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый SPK 32 мм | 100 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый SPK 40 мм | 50 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый SPK 50 мм | 30 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый переходной SPK 25х20х25 мм | 100 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый переходной SPK 32х20х32 мм | 100 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый переходной SPK 32х25х32 мм | 100 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый переходной SPK 40х20х40 мм | 100 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый переходной SPK 40х25х40 мм | 100 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый переходной SPK 50х25х50 мм | 30 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый комбинированный SPK нар./р. 20х1/2” | 40 | Шт. |
|  | Тройник | - полипропиленовый комбинированный SPK нар./р. 25х1/2” | 40 | Шт. |
|  | # Планка для смесителя | - полипропиленовая настенная 20х1/2” | 100 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 20х1/2” ВР с накидной гайкой SPK | 50 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 25х3/4” ВР с накидной гайкой SPK | 40 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 32х1” ВР с накидной гайкой SPK | 30 | Шт. |
|  | # Заглушка | - полипропиленовая 20 мм SPK | 30 | Шт. |
|  | # Заглушка | - полипропиленовая 25 мм SPK | 30 | Шт. |
|  | # Заглушка | - полипропиленовая 32 мм SPK | 30 | Шт. |
|  | # Заглушка | - полипропиленовая 40 мм SPK | 30 | Шт. |
|  | # Заглушка | - полипропиленовая 50 мм SPK | 30 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 20х1/2”НР SPK | 200 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 20х3/4”НР SPK | 200 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 25х1/2”НР SPK | 100 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 25х3/4”НР SPK | 100 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 32х1”НР SPK | 50 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 40х1 1/4”НР SPK | 40 | Шт. |
|  | # Муфта | - полипропиленовая переходная 50х1 1/2”НР SPK | 40 | Шт. |
|  | # Уголок настенный с креплением | - полипропиленовый комбинированный 20х1/2”ВР SPK | 100 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - полипропиленовый 20 мм SPK | 60 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - полипропиленовый 25 мм SPK | 60 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - полипропиленовый 32 мм SPK | 30 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - полипропиленовый 40 мм SPK | 30 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - полипропиленовый 50 мм SPK | 20 | Шт. |
|  | # Муфта | - PPR комбинированная разъемная (американка) SPK 20х1/2”НР | 200 | Шт. |
|  | # Муфта | - PPR комбинированная разъемная (американка) SPK 25х3/4”НР | 100 | Шт. |
|  | # Муфта | - PPR комбинированная разъемная (американка) SPK 32х1”НР | 50 | Шт. |
|  | # Муфта | - PPR комбинированная разъемная (американка) SPK 40х1 1/4”НР | 50 | Шт. |
|  | # Обвод | - PPR 2-х раструбный 20 мм | 100 | Шт. |
|  | # Муфта | - PPR соединительная 50 мм | 20 | Шт. |
|  | # Угольник | - PPR комбинированный 20х1/2”НР SPK | 50 | Шт. |
|  | # Угольник | - PPR комбинированный 20х3/4”НР SPK | 50 | Шт. |
|  | # Опора | - PPR 20 мм | 300 | Шт. |
|  | # Опора | - PPR 25 мм | 300 | Шт. |
|  | # Опора | - PPR 32 мм | 300 | Шт. |
|  | # Опора | - PPR 40 мм | 150 | Шт. |
|  | # Опора | - PPR 50 мм | 150 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 20 мм 90 град. | 100 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 25 мм 90 град. | 25 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 40 мм 90 град. | 100 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 50 мм 90 град. | 60 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 20 мм 45 град. | 150 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 25 мм 45 град. | 150 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 32 мм 45 град. | 100 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 40 мм 45 град. | 50 | Шт. |
|  | # Уголок | - PPR 50 мм 45 град. | 50 | Шт. |
|  | # Соединение разъемное | - муфта PPR 20 мм | 50 | Шт. |
|  | # Соединение разъемное | - муфта PPR 25 мм | 40 | Шт. |
|  | # Соединение разъемное | - муфта PPR 32 мм | 30 | Шт. |
|  | # Соединение разъемное | - муфта PPR 40 мм | 20 | Шт. |
|  | # Соединение разъемное | - муфта PPR 50 мм | 20 | Шт. |
|  | # Тройник | - М.ПЛ 16 мм | 30 | Шт. |
|  | # Ниппель латунный | - ½'' , НР | 50 | Шт. |
|  | # Ниппель латунный | - ½'' , НР | 30 | Шт. |
|  | # Ниппель латунный | - 1” , НР | 30 | Шт. |
|  | # Муфта | - медь 15 мм, пайка | 50 | Шт. |
|  | # Тройник латунный | - ½'' , ВР | 30 | Шт. |
|  | # Тройник | - медь 15 мм, пайка | 40 | Шт. |
|  | # Тройник | - медь 22 мм, пайка | 40 | Шт. |
|  | # Труба полипропиленовая | - армированная стекловолокном 20х3,4 мм, SPK | 200 | метр |
|  | # Труба полипропиленовая | - армированная стекловолокном 25х4,2 мм, SPK | 200 | метр |
|  | # Труба полипропиленовая | - армированная стекловолокном 32х5,4 мм, SPK | 100 | метр |
|  | # Труба полипропиленовая | - армированная стекловолокном 40х6,7 мм, SPK | 100 | метр |
|  | # Труба полипропиленовая | - армированная стекловолокном 50х8,4 мм, SPK | 50 | метр |
|  | # Кран шаровый | - ½ дюйма, PN40, внутр.-внутр. резьба | 300 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - ½ дюйма, PN40, внутр.-наружн. резьба | 300 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - 3/4 дюйма, PN40, внутр.-внутр. резьба | 150 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - 3/4 дюйма, PN40, внутр.-наружн. резьба | 150 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - 1 дюйм, PN40, внутр.-внутр. резьба | 70 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - 1 дюйм, PN40, внутр.-наружн. резьба | 70 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - ½ дюйма, ВР-НР со сгоном (прямой) | 50 | Шт. |
|  | # Кран шаровый | - 3/4 дюйма, ВР-НР со сгоном (прямой) | 50 | Шт. |
|  | # Набор арматуры | - бачка унитаза с нижней подводкой ½”, пластиковая, кнопка хром | 50 | Шт. |
|  | # Набор арматуры | - бачка унитаза с боковой подводкой ½”, пластиковая, кнопка хром | 20 | Шт. |
|  | # Подводка д/воды | - гибкая, гайка-гайка ½ дюйма, длина 0,4 м | 100 | Шт. |
|  | # Подводка д/воды | - гибкая, гайка-штуцер ½ дюйма, длина 0,4 м | 100 | Шт. |
|  | # Подводка д/воды | - гибкая, гайка-гайка ½ дюйма, длина 1,0 м | 20 | Шт. |
|  | # Подводка д/воды к смесителю | - М10х1 (накидная гайка ½ ) L=40 см (2 шт./ набор) | 50 | набор |
|  | # Отвод канализационный | - ПВХ 110 мм, угол 87 гр. | 60 | Шт. |
|  | # Отвод канализационный | - ПВХ 110 мм, угол 45 гр. | 60 | Шт. |
|  | # Муфта канализационная | - ПВХ 110 мм | 60 | Шт. |
|  | # Ревизия канализации | -ПВХ 110 мм | 20 | Шт. |
|  | Заглушка канализации | - ПВХ 110 мм | 10 | Шт. |
|  | Муфта переходная канализации | - ПВХ 110х50 мм | 20 | Шт. |
|  | Манжета | - резиновая канализации 123х110 мм | 20 | Шт. |
|  | Манжета | - резиновая канализации 75х50 мм | 20 | Шт. |
|  | Смеситель д/умывальника «Ёлочка» | - под гибкую подводку, поворотный излив с аэратором (гусек), - вентильная головка червячного типа; керамические кранбуксы, крепление шпилька М8; маховики - металл.; материал латунь; покрытие никель, хром. | 30 | Шт. |
|  | Смеситель д/душа | - ванно-душевой двухрукояточный, Стационарная труба Пластмассовая лейка Пластмассовые маховики Артикул:493911.090 | 20 | Шт. |
|  | Заглушка | - ½” НР | 20 | Шт. |
|  | Заглушка | - 3/4” НР | 20 | Шт. |
|  | Воздухоотводчик | - автоматический ½” прямой | 30 | Шт. |
|  | Воздухоотводчик | - автоматический ½” угловой | 20 | Шт. |
|  | Кран маевского | - ½” (rvc) | 30 | Шт. |
|  | Водонагреватель | - накопительный, 220В, Нагревательный элемент: трубчатый Объем бака: 100 л Максимальная температура нагрева воды: +80 C° Установка: вертикальная Цвет: белый | 3 | Шт. |
|  | Водонагреватель | - накопительный, 220В, Нагревательный элемент: трубчатый Объем бака: 200 л Максимальная температура нагрева воды: +80 C° Установка: вертикальная Цвет: белый | 1 | Шт. |
|  | Вантуз | -насосного типа РОПУМП СУПЕР, с адаптером для унитаза.Комплектация: Вантуз ROPUMP Super , Адаптер к РОПУМП для унитаза, длинный (арт.7.2071), Адаптер к РОПУМП для раковины, короткий (арт.7.2072) | 1 | Шт. |
|  | Вантуз | - насосного типа РОПУМП | 1 | Шт. |
|  | Писсуар | - настенный керамический, белый, в сборе с сифоном, Подвод воды-наружный ГОСТ 30493—96, ГОСТ 15167—93 | 1 | Шт. |
|  | Сварочный аппарат для пайки полипропиленовых труб | - в комплекте насадки 20-40 мм, 1600w | 2 | Шт. |
|  | Сменный нагреватель (насадка) | - к сварочному аппарату ПП, д=20 мм | 1 | Шт. |
|  | Сменный нагреватель (насадка) | - к сварочному аппарату ПП, д=25 мм | 1 | Шт. |
|  | Муфта | -переходная 22х1” ВР пайка медь | 14 | Шт. |
|  | Муфта | -переходная 22х3/4” ВР пайка медь | 34 | Шт. |
|  | Труба медная | - неотожженная 22х1,0 мм | 40 | метр |
|  | Муфта | - 22 мм, пайка медь | 30 | Шт. |

- Требования к качеству товара: Поставляемая продукция должна быть новой, по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.

В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

3.1. На момент поставки продукции должны быть предоставлены: паспорта,     сертификаты.

- Порядок формирования цены:

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные   расходы Поставщика.

- .   Форма, сроки и порядок оплаты товара:

В соответствии с условиями проекта договора.

- .   Место и условия поставки продукции:

183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».

8.    Сроки поставки товара:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «02» июня 2015 г. по «16» июня 2015 г.

Начальник ОМТС	С.В. Ярема

Исп. Сохряков В.Б.

Р.т. 6429