акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

на право заключения договора на поставку нестандартных шкафов настенных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
 Техническое задание 

на поставку нестандартных шкафов настенных
Предмет закупки  нестандартные шкафы настенные
Москва

2015

Техническое задание 

на поставку нестандартных шкафов настенных
 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Нестандартные шкафы настенные

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	   Поставляемое оборудование новое, не ранее 2015 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	   Изделия  должны быть изготовлены и доставлены на склад ЗАКАЗЧИКА в течении 40 раб. дней со дня подписания договора.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Техническое задание, , заказ-наряд

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	346172


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Аппараты пускорегулирующие


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Предусмотреть требования для климатических условий эксплуатации:

 IВ климатический район, температура -53 +36оС, вес снегового покрова для IV района –не менее 240кг/м², нормативное значение ветрового давления для III района -38кгс/м2, сейсмичность согласно СП 14.13330.2014 менее 6 баллов


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	П.1    Корпус навесного шкафа со степенью защищённости  IP66 по МЭК 529 и  NEMA 4,12,и 13    изготовлен из листовой стали толщиной 1,4мм с габаритными размерами 400х500х210мм в составе:

              - монтажной платы стальной оцинкованной толщиной 2мм (370х450)мм размеченной вертикально с интервалом 10мм для простоты размещения оборудования;

              - двери с полиуретановым уплотнителем,  с углом открывания 130  и  одним замком с двойной бородкой, вставкой DDB 3мм с поворотом на 90;

              - цвет покрытия – RAL 7035(серый), состав покрытия – химический цинк, порошковое финишное.
              - уплотнитель на двери должен плотно прилегать к кромке корпуса шкафа и обеспечивать степень защиты IP66 (кромка корпуса шкафа конструктивно должна накрываться дверью шкафа, т.е. входить во внутрь двери)   
П.2    Корпус навесного шкафа со степенью защищённости  IP66 по МЭК 529 и  NEMA 4,12,и 13    изготовлен из листовой стали толщиной 1,4мм с габаритными размерами 600х600х300мм в составе:

              - монтажной платы стальной оцинкованной толщиной 2мм (570х550)мм размеченной вертикально с интервалом 10мм для простоты размещения оборудования;

              - двери с полиуретановым уплотнителем,  с углом открывания 130  и  одним замком с двойной бородкой, вставкой DDB 3мм с поворотом на 90;

              - цвет покрытия – RAL 7035(серый), состав покрытия – химический цинк, порошковое финишное. 
              -кромка шкафа должна плотно прилегать к уплотнителю на двери и обеспечивать степень защиты IP66 (кромка корпуса шкафа конструктивно должна накрываться дверью шкафа, т.е. входить во внутрь двери)     


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	 шкафы настенные должны соответствовать  IP66 по МЭК 529  и NEMA 4,12 и 13 устанавливаемых нормами проектирования.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	     Назначение шкафы настенные

     Все материалы, используемые для производства шкафов настенных должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ.

     В комплект поставки должны входить корпус навесного шкафа, монтажная плата, дверь с полиуретановым уплотнителем, двумя замками с двойной бородкой, вставкой DDB 3мм с поворотом на 90градусов. 

   Окрашенные поверхности должны быть ровными без подтеков, пятен, пузырей и посторонних включений. Цвет покрытия RAL7035(серый)    

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	   Требования к маркировке изделия принять по ГОСТ Р51110-97*. Место и способ нанесения маркировки должны быть указаны в конструкторской документации и технических условиях на изделие. Маркировка должна быть нанесена на внутренней поверхности сооружения и (или) ее частях, а также на упаковке. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, устойчивой к воздействию механических факторов и оставаться стойкой и прочной в течение всего срока эксплуатации сооружения.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	   Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Упаковка должна соответствовать конструкторской документации. Категория упаковки КУ-2 по ГОСТ 23170-78.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Оборудование должно быть поставлено на склад ЗАКАЗЧИКА  и принято Заказчиком  в течение 40 рабочих  дней с даты подписания договора. Поставка осуществляется гражданами РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   В течение 40 рабочих дней с момента заключения договора ПОСТАВЩИК обязуется выслать в адрес ЗАКАЗЧИКА на русском языке паспорта на каждое комплектуемое изделие, инструкции по эксплуатации на каждое комплектуемое изделие. Вместе с оборудованием ПОСТАВЩИК обязуется представить полный комплект технической и разрешительной документации на русском языке, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	  Транспортирование может осуществляться любым видом транспорта, обеспечивающим сохранение ее качества.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение должно осуществляться по условиям хранения 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150 (Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные сроки  – не менее 12 месяцев, с момента принятия изделия ЗАКАЗЧИКОМ.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В изделия не должны входить вредные материалы, наносящие урон окружающей среде. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Доставку, шкафов настенных должны осуществлять сотрудники, имеющие гражданство РФ


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	     Все материалы, используемые для производства настенных шкафов должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям (ТУ) и нормативной документации, действующими на территории РФ, подтвержденной Российским Сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	   Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	П.1 – 250 шт. (см. Раздел 4, подраздел 4.1)
П.2 – 250 шт. (см. Раздел 4, подраздел 4.1)
В течение 40 раб. дней ПОСТАВЩИК обязуется поставить на склад ЗАКАЗЧИКА изделия в полном объеме, согласно договору поставки


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	На русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Нет
	Нет


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Нет
	


Начальник подразделения           _____________________     А.Б. Крылов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   А.Б. Митин
                                                                       подпись

PAGE  

