ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку топлива
том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет задания и договора: поставка топлива
2. Место поставки товара: 
1). отпуск нефтепродуктов через АЗС на территория ЗАТО г.Саров Нижегородской области по раздаточным ведомостям или по топливным картам. 
2). Отпуск топлива за территорией г.Саров производится на АЗС оборудованных системой «Ликард» (или эквивалент)  с применением топливных карт. Поставщик обязан обеспечить возможность заправки автотранспорта по Московской области, на трассе Н.Новгород-Москва и другим регионам России. 
Срок поставки: с 01.04.2015 г. – 30.06.2015 г.

Требования к качеству и гарантии: Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 51105-97 «Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Неэтилированный бензин. Технические условия», ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 228-2004) «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия», ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009). « Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия » в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года N 118.
        Объем и срок предоставления гарантии качества товара должен действовать в соответствии с действующими нормами и техническими условиями производителя товара. Срок действия гарантии «Производителя» не менее 12 (двенадцать) месяцев. Срок действия гарантии «Поставщика» поставляемого товара должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев. При исполнении договора на поставляемый товар поставщик вместе с документами на оплату представляет паспорт продукции, который должен соответствовать требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту", утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 года N 118.

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
	№ п/п
	Наименование материала


	Ед. изм.


	Кол-во 
	Требования к качеству, техническим характеристикам и т.д.

	1
	БЕНЗИН Регуляр-92 н/эт. (АИ-92-5)
	л
	40805
	Октановое число 

по моторному методу, не менее

83,0

по исследовательскому методу, не менее

92,0

Концентрация свинца, не более

мг/дм3
отсутствие

Концентрация железа, не более

мг/дм3
отсутствие

Концентрация марганца, не более

мг/дм3
отсутствие

Концентрация фактических смол, не более

мг/100 см3
5,0

Объемная доля бензола, не более

процентов

1,0

Концентрация серы, не более

мг/кг

1000

Плотность при 150С, не более

кг/м3
725-780



	2
	БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ ПРЕМИУМ ЕВРО-95 (АИ-95-5)
	л
	6197
	Октановое число 

по моторному методу, не менее

85,0

по исследовательскому методу, не менее

95,0

Концентрация свинца, не более

мг/дм3
отсутствие

Концентрация железа, не более

мг/дм3
отсутствие

Концентрация марганца, не более

мг/дм3
отсутствие

Концентрация фактических смол, не более

мг/100 см3
5,0

Объемная доля бензола, не более

процентов

1,0

Концентрация серы, не более

мг/кг

500

Плотность при 150С, не более

кг/м3
720-775


	3
	ДИЗТОПЛИВО ЕВРО  класс 1 вид 3 (ДТ-5)
	л
	62800
	Цетановое число

не менее

45

Концентрация серы

не более мг/кг

10

Содержание смол

мг/100см3 топлива, не более

40

Содержание сероводорода

Отсутствует

Кислотность

мг КОН/100см3 топлива, не более

5

Йодное число

г 12/100 г топлива, не более

6

Зольность

%, не более

0,1

Коксуемость10% остатка

%, не более

30

Коэффициент фильтруемости

не более

3

Плотность при 200 С

кг/м3, не более

860




Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.

PAGE  

