от 07.11.2013 г. № 1135 Р4-13-Р

Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту № 1135 Р4-13 Поставка задвижек запорных Dn 150 мм для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:
Содержание запроса:

Прошу сообщить, возможно ли применение на предлагаемых аналогах задвижки запорной Ду150 электропривода с электродвигателем мощностью N=0,25 кВт.
Разъяснение положений конкурсной документации:

Возможно применение задвижки с мощностью электропривода 0,25 кВт при условии соответствия этих задвижек требованиям ОТТ 1.3.3.99.0141-2012.
